Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства

До друку дозволяю

перший проректор

____________Г.В. Стадник

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту № 2 з дисципліни

“Залізобетонні та кам’яні конструкції”.

Розділ 1 "Компоновка конструктивної схеми будівлі

і статичний розрахунок поперечної рами”

(для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності ПЦБ)

Харків – 2003

Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2 з дисципліни “Залізобетонні та кам’яні конструкції”. Розділ 1 "Компоновка конструктивної схеми будівлі і статичний розрахунок поперечної рами” (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності ПЦБ). Укл. Шаповалов О.М., Псурцева Н.О. – Харків: ХДАМГ, 2003 – 56с.

Укладачі: Шаповалов О.М., Псурцева Н.О.

Рецензент: Стоянов Є.Г.

Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій,

протокол № 10 від 06.07.2003г.

## Зміст

Стор.

| Вступ…………………………………………………………………... Компоновка конструктивної схеми будівлі……………………... Компоновка поперечної рами, вибір колон………………….. Вибір і проектування покриття……………………………….. Складання плану та розбивка будівлі на температурні блоки……………………………………………………………. Вибір схеми зв’язків, що забезпечують просторову жорсткість будівлі……………………………………………... Послідовність розрахунку поперечної рами…………………….. Визначення навантажень на раму…………………………….. Сумарне завантаження поперечної рами та її розрахункова схема……………………………………………………………. 2.3. Приклад розрахунку поперечної рами………………………….. Порядок введення вихідних даних для розрахунку поперечної рами на ЕВМ за допомогою програми “ОПБ-1”………………... Використання отриманих результатів у курсовому й дипломному проектуванні………………………………………... Рекомендації щодо варіантного проектування та використання отриманих результатів в науково-дослідній роботі…………….. Список літератури……………………………………………………. Додатки………………………………………………………………... | 4 4 4 7 13 15 17 17 27 30 45 45 50 52 53 |
| --- | --- |

## Вступ

У курсовому проекті № 2 передбачається розрахунок і проектування основних залізобетонних несучих конструкцій одноповерхової будівлі, обладнаної мостовими кранами легкого й середнього режимів роботи (3к-6к). Крок колон каркасної будівлі може складати 6 і 12 м. Інші вихідні дані задаються у завданні на курсовий проект № 2 (див. додаток 1).

Під час роботи над курсовим проектом потрібно виконати такі розділи: а) компоновка конструктивної схеми будівлі (план, поперечний і поздовжний перерізи будівлі);

б) статичний розрахунок поперечної рами;

в) розрахунок і проектування тільки крайньої колони і фундаменту під неї;

г) розрахунок і проектування попередньо напруженої підкранової балки;

д) розрахунок і проектування стропильних конструкцій покриття (ферми або балки); можна замість стропильних конструкцій запроектувати великорозмірну плиту покриття.

Підкранова балка та стропильні конструкції розраховують по двох групах граничних станів.

Загальний обсяг курсового проекту складається з пояснювальної записки (45-50 сторінок) і графічного матеріалу – 2 аркуші формату А-1.

У текстовій частині пояснювальної записки подають всі необхідні ескізи та рисунки, які використовують для виконання розрахункової частини проекту.

У цих методичних вказівках розроблені перші два розділи проекту, тобто компоновка конструктивної схеми будівлі та статичний розрахунок поперечної рами. Інші розділи приведені у спеціальних методичних вказівках і довідковій літературі.

При користуванні цими вказівками бажано працювати з обчислювальною технікою, зокрема, персональними комп’ютерами. Програма розрахунку  складена  на  кафедрі  будівельних конструкцій і має назву “ОПБ-1” (одноповерхова промислова будівля).

- Компоновка конструктивної схеми будівлі

  - Компоновка поперечної рами, вибір колон

Поперечна рама одноповерхової промислової будівлі, виконаної у каркасному варіанті із збірних залізобетонних конструкцій, складається із стояків, защемлених у фундаментах, і ригелів, з’єднаних із стояками (в більшості випадків) шарнірно. Ригелі при статичному розрахунку рами приймають абсолютно жорсткими.

При компонуванні поперечної рами треба мати уявлення про тип ригеля, який буде прийнятним для даної рами (балка, ферма, арка), тип колони (суцільна або двогілкова), тип вантажопідйомного устаткування (мостові крани чи кран-балки), тип огороджуючих конструкцій стін.

Рис. 1.1 – До визначення висоти колони

Колони можуть бути прийняті суцільними (прямокутного або двотаврового перерізу) або наскрізними (надкранова частина суцільна, підкранова – двогілкова).

Суцільні колони застосовують в будівлях з прольотами до 24 м, обладнаних мостовими кранами вантажопідйомністю до 300 кН, висота будівлі має бути не більше 11-12 м, крок колон – 6 м.

Двогілкові колони більш раціональні при прольотах 24 м і більше, висоті будівлі 12 м і більше, кроці колон 12 м, вантажопідйомності кранів більше 300 кН.

Зауважимо, що в уніфікованих конструктивних схемах одноповерхових промбудівель при висоті будівлі більше 12 м у всіх випадках (незалежно від прольоту і кроку колон) застосовують двогілкові колони.

Розміри колони за висотою визначають в даному проекті, виходячи з заданої відмітки рівня підкранової рейки – Н1.

Висоту надкранової частини ступінчатої суцільної колони встановлюють з виразу (рис. 1.1):

НВ = Нкг + hр.в. + а + 0,15, м,                                                    (1.1)

де 	Нкг – габаритний розмір висоти крана (див. табл. 2.6);

hр.в. – висота підкранової балки, що приймається 1,4 м за кроком

колон 12 м і 1,0 м за кроком – 6 м;

а – відстань між верхом кранового візка і низом залізобетонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          крокв’яних конструкцій , а = 100-200 мм;

0,15 – висота кранової рейки (КР-70 або КР-80) з підкладками.

Висота підкранової частини колони:

НН = Н1 – (hр.в. + 0,15) + а1, м,                                               (1.2)

де    	Н1 – відмітка рівня підкранової рейки;

hр.в. – висота підкранової балки (див. формулу (1.1);

а1 – відстань від рівня підлоги до рівня верхнього обрізу фундаменту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (рекомендується приймати рівною 0,15 м).

Загальна висота колони Нк повинна складати не менше суми НВ + НН і бути такою, щоб габаритний розмір висоти будівлі Н = Нк – а1 (див. рис. 1.1) був дільним модулю 1,2; 1,8 м (за узгодженням з консультантом-викладачем можна приймати розмір Н дільним меншому модулю, наприклад, 1,2 м  або 0,6 м, або 0,3 м).

Розміри перерізу колон рекомендується приймати, виходячи із існуючих типових серій КЭ-10-49 і КЭ-01-52. Ширина перерізу колон (bcol), несучих кранові навантаження, мусить бути не менше 400 мм за кроком колон 6 м і не менше 500 мм – за кроком колон 12 м. Окрім того, значення bcol для будівлі з мостовими кранами при влаштуванні вертикальних зв’язків по колонах повинна призначатися не менше 1/25 НН.

Висоту перерізу надкранової частини колони (hcol) для крайніх колон приймають не менше 380 (400) мм, для проміжних колон середнього ряду - не менше 500 мм (звичайно 600 мм).

Висоту перерізу підкранової частини колон (hнcol) приймають рівною не менше (1/9-1/12)НН.

Розміри перерізів колон рекомендується робити дільними 100 мм. Розміри перерізів гілок двогілкових колон (у площині рами) можуть бути дільними 50 мм (200, 250, 300, 350 мм).

Відстань між осями розпірок двогілкових колон приймають рівною 1800-2500 мм. Призначаючи перерізи колон, слід брати до уваги рекомендації, викладені в табл. 1.1 – 1.4.

Значення висоти колон Н не обов’язково повинно збігатися з величинами, що приведені у табл. 1.1 – 1.4. Висоти колон приймають згідно з виданим завданням та відповідно до виконаних розрахунків. Бажано, щоб висота колони була наближена до модульного значення висот стінових панелей.

Щодо прив’язки крайніх колон до розбивочних осей, то вона може бути (див. рис. 1.1.) “нульовою”, якщо крок колон 6 м, вантажопідйомність кранів до 300 кН і висота будівлі Н < 12 м, або зміщеною на 250 мм, якщо крок колон 12 м, вантажопідйомність кранів більше 300 кН, Н ( 12 м.

Розмір ( в більшості випадків приймають рівним 750 мм у будівлях, обладнаних мостовими кранами загального призначення вантажопідйомністю 500 кН включно.

На стадії компоновки поперечної рами слід вибрати тип поздовжних панельних стін (навісні або самонесучі), конструктивне рішення панелей, показати на поперечному розрізі схему влаштування стінових панелей та поздовжніх смуг склування за висотою будівлі. При цьому слід призначити висоту стін та висоту смуг склування, виходячи з типових рішень промбудівель, розглянутих в курсі “Архітектура промислових і цивільних споруд”.

  - Вибір і проектування покриття

У цьому курсовому проекті розглядається будівля з покриттям з плоских лінейних елементів, що працюють за балочною схемою, тобто безпрогонне покриття. Різні складні покриття у вигляді оболонок, висячих конструкцій, складок та ін. у цьому проекті не використовуються.

Можливі такі варіанти розміщення крокв’яних конструкцій в покриттях подібного типу (рис. 1.2):

а) несучі ригелі встановлюють в напрямку поперечних рам, якщо для покриття будівлі використовуються плити довжиною 6 і 12 м;

б) несучі ригелі встановлюють в площині поздовжніх рам, якщо для покриття будівлі використовують великорозмірні плити довжиною 18, 24 м (малоухильні плити та плити типу КЗС).

У курсовому проекті потрібно вибрати конструктивну схему покриття, основний тип плит покриття, а також тип крокв’яної і, якщо це необхідно, підкранової конструкції.

При виборі несучих конструкцій покриття треба керуватися типовими серіями на виготовлення цих конструкцій, зокрема, для плит це

Таблиця 1.1 – Типорозміри крайніх колон прямокутного перерізу за серією КЄ–01–49 для будівель з мостовими кранами

Таблиця 1.2 – Типорозміри середніх колон прямокутного перерізу за серією КЄ–01–49 для будівель з мостовими кранами

Рис. 1.2 – Варіанти розміщення крокв'яних конструкцій в балочних покриттях: а) несучі крокв'яні конструкції в площині поперечних рам;

б) несучі ригелі спираються на проміжні підкрокв'яні конструкції; в) великопрольотні плити покриття спираються на поздовжні "балки";

1 – крокв'яні конструкції; 2 – підкрокв'яні конструкції;

3 – плити покриття; 4 – колони; 5 – великопрольотні плити

можуть бути серії 1.465-3; 1.465-7, для двоскатних балок серія 1.462-3, вип.1,3; для ферм безроскісних – серія 1.463-3, вип.1,3. Обов’язково вибирають вагові характеристики конструкцій. Крім того, можно керуватися такими міркуваннями:

- крокв’яні двоскатні балки покриття з суцільними стінками двотаврового перерізу або балки наскрізні прямокутного перерізу допускається використовувати при прольотах до 18 м включно, а в деяких випадках і при прольотах 24 м;

- крокв’яні безроскісні ферми – при прольотах 18-24 м, а також при прольотах 30 м;

- крокв’яні арки покриття з попередньо напруженою затяжкою – при прольотах 30-36 м.

  - Складання плану і розбивка будівлі на температурні блоки

Керуючись вихідними даними проекту та правилами архітектурного проектування, складають план будівлі на позначці 0.000. Крайні торцові колони зміщують відносно розбивочних осей на 500 мм. Це зміщення пов’язане з трьома обставинами:

- на випадок реконструкції будівлі (її розширення) залишається проміжок між колонами старої і нової будівлі;

- зміщення основних колон дозволяє зручніше влаштувати фахверкові стінові конструкції;

3) наявність зміщення дозволяє створити новий температурний або осадковий шов на випадок прибудови нової будівлі.

У поздовжньому напрямку колони прив’язують до розбивочних осей відповідно до поперечного перерізу будівлі (“нульова” прив’язка або зі зміщенням на 250 мм) (рис. 1.3).

Дуже важливою для проектування одноповерхової промислової будівлі є розбивка її на температурні блоки. Це завдання виникає при значній довжині промислової будівлі, коли з’являються суттєві температурні деформації залізобетонних конструкцій. Питання про розділення будівлі на окремі блоки виникає при довжині 84-108 м і більше. Часто температурні та усадочні шви об’єднуються в один спільний шов.

Найбільші відстані між температурно-усадочними швами в будівлі при розрахункових зимніх температурах зовнішнього повітря більше від мінус 40оС, що призначаються умовно без розрахунку конструкцій (з ненапруженою та з попередньо напруженою арматурою, до яких висуваються вимоги 3 категорії за тріщиностійкість) на вплив температури та усадки бетону, не повинні перевищувати:

- для опалювальних одноповерхових промислових будівель каркасного типу зі збірного  залізобетону – 72 м;

- для неопалювальних будівель того ж типу – 48 м.

У всіх інших випадках відстань між температурно-усадочними швами повинна визначатися розрахунком. Указані шви розташовують таким чином, щоб вони розділяли будівлю на два, три і більше рівні по

довжині будівлі блоки. Якщо розбити на два рівні блоки неможливо, тоді один блок проектується меншим від іншого на один або два кроки колон.

На рис 1.3. наведено приклад складання плану промислової будівлі довжиною 108 м і кроком колон 12 м.

У зв’язку з тим, що крок колон 12 м, то розділити будівлю на два рівні блоки неможливо (54 м не діляться на 12 м). Тому  один блок має бути довжиною 48 м (ділиться на 12), а другий 60 м (також ділиться на 12). Аналогічно діють при довжині будівлі 114 м, 126 м і т.д.

Усередині температурно-усадочного відсіка влаштовують вертикальні зв’язки хрестоподібної форми при кроці колон 6 м і портальні при кроці колон 12 м. На плані будівлі ці зв’язки показують пунктирними лініями (рис. 1.3.). На плані треба також показати осі підкранових балок та прив’язку (750 мм) цих осей до поздовжних осей промбудівлі. Схематично показують на плані мостові крани з їх вантажопідйомністю по великому і малому гаках (300/50 кН).

Усі інші правила побудови плану промислової будівлі, встановлені в архітектурному проектуванні, враховують при розробці плану в даному курсовому проекті.

1.4. Вибір схеми зв’язків, що забезпечують

просторову жорсткість будівлі

Для забезпечення жорсткості будівлі в цілому, а також жорсткості її окремих елементів (покриття, торцових стін, крокв’яних конструкцій та ін.) у проектованій конструктивній схемі передбачається система вертикальних і горизонтальних зв’язків, що забезпечують надійну експлуатацію будівлі.

Вертикальні металеві зв’язки по колонах, що встановлюються в середині температурного блоку, забезпечують просторову жорсткість будівлі у поздовжньому напрямку. Встановлюють ці зв’язки у межах одного кроку колон на висоту від підлоги до низу підкранових балок. По крайніх рядах колон використовують хрестоподібні або портальні зв’язки, відповідно для кроку колон 6 і 12 м. Для середніх рядів переважно використовують портальні зв’язки.

Жорсткість одноповерхової промислової будівлі у поперечному напрямку забезпечується защемленням колон у фундаментах відповідними розмірами перерізу колон і жорсткістю диска покриття.

Розпірки (в площині поздовжних рам) на верхніх кінцях колон та вертикальні металеві зв’язки на кінцях крокв’яних конструкцій (рис. 1.4, а) використовують при висоті ригелів на опорах більше 900 мм. Ці зв’язки і розпірки забезпечують передачу з горизонтального диска покриття зусиль (діючих в напрямку поздовжних рам) на колони. Вертикальні зв’язки між крокв’яними конструкціями встановлюють, як правило, тільки на кінцях температурних відсіків.

При висоті крокв’яних конструкцій на опорах менше 900 мм вертикальні зв’язки та розпірки на рівні їх опорних частин не роблять. Це відноситься також до конструктивних схем з підстропильними елементами.

Відносно горизонтальних зв’язків існують такі рекомендації. Жорсткість диска покриття (для будівель з мостовими кранами режимів 3к-6к) забезпечується за рахунок застосування великорозмірних залізобетонних плит та приварки їх до крокв’яних конструкцій. Яких-небудь додаткових горизонтальних зв’язків у цьому випадку не потребується.

При значній висоті будівлі (16 м і більше від підлоги до низу крокв’яних конструкцій) і прольотах 30 м і більше у торцових стін будівлі можуть влаштовуватись горизонтальні зв’язки по фермах, які слугують опорами для колон фахверку. Ці зв’язки  встановлюють або на рівні низу крокв’яних конструкцій, або, що трапляється частіше, на рівні підкранових копій (рис. 1.4.б).

У прольотах будівель з світлоаераційними фонарями в середній частині крокв’яних конструкцій встановлюють стальні розпірки і крім того у двох ячейках кожного температурного відсіка крокв’яні ферми (на верхньому поясу) “розв’язуються” в межах ширини фонаря горизонтальними стальними зв’язками. Для забезпечення жорсткості фонарів у поздовжньому напрямку передбачаються вертикальні зв’язки, як це показано на рис. 1.4.в.

Рис. 1.4 – Схеми влаштування зв'язків:

а) в) вертикальні зв'язки по колонах; б) горизонтальні зв'язки,

1 – хрестоподібні та портальні зв'язки; 2 – зв'язки на опорах крокв'яних конструкцій та фонарів; 3 – поздовжні розпірки;

4 – підкранові балки; 5 – горизонтальні зв'язки

- Послідовність розрахунку поперечної рами

  - Визначення навантажень на раму

Статичний  розрахунок поперечної рами виконують на чотири види навантажень:

- постійно діюче навантаження від власної ваги конструкцій;

- тимчасове навантаження від снігового покриву;

- тимчасове навантаження від кранового впливу;

- тимчасове навантаження від вітру.

Інші навантаження (температурні, ожеледиця, сейсмічні) тут не враховують.

Визначення навантажень від власної ваги покриття можна виконувати, керуючись прикладом, наведеним у табл. 2.1, що складена для теплого варіанту покриття. Якщо за вихідним завданням покриття виконується холодним, то в табл. 2.1 шар утеплювача не враховується, всі інші елементи покриття  повинні бути присутніми в розрахунку.

Коефіцієнти надійності (f для кожного шару приймають відповідно до СНіП 2.01.07-85.

Таблиця 2.1 – Визначення навантажень на 1 м2 покриття від власної ваги

| № п/п | Найменування елементів покриття | Нормативне навантаження, кН/м2 | Коефіцієнт надійності, (f | Розрахункове навантаження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Два шари гравію на мастиці | 0,50 | 1,3 | 0,65 |
| 2 | Чотири шари рубероїду 4(0,04 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| 3 | Цементна стяжка (=30 мм, (=20 кН/м3 | 0,66 | 1,3 | 0,86 |
| 4 | Утеплювач (=120 мм, (=6 кН/м3 | 0,72 | 1,3 | 0,94 |
| 5 | Пароізоляція (1 шар) | 0,05 | 1,2 | 0,06 |
| 6 | Збірні залізобетонні плити 1,5(6 м з урахуванням замонолічення стиків | 1,75 | 1,1 | 1,93 |
| Усього | 3,84 |  | 4,63 |

Таблиця 2.2 – Нормативне навантаження на 1 м2 від власної ваги плит покриття (з урахуванням заливки стикових швів)

| Тип плити | Номінальні розміри в плані, м | Район по сніговому навантаженню | Нормативне навантаження горизонтальної проекції покриття, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ребристі типу П | 3(6 | Усі райони | 1,57 |
|  | 1,5(6 | Усі райони | 1,75 |
|  | 3(12 | 1-П | 1,70 |
|  |  | Ш-1V | 2,05 |
|  | 1,5(12 | Усі райони | 3,00 |
| Ребристі великорозмірні з мали ухилом | 3(18 | Усі райони | 2,25 |
|  | 3(24 | Усі райони | 2,65 |
| Ребристі сводчасті типу КЗС | 3(18 | Усі райони | 2,00 |
|  | 3(6 | Усі райони | 2,25 |

Нормативні навантаження від ваги плит покриття, крокв’яних та підкранових елементів, підкранових балок, а також вагу стінових панелей й склування можна приймати за даними, приведеними в табл. 2.2; 2.3 і 2.4.

Таблиця 2.3 – Нормативні навантаження від ваги крокв’яних та підкранових конструкцій, а також підкранових балок і рейок

| Тип конструкції | Прольот, м | Крок колон, м | Район по сніговому навантаженню | Вага елемента, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крокв’яні ферми | 18 | 6 | 1-Ш 1V-V1 | 45 60 |
|  |  | 12 | 1-Ш 1V-V1 | 78 94 |
|  | 24 | 6 | 1-Ш 1V-V1 | 92 92 – 112 |
|  |  | 12 | 1-Ш 1V-V1 | 149 186 |
|  | 30 | 6 | 1-Ш 1V-V1 | 162 180 |
|  |  | 12 | 1-Ш 1V-V1 | 184 220 |
| Арки | 24 | 6 12 | Усі райони | 90 170 |
|  | 30 | 6 12 | Усі райони | 140 280 |
|  | 36 | 6 12 | Усі райони | 280 400 |
| Двоскатні балки | 12 | 6-12 | Усі райони | 41 |
|  | 18 | 6-12 | Усі райони | 91 |
|  | 24 | 6-12 | Усі райони | 150 - 165 |
| Крокв’яні поздовжні балки (під плити 18 і 24 м) | 18/24 | 6 | Усі райони | 17/23 |
|  | 18/24 | 12 | Усі райони | 109/148 |
| Підкрокв’яні ферми | 12 | - | - | 113 |
| Підкрокв’яні балки | 12 | - | - | 120 |
| Залізобетонні підкранові балки | 6 | 6 | Вантажопідйом-ність кранів 150-500 кН | 42 |
|  | 12 | 12 | -“- | 115 |
| Підкранові рейки КР-70 | 6; 12 | 6, 12 | -“- | Вага 1 пог.м. 0,527 |
| КР-80 | 6; 12 | 6, 12 | -“- | 0,635 |

Таблиця 2.4 – Нормативне навантаження від ваги 1 м2 стінових панелей та склування

| Елемент | Характеристика будівлі | Довжина елемента, м | Нормативне навантаження від ваги 1 м2 елемента, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стінові панелі | Опалювальна | 6 12 | 1,8 – 2,8 2,2 – 3,2 |
|  | Неопалювальна | 6 12 | 1,7 2,15 |
| Склування | - | - | 0,4 |

Для визначення зосередженої сили на крайню колону від власної ваги покриття необхідно скласти вагу  покриття з урахуванням площі завантаження з половиною ваги несучого ригеля будівлі:

(2.1)

У цій формулі

gn – вага 1 м2 покриття (беруть з табл. 2.1);

An – площа завантаження;

Gr – вага ригеля (балки, ферми, арки і т.п.)

(f – коефіцієнт надійності ((f = 1,1).

Нормативне навантаження від власної ваги колон підраховують залежно від її геометричних розмірів. При цьому необхідно перемножити об’єм певної частини колони на середню щільність залізобетону                  ( = 25 кН/м3. Визначається, як правило, вага надкранової верхньої частини колони:  Pb=bbhbHb( і вага підкранової нижньої частини колони; для суцільних колон Pн=bнhнHн(; для наскрізних колон:                          Pn=(hnHn – nпанhпанbпан)bn(; де bb, hb, Hb – розміри перерізу і висота верхньої частини колони; bн, hн, Hн – відповідно нижньої частини колони,  nпан , hпан , bпан – кількість, висота і ширина панелей в наскрізних колонах.

Вагу колони та її частин можна ще визначити, керуючись табл. 1.1 – 1.4. Вагу верхньої частини визначають за геометричними розмірами, а нижню як різницю між загальною вагою колони і вагою верхньої частини.

Інші вагові характеристики конструктивних елементів одноповерхової промислової будівлі можна прийняти за табл. 2.3; 2.4, а також використовуючи довідкову й технічну літературу і типові серїї [4].

# Тимчасові навантаження

- Снігове навантаження

Нормативне снігове навантаження на 1 м2 площі горизонтальної проекції знаходять за формулою

sser = s0(,                                                    (2.2)

де  s0 – нормативне значення ваги снігового покриву на 1 м2 горизонтальної поверхні землі;

( - коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву землі до снігового навантаження по покрівлі будівлі.

Нормативне значення s0 залежить від району будівництва промислової будівлі. Усього маємо шість районів [7]:

1        П          Ш             1V           V             V1

s0 (кН/м2)                0,5     0,7        1,0             1,5          2,0            2,5

Значення коефіцієнта  ( залежить від форми покриття, наявності фонарів, перепаду висот будівлі, швидкості вітру та інших факторів. Для покрівель з кутом нахилу ((250 (=1. Це значення можна застосовувати і в курсовому проекті.

Коефіцієнт надійності по завантаженню (f для снігового покрову приймають рівним 1,4.

Розташування міст України та інших міст СНД по територіальних районах приведено в табл. 2.5.

Снігове навантаження у вигляді зосередженої сили, що діє на колону, визначається як добуток площі завантаження на розрахункове значення снігового навантаження:

Ps=Ans0((f.                                                    (2.3)

Прикладається сила Ps в тому ж місці, де і сила від власної ваги покриття з тим самим ексцентриситетом.

Таблиця 2.5 – Розподіл деяких міст України та СНД по снігових районах

| Район за СНіП 22.01.07-85 [7] | Міста, розташовані у відповідних районах | so, кН/м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Одеса, Тернопіль, Херсон, Ростов, Чита, Миколаїв, Івано-Франківськ, Донецьк, Рівне | 0,5 |
| П | Київ, Харків, Полтава, Черкаси, Сімферополь, Луганськ, Мінськ, Омськ, Волгоград | 0,7 |
| Ш | Чернігів, Суми, Москва, Вороніж, Курськ, Саратов, Тюмень, Челябінськ, Брянськ, Смоленськ | 1,0 |
| 1У | Яремча, Ворохта, Рахів, Верховина, Нижній Новгород, Казань, Красноярськ, Новосибірськ | 1,5 |
| У | Перм, Березняки, Норильськ, Південно-Сахалінськ, Сиктивкар | 2,0 |

- Кранове навантаження

Нормативні вертикальні навантаження, що передаються колесами кранів на підкранові балки, приймають відповідно до вимог нормативних документів для кранів та за довідковою літературою. Усі параметри режимів роботи кранів 3к-6к можна визначити, керуючись табл. 2.6 цих методичних вказівок. Якщо в довідковій літературі вказується тільки Pmax – максимальний тиск колеса на підкранову рейку, то значення Pmin – мінімальний тиск колеса можна знайти за формулою:

(2.4) де Q – вантажопідйомність крана (якщо цей параметр задається дробом – 200/50, 500/100 і т.п., то слід розуміти ці числа таким чином: в чисельнику вантажопідйомність головного гака, а в знаменнику – вантажопідйомність додаткового гака); у формулі (2.4) вводиться тільки чисельник;

GM  - вага мосту;

Gb   - вага візка (ці параметри приймають за табл 2.6 або за довідковою літературою).

Горизонтальне навантаження, викликане гальмуванням візка, і направлене поперек кранових колій, можна визначити за формулою:

(2.5) де 	Tk – горизонтальне навантаження на одне колесо;

Q – вантажопідйомність крана;

Gb – вага візка.

Таблиця 2.6 – Основні характеристики кранів

| Вантажопідйомність Q, кН | Прольот крана Lkr, м | Основні габаритні розміри, мм | Тиск колеса на підкранову рейку, кН | Вага, кН | Тип підкранової рейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина крана В | База крана К | Висо-та крана Н | Виліт В1 |  |  | візка | крана з віз-ком |  |
| 1. Крани з одним гаком |
| 100 | 10,5 | 5300 | 4400 | 1900 | 260 | 115 | 23 | 40 | 175 | КР-70 |
|  | 16,5 | 6300 | 4400 | 1900 | 260 | 125 | 30 | 40 | 210 |  |
|  | 22,5 | 6300 | 4400 | 1900 | 260 | 145 | 40 | 40 | 270 |  |
|  | 28,5 | 6300 | 5000 | 1900 | 260 | 170 | 54 | 40 | 348 |  |
| 150 | 10,5 | 6300 | 4400 | 2300 | 260 | 145 | 30 | 53 | 200 | КР-70 |
|  | 16,5 | 6300 | 4400 | 2300 | 260 | 165 | 35 | 53 | 250 |  |
|  | 22,5 | 6300 | 4400 | 2300 | 260 | 185 | 45 | 53 | 310 |  |
|  | 28,5 | 6300 | 5000 | 2300 | 260 | 210 | 70 | 53 | 410 |  |
| 2. Крани з двома гаками |
| 150/30 | 10,5 | 6300 | 4400 | 2300 | 260 | 155 | 33 | 70 | 225 | КР-70 |
|  | 16,5 | 6300 | 4400 | 2300 | 260 | 175 | 33 | 70 | 265 |  |
|  | 22,5 | 6300 | 4400 | 2300 | 260 | 190 | 55 | 70 | 340 |  |
|  | 28,5 | 6300 | 5000 | 2300 | 260 | 220 | 73 | 70 | 435 |  |
| 200/50 | 10,5 | 6300 | 4400 | 2400 | 260 | 175 | 43 | 85 | 235 | ККР-70 |
|  | 16,5 | 6300 | 4400 | 2400 | 260 | 195 | 48 | 85 | 285 |  |
|  | 22,5 | 6300 | 4400 | 2400 | 260 | 220 | 60 | 85 | 360 |  |
|  | 28,5 | 6300 | 5000 | 2400 | 260 | 255 | 78 | 85 | 465 |  |
|  | 31,5 | 6300 | 5000 | 2400 | 260 | 265 | 85 | 85 | 500 |  |
| 300/50 | 10,5 | 6300 | 5000 | 2750 | 300 | 255 | 70 | 120 | 350 | ККР-70 |
|  | 16,5 | 6300 | 5000 | 2750 | 300 | 280 | 82 | 120 | 425 |  |
|  | 22,5 | 6300 | 5100 | 2750 | 300 | 315 | 95 | 120 | 520 |  |
|  | 28,5 | 6300 | 5100 | 2750 | 300 | 345 | 115 | 120 | 620 |  |
|  | 31,5 | 6300 | 5100 | 2750 | 300 | 360 | 128 | 120 | 675 |  |
| 500/50 | 10,5 | 6650 | 5250 | 3150 | 300 | 365 | 120 | 180 | 470 | ККР-80 |
|  | 16,5 | 6650 | 5250 | 3150 | 300 | 425 | 108 | 180 | 565 |  |
|  | 22,5 | 6650 | 5250 | 3150 | 300 | 465 | 118 | 180 | 665 |  |
|  | 28,5 | 6650 | 5250 | 3150 | 300 | 490 | 145 | 180 | 770 |  |
|  | 31,5 | 6650 | 5250 | 3150 | 300 | 515 | 155 | 180 | 840 |  |

Коефіцієнт надійності для кранового навантаження приймають рівним (f = 1,1.

При розрахунку поперечної рами враховують роботу двох спарених кранів. При цьому навантаження від двох кранів зменшується за допомогою коефіцієнта сполучення (s = 0,85, якщо працюють чотири крани, то (s = 0,7.

Для визначення загального тиску двох кранів на одну колону поперечної рами, треба використати лінію впливу для опорних реакцій. На рис. 2.1 наведено приклад завантаження лінії впливу для крана вантажопідйомністю 300/50 кН при кроці колон 12 м. Лінія впливу завантажується кранами таким чином, щоб зосереджені сили від дії коліс були розташовані на лінії впливу, а одна з середніх сил – на максимальній ординаті лінії впливу, тобто на у = 1. Тоді загальний тиск на колону  визначиться за формулою:

(2.6)

де 	(s – коефіцієнт сполучення; (s = 0,85;

(f – коефіцієнт надійності; (f = 1,1;

(n – коефіцієнт призначення будівлі; (n = 0,95;

Pk – максимальний (Pmax) або мінімальний (Рmin) тиск колеса крана на рейку, або сила гальмування (Т);

(yi – сумарне значення ординат під колесами відповідно до завантаження лінії впливу, рис 2.1.

Значення у2, у3, у4 встанолвлюють з подібності трикутників:

у2 : 1 = 10,8:12,0;  у3 : 1 = 5,7:12,0;  у4 : 1 = 6,9:12,0;  у2 = 0,9; у3 = 0,475; у4 = 0,575; (yi = 2,95.

Для інших кранів та іншому кроці колон значення yi та (yi  буде іншим. При кроці колон 6 м можливий вихід одного з колесів крана за межі лінії впливу, тоді це колесо в навантажені на колону не враховується.

Загальні значення навантажень можна визначити за формулами:

.                                            (2.7)

Ці навантаження прикладають до розрахункової поперечної рами одноповерхової промислової будівлі.

Рис. 2.1 – Навантаження двома кранами у невигідному положенні

лінії впливу опорної реакції на колону

Рис. 2.2 – Визначення вітрового тиску в кн/м2 для характерних

відміток по висоті колони

- Вітрове навантаження

Нормативне значення вітрового навантаження залежить від району будівництва, аеродинамічного коефіцієнта та висоти будівлі. Загальна формула для вітрового навантаження має вигляд

Wser = Wst + Wdin,,                                                   (2.8) де 	Wst – статична складова вітрового напору;

Wdin – динамічна складова, що враховується при висоті будівлі          Н ( 40 м.

У курсовому проекті враховується тільки статична складова, що визначається за формулою

Wser,st = Wo(k(c,                                                       (2.9) де	Wo – нормативне значення вітрового напору, що приймається за СНіП 2.01.07-85, або за табл. 2.7;

k – коефіцієнт, що враховує зміну вітрового навантаження залежно від висоти, на якій визначається вітровий натиск і місцевості будівництва (А, В, С), у курсовому проекті можна орієнтуватись на місцевість В;

с – аеродинамічний коефіцієнт, який можна прийняти для активного вітру с = 0,8; для пасивного с = 0,6.

Коефіцієнт надійності для вітрового навантаження, в більшості випадків приймається (f = 1,4.

Таблиця 2.7 – Значення тиску вітру для деяких міст відповідно до карт СНіП 2.01.07-85

| Міста, розташовані у відповідних районах | Район | Значення Wo, кН/м2 |
| --- | --- | --- |
| Ужгород, Чернівці, Брянськ, Мінськ, Москва, Гомель, Смоленськ, Сиктивкар | 1 | 0,23 |
| Харків, Київ, Вінниця, Кіровоград, Чернігів, Полтава, Житомир, Бєлгород, Вороніж | П | 0,30 |
| Львів, Тернопіль, Рівне, Хмельницький, Івано-Франківськ, Луцьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Астрахань, Ростов-на-Дону | Ш | 0,38 |
| Феодосія, Керч, Севастополь, Ялта, Туапсе, Сочі, Сухумі | 1V | 0,48 |

Після визначення вітрового навантаження Wo необхідно його уточнити на характерних висотах проектованої будівлі, тобто перемножити на коефіцієнт k та проінтерполювати відповідно до висоти будівлі.

Значення вітрового тиску визначають (для місцевості В):

- на висоті 5 м від рівня верха фундамента; k = 0,5;

- на висоті 10 м; k = 0,65;

- на висоті 20 м; k = 0,85;

- на висоті верха колони (за інтерполяцією між висотами 10 і 20 м);

- на висоті рівня конькового елементу покрівлі (за інтерполяцією).

На рис 2.2 показано визначення вітрового тиску на різних відмітках для Ш району (Wo = 0,38 кН/м2)

h = 5 м,  W5 = 0,38(0,5 = 0,19 кН/м2;

h = 10 м,  W10 = 0,38(0,65 = 0,247 кН/м2;

h = 20 м,  W20 = 0,38(0,85 = 0,323 кН/м2.

Для висоти верха колони вітровий тиск визначиться за інтерполяцією між значеннями 0,247 і 0,323. Якщо загальна висота колони Н = 12,8 м, то W на цій висоті складатиме

кН/м2, на висоті 12,8 +3,9=16,7 м (верхня точка покриття):

кН/м2

Щоб виконати статичний розрахунок рами, отримані результати вітрового тиску перетворюють таким чином, щоб рама була завантажена до рівня верха колони рівномірно розподіленим навантаженням, а те вітрове навантаження, що знаходиться вище колони, прикладається до верху колони у вигляді зосередженої сили W.

Рівномірне навантаження отримують шляхом визначення еквівалентного впливу вітру у вигляді прямокутної епюри навантаження. Цю епюру отримують за допомогою визначення моменту в защемленні колони від ламаної епюри реального навантаження від вітру. Потім це значення моменту прирівнюється до теоретичного виразу моменту при рівномірно розподільному завантаженні консолі.

Еквівалентне вітрове навантаження We можна знайти за формулою

,                                                           (2.10) де 	Мз – момент у защемленні від фактичної епюри вітрового тиску;

H – повна висота колони від верхнього обрізу фундамента до низу крокв’яних конструкцій.

Для рис 2.2 момент у защемленні дорівнює (складна епюра перетворюється на прямокутну і трикутну):

Тепер визначаємо величину We:

кН/м2.

Отримані значення вітрового тиску треба перетворити в навантаження на 1 пог. метр з урахуванням кроку колон, аеродинамічного коефіцієнта та коефіцієнта надійності.

З навітреної сторони, тобто активний тиск вітру (с = 0,8):

Wa = We(B(c((f = 0,228(12(0,8(1,4=3,06 кН/п.м.

З завітреної сторони тобто пасивний тиск вітру (с = 0,6):

Wn= 0,228(12(0,6(1,4=2,29 кН/п.м.

Зосереджена сила на рівні верху колони визначається за середнім вітровим тиском між 0,268 кН/м2 і 0,298 кН/м2. При цьому загальна сила W складається із сили активного вітрового тиску і сили пасивного вітрового тиску, що діють вище від верху колони:

кН/м2.

Епюри вітрового навантаження на поперечну раму одноповерхової промислової будівлі приведені на рис. 2.2.

  - Сумарне завантаження поперечної рами, її розрахункова

схема та принципи розрахунку

Приклад двопрольотної одноповерхової промислової будівлі зі схемою усіх навантажень, що діють на поперечну раму, показаний на рис 2.3. На цьому рисунку прийняті такі позначення:

Рп1, Рп2, Рп3 – вертикальне навантаження від ваги покриття на колони по осях А, Б, В відповідно;

Рсн1, Рсн2, Рсн3 – вертикальне навантаження від снігу на колони по осях А, Б, В відповідно;

Nст – навантаження від ваги навісних стінових панелей;

Рп.б. – вага підкранової балки і підкранової рейки;

Дmax, Дmin – сумарний вертикальний тиск коліс кранів на колону (максимальний і мінімальний відповідно);

Т – горизонтальне навантаження від кранів;

Wa, Wn – рівномірно розподілене навантаження від активного та пасивного вітрового напору;

W – зосереджене вітрове навантаження, що діє вище колони;

ев – верхній ексцентриситет;

ен – нижній ексцентриситет;

екр. – крановий ексцентриситет.

Рис. 2.3 – Приклад двопрольотної одноповерхової промислової

будівлі зі схемою всіх навантажень

Порядок визначення цих зусиль поданий раніше, а також приводиться в прикладі розрахунку поперечної рами.

Окремої уваги заслуговують ексцентриситети, з якими прикладаються ці зусилля.

При визначенні ексцентриситету ев слід враховувати, що тиск крокв’яної конструкції на колону відбувається на відстані однієї третини довжини опори від внутрішньої її грані. У курсовому проекті можна вважати, що тиск ферми або балки на колону відбувається на відстані 175…200 мм від поздовжних розбивочних осей (рис. 2.4).

Рис. 2.4 – Визначення ексцентриситетів для верхньої та

нижньої частини колони

Нижній ексцентриситет ен для сили покриття та власної ваги верхньої частини (Рп + Gв.к.) визничається за формулою

.                                                     (2.11)

Крановий ексцентриситет при нульовій прив’язці:

екр. = 750 – hн/2 (в мм);

при зміщенні розбивочної осі на 250 мм:

екр. = 1000 – hн/2 (в мм).

Зусилля від стінових панелей або цегляної кладки розташоване посередині товщини стіни (рис. 2.4).

Якщо в завданні на проектування зустрічаються схеми з боковими прибудовами, то можна вважати, що крокв’яні конструкції прибудов спираються на колони головного прольоту на рівні верху підкранових балок. При цьому допускається розглядати прибудову як додаткове навантаження на головний каркас з прикладанням додаткових Рп, Рсн, W від прибудови.

Розрахунковою схемою поперечної рами одноповерхової промислової будівлі є одноповерхова багатопрольотна статично невизначена стержньова система з вертикальними стояками, защемленими знизу, і шарнірно зв’язаними з ними абсолютно жорсткими ригелями.

У такій системі розрахунок ригелей (у вигляді ферм, балок або оболонок) можна виконувати незалежно від розрахунку рами.

Розрахунок рами необхідний для визначення поздовжних зусиль N, згинальних моментів М та поперечних сил Q в заданих перерізах колони.

На першому етапі розрахунку рами визначають горизонтальні пружні реакції (Впр) на рівні з’єднання стояків з ригелями. Маючи для кожної колони Впр і значення навантажень, діючих на них, знаходять М, N і Q в заданих перерізах колони, розглядаючи її як консольний елемент (рис. 2.5)

від покриття	від снігу	      від кранів		гальмування 		від вітру

кранів

Рис. 2.5 – Розрахункові схеми для крайньої колони від різних навантажень

для визначення в ній М, N, Q

Розрахунок рам, що зустрічаються у цьому курсовому проекті, рекомендується виконувати методом переміщень (деформацій).

Формули для визначення реакцій в горизонтальному зв’язку основної системи приведені в додатку П даних методичних вказівок. Загальна формула для визначення додаткових невідомих (переміщень) має вигляд:

Сdim(1r11 + R1р = 0,                                                     (2.12) де 	(1 – додаткове невідоме,  ;

r11 – сумарна реакція у введеному зв’язку одиничних зміщень усіх колон; r11 = (В(I;

Rip – реакція у введеному зв’язку від зовнішнього навантаження;

Cdim – коефіцієнт просторової роботи каркасу, який вводиться тільки для кранового навантаження (для кроку колон 6 м  Cdim = 4,5; для кроку колон 12 м Cdim = 3,7).

Маючи величину (1, можна визначити і пружну реакцію від кожного навантаження (рис. 2.5) окремо:

Впр = В + (1В(,                                                   (2.13) де	В – реакція у зв’язку від зовнішнього навантаження відповідно до додатка П;

В( - одинична реакція від зміщення колони на ( = 1.

Зазначимо, що можна не враховувати зміщення верху колони, тобто не визначати (1, у таких випадках:

- коли кількість прольотів у рамі три і більше для кранових навантажень;

- коли вантажопідйомність кранів у двопрольотних будівлях не більше 500 кН;

- від навантажень від покриття та снігу, якщо розміри прольотів відрізняються не більше ніж на 6 м.

Для вітрових навантажень зміщення (1 враховують у кожному разі.

  - Приклад розрахунку поперечної рами

    - Вихідні дані для проектування

Одноповерхова промислова будівля має два прольоти по 24 м, опалюється. Довжина будівлі 96 м, крок колон 6 м. Місто будівництва – Івано-Франківськ. Місцевість забудована.

Кожний прольот має по два мостових крани режиму роботи 5к – 6к вантажопідйомністю 150/30 кН. Рейки типу КР-70 висотою 120 мм. Підкранові балки залізобетонні висотою 1 м, вага їх 42 кН. Покриття будівлі тепле. Плити покриття залізобетонні розміром 3(6 м, висотою 300 мм. Крокв’яні конструкції – безроскісні ферми прольотом 24 м і вагою 92кН.

Позначка головки підкранової рейки 11,2 м.

Зовнішні стіни – панельні (товщина 300 мм). Навантаження від ваги стінових панелей разом із склування висотою 7,2 м передається безпосередньо на фундамент, навантаження від ваги стінових панелей вище 7,2 передається на колону.

Сніговий район для Івано-Франківська (s0 = 0,5 кН/м2), вітровий район Ш (w0 = 0,38 кН/м2).

    - Компоновка поперечної рами

Колони крайнього ряду можуть мати як нульову прив’язку до поздовжних осей, так і зі зміщенням на 250 мм. Для вихідних даних курсового проекту при кроці колон 6 м і прольотах 24 м та легких  кранах можна використати і нульову і зміщену прив’язки, але доцільніше буде нульова прив’язка, тому що спирання ферми на колону повинно бути максимальним при висоті перерізу колони 380 мм.

У зв’язку з тим, що висота будівлі буде більше 12 м, тому що відмітка підкранової рейки становить 11,4 м, то колона має бути двогілковою (див. табл. 1.3).

Розміри колони надкранової та підкранової частин) визначаються в залежності від габаритів крану, висоти підкранової балки та підкранової рейки.

Основні параметри крана (на основі табл. 2.6)

| Вантажопід-йомність Q, кН | Прольот крану L, м | Габарити крану, мм | Максим. тиск колеса Р, кН | Вага, кН | Тип рейки | Висота рейки мм/ вага 1 п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина В | База К | Висота Нкр |  | візка | крана з візком |  |  |
| 150/30 | 22,5 | 6300 | 4400 | 2300 | 190 | 70 | 340 | КР-70 | 120/ 0,527 |

Висоту надкранової частини колони знаходять за формулою (1.1):

НВ = 2300 + 1000 + (120 + 30) + 150 = 3600 мм.

В дужках сумуються висота підкранової рейки 120 мм та висота підкладок під рейки 30 мм.

Висоту підкранової частини колони визначають за формулою (1.2):

НН = 11200 – (120 + 30) – 1000 + 150 = 10200 мм.

Загальна висота колони повинна бути подільною модулю 1,2 м або 0,6 м: Н = НВ + НН = 3,6 + 10,2 = 13,8 м (дільно 0,6 м)

Для визначення загальних габаритів колони при заданих параметрах промислової будівлі треба скористуватись табл. 1.3 та довідковою літературою (4, 5(, рис. 2.6.

    - Визначення навантажень на поперечну раму

- Постійне навантаження

До складу цих навантажень входять: вага покрівлі з урахуванням ваги ригеля, вага колони (окремо надкранова частина і окремо підкранова), вага підкранової балки з вагою підкранової рейки.

Таблиця навантаження від покрівлі

| № п/п | Найменування елементів покриття | Нормативне наванта-ження, кН/м2 | Коефіцієнт надійності, (f | Розрахункове навантаження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тришаровий рубероїдний килим 3(0,04 | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 2 | Цементна стяжка (=25 мм, (=20 кН/м3 | 0,5 | 1,3 | 0,650 |
| 3 | Утеплювач (=100 мм, (=9 кН/м2 | 0,9 | 1,3 | 1,17 |
| 4 | Шар пароізоляції | 0,04 | 1,2 | 0,048 |
| 5 | Залізобетонні плити покриття із заповненням швів, 3(6 м | 1,57 | 1,1 | 1,727 |
|  | (=3,739 |

Рис. 2.6 – Визначення загальних габаритів

колони промислової будівлі

Навантаження від покриття gп = 3,74 кН/м2.

Площа завантаження для крайньої колони А = 6(12=72 м2.

Вага ригеля за довідниками (4, 5( табл. 2.3 Gr = 92 кН.

Користуючись формулою (2.1.) знаходимо загальну силу від покриття:

Рп = 3,74(72 + 92/2(1,1 = 269,28 + 50,6 ( 319,9 кН.

Вага надкранової частини колони Рв = 0,38(0,5(3,6(25(1,1=18,81 кН.

Вага підкранової частини колони Рн = (10,2(1,0 – 3(1,4(0,6 – 1,85(0,6 – 1,65(0,6(0,5(25(1,1 = 76,72 кН.

Вага підкранової балки з рейкою (див. табл. 2.3):

Рп.б = 42(1,1 + 6(0,527(1,1 = 49,69 кН.

- Тимчасові навантаження

а) снігове навантаження

Для 1 району s0 = 0,5 кН/м2; Рs = 0,5(72(1,4 = 50,4 кН. Усе снігове навантаження для 1 району вважається діючим короткочасно. Тривала складаюча снігового навантаження з’являється тільки для Ш, 1У, У і У1 районів.

б) кранове навантаження

Керуючись вказівками п.2 для визначення кранового навантаження, треба спочатку побудувати лінію впливу опорної реакції на колону, а на ній розмістити два крани (рис. 2.7).

Рис. 2.7 – Лінії впливу для опорних реакцій на колону

Одне колесо крана не потрапляє на лінію впливу, тому ордината під цим колесом приймається рівною нулю.

Визначимо ординати під іншими колесами і загальний тиск крана:

Рmax = 190 кН;

(y = 1 + 0,683 + 0,267 = 1,95;

кН.

Дmax = Pmax(y((f = 190(1,95(1,1 = 407,55 кН,

Дmin = Pmin(y((f = 55(1,95(1,1 = 117,98 кН ( 118 кН.

Сила гальмування одного крана     кН.

Від гальмування двох кранів:

T = Tser((yi((f = 5,5(1,95(1,1 = 11,79 кН.

в) вітрове навантаження

Відповідно до кліматичного району Ш wo = 0.38 кН/м2.

Висота ферми прольотом 24 м – 3,3 м, висота плит покриття – 0,3 м, товщина шару покриття – 150 мм. Таким чином, загальна висота промислової будівлі складатиме 13,8 + 3,3 + 0,3 + 0,15 = 17,55 м.

Враховуючи зміну вітрового тиску залежно від висоти будівлі, визначимо значення такого тиску на характерних висотах будівлі, тобто на висоті 5 м (к = 0,5); 10 м (к = 0,65) і 20 м (к = 0,85) для місцевості типу В.

w5 = 0,5(0,38 = 0,19 кН/м2;  w10 = 0,65(0,38 = 0,247кН/м2; w20 = 0,85(0,38 = 0,323 кН/м2.

По інтерполяції визначимо значення вітрового тиску на рівні верху колони (13,8 м) та на висоті покрівлі (17,55 м).

кН/м2,

кН/м2.

Побудуємо епюру навантажень від дії вітру на поперечну раму (рис. 2.8).

Рис. 2.8 – Вітрове навантаження рами

Щоб знайти еквівалентне вітрове навантаження від складної епюри вітрового тиску, знайдемо згинаючий момент у защемленні колони:

кН(м.

Еквівалентний вітровий тиск визначають за формулою (2.10)

кН/м2.

Аеродинамічні коефіцієнти приймаємо: з активної сторони с = 0,8; з пасивної с = 0,6. Перетворюємо вітрове навантаження з кН/м2 в кН/пог.м. При цьому враховується крок колон та коефіцієнт надійності (f = 1,4.

wa = 0,8(0,233(6(1,4 = 1,57 кН/м;    wп = 0,6(0,233(6(1,4 = 1,17 кН/м.

Зосереджена сила від вітру вище рівня колони визначається як середнє арифметичне між тиском w17,55 = 0,304 кН/м2 та w13,8 = 0,275 кН/м2

кН.

    - Визначення розрахункових ексцентриситетів

Верхній ексцентриситет ев = 190 – 175 = 15 мм = 0,015 м. Направлення цього ексцентриситету вліво від середини перерізу, тобто момент буде від сили Рп від’ємним (рис. 2.9).

Рис. 2.9 – Визначення розрахункових ексцентриситетів

Нижній ексцентриситет ен =  500 – 190 = 310 мм = 0,31 м.

Крановий екр. = 750 – 500 = 250 мм = 0,25 м.

2.3.5. Визначення зусиль в колоні крайнього ряду

На першому етапі треба визначити геометричні характеристики колони та допоміжні коефіцієнти:

м4;     м4.

;         м4,

n – кількість панелей в колоні, n = 5.

Зусилля від постійного навантаження

Згинальний момент у верхній частині колони (правило знаків: якщо момент від навантаження розтягує ліві волокна колони, то такий момент вважається додатнім, якщо праві – від’ємним).

М1 = - Рпев = - 319,9(0,015 = - 4,79 кН(м.

Згинальний момент на рівні підкранової консолі:

М2 = - Рпен - Рвен + Рп.б.екр = -319,9(0,31–18,81(0,31+49,69(0,25 = -92,57 кН(м.

Відповідно до таблиці додатку П знаходимо пружну реакцію у верхньому зв’язку від постійного навантаження. Зміщення (1 = 0, тому що для симетричного навантаження Rip = 0:

Будуємо епюри внутрішніх зусиль M, N і Q в перерізах колони 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (рис. 2.10).

М1-1 = - 4,79 кН(м;     М2-2 = - 4,79 + 7,28(3,6 = 21,42 кН(м;

М3-3 = - 4,79 + 7,28(3,6 – 92,57 = - 71,15 кН(м;

М4-4 = - 4,79 – 92,57 + 7,28(13,8 = 3,104 кН(м;

N1-1 = Рп = 319,9 кН;       N2-2 = Рп + Рв = 319,9 + 18,81 = 338,71 кН;

N3-3 = Рп + Рв + Рп.б. = 338,71 + 49,69 = 388,4 кН;

N4-4 = Рп + Рв + Рп.б. + Рн = 388,4 + 76,72 = 465,12 кН.

Знак поздовжної сили приймаємо умовно додатним.

Знак поперечної сили приймаємо зі знаком “+”, якщо сила направлена зліва направо.

Рис. 2.10 – Епюри M, N і Q від постійного навантаження

Снігове навантаження

Зусилля від снігового навантаження отримаємо аналогічно постійному навантаженню. Рs = 50,4 кН.

М1 = Рsев = - 50,4(0,015 = - 0,756 кН(м; М2 = Рsен = - 50,4(0,31 = -15,62 кН(м.

Снігове завантаження відноситься до симетричного, тому Rір = 0 і

(1 = 0.

Знаходимо пружну реакцію:

Будуємо епюри внутрішніх зусиль M, N, Q (рис. 2.11)

Рис. 2.11 – Епюри M, N, Q  від снігового навантаження

М1-1 = - 0,756 кН(м;       М2-2 = - 0,756 + 1,22(3,6 = 3,63 кН(м;

М3-3 = - 0,756 + 1,22(3,6 - 15,62 = - 11,99 кН(м;

М4-4 = - 0,756 – 15,62 + 1,22(13,8 = 0,46 кН(м; N = 50,4 кН; Q = 1,22 кН.

Кранове навантаження

Спочатку розглянемо навантаження на крайню колону по осі А силою Дmax, а на середню по осі Б силою Дmin. Таке навантаження несиметричне.

Канонічне рівняння для визначення Впр має вигляд

Сdimr11(1 + Rip = 0.

Оскільки поперечна рама має три колони, то r11 = 3В(;

Орієнтоване значення Сdim = 4.5 (для кроку колон 6 м) і Сdim = 3,7 (для кроку колон 12 м)

Rip = (Ві, де Ві – реакції в горизонтальному зв’язку від сил Дmax = 407,55 кН і Дmin = 118 кН.

МА = Дmaxekr = 407,55(0,25 = 101,89 кН(м;

МБ = Дminekr = -118(0,75 = - 88,5 кН(м (для середньої колони ekr = 0,75 м).

Rір = ВА + ВБ = 7,26 – 6,31 = 0,95 кН.

Канонічне рівняння має вигляд

4,5(1 + 0,95 = 0;

Сумарна реакція у верхньому зв’язку для крайньої колони по осі А

Маючи пружну реакцію Впр, можна будувати епюри внутрішніх зусиль M, N, Q (2.12)

М1-1 = 0; М2-2 = - 7,19(3,6 = - 25,88 кН(м; М3-3 = - 25,88 + 101,89 = 76,01 кН(м;

М4-4 = 101,89 – 7,19(13,8 = 2,67 кН(м.

Рис. 2.12 – Епюри M, N, Q  від кранового навантаження (Впр. = 7,19 кН)

Тепер завантажимо крайню колону по осі А силою Дmin, а середню колону по осі Б силою Дmax.

Момент у колоні по осі А: МА = Дminekr = 118(0,25 = 29,5 кН(м; по осі Б МБ = -407,55(0,75 = - 305,66 кН(м.

Rip = 2,102 – 21,784 = - 19,68 кН;

Сумарна пружна реакція у верхньому зв’язку по осі А:

Будуємо епюри внутрішніх зусиль M, N, Q (рис. 2.13).

Рис. 2.13 – Епюри M, N, Q  від кранового навантаження (Впр. = 3,56 кН)

М1-1 = 0; М2-2= -3,56(3,6= -12,82 кН(м;  М3-3= -12,82 + 29,5 = 16,68 кН(м;

М4-4 = 29,5 – 3,56(13,8 = -19,63 кН(м; N = 118 кН; Q = - 3,56 кН.

Завантаження гальмівною силою Т

Реакцію у зв’язку від сили Т = 11,79 кН визначаємо за формулою додатка П.

Rip=7,76кН

Канонічне рівняння Сdim(r11((1+R1p=0;

;

М1-1 = 0; М2-2= -7,19(3,6-1)= -18,69 кН(м;  М3-3= -7,19(3,6 +11,79(1=-14,09 кН(м;

М4-4 = –7,19(13,8 +11,79(11,2= 32,83 кН(м;

Q1-1 = Q2-2 = -7,19 кН;  Q4-4 = 11,79 - 7,19 = 4,6 кН; N = 0 (рис. 2.14).

Рис. 2.14 – Епюри M, N, Q  від навантаження гальмівною силою

Вітрове навантаження

Спочатку розглядаємо навантаження від дії вітру в напрямку зліва направо. Значення навантажень (див. рис.2.6) Wa=1,57кН/м, Wn=1,17кН/м, W=12,77кН/м.

Реактивне зусилля у верхньому зв’язку від дії активного вітру на колону по осі А (таблиця додатку П):

Реактивне зусилля від дії пасивного вітру по осі В:

Rip = ВА + В В +W = 7,926 + 5,907 + 12,77 = 26,603 кН.

;

;

;

Будуємо епюри M, N i Q від завантаження вітром зліва направо (рис. 2.15):

М1-1 = 0; М2-2 = М3-3 =

М4-4 =

Рис. 2.15 – Епюри M, N, Q  від дії вітру зліва напрво

При завантаженні колони по осі В реакцією ВпрВ = 2,96 кН та рівномірно розподіленим навантаженням Wn = 1,17кН/м:

М1-1 = 0; М2-2 = М3-3 =

М4-4 =

Ось А:          Q1-1 = 0,94 кН; Q2-2 =  Q3-3 = 1,57(3,6 + 0,94 = 6,59 кН;

Q4-4 = 1,57(13,8 + 0,94 = 22,62 кН;

Ось В:          Q1-1 = 2,96 кН; Q2-2 =  Q3-3 = 1,17(3,6 + 2,96 = 7,17 кН;

Q4-4 = 1,17(13,8 + 2,96 = 19,106 кН.

Завантаження вітром справа наліво (рис. 2.16).

Значення зусиль будуть такі:

По осі А: М1-1 = 0; М2-2 = М3-3 = - 18,24 кН(м; М4-4 = -152,25 кН(м;

Q1-1 = - 2,96 кН; Q2-2 = Q3-3 = - 7,17 кН; Q4-4 = -19,106 кН;

N1-1 = N2-2 = N3-3 = N4-4 = 0.

По осі В: М1-1 = 0; М2-2 = М3-3 = - 13,56 кН(м; М4-4 = -162,46 кН(м;

Q1-1 = - 0,96 кН; Q2-2 = Q3-3 = - 6,59 кН; Q4-4 = -22,62 кН;

N1-1 = N2-2 = N3-3 = N4-4 = 0.

Значення зусиль по стояку осі “Б” не приводиться, тому що вони в подальших розрахунках не використовуються.

Рис. 2.16 – Епюри M, N, Q  від дії вітру справа наліво

Складання таблиці комбінацій зусиль

На основі виконаного статичного розрахунку і побудованих епюр зусиль M, N і Q складають таблицю різних комбінацій цих зусиль. Спочатку в таблицю заносять значення  M, N, Q від цих навантажень у перерізах колони 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Потім розглядають основне сполучення, яке може бути двох видів: основне сполучення 1, основне сполучення П. Особливе сполучення не розглядається.

Основне сполучення 1 включає обов’язкове постійне навантаження та одне тимчасове, найбільш суттєве, тобто таке, що дає максимальне значення за заданим знаком “+” чи “-”.

Основне сполучення П включає також постійне навантаження та всі тимчасові навантаження в невигідному сполученні, тобто тимчасові можуть бути: снігове, кранове і вітрове навантаження разом або тільки їх окремі комбінації (сніг і вітер, кранове навантаження і вітер, кранове навантаження і сніг та ін.). Якщо до складу комбінації входять два або більше тимчасових навантажень, то до тимчасових навантажень вводиться коефіцієнт 0,9. При цьому слід мати на увазі, що в крановому навантаженні вертикальне навантаження (Дmax, Дmin) і горизонтальне навантаження ((Т) вважається одним навантаженням. Знак “(” перед силою Т показує, що гальмівна сила Т може діяти зліва направо і справа наліво. У комбінації зусиль приймається той знак, що доповнює невигідну комбінацію.

Вітрове навантаження може також діяти на раму зліва направо або справа наліво. Тому в таблиці вводять значення зусиль при дії вітру зліва та справа. Включати в комбінацію зусиль одне гальмівне навантаження Т не можна, до нього обов’язково додається вертикальне навантаження Дmax чи Дmin.

Вибрані значення зусиль для кожної комбінації складають між собою. Якщо вже вибрані значення моментів М, то для знаходження N та Q треба брати їх значення у відповідних колонках з відповідними знаками там, де вибрані значення моментів М.

Отримані комбінації зусиль аналізують з точки зору їх максимальних значень. Для розрахунку колони приймають, частіш за все, значення зусиль в перерізі 2-2 для розрахунку надкранової частини колони і значення зусиль в перерізах 3-3 або 4-4 для розрахунку підкранової частини колони.

Приклад складання комбінацій зусиль приведений в табл. 2.7.

Для кожної комбінації зусиль (основне 1 і основне П) проставлені зверху номери колонок, з яких отримані ці комбінації.

Таблиця 2.7 – Комбінації зусиль для крайньої колони (кН, м), ось А

| № перерізів | Зусилля | Навантаження | Сполучення навантажень |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постійні (власна вага) | Тимчасові | Основне 1 | Основне П |
|  |  |  | Снігове | Кранове | Вітрове | Mmax Nвідп. | Mmin Nвідп. | Nmax Mвідп. | Mmax Nвідп. | Mmin Nвідп. | Nmax Mвідп. |
|  |  |  |  | Дmax | Дmin | (Т | Зліва | Справа |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | M N Q | -4,79 319,90 7,28 | -0,75 50,40 1,22 | 0 0 -7,19 | 0 0 -3,56 | 0 0 (7,19 | 0 0 0,96 | 0 0 -2,96 | (3) -4,79 319,90 7,28 | (3, 4) -5,54 370,30 8,50 | (3, 4) -5,54 370,30 8,50 | (3) -4,79 319,90 7,28 | (3, 4) -5,54 370,30 8,50 | (3, 4) -5,54 370,30 8,50 |
| 2-2 | M N Q | 21,42 338,1 7,28 | 3,63 50,40 1,22 | -25,88 0 -7,19 | -12,82 0 -3,56 | (14,09 0 (7,19 | 13,56 0 6,59 | -18,24 0 -7,17 | (3, 8) 34,98 338,71 13,87 | (3,5,7) -18,55 338,71 -7,10 | (3, 4) 25,05 389,11 8,50 | (3,4,6,7,8) 38,03 389,11 17,57 | (3,5,7,9)-30,96 389,11 -12,11 | (3, 4) 25,05 389,11 8,50 |
| 3-3 | M N Q | -71,15 388,40 7,28 | -11,79 50,40 1,22 | 76,01 407,55 -7,19 | 16,68 118,0 -3,56 | (14,09 0 (4,60 | 13,56 0 6,59 | -18,24 0 -7,17 | (3,5,7) 18,95 795,95 -4,51 | (3, 9) -89,39 388,40 0,11 | (3, 5) 4,86 795,95 0,08 | (3,5,7,8) 22,14 795,95 2,6 | (3,4,9) -98,35 438,80 1,92 | (3, 5) 4,86 795,95 0,08 |
| 4-4 | M N Q | 3,10 465,12 7,28 | 0,46 50,4 1,22 | 2,67 407,55 -7,19 | -19,63 118,00 -3,56 | (32,83 0 (4,60 | 162,46 0 22,62 | -152,25 0 -19,11 | (3, 8) 165,56 465,12 29,90 | (3, 9) -149,15 465,12 -11,83 | (3, 5) 5,77 872,67 0,09 | (3,4,5,7,8) 181,68 877,27 26,40 | (3,6,7,9) -181,39 583,12 -17,26 | (3,4,5) 5,92 877,27 1,91 |

- Порядок введення вихідних даних для розрахунку поперечної рами на ЕВМ за допомогою програми “ОПБ-1”

Щоб скоротити час на виконання курсового проекту № 2 і раціонально використовувати комп’ютерну техніку, на кафедрі будівельних конструкцій розроблена програма статичного розрахунку рами “ОПБ-1” (одноповерхова промислова будівля – 1 редакція). Ця програма дозволяє отримати внутрішні зусилля M, N, Q в стояках поперечної рами одноповерхової промислової будівлі з мостовими кранами. По кожному стояку видаються дані внутрішніх зусиль у чотирьох перерізах (1-1, 2-2, 3-3, 4-4). Ці дані заносять в таблицю комбінацій зусиль, а потім студент самостійно складає варіанти можливих невигідних сполучень. Варіанти завантажень розглядаються тільки для крайньої колони по осі “А”.

Перед запуском програми “ОПБ-1” необхідно підготувати цілу групу вихідних даних, які частково беруть із завдання на курсовий проект, а частково готуються студентами після відповідних розрахунків. Головними параметрами для складання вихідних даних будуть значення зовнішнього навантаження на раму, тобто сила ваги покриття, власна вага надкранової і підкранової частин колони, вага підкранової балки та ін. Тимчасові навантаження розраховують окремо – снігове, кранове, вітрове. Для їх знаходження можна використати рекомендації цих методичних вказівок. Паралельно визначають геометричні параметри рами, її висоту, значення довжини надкранової та підкранової частин колони, параметри перерізу колон та ін.

Усі дані заносять в спеціальну таблицю, приклад якої наведений в табл. 3.1. Кількість вихідних даних складає 41 позицію, деякі з них можуть бути відсутніми. У цьому разі у відповідній колонці проставляється нуль.

Підготовлені дані табл. 3.1 вносяться в комп’ютерну програму у відповідні ячейки з обов’язковим дотриманням єдиної розмірності (довжина – м, сила – кН, напруження та модулі пружності в кН/см2, розміри перерізів в м, рівномірно розподілене навантаження в кН/м.п., ексцентриситети в м і т. п.)

На екрані комп’ютера таблиця вихідних даних з’являється одразу після відповідної команди для включення програми “ОПБ-1”.

4. Використання отриманих результатів у курсовому та дипломному проектуванні

Отримані дані в результаті  розрахунку поперечної рами “вручну” або за програмою “ОПБ-1” використовують в першу чергу для подальшого виконання курсового проекту № 2. На основі невигідних комбінацій зусиль M, N, Q, які підбираються для надкранової частини колони і для підкранової, виконується розрахунок як позацентрово стиснутого елемента окремо надкранової частини і підкранової частини колони.

Пояснення до таблиці 3.1

Усі вихідні дані заносять в табл. 3.1 в таких одиницях: довжина елементів та розміри поперечних перерізів – в м; значення зовнішніх сил – в кН; інтенсивність зовнішнього навантаження – в кН/п.м; значення напружень та модулів деформацій – в кН/см2.

Позначення в табл. 3.1 прийняті такі:

| а0 – а1 (ппрол) – а2 (Акр) – а3 (НВ) – а4 (НВ) – а5 (β) – а6 (ввА) – а7 (hвА) – а8 (КА,гіл) – а9 (ппан.А) – а10 (hА,гіл) – а11 (hH,A) – а12 (dА) – а13 (SА) – а14 (ввБ) – а15 (hвБ) – а16 (KБ.гіл) – а17 (пБпан) – а18 (hБ,гіл) – а19 (hНБ) – а20 (SБ) – а21 (ННБ) – а22 (Р1) – а23 (Р2) – а24 (Р3) – а25 (Р4) – а26 (Р5) – а27 (Р6) – а28 (Р7) – а29 (Р8) – а30 (РСН) – а31 (Wa) – а32 (WП) – а33 (WЭав) – а34 (WЭ Пв) – а35 (WПв) – а36 (W) – а37 (Дmax) – а38 (Дmin) – а39 (Т) – а40 (МБ) – а41 (Е) – | шифр студента (номер або прізвище); кількість прольотів у будівлі (1,2,3,4); крок колон (6, 12 або 18 м); довжина верхньої частини колони (геометрична) від верха підкранової консолі до верха колони; довжина нижньої частини колони (геометрична) від верха підкранової консолі до верхнього обрізу фундамента; коефіцієнт збільшення нижньої частини колони в середніх рядах; β = 1; 1,2; 1,3; ширина перерізу надкранової частини колони рядів "А" і "Д" в м; висота перерізу надкранової частини колони рядів "А" і "Д" в м; кількість гілок в колоні ряду "А" (1; 2); кількість панелей у двогілковій колоні по ряду "А"; якщо КА,гіл = 1, приймається ппан.А = 1000; висота перерізу гілки по ряду "А"; висота перерізу нижньої підкранової частини колони по ряду "А"; прив'язка колони крайнього ряду до поздовжньої осі; (dА = 0 або dА = 0,25м); відстань між розпірками для двогілкових колон по ряду "А"; ширина перерізу надкранової верхньої частини колони по рядах "Б", "В" і "Г"; висота перерізу надкранової верхньої частини колони по рядах "Б", "В" і "Г"; кількість гілок в підкрановій частині колони для рядів "Б", "В" і "Г"(KБ.гіл =1;2); кількість панелей в двогілкових колонах рядів "Б", "В", "Г" при KБ.гіл =1, пБпан = 1000; висота перерізу гілки підкранової частини колони по рядах "Б", "В", "Г"; висота перерізу підкранової частини колони по рядах "Б", "В", "Г"; відстань між розпірками для підкранової частини колони для рядів "Б", "В", "Г"; повна висота підкранової нижньої частини колони: ннб = β • НН; повна вага підкранової балки та підкранової рейки на ній в кН; власна вага надкранової частини колони по ряду "А" в кН; власна вага підкранової частини колони довжиною НН по ряду "А"; власна вага надкранової частини колони по рядах "Б", "В", "Г"; власна вага підкранової частини колони висотою HН рядів "Б", "В", "Г"; власна вага покриття половини прольоту з урахуванням 0,5 ваги ригеля (ферми чи балки) на колону ряду "А"; власна вага стінових панелей або цегляних стін до рівня підкранової консолі по ряду "А"; власна вага конструкцій покриття (півпрольоту) по осі "Б", якщо прольоти нерівні; снігове навантаження з півпрольоту на колону по ряду "А"; активний вітровий натиск на раму для заданого району по СНіП 2.01.07-85 в кН/м2; пасивний вітровий натиск на раму для заданого району в кН/м2; еквівалентний активний вітровий натиск по всій висоті колони в кН/м; еквівалентний пасивний вітровий натиск по всій висоті колони в кН/м; еквівалентний пасивний вітровий натиск тільки на частині крайньої колони в кН/м2; сумарна зосереджена сила від вітру, що діє на будівлю вище верха колони в кН; максимальний тиск від двох або одного крану на колону по оci "А"; мінімальний тиск кранів на колону по осі "А"; гальмівна поперечна сила, що передається на стійку-колону в ріні верха підкранової балки, кН; момент в верхній частині колони по осі "Б" від постійного завантаження, якщо два суміжні прольоті нерівні; модуль пружності бетону в кН/м2. |
| --- | --- |

Слід звернути увагу на те, що при підборі невигідної комбінації зусиль, якщо дві комбінації близькі за значенням M і N, то приймається для розрахунку та, в якій буде більший ексцентриситет е0.

Для розрахунку фундамента під крайню колону треба приймати в таблиці комбінацій зусилля тільки для перерізу 4-4. При цьому аналізуються всі шість комбінацій (див. табл 2.7) перерізу 4-4; вибирається та комбінація, де максимальні зусилля N та згинальний момент М. У деяких випадках розрахункове сполучення зусиль в перерізі 4-4 співпадає як для колони, так і для фундамента. Але це співпадіння не обов’язкове. Якщо вибрана комбінація зусиль для розрахунку фундамента викликає сумнів і невпевненість, то в цьому разі треба проконсультуватися з викладачем.

Фундаменти розраховують як позацентрово стиснуті елементи з урахуванням дії моменту М, поперечної сили Q і поздовжньої сили N. Напрямок дії поперечної сили Q може не співпадати з напрямком згинального моменту М, тому важливо враховувати знаки цих зусиль, коли їх вибирають з таблиці комбінацій зусиль.

У вибраних зусиллях треба обов’язково виділяти частину тривалої дії зусилля і короткочасну частину, особливо це важливо для розрахунку колони. Тривала частина складається зі зусилля від постійного навантаження, кранового (50%) та снігового залежно від району будівництва. Для Ш району тривале зусилля приймається 30% від загального значення. Для 1 і П районів все снігове зусилля вважається короткочасним.

Для розрахунку двогілкових колон треба обов’язково виписати значення поперечної сили Q, що входить у вибрану комбінацію зусиль, тому що це зусилля враховується при визначенні згинального моменту для гілок колони.

При розробці дипломного проекту, тема якого відноситься до одноповерхової промислової  будівлі, можна використати всю послідовність статичного розрахунку, який викладений у цих методичних вказівках. При цьому значення зусиль М, N і Q аналізують не тільки для однієї колони по осі А, а можуть аналізуватися і для колон інших осей. Дуже зручно, маючи програму розрахунку ОПБ-1, визначити зусилля в колонах, а потім виконувати весь конструктивний розрахунок колони або тільки його частину, залежно від завдання на дипломне проектування. Можна по отриманих зусиллях розраховувати тільки фундамент, не виконуючи при цьому розрахунок колони.

5. Рекомендації щодо варіантного проектування та використання отриманих результатів

у науково-дослідній роботі

При розробці курсового чи дипломного проекту виникають задачі, пов’язані з урахуванням можливих варіантів вирішення тієї чи іншої проблеми. Наприклад, треба визначити зміну зусиль в колоні залежно від її висоти, співвідношення висот надкранової і підкранової частин, вантажопідйомності кранів та ін. Ці задачі можна вирішити дуже швидко, якщо використовувати розроблену програму “ОПБ-1”. Отримані результати після використання цієї програми дозволять не тільки проаналізувати зусилля в заданих перерізах колони, але й знайти найбільш раціональні варіанти рішення, наблизитись до його оптимальних значень.

При варіантному проектуванні, а таке проектування повинно бути обов’язковим в розробці реальних проектів, треба будувати функціональні залежності якогось вибраного зусилля або всіх зусиль разом від вихідного параметра, який змінюється у заданій послідовності. Такою послідовністю може бути переріз надкранової частини колони 40(40, 40(50, 40(60 см, підкранової 40(60, 40(80, 40(100 см, або висота будівлі 8,2 м; 8,6 м; 8,8 м і т. ін. Змінних параметрів може бути 3, 4, 5 і більше. Після відповідних розрахунків можна будувати графіки залежності внутрішніх зусиль від зміни вихідних параметрів.

На основі отриманих графіків визначається найбільше економічне та раціональне рішення у проектуванні габаритних розмірів одноповерхової промислової будівлі та вибраних параметрів колон.

Доцільно використовувати результати статичного розрахунку поперечної рами в науково-дослідній роботі студентів. Зокрема, можна прослідкувати вплив жорсткості колон на розподіл зусиль по висоті колон, вплив кроку колон на витрату арматури в перерізах колони при зміні вантажопідйомності кранів. При цьому треба окрім статичного розрахунку виконувати і конструктивний розрахунок.

У науково-дослідній роботі студентів проблем відносно одноповерхових промислових будівель можна знайти багато. Успішним вирішенням їх можна скористатись не тільки в дипломному проектуванні, але й в реальних задачах обстеження та підсилення промислових будівель і споруд.

Складовою частиною дипломного проектування є використання обчислювальної техніки та аналіз науково-дослідної роботи. Використання програми “ОПБ-1” дозволяє ці дві проблеми вирішити одночасно. Додатково можна обгрунтувати економічну доцільність вибраного варіанта проектного рішення. Все це суттєво підвищує не тільки навчальну цінність виконаної роботи, але й привчає студентів до варіантного проектування і науково-дослідної роботи.

Список літератури

- Барашиков А.Я., Буднікова Л.М. Залізобетонні конструкції – К.: Вища школа, 1995. – 591 с.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. – М.: Стройиздат, 1991 – 767 с.

- Дрозд Я.И., Пастушков Г.П. Предварительно напряженные железобетонные  конструкции. – Минск: Вышейшая школа, 1984. – 208 с.

- Справочник проектировщика. Типовые железобетонные конструкции зданий и сооружений для промышленного строительства. – М.: Стройиздат, 1974 – 398 с.

- Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учебное пособие для студентов строительных специальностей. – Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1979. – 168 с.

- СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР. – 79 с.

- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1987 – 36 с.

- Вахненко П.Ф., Павликов А.М. та ін. Залізобетонні конструкції. – К.: Вища школа, 1999. – 508 с.

ДОДАТОК I

| № п/п | Схема | Прольоти | Крок колон | Довжи-на будівлі, м | Відм. голов-ки підкр. рейки, м | Ванта-жопід-йом-ність кранів, кН | Опір грун-ту, кПа | Тип покрі-влі | Місто будів-ництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | 24 |  | 6 | 72 | 7,2 | 150/30 | 150 | хол. | Харків |
| 2. | 2 | 18 |  | 12 | 96 | 8,4 | 200/50 | 200 | теп. | Львів |
| 3. | 3 | 18 | 24 | 6 | 108 | 6,0 | 300/50 | 250 | хол. | Чернігів |
| 4. | 4 | 24 | 24 | 12 | 120 | 6,6 | 500/ 100 | 300 | теп. | Луганськ |
| 5. | 5 | 18 | 24 | 6 | 132 | 9,6 | 100/30 | 150 | хол. | Луцьк |
| 6. | 1 | 18 |  | 12 | 72 | 10,8 | 100/30 | 180 | теп. | Тернопіль |
| 7. | 2 | 24 |  | 6 | 96 | 11,4 | 150/30 | 200 | хол. | Івано- Франківськ |
| 8. | 3 | 18 | 24 | 12 | 84 | 6,5 | 150/30 | 250 | теп. | Донецьк |
| 9. | 4 | 18 | 18 | 6 | 48 | 7,2 | 300/50 | 300 | хол. | Черкаси |
| 10. | 5 | 24 | 18 | 12 | 132 | 7,2 | 500/ 100 | 350 | теп. | Суми |
| 11. | 1 | 30 |  | 6 | 84 | 8,0 | 500/ 100 | 320 | хол. | Чернівці |
| 12. | 2 | 30 | 30 | 6 | 96 | 8,4 | 100/30 | 180 | теп. | Одеса |
| 13. | 3 | 18 | 30 | 6 | 108 | 10,8 | 200/50 | 200 | хол. | Рівне |
| 14. | 4 | 30 | 24 | 12 | 120 | 12,0 | 300/50 | 280 | теп. | Львів |
| 15. | 5 | 30 | 18 | 6 | 114 | 8,6 | 500/ 100 | 350 | хол. | Ужгород |
| 16. | 1 | 24 |  | 12 | 72 | 6,8 | 500/ 100 | 360 | теп. | Донецьк |
| 17. | 2 | 18 | 18 | 6 | 84 | 7,2 | 100/30 | 170 | хол. | Яремча, Івано- Франківськ |
| 18. | 3 | 24 | 30 | 12 | 96 | 8,4 | 150/30 | 220 | теп. | Київ |
| 19. | 4 | 18 | 18 | 6 | 108 | 9,6 | 200/30 | 240 | хол. | Запоріжжя |
| 20. | 5 | 18 | 24 | 12 | 120 | 10,8 | 300/50 | 260 | теп. | Миколаїв |
| 21. | 1 | 18 |  | 6 | 132 | 9,8 | 500/ 100 | 320 | хол. | Херсон |
| 22. | 2 | 24 |  | 12 | 72 | 7,6 | 100/30 | 180 | теп. | Рахів, Закарпаття |
| 23. | 3 | 18 | 24 | 6 | 108 | 9,6 | 150/30 | 280 | хол. | Хмельни-цький |
| 24. | 4 | 24 | 24 | 12 | 96 | 7,2 | 200/30 | 300 | теп. | Дніпропет-ровськ |
| 25. | 5 | 18 | 24 | 6 | 96 | 8,4 | 300/50 | 350 | хол. | Москва |
| 26. | 1 | 30 |  | 12 | 120 | 9,6 | 500/ 100 | 300 | теп. | Яремча, Ів.Франк. |
| 27. | 2 | 24 | 24 | 6 | 72 | 10,8 | 300/50 | 300 | хол. | Сімферо-поль |
| 28. | 3 | 18 | 24 | 12 | 96 | 12,0 | 500/ 100 | 350 | теп. | Перм (Росія) |

Схеми 1,2,3,4,5

Схеми

1						2

- 4

5

ДОДАТОК IІ

Формули для розрахунку двогілкових і ступінчатих колон

Позначення: α = a/l k = a3(Iн/Iн  – 1); k1 = (1 – а)3 Iн/8n2I; Iн = Ac2/2 (для двогілкових колон); A - площа перерізу гілки; п - кількість панелей двогілкової колони. Інші позначення на рис. А. У розрахунку ступінчатих колон (рис. Б) при визначенні реакції R для суцільних ступінчатих колон треба у формулах, наведених вище для двогілкових колон, прийняти k1 = 0, а момент інерції Iн нижньої підкранової частини колони визначати як для суцільного прямокутного перерізу.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту № 2

з дисципліни “Залізобетонні та кам’яні конструкції”

Укладачі: Шаповалов Олександр Микитович

Псурцева Ніна Олексіївна

Відповідальний за випуск: Г.А.Молодченко

Редактор 			     М.З.Аляб’єв

Коректор			     З.І. Зайцева

План 2003, поз 38

Підп. до друку              Формат 60(84 1/16 Папір офісний. Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,5   Тираж 75 прим.

Зам. №                    Ціна договірна.

61002, Харків, ХДАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, ХДАМГ, вул. Революції, 12

# Text boxes

Таблиця 1.3 – Типорозміри двогілкових крайніх колон за серією КЄ–01–52 для будівель з мостовими кранами

Таблиця 1.4 – Типорозміри двогілкових середніх колон за серією КЄ–01–52 для будівель з мостовими кранами

Рис. 1.3 – План промислової будівлі

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку рами ПК за програмою ОПБ–1

Вихідні дані для розрахунку рами на ПК за програмою ОПБ–1

(продовження)

L1

L1

L1

L2

L1

L1

L1

L2

L1

L1

L1