ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80% всієї інформації, тому на даному етапі жодна галузь не може функціонувати без електричного освітлення. Штучне освітлення стає елементом життєвого середовища людини.

Вісімдесяті та дев’яності роки відзначені значними досягненнями в розвитку світлотехніки. Основною рушійною силою прогресу було прагнення підвищити енергоекономічність та екологічність джерел світла, зменшити їх матеріаломісткість, підвищити якість кольоропередачі, надійність, компактність. Аналіз показує, що, незважаючи на досягнуті успіхи, найбільш масові енергозберігаючі джерела світла, які використовуються для загального освітлення, в реальних умовах експлуатації не повністю реалізовують свої можливості і, при вирішенні ряду науково-технічних та інженерних задач, ефективність їх може бути підвищена. За усередненими оцінками частка енергії, котра витрачається на генерування світла, становить тільки близько 5% від споживаної енергії в цілому (більше 15% від електроенергії, що виробляється). Приблизно 0,5% цієї кількості споживається в процесі виробництва ламп та іншої світлотехнічної арматури і майже 4,5% споживається електростанціями з кінцевою метою генерування світла. Середня ефективність перетворення електричної енергії в світлову становить трохи більше 10%, а з врахуванням того, що електростанції перетворюють енергію природного палива в електроенергію з ККД близько 30%, загальна ефективність перетворення енергії палива в світлову енергію становить приблизно 3%. Такий стан речей робить актуальними заходи, спрямовані на підвищення ефективності джерел світла.

В зв’язку з тим, що більшість сучасних типів енергоекономічних ламп містять в собі токсичні речовини, проблема енергозбереження має розглядатись тільки в контексті з підвищенням екологічної безпеки. Тому не менш актуальним є і проблема зменшення викидів в навколишнє середовище токсичних речовин як при виробництві джерел світла, так і в процесі експлуатації та утилізації ламп.

Зв’язок дисертації з науковими проблемами, планами, темами. Дисертаційна робота є наслідком багаторічних досліджень, які проводились в Українському науково-дослідному інституті джерел світла (м. Полтава), ВАТ “Полтавський завод газорозрядних ламп”, Харківській державній академії міського господарства згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.1991 р. №393 “Проведення найважливіших наукових досліджень, розробка та освоєння нових технологій і техніки” програми Державного Комітету з науки та технології (ДКНТ) “Проблеми екологічної безпеки України” (шифр 02.05.04/035), цільової програми Мінмашпрому України “Електротехніка” в період 1992 – 1996 рр. (розділ “Світлотехніка та джерела світла”), цільової науково-технічної програми “Розвиток виробництва енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та систем освітлення в Україні” та іншими науково-технічними планами науково-дослідних та господарських робіт.

Роль автора у виконанні вказаних робіт полягає у розробці програм, визначенні напрямків теоретичних, експериментальних і прикладних досліджень, участі у постановці і вирішенні задач, обробці і узагальненні результатів досліджень і безпосередній участі при впровадженні результатів досліджень у виробництво.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення світлотехнічної ефективності, екологічності та надійності джерел світла на основі комплексних досліджень фізико-хімічних процесів і конструкційних матеріалів на стадіях виробництва і експлуатації ламп, узагальнення науково-технічних основ розробки енергоекономічних ламп та створення вдосконалених конструкцій і технологій їх виробництва, а також розробка основних положень концепції раціонального використання енергоекономічних джерел світла та заходів по зниженню забруднення навколишнього середовища при їх виробництві та  утилізації.

Для досягнення вказаної мети було сформульовано та вирішено такі основні задачі:

- провести аналіз технічного рівня та стану виробництва джерел світла загального призначення (ламп розжарювання, розрядних ламп низького та високого тиску), визначити основні фактори, які впливають на світлотехнічні параметри ламп та виконати теоретико-експериментальну оцінку резервів підвищення їх світлової ефективності та надійності;

- провести аналіз шляхів підвищення екологічного рівня сучасних джерел світла на стадії їх виробництва, експлуатації та утилізації; розробити метод оцінки екологічності джерел світла та систему заходів, направлену на зниження забруднення навколишнього середовища на стадіях виробництва, експлуатації та утилізації ламп;

- встановити залежності між світлотехнічними та електротехнічними параметрами натрій-ксенонового розряду при різних співвідношеннях і тисках парогазової суміші, розмірах розрядної трубки та режимах живлення на основі яких уточнити методи конструювання та розробити серію нових екологічно-чистих натрієвих ламп високого тиску (НЛВТ);

- провести розробку нових конструкцій енергоекономічних НЛВТ та комплексні дослідження їх параметрів при різних режимах експлуатації на основі яких розробити рекомендації по підвищенню світлової ефективності та надійності;

- встановити залежності між світлотехнічними та електротехнічними параметрами розрядів високого тиску з металогалогенним циклом з врахуванням умов виникнення явищ конвективної нестабільності дуги та розшарування випромінюючих добавок. На основі отриманих результатів уточнити інженерні методи розрахунку пальників та розробити вдосконалені конструкції енергоекономічних металогалогенних ламп (МГЛ);

- розробити нові ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання для виготовлення джерел світла, їх утилізації після закінчення терміну експлуатації та переробки відходів;

- розробити математичну модель динаміки розподілу густини насиченого пару ртуті в лампах низького тиску при зміні теплового режиму колби. На основі теоретичних обґрунтувань розробити методи неруйнівного контролю кількості вільної ртуті в лампах на стадії їх виробництва та експлуатації;

- виконати техніко-економічні розрахунки ефективності енергоекономічних джерел світла. Розробити основні положення концепції енергозберігаючого освітлення в Україні.

Об’єктом дослідження є процеси, які визначають енергоефективність, екологічність та надійність роботи освітлювальних ламп.

Предметом дослідження є розрядні лампи високого тиску (натрієві, ртутні та металогалогенні), люмінесцентні лампи низького тиску та галогенні лампи розжарювання на стадіях розробки конструкції та технології виробництва, вибору режимів експлуатації та утилізації відходів електролампового виробництва.

Методи дослідження. 	Методичною базою досліджень є використання диференційного та інтегрального числення, методів вимірювальної техніки, теорії ймовірності, теорії похибок, математичного та фізичного моделювання. Експериментальні дослідження виконувались з використанням методик електричних, термометричних, мас-спектрометричних, світлотехнічних, оптичних, манометричних та механічних вимірювань. Планування експериментальних робіт та обробка результатів проводились з використанням методів математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів

- Вперше отримані експериментальні залежності світлової віддачі Na-Xe розряду в трубках діаметром 2,1-4,7 мм для діапазону тиску парів Na – 50-300 мм.рт.ст. та Xe – 150-4000 мм.рт.ст., на основі яких встановлено наявність максимуму при тиску парів Na в інтервалі 150-250 мм.рт.ст. та лінійне зростання світлової віддачі від тиску Xe.

- Вперше встановлена лінійна залежність зростання градієнту напруги від тиску наповнення в стовпі Na-Xe розряду для діапазону тиску парів Na – 50-300 мм.рт.ст. та Xe – 150-4000 мм.рт.ст.

- На основі експериментально отриманих залежностей електричних та променистих характеристик Na-Xe розряду в вузьких (2,1-4,7 мм) трубках при навантаженнях на їх поверхню 8-30 Вт/см2 вперше визначена частка потужності, що витрачається на нагрівання розрядної трубки, яка апроксимується лінійною залежністю від питомої потужності стовпа розряду (Вт/одиницю довжини дуги).

- Вперше отримані результати досліджень комплексного впливу напруги живлення, рефлекторної дії світильника, ПРА, температури навколишнього середовища на параметри НЛВТ різних конструкцій, в першу чергу, на надійність та світлову ефективність цих ламп.

- Вперше показано, що розшарування випромінюючих добавок в дузі МГЛ має місце для елементів з невеликою атомною вагою і високим ступенем іонізації. Характер розшарування залежить від концентрації легкоіонізованих елементів і не залежить від стану пару добавок (насиченого чи ненасиченого), а також від місця розташування конденсату.

- Вперше отримані експериментальні залежності світлотехнічних та теплових характеристик пальників МГЛ з йодидами Na, Tl, In та Na, Sc від ряду параметрів: питомих потужностей дуги, розмірів розрядної трубки і її положенні у просторі, тиску наповнюючих компонентів, режиму живлення та визначено їх взаємовплив.

- Вперше отримані експериментальні залежності між геометричними розмірами пальника (довжиною дуги і діаметром трубки) та кількістю ртуті в пальнику, при якій забезпечується стабільність дуги МГЛ.

- Обґрунтовано можливість підвищення корисного терміну роботи та стабільності світлотехнічних параметрів МГЛ в комплекті з індуктивними баластами за рахунок вибору відношення напруги на лампі (Uл) до напруги мережі живлення (Uм) в інтервалі значень Uл/Uм(0,45(0,03 і використання Uм=380 В, замість традиційних значень для МГЛ потужністю 250-700 Вт Uл/Uм(0,61(0,03 і Uм=220 В.

- Вдосконалена математична модель розподілу густини насичених парів ртуті в розрядній лампі низького тиску при зміні теплового режиму колби лампи, яка враховує час випаровування краплин ртуті, що дозволило обґрунтувати метод неруйнівного контролю кількості ртуті в лампі, точніше розраховувати час стабілізації світлових та електричних параметрів при зміні теплового режиму колб ламп, та час заповнення парами ртуті колб при дозуванні ртуті в лампу в процесі виробництва.

- Вдосконалено метод оцінки екологічності джерел світла на основі порівняння викидів шкідливих речовин при генеруванні одиниці світлової енергії з врахуванням викидів при виробництві та утилізації ламп.

Практичне значення отриманих результатів. Ґрунтуючись на результатах виконаних експериментальних досліджень, теоретичних узагальнень та розробок вирішена проблема, яка має важливе народногосподарське значення:

- Вдосконалено метод оцінки повної енергетичної ефективності ламп з врахуванням світлової віддачі, терміну роботи лампи, втрат в ПРА, стабільності світлового потоку лампи в світловому приладі та ККД світлового приладу для цих ламп.

- На основі виконаних досліджень розроблені конструкції та технології виготовлення серій безртутних натрієвих ламп високого тиску потужністю 35-100 Вт, натрієвих ламп високого тиску потужністю 70-400 Вт, в тому числі з вмонтованими запалюючими пристроями потужністю 250-400 Вт, металогалогенних ламп потужністю 300-700 Вт, галогенних ламп розжарювання низької напруги потужністю 20-60 Вт та люмінесцентних ламп низького тиску в колбах діаметром 32 мм потужністю 20-40 Вт.

- Розроблено вдосконалені технологічні процеси та обладнання для виробництва енергоекономічних джерел світла: спосіб та обладнання для виготовлення електродів малопотужних розрядних ламп високого тиску; серію дозаторів для введення ртуті в лампи; обладнання для виготовлення тіл розжарювання компактних галогенних ламп. Розробки захищені патентами України, СРСР та РФ.

- Розроблені технологічні процеси утилізації ртутних та натрієвих ламп, регенерації матеріалів та переробки відходів електролампового виробництва. Технічні рішення захищені патентами України, СРСР та РФ.

- Розроблені неруйнівні методи контролю в ртутних лампах та вдосконалений метод випробування натрієвих ламп високого тиску. Розробки захищені авторськими свідоцтвами та патентами СРСР, України та РФ.

- Розроблені люмінофорні суспензії для розрядних ламп, які виключають застосування токсичних та пожежонебезпечних речовин, та знижують собівартість виробництва. Розробки захищені авторськими свідоцтвами та патентами СРСР та РФ.

- Створені вдосконалені конструкції стартерів для запалювання розряду в енергоекономічних лампах. Розробки захищені авторськими свідоцтвами та патентами СРСР та РФ.

- Вдосконалені конструкції пальників НЛВТ з допоміжним запалюючим електродом, виконаним шляхом металізації полікору та з трубчатим вводом у вигляді скрученої гільзи. Розробки захищені авторськими свідоцтвами та патентами СРСР та РФ.

- Вдосконалений спосіб отримання металізованого струмопровідного покриття на полікорових розрядних трубках шляхом введення в попередньо-спечену кераміку із Al2O3 водноаміачного розчину вольфрамату амонію з послідуючим кінцевим відпалом в атмосфері водню при температурі 1860 оС. Металізоване покриття має високу адгезію до полікору і забезпечує ефективну роботу в якості допоміжних електродів в НЛВТ. Спосіб захищений патентом СРСР.

10. Розроблений неруйнівний спосіб визначення кількості ртуті в люмінесцентних лампах, оснований на залежності електричного опору (при зміні температури колби) від кількості ртуті в лампі.

11. Розроблені основні положення концепції розвитку енергоекономічної світлотехніки в Україні.

Результати досліджень, виконаних в рамках дисертації, використані при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт Українським науково-дослідним інститутом джерел світла, ВАТ “Полтавський завод газорозрядних ламп” та іншими спеціалізованими підприємствами. Впровадження результатів робіт, виконаних в рамках дисертації, підтверджено відповідними актами, що наведені в додатку до дисертації. Матеріали досліджень використовуються в навчальному процесі на кафедрі світлотехніки та джерел світла в ХНАМГ.

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. В роботах, виконаних у співавторстві автору належить: в [2, 5, 25, 26] – ідея, загальна постановка робіт, аналіз результатів, висновки; в [3, 9, 14] – експериментальні дослідження, побудова математичної моделі, виведення основних математичних співвідношень, висновки; в [4, 19] – загальна постановка робіт, метод оцінки екологічності джерел світла, поняття коефіцієнту екологічності, аналіз екологічності ламп; в [7,51, 52, 34] – ідея, експериментальні дослідження, аналіз результатів і висновки;  в [12, 15, 17, 35] – методика досліджень, експериментальні дослідження, аналіз результатів та висновки; в [16, 41] – ідея, розробка структурних схем установок, алгоритм вимірювання та керування; в [29, 30] – методика випробування, оцінка точності, аналіз результатів; в [33, 37, 38] – ідея, розрахунки конструкції та випробування; в [39, 40, 42-45] – постановка задачі, сформульовані шляхи підвищення екологічної безпеки виробництва розрядних ламп, запропоновані схеми утилізації відходів електролампового виробництва; в [47-50, 63, 64] – розробка моделей, розрахунки конструкцій та випробування технічних пристроїв; в [57, 59, 60] – програма досліджень, дослідження, аналіз результатів та висновки [31, 32] – ідея, постановка задачі.

Всі наукові положення, винесені на захист, і висновки за дисертацією належать авторові. Із публікацій у співавторстві в дисертації використано результати, які одержані здобувачем самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались на Всесоюзному науково-технічному симпозіумі по газорозрядних джерелах світла (м. Полтава, 1991 р.); І-й Міжнародній світлотехнічній конференції (м. Санкт-Петербург, 1993 р.); ІІ-й Міжнародній світлотехнічній конференції (м. Суздаль, 1995 р.); науково-технічній конференції “Ртутная опасность ХХ века” (м. Санкт-Петербург, 1992 р.); Міжнародній науково-технічній конференції “Світлотехніка-95” (м. Тернопіль, 1995 р.); ІІ-й конференції Українського вакуумного товариства та науково-практичній конференції “Вакуумная техника и вакуумные технологии” (м. Харків, 1995 р.); Всесоюзній науково-технічній нараді “Состояние разработок и производства газоразрядных источников света, пути их дальнейшего совершенствования” (м. Полтава, 1982 р.); ІІІ-й Міжнародній науково-технічній конференції “Контроль и управление в технических системах” (м. Вінниця, 1996 р.); Міжнародній світлотехнічній конференції “Светотехника на рубеже веков: достижение и перспективы” (м. Вологда, 19-22 червня 2000 р.); Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми створення нових машин і технологій (м. Кременчук, травень 2001 р.); І міжнародній науково-технічній конференції “Физические и технические проблемы светотехники и электроники” (м. Харків, 21-23 травня 2003 р.), конференціях та семінарах Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка; Харківської державної академії міського господарства.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 64 праці, у тому числі 34 статті, отримано 30 авторських свідоцтв та патентів, а також опубліковано 35 тез доповідей на науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, 7 розділів, висновків, списку літератури та додатків. Основний текст дисертації міститься на 391 сторінці, включає 42 таблиці, 106 рисунків. Додатки на 52 сторінках. Загальний обсяг нумерованих сторінок 440. Список літератури складається з 488 бібліографічних найменувань.

ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертації, формулюється мета роботи, завдання, які потребують розв’язання, наукова новизна та практична цінність отриманих результатів, приведені дані по апробації результатів роботи, публікаціях і особистому внеску здобувача в наукових роботах, рекомендації щодо можливого впровадження отриманих результатів на практиці.

Перший розділ “Аналіз сучасного стану в галузі енергоресурсозберігаючих джерел світла та головні напрямки їх розвитку” носить оглядово-аналітичний характер і висвітлює основні тенденції по досліджуваній проблемі.

Більшість сучасних джерел світла, які випускає промисловість, мають економічно доцільну сферу застосування, але подальший розвиток попиту та пропозицій пов’язаний, в першу чергу, з більш ефективним використанням електроенергії. Важливе значення, як свідчить досвід провідних країн світу, набувають екологічні аспекти, зниження матеріаломісткості джерел світла (мініатюризація ламп), розширення їх функціональних можливостей. Ці напрямки і визначають основні тенденції розвитку джерел світла.

В розділі проведений аналіз літературних джерел та визначені основні шляхи підвищення експлуатаційних та екологічних параметрів ламп загального призначення (НЛВТ, МГЛ, люмінесцентних ламп ГЛР НН), сформульовані основні проблеми, які будуть вирішуватись в дисертаційній роботі.

В другому розділі “Проблеми конструювання та технології виробництва енергоекономічних натрієвих ламп” розглянуті питання покращення світлотехнічних параметрів НЛВТ.

Проведені дослідження натрієвих ламп потужністю 400 Вт з сапфіровими пальниками. Сапфірові трубки вирощували з розплаву оксиду алюмінію методом Степанова. Для забезпечення ізотропності механічних і теплових характеристик трубки в поперечному перерізі кристали вирощували в напрямку <001>. Показано, що лампи з сапфіровими пальниками, в порівнянні з полікоровими, мають на 7-11% більшу світлову віддачу, більш високу стабільність світлового потоку і незначне підвищення напруги на лампі в процесі експлуатації. Після 3 тис.год. горіння спад світлового потоку для ламп з сапфіровими пальниками на 5-7% менший, ніж для аналогічних ламп з полікоровими пальниками.

Розроблена методика та проведені дослідження залежностей світлових та електричних параметрів пальників з натрій-ксеноновим наповненням в межах зміни тиску 50-300 мм.рт.ст. для парів Na та 100(4000 мм.рт.ст. для Хе. При збільшенні тиску парів Na світлова віддача зростає, досягає максимуму в межах РNa 150(250 мм.рт.ст. і повільно спадає (рис.1). Світлова віддача ламп при підвищенні тиску ксенону зростає за лінійним законом. Напруга на лампі Uл (градієнт напруги Е) з підвищенням тиску парів Na і Хе зростає. Ступінь самопоглинання D-ліній натрію також лінійно збільшується з підвищенням тиску Na і Хе (рис.2). Причому вплив тиску парів Na більш суттєвий, ніж тиск Хе на всі параметри НЛВТ. Отримані аналітичні вирази залежностей світлових і електричних параметрів від тиску парів Na та Хе.

В розділі приведені порівняльні експериментальні дослідження балансу потужності безртутних і ртутних НЛВТ малої потужності. Відомо, що потужність випромінювання з одиниці довжини стовпа розряду Ф1 може бути записана в вигляді лінійної функції питомої потужності стовпа Р1:

Ф1=((Р1-Q1),						(1)

де Q1 – питомі теплові втрати, Вт/см; ( - сумарне пропускання “холодної зони” стовпа розряду та стінки розрядної трубки.

Рис.1. Залежність світлової віддачі ( від тиску парів Na та буферного газу Хе (діаметр розрядної трубки 2,4 мм, довжина дуги 40 мм)

Визначення залежності Ф1(Р1) проводилась за методикою Еленбаса, яка дозволяє розділити сумарне випромінювання ламп і випромінювання самої розрядної трубки. Ф1 розраховувалось по виміряній термостовпчиком силі випромінювання І в припущенні, що розподіл І в просторі відповідає закону дифузного випромінювача Ф1(9,86 І. Отримана експериментальна залежність апроксимується прямою, яка описується рівнянням:

Ф1=0,58 (Р1-7).					(2)

Це співвідношення дещо відрізняється від аналогічного співвідношення для малопотужних ртутних НЛВТ, але в діапазоні питомих навантажень 8-30 Вт/см2 для розрахунку частки потужності, що витрачається на нагрівання оболонки розрядної трубки, може бути використане співвідношення, одержане для Na-Хе-Нg-ламп. Оцінка похибки при розрахунку аСТ – долі потужності, що витрачається на нагрівання розрядної трубки, не перевищує 5%.

Виконано експериментальні і розрахункові дослідження залежностей градієнта потенціалу Na-Хе-розряду у вузьких трубках від температури рідкої фази натрію (рис.3).

Рис.2. Ступінь самопоглинання D-ліній Na ((() в залежності від тиску парів Na та Хе (1 – РХе=300 мм.рт.ст.; 2 - РХе=870 мм.рт.ст.; 3 - РХе=1300 мм.рт.ст.; 4 - РХе=2360 мм.рт.ст.;   5 - РХе=3100 мм.рт.ст.)

Рис.3. Залежність градієнта потенціалу від температури рідкої фази для Nа-Хе-розряду в трубках різного діаметру, РХе=60 мм.рт.ст. (1 – 3,7 мм, 2 – 2,75 мм, 3 – 2,4 мм, 4 –2,1 мм)

Градієнти потенціалу для Na-Хе ламп при однакових геометричних параметрах пальника і температурі холодної зони суттєво менші, ніж для Na-Хе-Нg-ламп (в 1,2-2,0 рази). Одержані залежності градієнту потенціалу від питомого навантаження на стінку пальника для діаметрів 2,1-3,7 мм і міжелектродної відстані 30-60 мм. Для більш вузьких трубок (наприклад 2,75 мм) градієнт потенціалу при рівних питомих навантаженнях суттєво вищий, ніж для трубок діаметром 3,7 мм (15 В/см проти 7,5 В/см при W=14 Вт/см2). Експериментально досліджено теплове поле пальників діаметром 4,25 мм з Na-Хе-наповненням. Показано, що для ламп малої потужності, які працюють з високими аСТ питомі навантаження не повинні перевищувати 13-15 Вт/см2. Досліджувана конструкція пальників забезпечує температуру холодної зони (за номінальної потужності) 650-700 оС.

Дослідження електротехнічних характеристик Na-Хе-розряду у вузьких трубках показали, що безртутні НЛВТ мають підвищені значення піка перезаймання менші коефіцієнти потужності у порівнянні з стандартними лампами, що суттєво погіршує експлуатаційні характеристики. Цей ефект підсилюється зі зростанням розрядного струму і міжелектродної відстані.

Розроблені рекомендації щодо розрахунку і конструювання безртутних ламп малої потужності: для забезпечення параметрів, ефективних з точки зору балансу потужності, теплового і електричного режимів, забезпечення стабільності і надійності роботи доцільно зупинитися на варіанті конструкції з підвищеними робочими струмами в порівнянні з стандартними лампами (50 Вт – 1(1,2 А, 70 Вт – 1,2 А, 100 Вт – 1,5(1,8 А) при напрузі на лампі 60-70 В і зменшеними довжинами дуги, за яких забезпечується коефіцієнт імпульсу перезаймання не більше 1,8. На основі виконаних досліджень розроблена серія БНЛВТ потужністю 35-70 Вт (табл.1).

Таблиця 1

Параметри безртутних НЛВТ потужністю 35-70 Вт

| Потужність лампи, Вт | Напруга на лампі, В | Струм лампи, А | Світловий потік, лм | Індекс кольоро-передачі, Ra | Колірна температура, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 50 | 0,75 | 1500 | 60 | 2350 |
| 50 | 70 | 0,75 | 2750 | 60 | 2350 |
| 70 | 80 | 0,85 | 4500 | 60 | 2350 |

Розроблені конструкції натрієвих ламп з вмонтованими термомеханічними стартерами та допоміжними запалюючими електродами. Конструкції стартерів для НЛВТ на основі металів з “пам’яттю” форми мають більш потужний імпульс (в 1,5-3 рази ) та надійність при довготривалих теплових і механічних перевантаженнях в порівнянні з стартерами з біметалевими елементами. Розроблена конструкція та технологія виробництва пальників натрієвих ламп, в яких внутрішній і зовнішній допоміжні електроди виконані як одне ціле шляхом нанесення струмопровідної смуги на внутрішню та зовнішню поверхні полікорової трубки. Металізоване струмопровідне покриття з вольфраму отримане новим способом: при спіканні полікорової трубки частково вживлюється в поверхневий шар кераміки і має високу механічну міцність. Запропонована конструкція пускового електроду одночасно виконує функції внутрішнього електроду, який дозволяє іонізувати газ в розрядній трубці і сприяє виникненню дугового розряду, виконуючи функцію зовнішнього електрода.

Проведено аналіз та систематизацію інформації по сучасних конструкціях НЛВТ. Отримані нові експериментальні дані залежностей світлової віддачі (л, індексу кольоропередачі Ra, Ткол від геометричних розмірів пальника, тиску парів Na та Hg, які необхідні для інженерних методів конструювання ртутних та безртутних НЛВТ. Розроблена вдосконалена конструкція пальників НЛВТ з застосуванням нової конструкції втулки та трубчатим вводом. Вдосконалена конструкція трубчатого вводу, собівартість якого суттєво менша, ніж в трубчатих вводів виготовлених методом глибокої витяжки з стрічки, або з трубки. Конструкції захищені патентами України та Російської Федерації.

В третьому розділі “Роботи по підвищенню екологічності люмінесцентних ламп низького тиску та дослідженню їх експлуатаційних параметрів” розглянуто заходи по вирішенню проблеми зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище при виробництві люмінесцентних ламп (ЛЛ) різних конструкцій. Приводяться результати досліджень експлуатаційних параметрів ЛЛ. На сьогодні головними тенденціями розвитку ЛЛ є вдосконалення лінійних енергоекономічних люмінесцентних ламп, створення компактних люмінесцентних ламп та вирішення екологічних проблем, пов’язаних з використанням ртутного наповнення цих ламп.

В технологічній практиці виробництва люмінесцентних ламп та при контролі за ступенем їх екологічності необхідна інформація про кількість вільної ртуті, яка знаходиться в лампах. Метою досліджень було виявлення такого тест-процесу, який дозволяв би проводити такі вимірювання без руйнування колб.

Нами розглянуті процеси випаровування і конденсації ртуті в об’ємі лампи, а також процеси дифузії ртуті вздовж лампи. Якщо люмінесцентна лампа нагріта нерівномірно і рідка ртуть знаходиться у більш нагрітій частині лампи, то ця ртуть буде випаровуватись і конденсуватись у найхолоднішій точці лампи. Процес перегонки ртуті з нагрітої частини в холодну відбувається в результаті дифузії, оскільки конденсація парів ртуті біля місця її випаровування і біля місця конденсації різні. У загальному випадку система рівнянь для термодифузії в бінарній суміші газів не має розв’язку, тому її розв’язок проводили для конкретних граничних умов.

Для випадку, коли концентрація ртуті в лампі змінюється в часі, отримаємо вираз:

(3)

де х –  координата; с2 – концентрація насиченої пари ртуті при температурі холодної зони лампи; t0 – час, за який випаровується крапля ртуті; Q=2qr02/Drл2, D – коефіцієнт термодифузії парів ртуті; rл – радіус розрядної трубки лампи; r0 – радіус краплі ртуті; q – питома швидкість випаровування ртуті; l – довжина лампи.

Час випаровування краплини ртуті можна визначити із отриманого виразу:

,					(4)

де ( – густина ртуті; Рнас – тиск насичених парів ртуті; М – маса краплі ртуті; m0 – маса атома ртуті; k – постійна Больцмана; Т – температура, К.

На основі отриманої моделі проведено аналіз процесів перегонки ртуті в лампі. Показано, що після повного випаровування краплі ртуті (t>to) густина пари починає зменшуватись по всій довжині лампи. Зміна густини описується другим виразом в (3). При переконденсації ртуті в лампі необхідно враховувати час стабілізації густини парів ртуті. Він складає приблизно (1(3) в залежності від різниці температур нагрітого і холодного кінців лампи. Для люмінесцентних ламп не перевищує 5 хвилин.

Результати цих досліджень використані для визначення часу переконденсації ртуті в холодну зону при розробці установки і методу вимірювання вільної ртуті в люмінесцентній лампі без руйнування колби, часу заповнення колби парами ртуті при дозуванні її в лампу, а також часу стабілізації електричних і світлових параметрів ламп.

В лампах, які виробляються промисловістю, кількість ртуті знаходиться в межах від декількох до сотень міліграмів. Відомо, що кількість ртуті можна визначити по температурі повного випаровування всієї маси вільної ртуті, яку визначають по електричних характеристиках, але цей метод можна застосовувати при температурах колби до 200-250 оС для визначення кількості ртуті до 20-30 мг (в залежності від об’єму колби). Для ламп з більш високим вмістом ртуті необхідно нагрівати колбу до температур, при яких відбувається інтенсивне газовиділення із скла і люмінофору, і дуговий розряд з катодною плямою стає нестабільним.

Користуючись моделлю переміщення ртуті в лампі шляхом дифузії, нами запропонований (для ламп з кількістю ртуті більше 30 мг) метод визначення її маси “зважуванням”. Концентрація насичених парів ртуті за нормальних умов (~20 оС) низька, так що маса її парів в лампі складає декілька відсотків від міліграму, тобто практично вся ртуть знаходиться в рідкому стані. Це дозволяє вимірювати масу ртуті безпосередньо в лампах за методикою, що аналогічна зважуванню на терезах.

Велика довжина трубчатої люмінесцентної лампи, навіть за умови незначної маси вільної ртуті, в порівнянні з масою лампи, має величину обертального моменту достатню для його реєстрації, а отже й для визначення маси ртуті. Похибка вимірювання маси в такий спосіб не перевищує 5%.

Другий запропонований спосіб вимірювання ртуті в лампах (для кількості ртуті до 25-30 мг) базується на вимірюванні електричного опору дуги при тепловому режимі, що забезпечує роботу лампи в ненасичених парах ртуті.

Однією з проблем підвищення екологічності сучасних люмінесцентних ламп є зменшення в них кількості ртуті. Для підвищення точності і технологічності дозування ртуті в лампи розроблено 5 пристроїв, які базуються на різних принципах: проштовхуванні кульки ртуті в лампу шляхом подачі імпульсу на індуктор, проштовхуванням дози ртуті інертним газом, введення ртуті в газоподібному стані. Розробки захищені авторськими свідоцтвами та патентами України та Російської Федерації.

В цьому ж розділі розглянуто результати по дослідженню ефективності люмінесцентних ламп з покращеними екологічними параметрами, в тому числі ламп з амальгамним регулюванням тиску парів ртуті. Показано, що амальгамні лампи мають більш вигідну для експлуатації в закритих світильниках залежність світлового потоку від температури, але мають меншу стабільність світлового потоку і більший період стабілізації світлового потоку. Проведено дослідження та аналіз експлуатаційних параметрів компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) різних виробників. На основі узагальнення досвіду експлуатації цих ламп та власних досліджень одержані такі результати:

- світлотехнічні характеристики в реальних умовах експлуатації нижчі, ніж їх номінальні значення. Це викликано тим, що світловий потік КЛЛ суттєво залежить від температури навколишнього середовища;

- незважаючи на поліпшення характеристик КЛЛ (зменшення габаритів, маси, поліпшення світлорозподілу) для традиційних світильників з лампами загального призначення (ЛЗП) вони складають враження великих ламп і не створюють такого ж естетичного ефекту як ЛЗП. Подальше зменшення габаритів і одиничної потужності КЛЛ не доцільно, тому що це веде до істотного зниження світлової віддачі (рис.4). Наприклад, ( для КЛЛ потужністю 20 Вт при оптимальних умовах складає 60 лм/Вт, а для потужності 5 Вт – 40 лм/Вт;

- в багатоканальних КЛЛ мають місце додаткові втрати світлового потоку за рахунок взаємного поглинання випромінювання близько розташованими трубками. Дослідження автора показали, що для 2-х канальної лампи ці втрати складають 2–3 %, а для 6-ти канальної КЛЛ (з об'ємним розташуванням каналів) – перевищує 11–12 %. Це, поряд зі складностями перерозподілу світлового потоку таких ламп у світильниках, також зменшує їхні переваги перед лінійними, кільцевими, U-образними люмінесцентними лампами, а також КЛЛ із каналами, розташованими в одній площині.

Рис.4. Діапазон зміни світлової віддачі КЛЛ різної потужності з врахуванням втрат у ПРА і теплового режиму у світильнику: 1 – при оптимальній температурі 18-22 оС; 2 – при температурі 50 оС

З аналізу економічної ефективності застосування КЛЛ випливає, що при існуючому рівні цін застосування цих ламп доцільно за умов високої вартості електроенергії і тривалій роботі ОУ.

В четвертому розділі “Вдосконалення металогалогенних та ртутних розрядних ламп високого тиску” представлені результати досліджень процесів у МГЛ, які було покладено в основу розробки більш ефективних джерел світла.

Відомо, що підвищення світлової віддачі МГЛ можна досягти перш за все вибором складу випромінюючих добавок, їх концентрацією в дузі, зменшенням питомих теплових втрат розрядного стовпа (Р1Т) та підвищенням питомої потужності стовпа (Р1СТ).

Для оцінки впливу окремих чинників та визначення межі їх можливих варіацій нами були виконані розрахунково-експериментальні дослідження.

Вплив буферного газу на світлову віддачу МГЛ. Буферний газ визначає, в основному, електричні характеристики ламп і їх тепловий режим, але не виконує основної функції – не випромінює (точніше доля його випромінювання незначна). Світловий потік МГЛ генерується за рахунок випромінювання випромінюючих добавок. Але, незважаючи на це, ефективність ламп в значній мірі залежить від буферного наповнення. До недавнього часу як буфер застосовувалась, в основному, ртуть. Переваги ртутного буфера для МГЛ: 1)малі теплові втрати; 2)високі градієнти потенціалу позитивного стовпа розряду; 3)ефективно блокує дифузію випромінюючих інгредієнтів розряду до стінки колби; 4)зменшує концентрацію вільного йоду в пальнику шляхом утворення хімічних сполук з йодом; 5)полегшує "холодне" запалювання, утворюючи суміш Пеннінга; 6)підвищує ефективність випромінювання спектральних ліній добавок за рахунок уширяючої дії буферного газу.

Аналіз характеристик Хе буфера показав, що для досягнення світлових параметрів в ксенонових МГЛ рівних світловим віддачам ртутним МГЛ (при однаковому складі випромінюючих добавок і тиску буферних газів) необхідно мати більш високу, в порівнянні з ртутним буфером, концентрацію цих добавок.

Найпростіший шлях підвищення концентрації випромінюючих добавок – підвищення температури “холодної зони” (tх.з) пальника. Звідси випливає, що для досягнення максимальної світлової віддачі МГЛ з ксеноновим буфером необхідно мати tх.з пальника більш високу, ніж для МГЛ з ртутним буфером. Тому проблема створення високоефективних безртутних МГЛ може бути вирішена при використанні для пальника більш високотемпературних матеріалів, ніж кварц (наприклад, сапфір або полікор). Показано, що для МГЛ з ксеноновим буфером принципово можливо отримати світлову віддачу до 80 лм/Вт при цілком задовільній якості кольоропередачі.

Показано, що для отримання високих світлових віддач в МГЛ потрібно забезпечити якомога більший тиск буферного газу (парів ртуті). Граничне значення визначається умовами стабільності дуги.

Проведені дослідження по визначенню співвідношення геометричних параметрів пальників МГЛ i кількості ртуті в пальниках, при яких дуга не піддається конвективній нестабільності. На рис.5 наведені експериментальні залежності співвідношень геометричних параметрів (довжини дуги і діаметру пальника МГЛ) і кількості ртуті в пальнику, при яких не виникає конвективна нестабільність розряду. При навантаженнях на внутрішню поверхню пальника в межах 15±5 Вт/см2 лампи, у яких співвідношення геометричних параметрів і кількість ртуті відповідають області А будуть мати стійку дугу. При конструюванні пальників МГЛ не рекомендується вибирати параметри, які не відповідають масиву значень області А.

Для варіантів ламп з довільним робочим положенням (як вертикальним так і горизонтальним) доцільно вибирати розміри пальників з більшими величинами l/d, так як це зменшує вигинання розрядного каналу в результаті конвекції при горизонтальному положенні МГЛ. Ці обставини дуже суттєві для ламп з підвищеною напругою Uл, які мають більш високий тиск буферного пару. Зменшення діаметру пальника d і збільшення міжелектродної відстані l дозволяє забезпечити необхідну напругу Uл при більш низьких концентраціях пару ртуті і одночасно підвищити температуру нижньої частини пальника горизонтально працюючої МГЛ, що підвищує світлову віддачу (л. Збільшення l збільшує також (л, але розшарування випромінюючих добавок при вертикальному положенні роботи лампи примушує шукати компромісний варіант значення l/d.

Рис.5. Співвідношення параметрів пальників МГЛ з йодидами Na, Tl, In і Na, Sc, що визначають умови конвективної нестабільності дуги: А- область стабільної дуги; В - область конвективної нестабільності дуги (L – довжина дуги; m - маса ртуті в пальнику; V – об’єм пальника)

Встановлена емпірична залежність між напругою на лампі Uл, геометричними розмірами пальника (довжиною дуги l, діаметром d) та масою ртуті m, яку потрібно вводити для забезпечення оптимальної Uл.

У трубчастих металлогалогенних лампах, що працюють у вертикальному положенні, уздовж стовпа часто спостерігається нерівномірний розподіл випромінювання по кольору і яскравості. Тому була виконана експериментальна оцінка можливості підвищення світлової віддачі за рахунок осьового розшарування добавок у вертикально працюючих МГЛ. Досліджувались лампи потужністю 400 Вт з йодидами Na, Tl, In і Na, Sc, а також МГЛ з однокомпонентними добавками Na, Tl, In (міжелектродна відстань пальників - 47 мм, внутрішній діаметр - 18,5мм). Деякі результати вимірів приведені на рис.6.

З отриманих даних випливає, що розшарування випромінювання вздовж осі вертикально працюючих МГЛ для різного складу добавок різне і залежить від багатьох факторів. Істотною задачею по збільшенню світлової віддачі є не тільки вирівнювання потоків нижньої і верхньої частин пальника, а одержання яскравості вздовж осі, близької до максимального значення. Розрахований по графічних залежностях розподілу яскравості “резерв” підвищення світлової віддачі для МГЛ з йодидами Na, Tl, In і йодидами Na, Sc (потужністю 400 Вт) складає ~ 15 і 20% відповідно.

Рис.6. Розподіл яскравості (В) розряду вертикально працюючих МГЛ потужністю 400 Вт з йодидами Na, Tl, In (1) і Na, Sc (2)

Розшарування випромінювання (у вертикальному напрямку) має місце і для горизонтально працюючих ламп. Однак його величина для досліджуваних нами джерел, через різницю в розмірах дуги по вертикалі в 2-3 рази менше, ніж для вертикального положення.

Рис.7. Контури ліній Na (589,0 і 589,6 нм) у нижній (1) і верхній (2) частинах дуги (на відстані 7 мм від нижнього і верхнього електрода) вертикально працюючої МГЛ потужністю 400 Вт з йодидами Na, Tl і In

Експериментально показано, що в МГЛ випромінюючі добавки попадають у розряд переважно разом з конвекційними потоками ртутних парів знизу, а зменшення інтенсивності випромінювання в міру підйому потоку нагору викликано зменшенням концентрації випромінюючих атомів. Це наочно підтверджується результатами виміру контурів резонансних ліній натрію в нижній і верхній частині дуги (рис.7).

По ступеню розширення і самопоглинання резонансних ліній натрію можна судити про зміну концентрації цього елемента в даній області дуги.

Цей ефект може мати місце за рахунок радіальних потоків від осі до стінок трубки при наявності градієнта концентрації, радіального електричного поля, що впливає на електрони й іони (біполярна дифузія), градієнту температури (термодифузії) і інших факторів. Проблема полягає в оцінці ролі кожного з цих факторів в залежності від умов розряду і розробці технічних рішень, які зможуть підвищити ефективність МГЛ.

Рівняння енергетичного балансу для циліндричного каналу вертикальної дуги може бути записано:

,				(5)

де Р – підведена електрична потужність; W – потужність випромінювання дуги; QТ – загальна потужність теплових втрат (від розрядного каналу до стінки трубки радіусом R) шляхом теплопередачі; Н – ентальпія на одиницю маси; vz – швидкість конвекційного потоку суміші парів у розрядному каналі.

Права частина рівняння (5) відповідає енергії, яка переноситься конвективними потоками у вертикальному напрямку. Для канальної моделі дуги з радіусом каналу Rк, що відокремлює зону потоку, що піднімається нагору (позначеного індексом «m») від зони потоку, що опускається вниз (позначеного індексом «с»), потужність конвективного потоку QK може бути записана:

.				(6)

При постійному тиску зміна ентальпії  дорівнює кількості тепла, переданій системі ззовні.

При підстановці в рівняння (5) і після інтегрування по z маємо:

. 			(7)

Рівняння (7) показує, що середня швидкість конвекції в каналі збільшується, коли радіус каналу малий (це відбувається при стягуванні дуги). Швидкість конвекції можна змінювати також шляхом зміни теплових втрат на теплопровідність і випромінювання, а також при збільшенні питомої потужності лампи Р1.

Конвекційну модель руху газів у пальнику можна розглядати як гравітаційно-теплову машину, у якій потоки газів і пару створюються і підтримуються за рахунок теплоти, що виділяється розрядом.

Для експериментальної перевірки фізичної моделі розшарування випромінюючих добавок розглядалися наступні фактори: тиск пару добавки; тиск буферного пару; питома потужність стовпа розряду; зміна геометричних розмірів дуги; зміна розташування холодної зони (для добавок, працюючих у насичених парах); введення легкоіонізуючих добавок; зміна електричних параметрів.

Рекомендовано для підвищення ефективності МГЛ за рахунок зменшення розшарування таке: а)збільшення тиску буферного газу (пару); б)зниження ступеня іонізації добавки шляхом підвищення її концентрації чи введення інших легкоіонізуємих елементів; в)зниження струму лампи (при збереженні питомої потужності стовпа) за рахунок збільшення градієнта напруги; г)зменшення вертикальних розмірів дуги, зберігаючи при цьому такі параметри, як питома потужність стовпа, tхол.зони; д)вибір оптимальної концентрації добавок, при якій максимум променистості (з урахуванням реабсорбції ліній) приходиться на геометричний центр пальника.

Одним з найбільш суттєвих параметрів, що визначають режим роботи елементів лампи, умови розряду і термін експлуатації є температура розрядної трубки. Мінімальна температура внутрішньої поверхні розрядної трубки повинна дорівнювати температурі, за якої тиск парів добавок в об'ємі пальника відповідає обраному. Максимальна температура на внутрішній поверхні пальника обирається, виходячи з допустимих температурних умов роботи матеріалу пальника і визначає термін експлуатації лампи.

Вплив теплового режиму на світлові характеристики дослідних МГЛ досліджували на лампах потужністю 300-700 Вт з добавками йодидів Na, Sc, Th. Ряд вимірів було виконано на лампах з йодидами Dy, Tl та Na, Tl, In.

Показано, що за рахунок збільшення температури холодної зони до 730 °С для ламп з йодидами Na, Sc, Th можна досягти початкової світлової віддачі понад 100 лм/Вт. У випадку відхилення ламп від вертикального положення на ± 30° зниження світлового потоку досягає 5% - при відхиленні на ± 90о – 15%.

Всі сучасні методи розрахунків геометричних параметрів МГЛ та інших розрядних ламп високого тиску базуються на розв’язанні рівняння теплового балансу. Тому завжди важливо мати дані по "чутливості" того чи іншого параметру на зміну теплового режиму пальника. Для оцінки змін в тепловому режимі пальника (наприклад “холодної зони”) при варіації геометричних параметрів використовували метод поправок. Цим методом оцінювали зміну електричних, світлових і інших експлуатаційних параметрів, а також  можна визначити технологічні допуски на геометричні розміри пальника МГЛ. З використанням метода поправок проведений аналіз шляхів регулювання теплового поля пальників МГЛ. Отримані кількісні залежності теплового поля від параметрів пальника МГЛ.

Вплив напруги на лампі на світлотехнічні параметри МГЛ.

Електричні параметри розрядних ламп в процесі експлуатації можуть суттєво змінюватись. Це найбільше проявляється в НЛВТ та МГЛ – напруга на лампі (Uл) в процесі горіння збільшується на 1(5 В за 1000 год. (В МГЛ зростання напруги обумовлене, в першу чергу, дифузією натрію з пальника в простір зовнішньої колби і створення в пальнику йодиду ртуті, який підвищує градієнт напруги і погіршує перезапалювання розряду).

Рис.8. Залежність потужності МГЛ (РЛ) від напруги на лампі (UЛ): 1,2,3 – робочі режими лампи; А, В, С – лінії, які відображають залежність РЛ від Uмережі для різних режимів лампи

Для МГЛ, як і для НЛВТ, важлива стабільність Рл в процесі роботи, так як ці лампи при змінах температури пальника дуже суттєво змінюють не тільки світловий потік, а й кольоропередачу. З рис.8 видно, що дросель забезпечує цілком задовільну стабільність Рл при Uм=220 В, якщо UЛ(100 В (рис.8 поз. 2). При Uм=220 В, а Uл=130 В ми попадаємо на “схил” кривої (поз. 3), де при зростанні Uл зменшується Рл (при зростанні Uл з 130 до 155 В Рл знижується з 400 до 360 Вт). В зв’язку з цим використовувати МГЛ середньої потужності з Uл~130 В в мережах з Uм=220 В не економічно з точки зору корисного терміну роботи. Це потребує або завищених коефіцієнтів запасу при проектуванні освітлювальної установки, і, відповідно, веде до перевитрати електроенергії, або групової заміни ламп через 2-3 тис. год. їх роботи. Цим проблема не обмежується: при Uл>150 В розпочинається нестійка робота ламп. Якщо ж використовувати ці МГЛ в мережах з іншою стандартною напругою Uм=380 В (використовуючи відповідний дросель), то при цьому Uл/Uм=130/380=0,34. На кривій ця область (поз. 1) відповідає підйому. З ростом Uл росте і Рл. При цьому спад світлового потоку частково компенсується ростом Рл. Однак запропонований вище варіант використання МГЛ в мережах на 380 В, незважаючи на високу стабільність світлового потоку, надійне запалювання тощо має ряд недоліків: низький коефіцієнт потужності, який визначається Uл/Uм і потребує значної компенсації, велика маса дроселя, більш значні втрати енергії в дроселі.

Більш ефективно використовувати МГЛ в мережах з Uм=380 В можна підвищивши відношення Uл/Uм до 0,45 (приблизно як для НЛВТ). При цьому можна буде ліквідувати вищезгадані недоліки. Відношення Uл/Uм=0,45 являє собою той компроміс, який забезпечує оптимальний режим роботи МГЛ. Якщо виходити з цього співвідношення, то при Uм=380 В, Uл=160-190В (рис.8. поз. 2).

На основі викладеного та досліджень, що проводились раніше, розроблена серія дослідних ламп з добавками йодидів Na та Sc потужністю 300-700Вт. Основні їх параметри наведено в табл.2.

Таблиця 2

Основні параметри МГЛ для роботи в мережі живлення 380 В

| Рл, Вт | Uл, В | Іл, А | Ф, лм | dпальн, мм | lдуги, мм | (р, Вт/см2 | Втрати в ПРА, Вт | cos ((Uл/Uм | Маса ртуті, мг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 175 | 1,90 | 24500 | 16 | 45 | 13,75 | 36 | 0,46 | 63 |
| 450 | 180 | 2,75 | 38500 | 19 | 55 | 13,75 | 43 | 0,47 | 111 |
| 700 | 185 | 4,10 | 60000 | 24 | 24 | 19 | 56 | 0,485 | 153 |

В п’ятому розділі “Дослідження та розробка технологічних режимів виробництва енергоекономічних ламп” представлені розробки та дослідження технологічних режимів виготовлення енергоекономічних джерел світла.

Розглянуті деякі питання технології виробництва та експлуатації енергоекономічних галогенних ламп розжарювання низької напруги (ГЛР НН). Розроблені конструкції і технологія виготовлення серії ГЛР НН потужністю 20-60 Вт, в тому числі і з інтерференційним покриттям. Показано, що для інтерференційних дзеркал відбивачів ГЛР ефективними матеріалами є пара кріоліт (Na3AlF6) – сірчистий цинк (ZnS). Смугу пропускання ІЧ-випромінювання на рівні 60% починаючи з 0,74(0,8 мкм можна отримати з 2-х базових семишарових покриттів на основі кріоліту та сірчистого цинку з узгоджуючим шаром з кріоліту товщиною 0,1(. Зовнішні шари системи мають бути із ZnS (матеріалу з високим коефіцієнтом заломлення). Розроблена експериментальна технологія нанесення інтерференційних покриттів на скло методом напилення в вакуумі.

У таблиці 3 наведені порівняльні дані розрахунків експериментально одержаних результатів та параметри відбивачів зарубіжних фірм (експериментальні дані).

Таблиця 3

Основні параметри інтерференційних фільтрів для фацетних відбивачів ГЛР

| Зразок | Пропускання Т, % | Коефіцієнт селективності Тмакс /Тмін | (гр, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тмін ((- 0.4-0.6, мкм | Тмакс (>0,8, мкм |  |  |
| Розрахункові дані обрізаючого фільтра | <1 | 90 | 90 | 0,76 |
| Розроблений дослідний зразок | 3,8 | 65 | 17 | 0,75 |
| Скляна підкладка дослідного зразка | 75 | 69 | — |  |
| Зразок ф. "Тесла" (Чехія) | 4,5 | 65 | 14 | 0,75 |
| Зразок ф. "Бальцерс" (Ліхтенштейн) | 3,3 | 80 | 24 | 0,78 |

Із технологічного обладнання представлений автомат виготовлення вольфрамових спіралей для ГЛР НН без застосування допоміжного молібденового дроту шляхом накручування нагрітого вольфрамового дроту на керн з гвинтовою формотворною канавкою. Технічне рішення захищене патентом України.

Досліджені пускові режими ГЛР НН при роботі з різними типами обмежуючих пристроїв: трансформаторів, терморезисторів, електронних блоків живлення. Показано, що електронні пристрої дозволяють забезпечити пусковий режим з мінімальними кидками струму (Іmax/Іном <2) і є найбільш перспективним з точки зору ККД, стабільності вихідної напруги і інших функціональних можливостей. Розроблено безтрансформаторний пристрій для живлення низьковольтових малопотужних ГЛР. Пристрій захищений патентом України.

В межах дисертаційної роботи були частково розглянуті питання створення екологічно-чистих технологій формування люмінофорного покриття енергоекономічних розрядних ламп. Досліджені залежності в’язкості водних розчинів оксиетилцелюлози і полівінілового спирту від концентрації цих речовин. Визначені критичні концентрації прийняті для практичного використання їх в люмінофорних суспензій: 2,5(3% для оксиетилцелюлози; 4(5 % для полівінілового спирту. Досліджена кінетика осадження люмінофору в суспензіях на основі розчину полівінілового спирту. Для підвищення агрегативної стійкості суспензії запропоновано застосовувати стабілізатори з дисперсністю частинок 100-380 м2/г (аеросил). Для зниження агрегативної стійкості піни люмінофорних суспензій запропоновано застосувати піногасники (ПМС-200). Розроблено ряд рецептів приготування екологічно чистих люмінофорних суспензій для розрядних ламп високого та низького тиску. Розробки захищені чотирма А.С. СРСР.

Одним із напрямків дисертаційної роботи було створення технологічного обладнання для виготовлення енергоекономічних розрядних ламп.

Розроблений новий метод виготовлення катодів ламп високого тиску, суть якого полягає у відмові від постійного керну і накрутки спіралі відразу на робочий вольфрамовий керн з такою послідовністю операцій: накрутка першого шару спіралі шляхом обертання керну навколо своєї осі; фіксація першого шару спіралі на керні шляхом контактного зварювання; накрутка другого шару спіралі; відрізка кінця дроту. Розроблений і впроваджений на ряді підприємств автомат для виготовлення катодів газорозрядних ламп високого тиску продуктивністю 600 шт/год. Технічні рішення захищені патентами України.

В шостому розділі “Екологічні проблеми утилізації та використання відходів розрядних ламп” розглянуті екологічні проблеми утилізації та використання відходів розрядних ламп. Вони витікають із необхідності запобігання забруднення навколишнього середовища лампами, що відпрацювали свій термін.

Утилізацію і переробку ламп доцільно проводити і з економічної точки зору – відходи скла, латуні, нікелю, алюмінію та інших матеріалів можуть бути джерелом сировинних матеріалів. Це вагомі аргументи, щоб звернути як найбільшу увагу на окреслену проблему.

Запропоновано методику кількісної оцінки екологічного рівня світлотехнічної продукції. Суть її полягає в порівнянні викидів шкідливих речовин при генерації світлової енергії різними джерелами світла. При цьому враховується викиди на всіх стадіях-виробництва джерел світла, їх експлуатації та утилізації:

,				(8)

де КЕ – коефіцієнт рівня екологічності, мгHg/лм∙год; m0 – кількість токсичної речовини (ртуті), яка використовується при виробництві ламп; mут – кількість утилізованої ртуті; Qсв – світлова енергія, яка виробляється джерелом світла за весь термін його експлуатації; В – кількість токсичних речовин (ртуті), які виділяються при спаленні палива, необхідного для виробництва 1 кВт∙год; Евир, Еут, Еексп – витрати електроенергії на виробництво ламп, її утилізацію та при експлуатації на протязі всього терміну роботи відповідно.

, 					(9)

де Ф(t) – світловий потік в функції часу, ( – термін роботи лампи.

,				(10)

де Рл(t), PПРА (t), Pм(t) – потужність лампи, втрати потужності в ПРА та втрати потужності в мережі в функції часу відповідно.

Як показує аналіз, вагомий внесок в забруднення навколишнього середовища ртуттю вносять не тільки безпосередньо лампи (наприклад, при руйнуванні колби), а і як споживач електроенергії. Найбільшу частку вносять викиди ртуті за рахунок споживання електроенергії, які утворюються при спалюванні вугілля. Вміст ртуті в різних марках вугілля Донецького басейну складає від 0,4 до 2 г/т, тобто при виробництві електроенергії на теплових електростанціях, які працюють на вугіллі, викиди ртуті досягають більш як 1 мг/кВт∙год. Якщо прийняти витрати електроенергії на виробництво та утилізацію ламп ~5-8% від спожитої електроенергії за термін їх роботи (оцінку виконано авторами), кількість викидів ртуті на виробництво 1 мг/кВт∙год. електроенергії (~0,2 мг/кВт∙год., ступінь утилізації із відходів ртутних ламп не менше 95%, то розрахунки показують, що по сумарному забруднюючому ефекту на першому місці знаходяться лампи розжарювання, які не містять в собі ртуті.

Для підвищення екологічності ламп необхідно підвищувати світлову віддачу ламп, стабільність світлового потоку, зменшувати втрати в ПРА, в мережі живлення; зменшувати дозування ртуті в лампу, підвищувати ступінь демеркуризації відходів, підвищувати термін роботи ламп, зменшувати енергоємність та матеріалоємність їх виробництва.

Важливим кроком у вирішенні екологічної проблеми щодо забруднення навколишнього середовища відходами з відпрацьованих газорозрядних ламп є їх збір, переробка та знезаражування. Нами досліджувався термічний метод демеркуризації відходів ртутних ламп, який передбачає розкладання сполук, котрі містяться у лампах, переведення ртуті в пароподібний стан з наступним її поглинанням адсорбентами.

Розроблена технологія утилізації полікорових пальників НЛВТ та МГЛ, з метою регенерації деталей, відрізняється від технологій демеркуризації ламп і пальників зі скляними колбами. Згідно до запропонованої технології склоцемент, за допомогою якого керамічні втулки й ніобієві вводи герметично закріплені в полірованій трубці, розчинюють в кислоті. Відпрацьований розчин кислоти фільтрується від часток зруйнованого склоцементу, далі видаляються іони ртуті шляхом реакції розчину з гідроксидом амонію, в результаті чого утворюється комплексна сіль ртуті – (Hg2ONH2)NO3. Ця сполука відфільтровується й передається на термічну демеркурізацію відходів, або відправляється на переробку.

В роботі наведено результати ряду технологічних розробок щодо використання відходів ламп: а)виробництво піноскла; б)регенерація полікорових трубок, втулок, ніобієвих вводів та вольфрамових електродів з відпрацьованих пальників натрієвих ламп; в)регенерація латунних та алюмінієвих цоколів розрядних ламп; г)реставрація розрядних ламп високого тиску з газонаповненими колбами (ДРЛ, МГЛ), використання молібденових відходів.

В сьомому розділі “Заходи щодо впровадження енергоекономічних засобів освітлення” дана загальна характеристика стану освітлення в Україні та сформульовані основні положення концепції розвитку енергозберігаючої світлотехніки. Для освітлювання в Україні використовується біля 17% електроенергії від її загального споживання. За умови суттєво більшого виробництва світлової енергії на душу населення (у 2-5 разів) промислово розвинуті країни світу, такі як Німеччина, Франція та інші, споживають на освітлювання значно меншу частку енергоресурсів (11-12%).

Низька ефективність використання електроенергії для освітлення викликана, перш за все, значним відставанням України у використанні енергоекономічних джерел світла та світлових приладів.

Реалізація концепції розвитку енергоекономічного освітлення вимагає не тільки рішення технологічних задач, але й організаційних, економічних, прийняття законодавчих актів. Ґрунтуючись на досвіді країн, які досягли значних успіхів по зниженню споживання енергоресурсів на освітлення, треба виробити державну політику, яка повинна передбачати: розробку світлотехнічних норм; розробку системи стандартів; енергетичне планування й аудит; здійснення інформаційної підтримки розвитку енергозберігаючого освітлення; планування і фінансування перспективних науково-технічних розробок в галузі енергоефективного освітлення, надання фінансової підтримки підприємствам, що впроваджують нові технології; розробку системи стимулювання впровадження енергоекономічного освітлення в житловому секторі; розробку законодавчих актів по запобіганню забруднення навколишнього середовища відпрацювавшими свій термін служби світлотехнічними виробами.

ВИСНОВКИ

- На основі виконаних досліджень та конструкторсько-технологічних розробок вирішена важлива науково-технічна проблема – створені нові та вдосконалені існуючі енергоекономічні джерела світла, покращені їх екологічні параметри, узагальнені науково-технічні основи розробки енерго- та ресурсозберігаючих ламп, розроблені основні положення концепції розвитку енергоекономічного та екологічнобезпечного освітлення в Україні.

- Встановлено, що найбільш вагомий фактор підвищення ефективності та екологічності штучного освітлення є підвищення техніко-економічних та екологічних параметрів джерел світла. З точки зору енергетичної ефективності, найбільш перспективними є розрядні лампи високого тиску (НЛВТ та МГЛ), розрядні лампи низького тиску (лінійні та компактні) та галогенні лампи розжарювання.

- По НЛВТ отримані наступні результати:

    - розроблена методика та проведені дослідження залежностей світлових та електричних параметрів пальників з натрій-ксеноновим наповненням в межах зміни тиску 50-300 мм.рт.ст. для парів Na та 0,2(4∙103 мм.рт.ст. для Хе. Показано, що при збільшенні тиску парів Na світлова віддача зростає, досягає максимуму в межах РNa 150(250 мм.рт.ст. і повільно спадає. Світлова віддача ламп при підвищенні тиску ксенону зростає за  лінійним законом. Ступінь самопоглинання D-ліній натрію (( в досліджуваному інтервалі лінійно збільшується з підвищенням тиску Na і Хе;

    - встановлено, що в діапазоні питомих навантажень 8-30 Вт/см2 для розрахунку частки потужності, що витрачається на нагрівання оболонки розрядної трубки БНЛВТ апроксимується лінійною залежністю від питомої потужності стовпа розряду і може бути використано співвідношення, одержане для Na-Хе-Нg-ламп середньої потужності. Показано, що для ламп малої потужності, які працюють з високими аСТ питомі навантаження не повинні перевищувати 13-15 Вт/см2;

    - розроблено рекомендації щодо розрахунку і конструювання безртутних ламп малої потужності: для забезпечення параметрів, оптимальних з точки зору теплового і електричного режимів, стабільності і надійності роботи доцільно підвищити значення робочих струмів у порівнянні з ртутними НЛВТ (50 Вт – до 1(1,2 А, 70 Вт – до 1,2 А, 100 Вт – до 1,5(1,8 А) при напрузі на лампі 60-70 В, і зменшити міжелектродні відстані, за яких забезпечується коефіцієнт імпульсу перезаймання не більше 1,8. Розроблено серію БНЛВТ потужністю 35-70 Вт;

    - експериментально встановлено, що НЛВТ з сапфіровими пальниками, в порівнянні з полікоровими, мають на 7(11 % вищу світлову віддачу, більш високу стабільність світлового потоку і менший ріст напруги Uл в процесі експлуатації.

    - вдосконалений спосіб отримання вольфрамового струмопровідного покриття на полікорі шляхом пропитки попередньо спеченої кераміки із Al2O3 водноаміачним розчином вольфрамату амонію з подальшим остаточним відпалом в атмосфері водню при температурі 1860 оС. При цьому утворюється полікристалічна структура Al2O3 і відновлення солей вольфраму до чистого металу. Спосіб захищений патентом СРСР;

    - розроблені конструкції стартерів для НЛВТ та МГЛ на основі металів з “пам’яттю” форми, які мають більш потужний імпульс (в 1,5-3 рази) та надійність при довготривалих теплових і механічних перевантаженнях в порівнянні з стартерами з біметалевими елементами. Розроблені конструкції натрієвих ламп з вмонтованим термомеханічним стартером та допоміжними запалюючими електродами. Розробки захищені патентами СРСР та Росії;

    - розроблені вдосконалені конструкції та технології виробництва пальників НЛВТ, на основі яких створено серію ламп потужністю 70-400 Вт;

- Дослідження та розробки по МГЛ:

    - отримані експериментальні залежності співвідношень геометричних параметрів пальника (довжини дуги і діаметру трубки) і кількості ртуті в пальнику, при яких не виникає конвективної нестабільності розряду. Встановлена емпірична залежність між електричними параметрами (Uл), геометричними розмірами пальника (l i d) та масою ртуті m, яку необхідно вводити для забезпечення заданої величини Uл;

    - показано, що значне розшарування випромінювання в дузі МГЛ має місце для елементів добавок з невеликою атомною вагою і високим ступенем іонізації в дузі. Підвищення тиску буферного газу, збільшення в дузі концентрації добавки, що піддана розшаруванню, чи введення більш легкоіонізованої, що служить донором електронів, послаблює цей процес. За рахунок зменшення розшарування можна підвищити світлотехнічні параметри на 15-20 %;

    - уточнені методи інженерних розрахунків параметрів металогалогенних ламп високого тиску з використанням методу поправок;

    - oтримані експериментальні залежності світлових та електричних параметрів для МГЛ з натрій-скандієвим наповненням при градієнтах напруги 28-35 В/см, питомих навантаженнях на кварцову трубку 9-22 Вт/см2 та різних значеннях Uл/Uм. Показано, що при температурі холодної зони 730 оС світлова віддача МГЛ з електромагнітним дроселем (Uм=380 В, Uл/Uм(0,45) досягає 100-120 лм/Вт. Розроблена серія МГЛ потужністю 300-700 Вт для роботи в мережах 380 В.

- Дослідження та розробки по підвищенню техніко-економічних та екологічних параметрів люмінесцентних ламп:

    - на основі математичної моделі дифузії ртуті в люмінесцентній лампі показано, що на початку процесу (початку випаровування краплі ртуті) густина парів зростає і прямує до лінійного розподілу в лампі від місця випаровування. Після повного випаровування ртуті густина її парів вирівнюється і прагне до постійної величини – густини при температурі холодної зони лампи. Час встановлення постійної густини дорівнює сумі часу випаровування крапель ртуті і часу вирівнювання густини. Вирівнювання густини парів ртуті відбувається у часі за експоненційним законом;

    - розроблений спосіб визначення кількості ртуті в трубчастій люмінесцентній лампі, що основується на врівноваженні частин лампи під час переміщення всієї вільної ртуті в лампі з одного кінця лампи в інший шляхом створення температурного градієнту вздовж лампи, та спосіб вимірювання маси ртуті в лампі низького тиску, оснований на залежності величини електричного опору лампи в процесі її нагрівання від кількості вільної ртуті в лампі;

    - розроблені пристрої для дозування ртуті в рідкому та газоподібному стані. Технічні рішення захищені А.С. СРСР, патентами РФ та України;

    - розроблені рецепти приготування екологічно чистих люмінофорних суспензій для розрядних ламп високого та низького тисків на основі водорозчинних полімерів; для підвищення агрегативної стійкості суспензії запропоновано застосовувати високодисперсні стабілізатори (100-380 м2/г). Розробки захищені А.С. СРСР;

    - на підставі виконаних досліджень по КЛЛ показано: КЛЛ з цоколями Е27 та Е14 для прямої заміни ЛЗП менш ефективні, ніж КЛЛ зі спеціальними цоколями; існуючі світильники для ЛЗП є не ефективними для КЛЛ як з погляду теплового режиму, так і з погляду світлорозподілу потоку. Для зменшення залежності світлового потоку від температури навколишнього середовища більш перспективними є конструкції з регульованим тиском парів ртуті (наприклад, з амальгамами ртуті);

    - розроблено та впроваджено в виробництво серію ресурсозберігаючих люмінесцентних ламп в колбі діаметром 32 мм (замість 38 мм) потужністю 20-40 Вт;

- Дослідження та розробки по ГЛР НН:

    - запропоновано розрахунок багатошарового інтерференційного покриття для відбивачів ГЛР. Показано, що смугу пропускання ІЧ-випромінювання на рівні 60%, починаючи з 0,74(0,8 мкм можна отримати з 2-х базових семишарових покриттів на основі кріоліту та сірчаного цинку з узгоджуючим шаром з кріоліту товщиною 0,1(. Розроблена експериментальна технологія нанесення інтерференційних покриттів на скло методом напилення в вакуумі. Коефіцієнт відбивання інтерференційних покриттів в зоні максимального значення кривої видності ((=0,55 мкм) перевищує 0,98;

    - розроблено конструкції та технологію виготовлення ГЛР НН потужністю 20-60 Вт;

    - досліджені пускові режими ГЛР НН при роботі з різними типами обмежуючих пристроїв: трансформаторів, терморезисторів, електронних блоків живлення. Показано, що електронні пристрої дозволяють забезпечити пусковий режим з мінімальними кидками струму (Іmax/Іном менше 2 раз) і є найбільш перспективним з точки зору ККД, стабільності вихідної напруги і інших функціональних можливостей. Розроблено пристрій для живлення ГЛР НН. Технічне рішення захищене патентом України.

- Дослідження та розробки по запобіганню забруднення навколишнього середовища при виробництві, експлуатації та утилізації ртутних ламп:

    - запропонований метод оцінки екологічності джерел світла по порівнянні викидів шкідливих речовин при їх виробництві, генерації ними світлової енергії та їх утилізації. Введено поняття коефіцієнта рівня екологічності, мгHg/лм∙год. Проведено дослідження екологічності основних груп ламп загального призначення – ламп розжарювання, ЛЛ, ДРЛ, МГЛ та НЛВТ;

    - розроблені технологічні режими демеркуризації ртутних ламп термічним способом, який забезпечує залишковий вміст ртуті в склобої не вище 1,5∙10-5% (при початковому більше 10-3%). Розроблена технологія демеркуризації та переробки НЛВТ, згідно до якої склоцемент, за допомогою якого керамічні втулки і ніобієві вводи закріплені в полікоровій трубці, розчиняються в кислоті. З відпрацьованого розчину кислоти виділяються іони ртуті шляхом реакції розчину з гідроксилом аміаку. Технічне рішення захищене патентами України та Російської Федерації;

    - розроблено технології використання відходів електролампового виробництва: виробництва піноскла; регенерації цоколів розрядних ламп з метою їх повторного використання, або використання кольорових металів з їх корпусів; регенерації полікорових трубок і втулок шляхом розчинення склоцементу (який їх з’єднує) в суміші кислот; технологію регенерації ламп високого тиску (ДРЛ, МГЛ) суть якої в заміні  пальника, що вийшов ладу, встановленні в зовнішній колбі лампи газопоглинача та відновленні герметичності колби по місцю розрізу високотемпературними клеями та ін.

- Досліджена енергетична ефективність основних груп джерел світла загального призначення. Введено поняття відносної енергетичної ефективності за повний термін експлуатації ламп. Найбільш ефективними є НЛВТ та лінійні ЛЛ. Розроблені заходи, які забезпечують економію електроенергії на освітлення. Основним резервом економії є заміна парку світильників з потужними ЛР на світильники з енергоекономічними розрядними лампами.

Публікації за темою дисертації:

- Кожушко Г.М. О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборник. Вып.22. – К.:Техніка, 2000.- С.213-217.

- Гурьянов И.В., Кожушко Г.М., Колодный Н.П. О разработке безртутных натриевых ламп высокого давления // Светотехника. -1993. -№5-6. -С.27-28.

- Намитоков К. К., Кожушко Г. М. Осевое расслоение излучения разряда высокого давления в многокомпонентной среде // Вісник національного технічного університету ХПІ. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. - №16.- С. 121-124.

- Кожушко Г. М., Велит І. А., Галай М. В., Каплієва В. М., Сахно Т. В. Екологічні проблеми розрядних ламп: утилізація та використання відходів // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды Кременчугского государственного политехнического университета. Вып.1.- Кременчуг, 2001. - С. 549-552.

- Кожушко Г.М., Кислиця С.Г. Резерви економії електричної енергії при використанні енергоефективних джерел світла // Вісник Тернопільського державного технічного університету. Вип.2.– Тернопіль, 2000. – С. 54–59.

- Кожушко Г. М. Об эффективности использования компактных люминесцентных ламп // Вісник національного технічного університету ХПІ. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. - №17.- С. 88-90.

- Ivanov V.M., Kozhushko G.M., Koryagin O.G. The Effect of Supply Voltage on Low-wattage High-pressure Sodium Lamps // Light &Engineering. -1993. -V.1, № 1. - P.23-25.

- Кожушко Г.М. Влияние давления паров ртути на устойчивость дуги и температурное поле газоразрядных ламп высокого давления // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборник. Вып.21. – К.:Техніка, 2000.- С.125-129.

- Сорока К. А., Кожушко Г. М. О математической модели процессов диффузии ртути в люминесцентной лампе // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборник. Вып.28. – К.:Техніка, 2002. - С. 208-214.

- Кожушко Г.М. Дослідження і розробка інтерференційних відбивачів для компактних галогенних ламп розжарювання // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборник. Вып.19. – К.:Техніка, 1999. - С. 184-189.

- Кожушко Г.М. Некоторые проблемы вакуумных технологий производства разрядных ламп высокого давления // В кн. Труды Украинского вакуумного общества. – Киев, 1995.-Т.1. - С. 343-347.

- Ataev A.E., Emel’yanov S.N., Kozhushko G.M., Lebedkova S.M., Reshenov S.P., Sarmin S.E., Shul’ga A.V. Investigation of Mercury-free Metal halide Lamps With Polycore Discharge Tubes // Light&Engineering. -1993. - V.1, № 4. - P. 8-10.

- Кожушко Г.М. Дослідження ефективності тепловідбиваючих покриттів та екранів для пальників розрядних ламп високого тиску // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборник. Вып.23. – К.:Техніка, 2000.- С. 171-177.

- Литвинов В.С., Петренко Ю.П., Кожушко Г.М. Начев Н.Н., Андреев М.Г. Использование метода поправок при расчете газоразрядных источников света // В сб. научн. трудов "Электрические источники света". Мордовское книжное изд.- 1986. - С. 46-50.

- Добровинская Е.Р., Кожушко Г.М. Литвинов В.А., Михайлюк В.И., Петренко Ю.П. Эффективность применения искусственного сапфира для горелок натриевых ламп высокого давления // Светотехника. -1979. - № 4. - C. 8-9.

- Васягин Н.И., Кожушко Г.М. Фотометр с регулируемой температурой измерения светового потока // Электротехническая промышленность. Светотехнические изделия.-1975.- № 2(32). - C. 8-9.

- Васягин Н.И., Кожушко Г.М. Эксплуатационные характеристики  амальгамных люминесцентных ламп // Электротехническая промышленность. Светотехнические изделия. -1973. - № 5(20). - С. 12-14.

- Кожушко Г.М. Проблемы развития основных направлений светотехнической науки, техники и промышленности // Светотехника. -1990.- № 6. - С. 17-18.

- Кожушко Г.М., Корягин О.Г., Михайлов В.К. Пути рационального решения проблемы ртутьсодержащих ламп // Светотехника.- 1991.- № 10. - С.14-15.

- Кожушко Г.М., Корягин О.Г., Михайлов В.M. Федоров B.B. Проблема ртутьсодержащих ламп. (Итоги дискуссии) // Светотехника. -1992.- № 9. - С. 15-16.

- Кожушко Г. М., Корягин О. Г. Проблемы утилизации ртутных ламп в Украине // Тр. научно-технической конференции "Ртутная опасность - проблема ХХ века". - Санкт-Петербург, 1992. -  С. 83-86.

- Кожушко Г.М. Стратегия работ в области разрядных ламп высокого давления и схем их включения // Светотехника. - 1990. - № 9. - C. 11-12.

- Затяган А.В., Кожушко Г.М. Світло в Україні // Технічна електродинаміка. - 1996.- № 2. -С. 75-79.

- Кожушко Г. М., Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В. Вирішення екологічних питань та енергозбереження при утилізації й повторному використанні натрієвих ламп високого тиску // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). Вип.9. - 2002.– С.95- 96.

- Кожушко Г. М., Велит І. А., Сахно Т. В. Дослідження спектральних характеристик натрієвих ламп з покращеними екологічними властивостями для вирощування овочів у закритому грунті // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Вип.3. - 2001. – С.129 -135.

- Велит І. А., Кожушко Г. М., Сахно Т. В. Гавриш С. В. Джерела світла для рослинництва // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сборник. Вып.38. – К.:Техніка, 2002.-С.237-245.

- Кожушко Г. М., Сахно Ю. Е. Утилізація молібденових відходів електролампового виробництва // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасна хімія і вища школа”. - Полтава, 2002. - С. 38-40.

- Кожушко Г. М. На рубеже векав // Светотехника. – 2000. - № 5. – С. 36-37.

- Бабич Г.А., Джурка Г.Ф., Кожушко Г.М. Кравцова К.Ф., Магда В.И. Полярографическое определение иодидов индия и таллия в таблетках светосоставов // Заводская лаборатория. -1984. - № 5. C. 8 -10.

30. Кожушко Г. М. Вплив деяких факторів на експлуатаційну надійність натрієвих ламп високого тиску // Коммунальное хозяйство городов. Научн.-техн. сб. Вып. 53. – К.:Техніка, 2003. – С.211-218.

31. Кожушко Г. М., Сахно Т. В., Велит И. А. Влияние спектрального состава излучения ламп на содержание хлорофила в листах томата // Світлотехніка та електроенергетика. – 2003.-  № 1. – С.37 - 44.

32. Кожушко Г. М., Сахно Т. В., Велит И. А. Развитие растений томатов при облучении натриевыми лампами высокого давления с добавками цезия // Світлотехніка та електроенергетика. – 2003. - № 2. – С.26-32.

33. Кожушко Г. М. Натрієві лампи високого тиску з вмонтованими запалюючими пристроями // Світло люкс. – 2003.-  № 3. - С. 46-49.

34. Кожушко Г. М., Кислиця С. Г. Шляхи підвищення світлотехнічних характеристик натрієвих ламп // Світло люкс. – 2004. – №1.- С. 36-38.

35. Способ изготовления метализированных керамических изделий. Патент СССР. №1790571, С 04 В 41/88 / С. А. Вовьянко, И. В. Гурьянов, Г. М. Кожушко,  В. И. Магда, Ю. В. Самусенко. - № 4935878/33; Заявл. 29.01.92; Опубл.15.06.94, Бюл. № 3.– 4 с.

36. Натриевая лампа высокого давления: А.с. 1780125 СССР,  H O1 J 17/44 /  Г. М. Кожушко, Н. П. Колодный, И. В. Гурьянов.-  № 4897539/21; Заявл. 11.11.90; Опубл. 07.12.92, Бюл. № 45. – 8 с.: ил.

37. Токоввод в горелку натриевой лампы высокого давления. Патент RU. №2007779, H OI J 61/36 / Г. М. Кожушко, Н. П. Колодный, И. В. Гурьянов, С. Н. Громова.-  № 4898652/07; Заявл. 04.12.90; Опубл. 15.02.94, Бюл. № 3. – 6 с.: ил.

38. Горелка натриевой лампы высокого давления. Патент RU. № 2014667, H OI J 61/22 / Г. М. Кожушко, И. В. Гурьянов, Н. П. Колодный, С. Н. Громова.-  № 5024836/07; Заявл. 29.01.92; Опубл. 15.06.94, Бюл. № 11. – 6 с.: ил.

39. Способы регенерации лампы высокого давления. Патент RU. №2094899, Н 01 J 9/50 / Д.Г. Алифиренко, В.Н. Саломатин, В.Д. Быченко, Г.М. Кожушко, Н.И. Копитова. - Опубл. 27.10.97, Бюл. №30.

40. Спосіб виготовлення електродів газорозрядних ламп. Патент України. №15939, Н 01 J 61/073 / В. Г. Гончаров, Г. М. Кожушко, М. Л. Рубановский.-  № 93121847; Заявл. 01.03.93; Опубл. 30.06.97, Бюл. № 3. – 4 с.

41. Пристрій для виготовлення електродів газорозрядних ламп. Патент України. №15427, Н 01 К 3/04 / С. О. Агеєв, В. Г. Гончаров, Г. М. Кожушко, В. А. Сердюк.-  № 93111599; Заявл. 01.03.93; Опубл. 30.06.97, Бюл. № 3. – 14 с.: ил.

42. Газоразрядная лампа высокого давления: А.с. 1210610 СССР, H 01 J 61/42 / Б. М. Мельников, А. И. Акимов, В. С. Кулич, Л. В. Акимова, В. С. Зазыгин, Г. М. Кожушко.-  № 3782714/24-21; Заявл. 21.08.84; Опубл. 08.10.85. – 2 с.: ил.

43. Суспензия для формирования люминофорных покрытий газоразрядных ламп: А.с. 751077 СССР, С 09 К 11/08 / А. П. Литвин, П. И. Куприенко, Г. М. Кожушко, Н. П. Круглицкий, М. М. Салдугей.-  № 2675431/23-04. – 3 с.

44. Суспензия для формирования люминофорных покрытий газоразрядных ламп высокого давления: А.с. 1392601 СССР, Н 01 J 61/46 / В. И. Авербух, А. М. Акимов, В. А. Горюнов, Г. М. Кожушко, А. П. Литвин, Н.С. Марков, В. М. Мельников.-  № 411981/24-07; Заявл. 13.07.86; Опубл. 30.04.88, Бюл. № 16. – 4 с.

45. Способ изготовления суспензии для формирования люминофорного покрытия для колб газоразрядных ламп: А.с. 1695418 СССР,  Н 01 J 61/35 / В. Г. Виливецкий, Н. М. Тимошенко, Г. М. Кожушко, С. В. Плишевский.-  № 4763551/07; Заявл. 04.12.89; Опубл. 30.11.91, Бюл. № 44. – 4 с.

46. Способ восстановления керамических трубок из горелок для натриевых ламп высокого давления. Патент РФ.  № 2014666, H 01 J 61/00, 9/50 / Н. В. Бунякина, А.А. Кива, Г. М. Кожушко, Д. А. Стороженко.-  № 5024834/07; Заявл. 30.01.92; Опубл. 15.06.94, Бюл. № 11. – 6 с.

47. Устройство для дозировки наполнителя люминесцентных ламп: А.с. 1760341 СССР, G 01 F 13/00 / К.К. Намитоков, В.Г. Брезинский, К.А. Сорока, Г.М. Кожушко, С.А.-  № 4751811/10; Заявл. 23.10.89; Опубл. 07.09.92, Бюл. № 33. – 4 с.: ил.

48.  Устройство для дозировки ртути: А.с. 1762673 СССР, H 01 J 9/395 / К.К. Намитоков, В.Г. Брезинский, К.А. Сорока, Г.М. Кожушко, С.А. Багиров.-  № 4811320/21; Заявл. 09.04.90; Опубл. 15.05.92. – 6 с.: ил.

49. Устройство для дозированной подачи ртути через штенгель в люминесцентную лампу: А. с. 1760343 СССР, G 01 F 13/00 / К.К. Намитоков, В.Г. Брезинский, К.А. Сорока, Г.М. Кожушко, С.А. Багиров.-  № 4815204/10; Заявл. 17.04.90; Опубл. 07.09.92, Бюл. № 33. – 4 с.: ил.

50. Устройство для дозировки ртути в газоразрядную лампу: А.с. 1737555 СССР, H 01 J 9/395 / К.К. Намитоков, К.А. Сорока, В.Г. Брезинский, Г.М. Кожушко, С.А. Багиров.-  № 4826802/07; Заявл. 18.05.90; Опубл. 30.05.92, Бюл. № 20.  – 6 с.: ил.

51. Способ герметизации керамических разрядных трубок: А.с. 1359818 СССР / Г.М. Кожушко, В.И. Силантьев, В.П. Берчун, В.В. Меркушин, В. И. Патока, Н. А. Шевченко.- Опубл. 1987 г., Бюл. № 46.

52. Способ измерения массы ртути в разрядной лампе низкого давления. Патент RU.  № 2017258, 5 Н 01 J 9/42 / К.К. Намитоков, К.А. Сорока, В.Г. Брезинский, Г.М. Кожушко, С.А. Багиров.-  № 487920/21; Заявл. 06.11.90; Опубл. 30.07.94, Бюл. № 14.– 4 с.: ил.

53. Стартер тлеющего разряда: А.с. 1612383 СССР, Н 05 В 41/06 /  К.К. Намитоков, В.Г. Брезинский, В.К. Намитоков, Г.М. Кожушко.-  № 4610544/27-07; Заявл. 28.09.88; Опубл. 07.12.90, Бюл. № 45.– 6 с.

54. Газоразрядная лампа: А.с. 1389588 СССР, 4 Н 01 G 61/54 /  Л.М. Неганов, П.В. Титов, В.И. Авербух, Г.М. Кожушко.- № 3941672/27-07; Заявл.10.07.85;Опубл.15.11.87.– 2 с.: ил.

55. Стартер для зажигания газоразрядных ламп. Патент СССР. № 1835125, H05 B 41/06 / Л. М. Неганов, Г. М. Кожушко.- Опубл. 1983г., Бюл. № 30.

56. Композиція для піноскла. Патент України. № 21008 А,С 03С 11/00 / Л. І. Єрохіна, Г. М. Кожушко, О. Л. Ківа.-  № 93006016; Заявл. 13.04.93; Опубл. 07.10.97.– 6 с.

57. Натрієва лампа високого тиску. Патент України. №17713, H 01 J 17/44 / Г.М. Кожушко, М.П. Колодний, І.В. Гур’янов.-  № 95041928; Заявл. 25.04.95; Опубл. 20.05.97, Бюл. № 5.– 4 с.: ил.

58. Стартер для зажигания газоразрядных ламп: А.с. 1617673 СССР, H 05 В 41/06 /   Ю.Н. Коваль, Л.М. Неганов, В.И. Авербух, Г.М. Кожушко. -  № 4444929/27-07; Заявл.20.06.88; Опубл.30.12.90, Бюл. № 48.– 6 с.: ил.

59. Двонапівперіодний запалюючий пристрій газорозрядних ламп. Патент України. № 10611 А, 5 Н05В41/231 / М. В. Галай, Г. М. Кожушко. -  № 94030773; Заявл.23.02.93; Опубл.25.12.96, Бюл. № 4.– 7 с.: ил.

60. Безтрансформаторний пристрій для живлення ламп низької напруги. Патент України. №7119 А, Н 05 В 39/09  / М.В. Галай, Г.М. Кожушко. -  № 93121696; Заявл.23.02.93; Опубл.30.06.95, Бюл. № 2.– 4 с.: ил.

61. Спосіб визначення кількості ртуті в трубчатій люмінесцентній лампі. Патент України. №3895 С1, H 05 B 33/02, H 01 J 61/12 / К.К. Намітоков, В.Г. Брезинський, К.О. Сорока, Г.М. Кожушко, С.А. Багіров. -  № 94210059; Заявл.23.02.93; Опубл.27.12.94, Бюл. № 6-1.– 6 с.: ил.

62. Способ испытания газоразрядных ламп: А.с. 1512399 CCCР,  H 01 J 9/42 / В.Е.  Ходурский, Р.П. Чумакова, В.М. Иванов, Г.М. Кожушко, Р.И. Шматкова, Г.М. Лысенко, З.И. Буряк, Н.В. Ермилова, В.А. Путря. -  № 4328054/24-21; Заявл.17.11.87; Опубл.01.06.89.– 4 с.: ил.

63. Стартер для запалювання люмінесцентних ламп. Патент України. № 60150 А, 7 Н 05 В 41/16 / В.Г. Брезінський, К. К. Намітоков, Г.М. Кожушко, Є. В. Шепілко, Л. В. Муха. -  № 2003021240; Заявл.11.02.2003; Опубл.15.09.2003, Бюл. № 9.

64. Стартер тлійного розряду. Патент України. № 60150 А, 7 Н 05 В 41/16 / В.Г. Брезінський, К. К. Намітоков, Г.М. Кожушко, Є. В. Шепілко, Л. В. Муха. -  № 2003021240; Заявл.11.02.2003; Опубл.15.09.2003, Бюл. № 9.

Кожушко Г. М. Енергоекономічні джерела світла: шляхи підвищення світлової ефективності та екологічності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2004.

Дисертація присвячена проблемі підвищення світлотехнічної ефективності, екологічності та надійності джерел світла. Узагальнено результати досліджень фізико-хімічних процесів, які впливають на світлові параметри та надійність на стадіях виробництва та експлуатації ламп, розвинуто засади конструювання енергоекономічних джерел світла з покращеними екологічними характеристиками; на основі проведених досліджень розроблено серії малопотужних безртутних натрієвих ламп високого тиску, металогалогенних розрядних ламп, низьковольтових галогенних ламп розжарювання, технологічні процеси та обладнання для виробництва енергоекономічних розрядних ламп. Сформульовані основні положення концепції розвитку енергозберігаючого освітлення та організаційно-технічні заходи по попередженню забруднення навколишнього середовища ртутними лампами.

Ключові слова: джерело світла, розряд, випромінювання, світловіддача, кольоропередача, енергоекономічність, екологічність, натрієва лампа, металогалогенна лампа, люмінесцентна лампа.

Кожушко Г. М. Энергоэкономичные источники света: пути повышения световой эффективности и экологичности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.09.07 – светотехника и источники света. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2004.

Диссертация посвящена проблеме повышения световой эффективности, экологичности и надежности источников света. Выбраны перспективные, с точки зрения повышения энергоэкономичности, источники света. Проведен анализ путей совершенствования разрядных ламп высокого давления (натриевых и металлогалогенных), разрядных ламп низкого давления и галогенных ламп накаливания. Обобщены результаты исследований по влиянию физико-химических процессов на светотехнические параметры и надежность на стадии производства и эксплуатации ламп. Получены новые результаты для натрий-ксеноновых ламп в интервале рабочих давлений паров натрия – 50-300 мм.рт.ст. и ксенона – 200-4000 мм.рт.ст., по расслоению излучения и возникновению конвективной нестабильности дуги в металлогалогенных лампах, изменению параметров разрядных ламп в процессе эксплуатации при влиянии различных факторов (напряжение сети, теплового режима и др.). Усовершенствованы инженерные методы и разработаны рекомендации по конструированию безртутных натриевых ламп малой мощности, металлогалогенным лампам, галогенным лампам накаливания, натриевым лампам со встроенными зажигающими устройствами. Разработан ряд новых технологических процессов и оборудования для производства энергоэкономичных ламп, новые конструкции ламп и пускорегулирующих устройств, методы и установки для контроля параметров ламп. Предложены технологии демеркуризации ртутных ламп, переработки и использования отходов электролампового производства. На основе проведенных исследований созданы серии безртутных натриевых ламп мощностью 35-70 Вт, металлогалогенных ламп мощностью 300-700 Вт, низковольтных галогенных ламп мощностью 20(100 Вт, натриевые лампы со встроенными зажигающими устройствами. Сформулированы основные положения концепции развития энергоэкономичного освещения и повышения экологического уровня разрядных ламп в Украине.

Ключевые слова: источник света, разряд, излучение, светоотдача, цветопередача, энергоэкономичность, экологичность, натриевая лампа, металлогалогенная лампа, люминесцентная лампа.

Kozhushko G.M. Energy saving lighting sources: the ways of rising of light efficiency and ecological properties. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Technical Sciences, speciality 05.09.07 – lighting engineering and lighting sources. – Kharkiv National Academy of Urban Economy, Kharkiv, 2004.

Dissertation is dedicated to the problem of rising of light efficiency, ecological properties and dependability of lighting sources.

In the dissertation the results of investigation of physical and chemical processes, which affect on light parameters and dependability on the stages of lamps production and operation, are generalized. The basis for construction of energy saving lighting sources with advanced ecological properties is developed. The series of low-powered mercury-free high-pressure sodium lamps, metal halide discharge lamps, low-powered metal halide incandescent lamps; technological processes and equipment for production of energy saving lamps are developed on the base of this investigation. Basic conditions of the concept of the energy saving lighting development are formulated as well as efficient technical and organization measures to prevent pollution of the environment by mercury vapour lamps are represented.

Key words: lighting source, discharge, emanation (eradiation), light efficiency, colour rendition, energy saving, ecological safety, sodium lamp, metal halide lamp, fluorescent lamp.

# Text boxes

РХе ∙103, мм.рт.ст.

РNa, мм.рт.ст