МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

С.М. Нубарян

СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

(Курс лекций для студентов 5-6 курсов всех форм обучения

специальности 7.092108, 8.092108-«Теплогазоснабжение и вентиляция»)

Харьков – ХНАГХ – 2009

Средства коммерческого учета энергоносителей: Курс лекций для студентов 5-6 курсов всех форм обучения специальности 7.092108, 8.092108  «Теплогазоснабжение и вентиляция» / Сост.: С.М. Нубарян. - Харьков: ХНАГХ, 2009 - 160 с.

В курсе лекций изложены основные сведения о средствах коммерческого учета энергоносителей в коммунальном хозяйстве и энергетике. Курс лекций содержит пять разделов, в которых отражены основные требования к системам коммерческого учета и проведена их классификация. Рассмотрены основные средства измерения расхода и количества вещества. Особенное внимание уделено вопросу измерения расходов с помощью сужающих устройств, а также рассмотрены основные подходы и приборы, употребляемые при измерении количества тепла.

Курс лекций построен по требованиям кредитно-модульной системы организации учебного процесса и согласован с ориентированной структурой содержания учебной дисциплины, рекомендованной Европейской Кредитно-трансферной Системой (ECTS).

Курс лекций предназначен для студентов всех форм обучения по специальности 7.092108, 8.092.108 – «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Рассмотрено на заседании каф. ЭГТС                     протокол №8 от 08.08.2008г.

Рецензент:			          к.т.н. наук, проф. Б.И. Борзенков (ХНУРЭ)

© Нубарян С.М., ХНАГХ, 2009