2.1.4. Теория циклов

Исторически второй закон термодинамики возник как рабочая гипотеза тепловой машины, устанавливающая условия превращения теплоты в работу с точки зрения максимума этого превращения, т.е. с точки зрения получения максимального значения коэффициента полезного действия тепловой машины. Анализ второго закона термодинамики показывает, что малая величина этого коэффициента является следствием не технического несовершенства тепловых машин, а особенностью теплоты, которая ставит определенные ограничения в отношении величины КПД. Теоретически тепловые машины работают по круговым термодинамическим процессам или циклам. Поэтому для того, чтобы шире раскрыть содержание второго закона термодинамики и провести детальный анализ его, необходимо исследовать эти круговые процессы,

Процесс, при котором термодинамическая система, выйдя из некоторого начального состояния и претерпев ряд изменений, возвращается в то же состояние, называется круговым процессом или циклом.

Для осуществления цикла необходимо наличие трех элементов: нагревателя или источника тепла со средней температурой Т1, холодильника со средней температурой T2<Т1 и рабочего тела, которое последовательно вступая в теплообмен с нагревателем и холодильником, передает энергию от одного к другому. Как будет показано ниже, циклы бывают прямые и обратные, обратимые и необратимые.

Из определения цикла следует, что во всех без исключения, циклах изменение в них внутренней энергии, энтальпии и энтропии равно нулю. Отсюда следует, что первый закон термодинамики для циклов математически представляется в виде

(2.13)

где qy и ey – алгебраическая сумма соответственно теплот и работ всех термодинамических процессов, из которых состоит цикл.

Прямой цикл

Прямой цикл есть цикл тепловой машины, в котором осуществляется превращение теплоты в работу. В системе координат р-v этот процесс протекает в следующей последовательности (рис.2.10а). На участке АВС рабочее тело, получая тепло от нагревателя, совершает работу расширения e1=пл.ABCEF. После этого, путем сжатия на участке СДА оно возвращается в первоначальное состояние, причем часть полученного от нагревателя тепла рабочее тело передает холодильнику. Работа сжатия e2 = пл. CДFFE и, следовательно, работа цикла.

eу = e1 – e2 = пл. АВСД > 0.

Поскольку положительная работа расширения рабочего тела e1 больше отрицательной работы сжатия e2. В системе координат T-s этот процесс протекает следующим образом (см. рис. 2.10б). На участке авс к рабочему телу подводится тепло из нагревателя q1=пл.abcef . Однако, только часть этого тепла превращается в работу, так как невозможно возвращение рабочего тела в первоначальное состояние, чтобы не отвести от него часть тепла, равную q2=пл.cdafe, в холодильник в процессе его сжатия. Таким образом, количество тепла, превращенное в цикле в работу, т.е. теплота цикла будет равна

qу = q1 – q2 = пл. abcd > 0,

поскольку количество тепла, подведенного к рабочему циклу q1 – теплота нагревателя, больше количества тепла, отведенного от него q2 – теплота холодильника.

Следует отметить, что поскольку цикл состоит из нескольких термодинамических процессов, то расширение рабочего тела не обязательно будет происходить при подводе к нему тепла и, наоборот, сжатие - при отводе от него тепла. Адиабатное расширение происходит без теплообмена, а в третьей группе политропных процессов (k<n<() расширение рабочего тела происходит при отводе от него тепла и сжатие – при подводе тепла. Следовательно, в общем случае точки В, С и Д цикла в системе координат р-v не совпадают с точками b, c и d цикла в системе координат Т-s.

Таким образом, при анализе прямого цикла обнаруживается специфическое свойство теплоты: в круговом процессе теплота нагревателя не может быть полностью превращена в работу. Эта формулировка второго закона термодинамики принадлежит Сади Карно.

В прямом цикле мы заинтересованы в том, чтобы все подведенное к рабочему телу тепло превратить в работу. Поэтому степень термодинамического совершенства прямого цикла оценивается отношением работы цикла ey к количеству подведенного в нем к рабочему телу тепла q1. Это отношение называют термическим коэффициентом полезного действия (КПД) цикла и обозначают буквой. Следовательно, термический КПД прямого цикла равен:

.	(2.14)

Из рис. 2.10 и формулы (2.14) следует: невозможно создать тепловую машину, термический коэффициент полезного действия которой был бы равен единице. Этот вывод является другой формулировкой второго закона термодинамики, предложенной Карно.

Идеальным циклом тепловой машины является прямой цикл Карно.

Процесс в цикле Карно течет в следующей последовательности (рис. 2.11 и 2.12). На участке ab к рабочему телу подводиться тепло в количестве q1=пл.abfe=D sT1 (рис. 2.12) из нагревателя при постоянной температуре T1, вследствие чего газ совершает на этом участке работу изотермического расширения e1=пл.abfe (рис. 2.11).

На участке bc происходит дальнейшее расширение газа, но уже адиабатно, за счет его внутренней энергии. В последующем сжатии газа на участке cd рабочее тело входит в соприкосновение с холодильником, куда от него отводится при постоянной температуре T2 теплота в количестве q2=пл.cdfe=D sT2 (рис. 2.12). На участке da происходит дальнейшее сжатие газа адиабатно, в результате чего рабочее тело возвращается в первоначальное состояние. В соответствии с первым законом термодинамики для цикла Карно имеем:

ey = e1 – e2 = q1 – q2 = пл.abcd = (T1 – T2)D s.	(а)

Подставляя это выражение работы цикла и q2 в формулу (2.14) получим.

.	(2.15)

Из формулы (2.15) следует, что термический КПД цикла Карно для газа не зависит от его природы и однозначно определяется температурами нагревателя и холодильника. Нетрудно показать, что термический КПД цикла Карно для вещества в любом физическом состоянии не зависит от его природы и определяется формулой (2.15). На рис.2.13 в системе координат T-s изображены циклы Карно для тв.тела+жидкость, влажного и перегретого пара. Из этого рисунка видно, что для каждого из этих трех циклов работа цикла определяется формулой (а) и, следовательно, термический КПД – формулой (2.15).

Необходимо иметь в виду, что термический КПД цикла Карно относится к обратимому круговому процессу, состоящему из обратимых термодинамических процессов. Необратимость процесса связана с потерей работы, и поэтому термический КПД необратимого цикла Карно  всегда меньше обратимого , определяемого формулой (2.15). На рис 2.14 условно изображен необратимый цикл АВСД, в котором участки ВС и ДА представляют соответственно необратимые адиабаты расширения и сжатия, идущие с возрастанием энтропии. Рабочее тело получает от нагревателя тепло q1=пл.АВМК и отдает холодильнику тепло =пл.ДСНN. В обратимом цикле Карно =пл.EFМК <  и поэтому

.

Докажем далее, что в заданном интервале температур T1 и T2 обратимый цикл Карно обладает максимальным термическим КПД по сравнению с любым произвольно взятым циклом. Для этого в заданном интервале температур T1 и T2 рассмотрим два цикла (рис. 2.15); произвольнный цикл АВСД и цикл Карно abcd. Оба цикла – прямые и обратимые. Проведя ряд бесконечно близких адиабат, разобьем цикл АВСД на бесконечно большое число элементарных циклов, состоящих каждый из двух адиабат и двух элементарных отрезков контура цикла АВСД. Пренебрегая бесконечно малыми величинами высшего порядка, эти отрезки можно считать изотермами, и тогда эти элементарные циклы будут циклами Карно. Совокупное действие этих циклов одинаково с циклом АВСД. Для всех элементарных циклов Карно Т1i < Т2, а T2i>T2 и, следовательно, КПД каждого элементарного цикла  будет меньше КПД цикла Карно abcd, равного . КПД произвольного цикла АВСД равен среднему значению элементарных циклов Карно, КПД каждого из которых меньше КПД цикла Kapно abcd. Следовательно, цикл Карно будет иметь больший КПД, нежели КПД произвольного цикла АВСД.

В заключение отметим три признака прямых циклов: 1) направление термодинамических процессов, из которых состоит цикл, в системах координат p-v и Т-s – по часовой стрелке, 2) линия расширения в системе координат р-v и соответственно линия процесса подвода тепла в системе координат Т-s должны быть выше линии сжатия и линии отвода тепла в соответствующих координатах и 3) алгебраическая сумма работ и теплот цикла больше нуля.

Обратный цикл

Обратный цикл есть круговой процесс холодильной машины и теплового насоса, в котором затрачивается работа извне для того, чтобы теплоту в количестве q2 передать из холодильника в тепло-приемник (более горячее тело). Процесс осуществляется в следующей последовательности. При расширении рабочего тела по линии AВС (рис.2.16) к нему подводится из холодильника со средней температурой T2 теплота в количестве q2. При последующем сжатии рабочего тела по линии СДА от него отводятся в теплоприемник со средней температурой T1>T2 теплота q1, большая чем q2. Таким образом, в обратном цикле теплота цикла qy=–q1+q2<0 и работа цикла ey=e1-e2<0. Другими словами, в обратном цикле линия расширения АВС в системе координат р-v и линия процесса подвода теплоты abc в системе координат Т-s лежат ниже линии СДА сжатия и cda отвода тепла. Другими признаками обратного цикла являются: направление процессов в цикле против часовой стрелки и условие, что алгебраическая сумма работ и теплот цикла должна быть меньше нуля.

В обратном цикле, также как и в прямом, D u=0 и, следовательно, для него первый закон термодинамики запишется:

q2 – q1 = – ey ,

где q2, q1 и ey – абсолютные величины. Отсюда следует, что

q1 = q2 + ey ,	(2.16)

т.е. отводимая рабочим телам в теплоприемник теплота равна теплоте, полученной им из холодильника, плюс теплота, эквивалентная работе затраченной на осуществление цикла.

В машинах, работающих по обратному циклу, мы заинтересованы в минимальной затрате работы извне для передачи теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Поэтому степенью термодинамического совершенства обратного цикла является отношение q2 к ey. Это отношение называют холодильным коэффициентом и обозначают буквой (

.	(2.17)

Итак, осуществление обратного цикла без затраты работы извне невозможно. Эта особенность теплоты является одной из формулировок второго закона термодинамики, которая гласит: «теплота не может переходить от холодного тела к более нагретому сама собой даровым процессом (без компенсации)». Эта формулировка принадлежит Клаузиусу, данная им в 1850 г. Почти одновременно с ним Томсон дал иную формулировку второго закона, идентичную по содержанию, но отличную по форме: теплота наиболее холодного тела в данной системе не может служить источником работы.

Идеальным циклом холодильной машины и теплового насоса является обратный обратимый цикл Карно, изображенный на рис. 2.17. Рабочее тело, которое в холодильной технике называется хладоагентом, от начального состояния 1 расширяется адиабатно на участке 1-2, причем температура его падает от Т до Tx. Далее, по изотерме 2-3 оно расширяется, получая из холодильника с постоянной температурой Т, количество теплоты q2. Затем на участке 3-4 происходят адиабатное сжатие хладоагента, при котором температура его повышается от Тx, до первоначальной температуры Т. На участке 4-1 происходит дальнейшее сжатие хладоагента, но уже при постоянной температуре Т, вследствие чего он отдает теплоприемнику с постоянной температурой Т количество теплоты q1. В результате осуществления цикла на него была затрачена работа извне ey=пл.1234, при этом от холодильника с температурой Тx получена теплота q2, а теплоприемнику с температурой Т передана теплота q1. Для цикла Карно холодильный коэффициент определится следующим образом (рис. 2.17):

.	(2.18)

2.1.5. Аналитическое выражение второго закона термодинамики

Дадим аналитическое выражение второго закона термодинамики для обратимых и необратимых процессов.

Для обратимого цикла Карно можно записать, что

,

откуда

или .

Так как q2 есть отводимое количество теплоты и, следовательно, его алгебраическое значение по смыслу отрицательно, то вместо  напишем . Тогда

,

т.е. для обратного цикла Карно алгебраическая сумма частных, полученных делением количества теплоты на абсолютную температуру, при которой эта теплота подводится или отводится, равна нуле.

Покажем, что это утверждение справедливо для любого обратимого кругового процесса. Как было показано выше, любой произвольно взятый цикл можно представить как сумму бесконечно большого числа элементарных циклов Карно. Для каждого такого цикла  и, следовательно, для всего цикла АВСД (рис.2.15)

,	(2.20)

где  означает интеграл, взятый по всему замкнутому контуру ABCД. Интеграл уравнения (2.20) называется интегралом Клаузиуса. Следовательно, для любого обратимого цикла интеграл Клаузиуса равен нулю.

Введем для подинтегральной функции интеграла Клаузиуса следующее обозначение . Тогда уравнение (2.20) можно написать так:

.

Из математики известно, что если криволинейный интеграл равен нулю, то дифференциал подинтегральной функции есть полный дифференциал. Следовательно, есть полный дифференциал некоторой функции S. С термодинамической точки зрения функция S, изменение которой не зависит от процесса, а только от начального и конечного состояния, есть параметр термодинамического состояния вещества, и, как уже было указано выше, была названа Клаузиусом энтропией.

Таким образом, для любого обратимого цикла можно написать

(2.21)

или 	.	(2.21а)

Уравнения (2.21) и (2.21а) представляют собой аналитическое выражение второго закона термодинамики для обратимых процессов.

Для необратимого цикла Карно

,

откуда следует, что  или  или , т.е. .

Любой произвольно взятый необратимый процесс АВСД можно представить как сумму бесконечно большого числа элементарных необратимых циклов Карно, для каждого из которых , и поэтому для необратимого цикла АВСД:

.	(2.22)

Но для рабочего тела, совершающего цикл  и, следовательно:

.	(2.23)

Отсюда можно написать, что , или необратимость процесса связана с увеличением энтропии по сравнению с обратимым с той же величиной . Отсюда следует, что

.	(2.24)

Уравнения (2.23) и (2.24) представляют собой аналитическое выражение второго закона термодинамики для необратимых процессов.

2.2. Понятие эксергии

2.2.1. Свойство изолированной термодинамической системы, физический смысл энтропии и критика теории «тепловой смерти Вселенной» Клаузиуса

Рассмотрим изолированную термодинамическую систему, состоящую из источника тепла с температурой Т1, холодильника с температурой 
T2< Т1 и рабочего тела, которое совершает обратный цикл Карно между источником тепла и холодильником. В этом случае максимальная работоспособность системы равна

.

Количество теплоты, которое будет передано в холодильник рабочим телом,

.

Изменение энтропии рассматриваемой системы будет равно алгебраической сумме уменьшения энтропии тепла  и увеличения энтропии холодильника , т.е.

.

Теперь представим, что Q1 источника тепла сначала передается промежуточному телу, имеющего температуру . Тогда энтропия источника тепла уменьшиться на величину , а энтропия промежуточного тела увеличиться на величину . В этом случае энтропия, рассматриваемой системы, вследствие протекания в ней необратимого процесса теплообмена между источником тепла и промежуточным телом, возрастет на величину

.	(2.25)

После теплообмена источником тепла в рассматриваемой системе будет промежуточное тело с температурой . Если теперь осуществить обратный цикл Карно между этим телом и холодильником, то получим максимальную работоспособность системы

.

Уменьшение работоспособности системы , вследствие протекания в ней необратимого процесса теплообмена, составит

.	(2.25a)

Сопоставляя между собой выражения (2.25) и (2.25а), можно написать:

,	(2.25б)

т.е. уменьшение работоспособности изолированной термодина-мической системы (вследствие протекания в ней необратимых процессов), другими словами, деградация энергии в этой системе пропорциональна увеличению в ней энтропии. Следовательно, энтропия является мерой деградации энергии в изолированных термодинамических системах.

2.2.2. Эксергия

В настоящее время наиболее общим способом термодинамического анализа различных процессов преобразования энергии является так называемый эксергетический метод, основанный на широком использовании понятия эксергии. Этот метод позволяет с достаточной научной строгостью и наиболее наглядно определить степень совершенства и источники потерь в различных теплоэнергетических установках и отдельных их частей; что позволит найти пути усовершенствования этих установок. Произведенное в начале настоящей главы положение о практической непригодности тепла окружающей среды вытекает из второго закона термодинамики н поэтому правильная оценка практической пригодности и качества различных видов энергии требует применения этого закона. Именно из второго закона термодинамики выводят общий показатель качества различных видов энергии - максимальную способность к совершению работы. Нулевой уровень показателя качества энергии должен определяться условиями термодинамического равновесия со всеми компонентами окружающей среды. Эксергией вещества является максимальная способность его к совершению работы в таком процессе, конечное состояние которого определяется условиями термодинамического равновесия с окружающей средой. В самом общем смысле эксергия вещества является максимальной работой, которую оно может совершить в обратимом процессе с окружающей средой в качестве источника дарового тепла. если в конце этого процесса все участвующие в нем виды материи приходят в состояние термодинамического равновесия со всеми компонентами, окружающей среды.

Определим эксергию вещества в замкнутом объеме, т.е. максимальную работу, которую может произвести вещество, с начальными параметрами состояния p, V, T, u и S при обратимом переходе его в равновесие с окружающей средой, когда его параметры будут иметь значения p0, V0, T0, u0 и S0. Для того, чтобы вещество перешло в равновесие с окружающей средой, необходимо изменить его внутреннюю энергию за счет подвода (или отвода) к нему тепла либо за счет совершения им работы, поскольку по первому закону термодинамики .

В обратимом процессе подвод тепла к веществу, либо отвод от нею тепла в окружающую среду происходит при постоянной температуре, равной температуре окружающей среды Т0, то есть . Тогда эксергия вещества в замкнутом объеме eV будет равна работе  зa вычетом работы, затрачиваемой веществом на преодоление им давления окружающей среды , т.е.

,	(2.26)

или после интегрирования

.	(2.27)

Tак как для данной среды, окружающей вещество p0, V0, T0, u0 и S0 есть величины постоянные, то уравнение (2.27) можно представить в следующем виде:

,

где

,

и, следовательно, eV является параметром состояния системы (вещества) и среды - эксергетической функцией.

Для определения эксергии потока вещества требуется найти максимальную работу его при обратимом переходе от данного состояния, характеризующееся параметрами p, V, T, u и S, к равновесному состоянию со средой, т.е, с параметрами p0, V0, T0, u0 и S0. Очевидно эксергия потока вещества e отличается от эксергии вещества в замкнутом объеме eV на величину работы, связанной с перемещением потока. Для конечного изменения состояния эта работа pV за вычетом работы p0V0, затрачиваемой на преодоление давления среды, будет равна

.

Следовательно, эксергия потока вещества будет равна

.	(2.28а)

Подставляя в уравнение (2.28а) значение ev, из уравнения (2.27), получим

.

Учитывая, что u + pV = h,  а  -u0 + T0s0 – p0V0 = c есть величина постоянная, окончательно получим

e =h – T0s + c.	(2.29)

Функция e, равно как и eV является эксергетической функцией.

Разность эксергий на входе в систему (или элемент её) и на выходе из нее представляет собой эксергетические потери энергии в системе (или в элементе ее). Отношение эксергии на выходе из системы к эксергии на входе в нее называется эксергетическим КПД.

2.3. Термодинамические основы компрессии

Компрессором называется машина, предназначенная для сжатия газа или пара и транспорта его к потребителю. Компрессоры классифицируются на две основные группы: первая группа – поршневые и ротационные (сжатие рабочего тела осуществляется путем уменьшения его объёма); вторая группа – лопаточные компрессоры (сжатие осуществляется путем движения потока по каналам переменного сечения).

Задачей термодинамического анализа компрессора является определение работы, затрачиваемой на сжатие рабочего тела при заданных начальных и конечных параметрах.

На рис.2.18 изображена принципиальная схема одноступенчатого поршневого компрессора и так называемая теоретическая индикаторная диаграмма, которая показывает зависимость давления рабочего тела в цилиндре машины от хода поршня в течение одного оборота вала или, что то же, от переменного объёма рабочего тела в цилиндре.

При движении поршня из крайне левого положения в правое в цилиндре машины через всасывающий клапан d поступает газ, который при последующем движении поршня справа налево (при закрытых клапанах a и b) сжимается от давления p1 до p2. При достижении газом давления p2 откроется выпускной клапан b, и тогда при дальнейшем движении поршня справа налево будет происходить процесс выталкивания газа из цилиндра компрессора в нагнетательный трубопровод. Когда поршень придет в крайнее левое положение, откроется впускной клапан, и процесс начинается снова. Как следует из описанных процессов, протекающих в цилиндре компрессора, только в процессе сжатия газа (процесс 1-2 на индикаторной диаграмме) количество его остается постоянным; при всасывании газа в цилиндр компрессора (процесс k-m) оно возрастает от нуля до V1, а в процессе выталкивания (процесс 2-n) оно уменьшается от V2 до нуля. Этим принципиально отличается индикаторная диаграмма от p-V диаграммы.

Теперь определим работу, которая теоретически затрачивается в компрессоре за один оборот вала, т.е. за один цикл. Очевидно, она равна сумме работ всасывания газа в цилиндр L0,1, сжатия его цилиндре L1,2 и выталкивания газа из цилиндра L2,n, т.е.

,

где Lтех – так называемая техническая работа компрессора,

,

т.к. V1>V2; на индикаторной диаграмме она изобразиться площадью под кривой процесса 1-2

,

поскольку теоретически в процессе всасывания давление постоянно; на индикаторной диаграмме она изобразится площадью под прямой к-1;

,

по той же причине; на индикаторной диаграмме она изобразиться площадью под прямой процесса 2-n.

На индикаторной диаграмме техническая работа компрессора изобразится площадью

.

Если сжимается в компрессоре идеальный газ, то работа сжатия газа в политропном процессе будет равна

и, следовательно, техническая работа компрессора

, 	(2.30)

т.е. равна работе политропного сжатия газа в цилиндре компрессора, умноженной на показатель политропы n.

Если обозначить количество (массу) газа, сжимаемого в компрессоре за один оборот вала m, то с учетом того, что V = mv, а величина в процессе сжатия остается постоянной, то техническая работа компрессора при сжатии в нем одного кг газа будет равна

lтех = nl,	(2.31)

и, следовательно, в p-v диаграмме может быть представлена площадью, ограниченной кривой процесса сжатия 1-2, начальной и конечной абсциссами и осью ординат (рис. 2.18а). Если предположить, что процесс сжатия газа в цилиндре компрессора протекает настолько быстро, что теплообмен его через стенку цилиндра исчезающе мал, то этот процесс можно рассматривать как адиабатный (n=k). Если предположить, что компрессор имеет водяную рубашку, обеспечивающую изотермическое сжатие газа в цилиндре (n=1), то, как видно из рис.2.18а, минимальная техническая работа компрессора будет при изотермическом сжатии. Именно с целью приближения процесса сжатия в цилиндре компрессора к изотермическому цилиндр охлаждается водой, т.е. цилиндр компрессора выполняют с водяной рубашкой. Т.к. фактически скорость теплообмена конечна, процесс сжатии газа в компрессоре протекает быстро, то реальный процесс сжатия газа представляет политропу расположенную между адиабатой и изотермой (кривая 1-2 на рис.2.18а). Таким образом, техническая работа компрессора при сжатии в нем идеального газа

.	(2.32)

Количество тепла, отводимое от 1 кг идеального газа в процессе его сжатия в цилиндре компрессора, рассчитывается по формуле:

.	(2.33)

С учетом необратимости процесса сжатия в цилиндре компрессора, т.е. при наличии трения действительная техническая работа компрессора будет больше теоретической на величину работы против сил трения и составит:

,	(2.34)

В соответствии с этим и действительное количество тепла, отводимое от 1 кг идеального газа в процессе его сжатия в цилиндре компрессора, должно быть больше на величину, эквивалентную работе трения, т.е.

,	(2.35)

При сжатии реальных газов типа воздуха при p2106 Па с достаточной для инженерных расчетов точностью расчет lтех и q, можно проводить с использованием формул (2.31) – (2.35).

До сих пор мы рассматривали идеальную индикаторную диаграмму поршневого компрессора. На рис.2.19 представлена действительная диаграмма сжатия реального газа. Как видно из этого рисунка производительность реального компрессора за один оборот вала, вследствие наличия в цилиндре его вредного объема V0, будет равна не V2 и даже не V1–V0 = Vпол, т.е. равному полезному объему цилиндра, а V1–V4 = Vдейст, так как оставшийся во вредном пространстве газ давлением p2 при открывании всасывающего клапана будет расширяться до p2 по некоторой политропе m, в результате чего в цилиндре перед всасыванием следующей порции газа еще останется газ объемом V4. Отношение вредного объема V0 к полному объему цилиндра Vпол называют коэффициентом вредного пространства и обозначают . Эта величина зависит от конструкции поршневого компрессора и колеблется в пределах 0,05-0,1.

Отношение действительного объема газа, всасываемого в цилиндр за один оборот вала, Vдейст к полному (полезному) объему цилиндра Vпол называют коэффициентом объемного наполнения цилиндра и обозначают (. Его значение можно найти следующим образом. Обозначим . Тогда можно написать, что

откуда,		(2.36)

Найдем значение х. Для политропы m имеем , но V3=V0 и, следовательно,

.

Подставляя это выражение в искомую величину , получим

.	(2.36a)

Подставляя в формулу (2.36) выражение х из формулы (2.36а), получим

.	(2.36б)

На рис.2.20 в p-V системе координат представлен процесс сжатия газа в цилиндре компрессора при различных конечных давлениях. Видно, что с увеличением конечного давления производительность компрессора уменьшается и при давления, соответствующем точке 6, становится равным нулю. С другой стороны, процесс сжатия газа в цилиндре компрессора протекает при политропе 1<n<k, т.е. с выделением тепла и, следовательно, с повышением конечного давления увеличивается температура газа в конце сжатия; она может достигнуть величины, равной и даже большей температуры вспышки минерального масла, которое, как смазка всегда находится в цилиндре. При сжатии воздуха это приведет к воспламенению и даже к взрывному горению масла в цилиндре со всеми вытекающими из этого нежелательными последствиями. Поэтому в цилиндре компрессора, не допускается температура в конце сжатия газа выше, чем tвсп–50°С. Эти две причины ставят определенный предел конечному давлению газа в конце сжатия. Обычно в одноступенчатом (одноцилиндровом) компрессоре степень сжатия . Если требуется сжать в поршневом компрессоре с большей степенью сжатия, то необходимо использовать многоступенчатый (многоцилиндровый) компрессор.

На рис.2.21 изображена принципиальная схема трехступенчатого компрессора, а на рис.2.22 и 2.23 на диаграммах p-V и T-s представлены протекающие в нем теоретические процессы. Техническая работа в каждой ступени одинаковая, что достигается одинаковой степенью сжатия (. Для 3-х ступенчатого компрессора ее можно найти следующим образом:

.

Соответственно для m-ступенчатого компрессора

,

где pкон – конечное давление газа m-ступенчатого компрессора.

Таким образом, теоретическая техническая работа m-ступенчатого компрессора

.	(2.37)

Количество тепла, которое необходимо отвести в каждом i-том цилиндре компрессора при обратимом политропном процессе сжатия, будет равно:

.	(2.38)

Соответственно, количество тепла, которое в обратимом изобарном процессе необходимо отвести из каждого i-го промежуточного холодильника, равно

.	(2.39)

Как видно из рис.2.22, если бы сжатие газа от р1 до р4 происходило в одном цилиндре, тo техническая работа компрессора была бы больше на величину, равную пл.cefhkmc.

На pиc. 2.23 линии bc, ef и hk представляют политропные процессы сжатия в 1, 2 и 3 цилиндрах компрессора соответственно, площади под этими линиями, – теплоты, которые должны быть отведены от сжимаемого в этих цилиндрах газа (посредством охлаждаемых водой «рубашек» цилиндров). Линии ce, fh представляют процессы изобарного охлаждения газа в холодильниках первой и второй ступенях соответственно, а площади под этими линиями – теплоты которые должны быть отведены от газа в этих холодильниках.

Нетрудно показать, что выведенные выше формулы для расчета поршневого компрессора применимы и для центробежного компрессора. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим устройство и принцип действия одноступенчатого центробежного компрессора, изображенного на рис.2.24. Он состоит из вала 1, на котором укреплен диск 2, снабженный рабочими лопатками. При вращении диска с большой скоростью газ, поступающий через входной патрубок (на рис. 2.24 слева) в каналы диска в центре его, под действием центробежных сил на периферии диска достигает большой скорости, с которой и входит в диффузор 3. Лопатки диффузора укреплены в неподвижном корпусе компрессора. При движении газа по каналам диффузора кинетическая энергия потока переходит в потенциальную, т.е. происходит повышение давления. Далее газ повышенного давления через выходной патрубок поступает к потребителю (в одноступенчатом центробежном компрессоре) либо поступает в центр диска второй ступени (в одноступенчатом компрессоре). Как известно, работа, затрачиваемая в диффузоре на сжатие газа, численно равна располагаемой работе, но с обратным знаком, т.е. равна технической работе поршневого компрессора. Степень сжатия газа в одноступенчатом центробежном компрессоре лимитируется максимально возможной скоростью входа газа в диффузор, т.е. максимально допустимым числом оборотов вала центробежного компрессора.

Действительная техническая работа поршневого или центробежного компрессора отличается от теоретической, меньшее значение которой в охлаждаемом компрессоре при изотермическом сжатии и наибольшее - при адиабатном сжатии. в неохлаждаемом компрессоре. Эффективность работы реального охлаждаемого компрессора характеризуют изотермическим КПД равным отношению технической теоретической работы при изотермическом сжатии к действительной работе, затрачиваемой на привод компрессора (за вычетом механических потерь), т.е.

.	(2.40)

Величина изотермического КПД зависит от степени необратимости действительных процессов сжатия, всасывания и выталкивания газа, а также и от интенсивности теплообмена с окружающей средой. Для одноступенчатого поршневого компрессора  = 0,5–0,8 и для одноступенчатого центробежного компрессора  = 0,5–0,7.

Эффективность работы реального неохлаждаемого компрессора характеризуют адиабатным КПД, равным отношению теоретической технической работы при адиабатном сжатии к действительной работе, затрачиваемой на привод компрессора (за вычетом механический потерь), т.е.

. 	(2.41)

Величина зависит только от степени необратимости действительных процессов сжатия, всасывания и выталкивания газа и равна для одноступенчатого поршневого компрессора 0,85 и для центробежного 0,75-0,80.

Следует отметить, что при сжатии в компрессорах реальных газов типа воздуха при давлениях более 106 Па, использование при расчетах указанных выше формул (2.31), (2.32), (2.36)-(2.39) может привести к значительным ошибкам. Точный расчет процессов сжатия реальных газов и перегретых паров в компрессоре, а также процессов охлаждения их в цилиндрах и промежуточных холодильниках может быть произведен с помощью тепловых диаграмм, например, с помощью диаграммы T-s, как это показано на рис.2.23 (при известных температурах рабочего тела в начале и конце сжатия и степени сжатия), или в аналитической форме при использовании уравнения состояния реального газа. В большинстве практически важных случаев процесс сжатия в компрессорах перегретых и влажных паров и реальных газов можно рассматривать как адиабатный, и, следовательно, техническая работа компрессора будет равнa lтех=h2–h1, где h1 и h2 – энтальпии рабочего тела при давлении в начале и конце сжатия соответственно при s=const.

При сжатии реальных газов в компрессорах при p<pкр и T>Tкр в инженерных расчетах можно использовать указанные выше формулы для сжатия идеальных газов, в которых вместо показателя политропы подставить опытную величину, равную отношению  к, а вместо ср и cv подставить их средние значения в интервале от Т1 до Т2. Значения плотностей (1 и (1 берутся для p1, T1, p2, и T2 соответственно из таблиц реальных газов.

Если для данного компрессора известно значение  или , то мощность на валу его может быть определена следующим образом:

для охлаждаемого компрессора  кВт;

для неохлаждаемого компрессора  кВт,

где V0- производительность компрессора, нм3/мин,  – плотность рабочего тела, кг/нм3, m – число ступеней компрессора,  – механический КПД, равный 0,80-0,92 для поршневых компрессоров и 0,97-0,99 – для центробежных,  – коэффициент объемного наполнения, для центробежных машин равный 0,95-0,99.

и

– для сжатия идеальных газов и

и

– для сжатия реальных газов и паров.

2.4. Циклы, используемые в промышленной технологии

Второй закон термодинамики является основой теории теплоэнергетических установок, холодильных установок и теплового насоса. Он используется также для расчета термодинамических параметров реальных газов, паров и жидкостей. Всестороннее рассмотрение второго закона термодинамики в этом аспекте далеко выходит за рамки настоящего учебника. Поэтому в настоящей главе рассматриваются только те вопросы, связанные со вторым законом термодинамики, которые используются в последующих общеинженерных и спецдисциплинах неэнергетических специальностей.

2.4.1. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса

Между теплотой парообразования r, приращением удельного объема вещества в процессе парообразования (U”-U`), давлением p и темперaтуpoй насыщения Tн существует аналитическая зависимость, впервые установленная Клапейроном. Получим эту зависимость, исходя из следующих рассуждений. Пусть в области влажного пара мы осуществили цикл Карно с бесконечно малым падением температуры , а, следовательно, и давлением (рис. 2.25, цикл abcd). Термический КПД цикла Карно равен

.

В нашем случае q1=r, T1=Tн, Т2=Тн–dTн и, следовательно, Т1–T2=dTн. Пренебрегая бесконечно малыми величинами второго порядка, работу цикла можно вычислить как площадь прямоугольника, а, именно:

.

Подставляя найденные величины в формулу КПД цикла Карно, получим

или  .	(2.42)

Уравнение (2.42) называется уравнением Клапейрона-Клаузиуса. Оно широко применяется для определения расчетным путем , если известны r и  или, наоборот, r, если известны  и .

Величина  находится как первая производная опытной зависимости .

2.4.2. Циклы теплосиловых установок

В настоящем параграфе рассмотрим следующие циклы теплосиловых установок: регенеративный цикл, цикл газотурбинной установки, цикл Ренкина и теплофикационный цикл.

Регенеративный цикл

Как было указано выше, в заданном интервале температур цикл Карно имеет максимальную величину (t среди всевозможных циклов. Однако всякая попытка осуществить реальную теплосиловую и холодильную установку по циклу Карно, как это будет показано ниже, обречена на неудачу. Цикл любой теплосиловой установки следует максимально приблизить к циклу Карно. В этом аспекта представляет определенный интерес так называемый регенеративный цикл, изображенный на pис. 2.26. Цикл состоит из двух изотерм ab и cd и двух эквидисантных кривых ac и bd. В процессе bd от рабочего тела отводится тепло, определяемое площадью bdfe и равное теплу, подводимому к рабочему телу в процессе ca и определяемому равновеликой площадью cagh. Бесконечно большое количество источников тепла, которые создают обратимые процессы на участках ca и bd, можно заменить так называемыми регенераторами. Эти регенераторы в процессе ca отдают теплоту рабочему телу, которые они получают от него в процессе bd. В результате совершения цикла каждый из бесконечно большого числа регенераторов в итоге не получит и не отдаст тепло. Следовательно, тепло, подводимое к рабочему телу за цикл , а отводимое от него . По причине эквидисантности кривых ac и bd  и, следовательно,

,	(2.43)

т.е. термический КПД регенеративного цикла при бесконечно большом количестве регенераторов равен термическому КПД цикла Карно. Изображенный на рис.2.26 цикл представляет собой регенеративный цикл с полной регенерацией тепла. Степень регенерации, т.е, отношение пл.cagh к пл.bdfe в этом цикле равно единице. При степени регенерации меньше единицы цикл называется с неполной регенерацией. Таким образом, увеличение степени регенерации приближает регенеративный цикл к циклу Карно.

##### Цикл газотурбинной установки

На рис.2.27 дана принципиальная схема газотурбинной установки. В камеру сгорания 2 поступает сжатый воздух из компрессора 1 и жидкое топливо из топливного насоса. Полученные в камере сгорания продукты сгорания поступают в сопловой аппарат “a” газовой турбины 3, в котором осуществляется процесс превращения потенциальной (внутренней) энергии продуктов сгорания в кинетическую энергию потока, поступающего на лопатки b диска б турбины.

Каждая соседняя пара лопаток образует криволинейный канал, в результате движения по которому энергия газового потока расходуется на вращение диска турбины. Сжигание топлива в камере сгорания может происходить как изобарно, так и изохорно; однако в промышленности получили распространение, главным образом, газовые турбины с изобарным подводом тепла.

На рис. 2.28 изображен цикл ГТУ (газотурбинной установки) с изобарным подводом тепла. Он строится при следующих допущениях. Рабочие тела - продукты сгорания и воздух – рассматривают одно рабочее тело – идеальный газ, который совершает цикл. Реальный процесс сжатия воздуха в компрессоре 1-2 рассматривается как обратимый адиабатный процесс сжатия идеального газа. Сжигание топлива в камере сгорания рассматривается как обратимый изобарный процесс 2-3 подвода тепла к идеальному газу. Процесс расширения продуктов сгорания в турбине (истечение их из сопел) рассматривается как обратимый адиабатный процесс расширения идеального газа 3-4. Реальный процесс охлаждения выходящих из турбины газов до температуры атмосферного воздуха рассматривается как обратимый изобарный процесс 4-1 отвода тепла от идеального газа. В соответствии с указанными на рис. 2.28а обозначениями, напишем выражение термического КПД рассматриваемого цикла:

.

Введя обозначение  – степень сжатия, для адиабат 1-2 и 3-4 соответственно, имеем

и  ,

а, следовательно

или  .

Подставляя найденные отношения температур в формулу КПД цикла, получим

.	(2.44)

Таким образом, термический КПД газотурбинной установки увеличивается с увеличением степени сжатия воздуха в турбокомпрессоре и с увеличением к. Так как температура отходящих из турбины газов Т4 больше температуры сжатого в турбокомпрессоре воздуха Т2, то представляется возможным часть тепла отходящих газов, равную пл.2'4мл, использовать для нагрева-воздуха, поступающего в камеру сгорания, теоретически до Т4 путем подвода к нему теплоты, численно равной пл. 2bнк=пл.2'4мл. Теплообмен осуществляется в теплообменнике-регенераторе. Это мероприятие позволяет увеличить термический КПД газотурбинной установки.

В химической промышленности ГТУ используется в основном для утилизации тепла экзотермических реакций. На рис. 2.29 представлена принципиальная схема использования ГТУ в производстве азотной кислоты, в процессе окисления аммиака в окислы азота (нитрозные газы). В реакторе а происходит окисление аммиака кислородом воздуха под давлением около 106 Па, при этом выделяется большое количество тепла. Образующиеся нитрозные газы с высокой внутренней энергией поступают в газовую турбину б, где они расширяются до атмосферного давления, после чего поступают в отделение абсорбции. Работа газовой турбины, используется для частичного привода турбокомпрессора в, который сжимает атмосферный воздух до 106 Па и подает его в реактор а. Газовая турбина покрывает примерно 30% потребности электроэнергии, необходимой для привода турбокомпрессора.

Цикл паросиловой установки

Принципиальная схема современной паросиловой установки изображена на рис.2.30.

В топке котла сжигается топливо. Полученные в результате сжигания дымовые газы при соприкосновении со стенками котла передают через них тепло находящейся в котле воде, в результате чего она нагревается и превращается в насыщенный пар давления p1. Далее этот пар поступает в пароперегреватель, где он за счет теплоты дымовых газов перегревается теоретически при постоянном давлении до заданной температуры перегрева t1. После этого пар пocтупaет в тепловую машину (паровую турбину), в которой в результате перепада давления и температуры от p1 и t1 до p2 и t2 производится работа; последняя трансформирует в сидящем на одном валу с турбиной электрогенераторе в электрическую энергию. Отработанный пар с параметрами p2 и t2 поступает далее в конденсатор (холодильник), где охлаждающая вода конденсирует его в жидкость той же температуры (эту температуру впредь будем обозначать , подчеркивая тем самым то положение, что из конденсата выходит вода, а не пар). Далее, с помощью насоса, конденсат из конденсатора поступает снова в котел, завершая тем самым цикл.

Известно, что цикл Карно является предельным идеальным циклом тепловых машин. Однако на примере паросиловой установки покажем практическую нецелесообразность осуществления этого цикла. На рис. 2.31 изображен цикл Карно для паросиловой установки, работающей в области влажного пара. Изотермическое сжатие влажного пара на участке 2' - d осуществляется в громоздком компрессоре, габариты цилиндра которого увеличиваются с увеличением начального давления p1. Увеличение габаритов компрессора делает действительную затрату работы в компрессоре больше теоретической (поскольку при этой возрастает работа на трение), а, следовательно, действительный КПД цикла будет меньше теоретического. Произведя некоторое видоизменение цикла Карно, при котором отпадает громоздкий компрессор, в действительности получаем лучшее использование тепла, чем в неизмененном цикле Карно, хотя термический КПД этого измененного цикла всегда будет меньше КПД цикла Карно. Именно по такому видоизмененному циклу, предложенному Ренкиным, и работает современная паросиловая установка, изображенная на рис.2.30. В цикле Ренкина (рис.2.32) процесс 2-2' представляет собой процесс полного превращения отработанного в паровой турбине пара в конденсат, линия 2'-в – процесс адиабатного сжатия, а практически (вследствие ничтожной сжимаемости воды) изохорического повышения давления от p2 до p1 линия bd – процесс изобарного нагрева воды в котле, линия dc – процесс парообразования в котле, линия c-1 – изобарный процесс перегрева пара в пароперегревателе, линия 1-2 процесс адиабатного расширения пара в турбине. Пл.m12n представляет собой располагаемую работу или работу турбины, пл.mb2`n – работу насоса, а их разность – пл.b122`b - работу цикла, которая передается электрогенератору.

Работа насоса настолько мала, что процесс адиабатного сжатия в нем конденсата практически не может быть изображен на графиках T-s и h-s: на рис.2.32б и 2.32в точка b совпадает с точкой 2'. В соответствии с обозначениями на рис. 2.32б и 2.32в, термический КПД цикла Ренкина.

. 	(2.45)

Для точных расчетов термического КПД цикла Ренкина следует пользоваться формулой:

, (2.45а)

так как    или  .

В формулах (2.45) и (2.45а) разность h1-h2 обозначают (h и называют 
теплоперепадом в турбине. В действительных условиях адиабатный процесс истечения в соплах паровой турбины необратим.

Необратимость связана с возрастанием энтропии, вследствие чего (см. рис. 2.32) действительный теплоперепад  меньше теоретического , а, следовательно, термический КПД при необратимом процессе в турбине  будет меньше, чем при обратимом процессе , вычисленного по формуле (2.45). Отношение  к  называют относительным внутренним КПД цикла и обозначают его , т.е.

.	(2.46)

Степенью термодинамического совершенства цикла Ренкина является отношение термодинамического КПД его к КПД цикла Карно, взятого в том же интервале температур нагревателя и холодильника. Это отношение называют относительным термическим КПД цикла Ренкина и обозначают .Рассмотрим влияние начальных параметров пара p1 и T1, а также конечного давления p2 на КПД цикла Ренкина. Как видно из рис. 2.33 увеличение начального давления (при неизменных T1 и p2) повышает термический и относительный термический КПД цикла Ренкина, т.к. при этом увеличивается средняя температура, при которой в цикле подводится тепло (вследствие увеличения температуры насыщения с ростом давления) и возрастает степень заполнения площади abcd равной qy цикла Карно, площадью defbc, равной qy цикла Ренкина. Однако, как видно из этого рисунка, с увеличением p1 расширение пара в турбине переходит область влажных паров, что увеличивает необратимость и, как следствие этого, внутренний относительный КПД цикла Ренкина падает. При увеличении начальной температуры пара T1 (при неизменных p1  и p2), как это видно из рис. 2.34, повышается термический КПД цикла Ренкина (вследствие увеличения средней температуры, при которой в цикле подводится тепло), повышается внутренний относительный КПД, и одновременно понижается относительный термический КПД его, так как степень заполнения площади цикла Карно площадью цикла Ренкина при этом уменьшается.

Как видно из рис.2.34а понижение конечного давления p2 (при неизменных p1 и T1) повышает термический КПД цикла Ренкина, поскольку в области влажных паров это сопровождается понижением температуры T2, а, следовательно, расширяется температурный интервал цикла. Из этого же рисунка видно, что понижение p2 увеличивает степень заполнения площади цикла Карно площадью цикла Ренкина, вследствие чего; относительный термический КЦД цикла Репина увеличивается. Однако с понижением p2 расширение пара в турбины опускается в область влажных паров, следовательно, необратимость этого процесса возрастает, и поэтому внутренний относительный КПД цикла Ренкина уменьшается. Из этого анализу следует, что одновременное повышение начальных параметров пара и понижение его конечного давления повышает степень термодинамического совершенства цикла Ренкина. Обычно давление пара в конденсаторе p2=0,046 Па.

2.4.3. Теплофикационный цикл

На современных тепловых электростанциях термический КПД не превышает 35-40%. Другими словами, современные паросиловые установки теряют в холодильнике 60-65% тепла, равное q2. Охлаждающая конденсатор вода, воспринимая это тепло, выходит из конденсатора нагретой до температуры, ниже, чем температура конденсирующегося при p2=4(103 Па  пара, т.е. ниже 28-29°С. Понятно, что ее невозможно использовать для производственных целей как источник тепла. Тогда родилась мысль уменьшить глубину расширения пара в турбине настолько, чтобы получить после нее пар, который можно было бы использовать для производственных целей (для обогрева аппаратов, отопления помещений и т.д.). Другими словами, пришли к мысли приспособить паросиловую установку для одновременной выработки электрической энергии и теплоты. Такой принцип работы паросиловых установок осуществляется в так называемых теплофикационных установках или, иначе, в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). Итак, чтобы использовать тепло, отводимое конденсирующимся паром, нужно увеличить давление в конденсаторе. Понятно, что повышение p2 понижает термический КПД, но вместе с тем в теплофикационной установке значительно увеличивается коэффициент общего использования тепла теоретически равного

,	(2.47)

где   – теплота, превращенная в работу для выработки электроэнергии

q2 – теплота, использованная для производственных целей.

В действительности коэффициент общего использования тепла на ТЭЦ составляет 65-70%.

На рис. 2.35 изображена схeмa ТЭЦ с турбинами, работающими с ухудшенный вакуумом. Давление в конденсаторе пара после выхода из турбины поддерживается таким, чтобы при конденсации пара температура охлаждающей воды, поступающей к потребителю тепла, была равной той, которая устанавливается потребителем (горячей воды).

На рис.2.36 изображена схема ТЭЦ, в которой отсутствует холодильнику пар после турбины направляется непосредственно потребителю. Использованный потребителем пар в виде конденсата возвращается на ТЭЦ. Здесь установлены так называемые турбины о противодавлением. Давление пара по выходе из этой турбины устанавливается потребителем. ТЭЦ, схемы которых изображены на рис. 2.35 и 2.36, работают по так называемому принужденному электрическому графику и свободному тепловому, поскольку в данном случае выработка электроэнергии определяется тепловым, потреблением. Для выработки электроэнергии в требуемых количествах, независимо от теплового потребления, в теплофикационных установках применяют турбины с промежуточный отбором пара. Принципиальная схема такой ТЭЦ изображена на рис. 2.37. Как видно из этой схемы из  кг/ч выработанного в котле пара  расширяется от p1 до заданного потребителей тепла давления p0, а остальная часть, равная  от p1 до p2. ТЭЦ, работающая по этой схеме, допускает изменение выработки электроэнергии. При неизменном тепловом потреблении и, наоборот, изменение в выработке тепла без изменения выработки электроэнергии. Это достигается изменением количества пара , вырабатываемого котлом, и количества , поступающего в часть турбины низкого давления (после отбора пара). Поскольку в этой установке часть тепла теряется в конденсаторе, коэффициент общего использования тепла в ней будет выше, чем в рассмотренных выше ТЭЦ. Однако эти ТЭЦ получили широкое распространение из-за возможности работы по свободному электрическому и тепловому графикам.

2.4.4. Циклы холодильных установок

# Получение низких температур

Положительный дроссель-эффект используется для получения низких температур и, в частности, для сжижения газов (способ Линде). Для этих же целей на практике также применяют адиабатное расширение газа с отдачей внешней работы, (способ Клода и Капицы). Это расширение осуществляется в так называемой расширительной машине, в которой осуществляется адиабатное расширение предварительно сжатого в компрессоре газа с отдачей внешней работы. Сравним эффективность обоих методов получения низких температур. С учетом уравнения (2.9а) напишем уравнение первого закона термодинамики для адиабатного процесса:

,

откуда

или  .	(2.48а)

Обозначая  – температурный эффект адиабатного расширения и подставляя его в уравнение (2.48а), получим уравнение для вычисления понижения температуры газа при адиабатном расширении в расширительной машине:

,	(2.48)

аналогичное уравнение для вычисления понижения температуры газа при дросселировании (2.11). Нетрудно видеть, что при адиабатном расширении газа с внешней отдачей работы он охлаждается сильнее, чем при дросселировании, поскольку  больше  на величину

.         (2.49)

Из уpaвнения (2.49) следует, что в области двухфазного состояния вещества, где , =, т.е. оба метода равноценны. Таким образом, значительно большая величина охлаждения газа и независимость знака  от вида уравнения состояния газа является основным преимуществом метода Клода и Капицы перед методом Линде. При термодинамическом анализе циклов холодильных установок, основанных на указанных двух методах получения низких температур, необходимо использовать следующие термодинамические характеристики циклов: холодильный коэффициент , относительный холодильный коэффициент , холодопроизводительность Qx и удельную холодопроизводительность qx. Относительным холодильным коэффициентом называется отношение  данного холодильного цикла к  обратного цикла Карно. Холодопроизводительностью называется количества тепла, отводимого в холодильной установке от охлаждаемого тела, в единицу времени, а удельной холодопроизводительностью – количество тепла, отводимое от охлаждаемого тела одним кг хладоагента (рабочего тела).

Цикл воздушной холодильной установки.

Впервые промышленное получение холода было осуществлено с помощью воздушной компрессорной холодильной установки. На рис.2.38а изображена принципиальная схема воздушной компрессорной холодильной установки, а на рис. 2.386 и в изображен цикл ее в системах координат p-v и T-s. Рассмотрим принцип работы установки. Воздух из холодильника 1 охлаждаемого помещения 5 засасывается в цилиндр компрессора 2 (процесс а-1 на рис.2.386), где он подвергается сжатию (процесс 1-2), При сжатии температура воздуха возрастает от Т1 до Т2 (процесс 1-2 на рис.2.38в). Сжатый воздух выталкивается из цилиндра компрессора (процесс 2-в) в теплоприемник 3, где он изобарно охлаждается от температуры Т2 до Т3 (процесс 2-3), отдавая тепло охлаждающей воде . Охлажденный воздух при давлении р3 поступает в цилиндр расширительной машины 4 (процесс в-3). Здесь происходит его адиабатное расширение от р3 до р4=р1 с отдачей работы компрессору. При адиабатном расширении воздуха температура его понижается до – –70 - –60°С. Охлажденный воздух из цилиндра расширительной машины выталкивается в холодильник 1 (процесс 4-а), где он изобарно нагревается (процесс 4-1), отнимая от среды охлаждаемого помещения тепло в количестве . На рис.2.38б пл.а12б изображает работу компрессора lk, пл.в34а – работу расширительной машины lp, а пл.1234, равная разности этих площадей, – работу, затрачиваемую в установке, т.е. работу цикла ly=lk – lp. Следовательно, в результате работы установки осуществляется обратный цикл 1234 и поэтому, с другой стороны, работа цикла ly=q1 – q2. Холодильный коэффициент рассматриваемой установки находиться следующим образом:

.

Принимая  и поделив числитель и знаменатель этой дроби на T1-T1-Т4, получим

.	(2.50)

Из адиабат 1-2 и 3-4 следует, что

и .

Так как p2=p3 и p4=p1, то

или , тогда , 	(2.50а)

Подставляя выражение (2.50а) в уравнение (2.50), получим

,	(2.50б)

Сравним между собою холодильные коэффициенты цикла воздушной установки и обратного цикла Карно, взятых в одном и том же интервале предельных температур холодильника и теплоприемника. При изотермических процессах подвода и отвода тепла в обратном цикле Карно предельная температура холодильника должна быть равна Т1, а нагревателя – Т3 (см. рис.2.38в), т.е. обратный цикл Карно в системе координат T-s изобразится пл.12’ 33’. Тогда холодильный коэффициент обратного цикла Карно будет

,

а так как T3<T2, то ,

что и требовалось доказать.

Конкретные расчеты показывают весьма низкие величины , т.е. на весьма малую эффективность цикла рассматриваемой установки. Кроме того, вследствие малой теплоемкости воздуха  qx также мала, вследствие чего, получается большой объем циркулирующего воздуха и установка получается громоздкой. Однако воздух, как хладоагент имеет перспективы в установках с турбокомпрессорами и турбодетандерами, т.к. в этом случае объемная холодопроизводительность воздуха уже не является препятствием для его использования.

Цикл паровой холодильной установки

Применение в холодильных установках вместо воздуха паров низкокипящих жидкостей делает принципиально возможным осуществление обратного цикла Карно, т.к. в области влажного пара изобары являются одновременно изотермами и, следовательно, холодильный коэффициент этого цикла будет равен холодильному коэффициенту обратного цикла Карно.

В качестве хладоагентов паровой холодильной установки используются вещества с технически допустимыми давлениями насыщенных паров во всем диапазоне температур цикла. Несмотря на низкую стоимость, доступность и безвредность, вода в качестве хладоагента холодильных установок не применяется, т.к., даже в диапазоне весьма ограниченных температур (не ниже 2°C) имеет такое низкое давление насыщения, которое обычная холодильная установка обеспечить не может. Применяемые раньше в качестве хладоагенгов углекислота и хлористый метил в настоящее время вытеснены фреонами – фторохлоропроизводными углеводородами типа Cm Hn Fx cly. Низкие температуры затвердевания, хорошая смачиваемость металлов, низкие температуры в конце сжатия и широкий диапазон температур применения – все это является большим достоинством фреонов. Наряду с фреонами, для температур кипения ниже минус 65°С применяют аммиак.

Реальный цикл паровой компрессорной холодильной установки несколько отличается от обратного цикла Карно следующим: 1) дорогостоящая расширительная машина заменена дешевым небольшого размера дросселем, причем дополнительные потери вследствие дросселирования хладоагента оказываются практически ничтожными; 2) перед подачей влажного пара в компрессор он сепарируется до состояния сухого насыщенного пара, вследствие чего процесс сжатия происходит в области перегретого пара, что приводит к увеличении холодопроизводительности.

Принципиальная схема паровой компрессорной холодильной установки изображена на рис.2.39а, а цикл ее в диаграмме T-s изображен на рис. 2.39б. Работа установки происходит следующим образом. Компрессор всасывает из рефрижератора влажный пар рабочего тела при давлении его p2  и степени сухости x2 , после чего адиабатно сжимает его (процесс aв) до давления p1 так, что пар становится перегретым, с температурой перегрева tв. Из компрессора пар поступает в конденсатору где охлаждаясь водой, полностью - переходит в жидкость (изобарный процесс вс) того же давления р1 и соответствующей ему температуры tс. По выходе из конденсатора жидкость, проходя через дроссельный вентиль, подвергается мятию (процесс cd), при этом давление понижается до p2 и сама жидкость переходит в паро-жидкую смесь со степенью сухости x1 при температуре td. Эта смесь поступает в рефрижератор, где получает теплоту q2 от охлаждаемой среды при постоянном давлении p2, при этом степень сухости смеси увеличивается от x1 до x2 = 1. Холодильный коэффициент этой установки определится с учетом того, что id=ic:

.	(2.51)

Так как , то увеличение скрытой теплоты парообразования r  повышает величину q2 и холодопроизводительность. Как видно из рис.2.39а, дросселирование несколько уменьшает q2 и тем сильнее, чем больше увеличивается энтропия при дросселировании. Чем меньше теплоемкость хладоагента в жидком состоянии, тем меньше изменение энтропии при дросселировании и тем больше будет q2. Следовательно, чем больше r и  у хладоагента, тем он более совершенен. Преимуществом паровой холодильной установки перец воздушной является также более высокий  и меньшие габариты ее, поскольку большая xлaдoпpoизвoдительность означает малый объемный расход хладоагента.

Цикл пароэжекторной холодильной установки.

В химической технологии часто используют захоложенную воду с температурой 3(10°С, которую можно получить либо в абсорбционной либо в пароэжекторной холодильной установки. Эти установки позволяют сэкономить топливо-энергетические ресурсы, поскольку они могут использовать вторичные энергоресурсы (ВЭР). Пароэжекторная холодильная установка отличается от паровой холодильной установки тем, что в ней вместо компрессора применяется эжектор.

Эжектором называется устройство для сжатия и перемещения газа, пара и жидкости. Эжектор – это струйный компрессор. Принцип действия его основан на передаче энергии одной среды, движущейся с большой скоростью (рабочая среда), другой среде (подсасываемая среда). Сжатие и перемещение подсасываемой среды достигается за счет передачи ей кинетической энергии рабочей среды в процессе их смешения.

Устройство и принцип действия эжектора схематически показаны на рис. 2.40. Подлежащий сжатию газ или пар давлением р2 всасывается через патрубок 1. Из сопла 2 в камеру смешения 3 происходит истечение: газа или пара более высокого давления р1. Полученная в камере смешения 3 смесь двух потоков направляется в диффузор 4, в котором происходит – трансформация кинетической энергии струи потока в энергию давления. Эта смесь, пройдя диффузор, выходит из эжектора с давлением р3 , причем р2<p3<p1.

Необратимый процесс смешения потоков в эжекторе – это расход части кинетической энергии рабочей среды на гидравлические потери. Эта особенность работы эжектора и определяет его низкую экономичность, которая часто окупается чрезвычайной простотой устройства эжектора. Принципиальное различие процессов в эжекторе и в компрессоре состоит в том, что сжатие в эжекторе осуществляется не внешним источником механической работы, а рабочей средой, которая смешивается с подсасываемой средой.

Обычно для сжатия 1 кг, подсасываемой среды расходуется g кг рабочей среды, причем g > 1. Найдем значение g из теплового баланса эжектора. В эжектор входит g кг рабочего пара с параметрами p1, h1 и 1 кгэжектируемого пара с параметрами p2, h2, а выходит из него (1 + g) кг смеси с параметрами p3, h3. Тогда

,

откуда

.	(2.52)

По причине потерь на необратимость действительный расход рабочего пара gv, необходимого для сжатия смеси, будет больше. Отношение g к gv называют КПД эжектора.

Hа рис. 2.41 представлены схема пароэжекторной холодильной установки и ее цикл в  T-s системе координат, g кг сухого насыщенного пара с параметрами p1 и T1 поступает из парогенератора 4 в эжектор 2 где при истечении из сопла б его давление понижается до р2 (процесс 1-2 в T-s системе координат). В камере смешения в он смешивается с 1 кг сухого насыщенного пара, поступающим из холодильника 1 (точка 0) с параметрами р2 и T2 в результате чего получается смесь пара в количестве (1+g) с параметрами р2 и хс (точка с). Далее из камеры смешения смесь поступает в диффузор а эжектора, где происходит повышение ее давления до р3  (точка а, процесс с-а). Из эжектора смесь поступает в конденсатор 3, где происходит ее полная конденсация (процесс а-3). Одна часть конденсата а в количестве g с помощью насоса 6 поступает в парогенератор 4 (процесс 
3-4, причем процесс 3-f – работа насоса), другая часть конденсата в количестве 1 кг поступает в дроссель 5; в результате дросселирования (процесс 
3-5), получается влажный пар давлением p2 и степенью сухости x5 , который далее поступает в холодильник 1. Здесь, в результате подвода к нему тепла q2 , он при постоянном давлении подсушивается до состояния x0 = 1 (процесс 5-0), после чего поступает в эжектор 2. В парогенераторе 4 подводится тепло q1, в результате чего g кг конденсата превращается в сухой насыщенный пар давления p1 процесс (процесс f-4-1).

Следует помнить об условности изображения цикла пароэжекторной холодильной установки в T-s диаграмме. Однако из нее нетрудно найти степень использования тепла в пароэжекторной холодильной установки, а именно;

.	(2.53)

Пароэжекторная холодильная установка работает в следующем режиме: p1=3(10(105 Па, х1=1 (т.е. t1=tн=133(170°С), t2=3(10°С (чему соответствует р2=0,007(0,012(105Па) и t3=30(40°C (чему соответствует р3=0,042(0,074(105Па).

###### Цикл абсорбционной холодильной установки

Из физической химии известно, что в отличие от чистых веществ растворы обладают способностью абсорбировать (поглощать) пар раствора одного состава жидким раствором другого состава даже в том случае, когда температура последнего выше температуры пара. Именно это свойство растворов используется в абсорбционной холодильной установке или, как ее называют в инженерной практике, АБХМ – абсорбционной холодильной машине. Действие АБХМ основано на абсорбции паров хладоагента каким либо абсорбентом при давлении р2 и последующим выделении его при давлении р1>p2.

Схема АБХМ изображена на рис.2.42. В ней в качестве хладоагента применяется влажный пар аммиака. Жидкий аммиак, проходя через дроссель 1, понижает свое давление от p1 до p2 и температуру от T1 до T2. Затем влажный пар аммиака поступает в испаритель 2, где он за счет притока тепла q2 из охлаждаемого объема увеличивает свою степень сухости до x=1. Сухой насыщенный пар аммиака с температурой T2 поступает в абсорбер 3, куда подается водный раствор аммиака с температурой T1>T2, в котором легкокипящим компонентом является аммиак. Раствор абсорбирует пар аммиака, а выделяющееся при этом тепло абсорбции qабс отводится охлаждающей водой. Концентрация аммиака в растворе в процессе абсорбции увеличивается и, следовательно, из абсорбера выходит обогащенный раствор при температуре Т2<T<T1 и давлении p2. С помощью насоса 4 при давлении p1 этот раствор поступая в парогенератор 5 , где за счет подводимого тепла q1 на него испаряется в основном аммиак, как наиболее летучий компонент. Пары аммиака поступают в конденсатор б, здесь они конденсируются, завершается цикл. Обедненный аммиаком раствор из парогенератора 5 через редукционный вентиль поступает в абсорбер 3.

Таким образом, в АБХМ вместо сжатия хладоагента в компрессоре используются процессы десорбции (выделения) и отгонки хладоагента (аммиака) из раствора под избыточным давлением за счет подводимого тепла q1.

Коэффициент теплоиспользования АБХМ определяется соотношением

. 	(2.54)

АБХМ проста и надежна в эксплуатации. В настоящее время она применяется в химической промышленности для получения умеренного охлаждения, используя для этой цели физическое тепло вторичных энергоресурсов (ВЭР).

2.4.5. Тепловой насос

Машина, предназначенная для поглощения тепла из окружающей среды и передачи его объекту с более высокой температурой, называется тепловым насосом. Эффективность теплового насоса оценивается величиной коэффициента преобразования теплового насоса, представляющего собой отношение количества тепла q2, сообщенного нагреваемому объекту, к величине работы ly, подведенной в цикле

.	(2.55)

Тепловой насос работает по обратному циклу. Идеальным циклом теплового насоса является обратный обратимый цикл Карно. Найдем для него выражение . Обозначим температуру окружающей среды через T0, а температуру теплоприемника через T2. Тогда, в соответствии с рис 2.43, можно написать, что  и , где q0 – количество тепла, которое поглощается из окружающей среды. Подставляя выражения q2 и q0 в формулу (2.55), получим

.	(2.56)

Преимущество теплового насоса перед другими отопительными устройствами состоит в том, что при одинаковой затрате энергии (ly) с помощью его подводится к нагреваемому объекту всегда большее количество тепла, а именно, ly+q0, чем то, которое подводится при любом другом способе подогрева.

2.4.6. Цикл совместного получения теплоты и холода

В тех случаях, когда oднoвpeмeннo требуется получить теплоту и холод, целесообразно совместить циклы холодильной машины и теплового насоса в один обратный цикл, как это показано на рис. 2.44. На этом рисунке: цикл abcd – цикл теплового насоса, цикл 1-2-3-4 – цикл холодильной машины и, наконец, цикл АВСД – цикл совместного получения тепла и холода. Такой совмещенный цикл имеет следующее преимущество: если для одновременного получения тепла и холода с помощью теплового насоса и холодильной машины требуются два компрессора (для рабочего тела по линиям 1-2 и bc) и два детандера (для расширения рабочего тела по линиям 3-4 и da), то для этой же цели в совмещенном цикле имеется только один компрессор, сжимающий рабочее тело по линиям ВС и один детандер, в котором рабочее тело расширяется по линии ДА. Таким образом, установка, работающая по совмещенному циклу, требует вдвое меньше указанных машин, чем при раздельном получении тепла и холода в тепловом насосе и холодильной машине. Следовательно, установка, работающая по совмещенному циклу будет дешевле, проще и экономичнее следствие уменьшения потерь энергии в машинах на необратимость.

Так как затрата энергии в совмещенном цикле производиться в форме работы, то эффективность этого цикла можно охарактеризовать отношением суммы количества тепла q2 и холода qx к работе цикла

.	(2.57)

Так как q2=qx+ly, то

,	(2.58)

где  – холодильный коэффициент совмещенного цикла.

Недостатком совмещенного цикла является то, что количество тепла q2 и qx холода, полученные в этом цикле, не произвольны, а находятся в определенной зависимости от температур T2 и Tx. Если, как это показано на рис.2.44, холодильная машина и тепловой насос работают по обратному циклу Карно, то отношение q2 к qx будет равно

,            (2.59)

Уравнение (2.59) справедливо и в том случае, когда процессы подвода и отвода тепла в совмещенном цикле не являются изотермическими. В этом случае под T2 и Tx подразумевают средние температуры подвода и отвода тепла.

2.4.7. Термотрансформаторы

В химической промышленности часто требуется затрата энергии в форме тепла различной температуры. В химической промышленности до настоящего времени единственным способом получения тепла для технологических нужд является сжигание топлива и передача тепла от продуктов сгорания либо непосредственно к телу, участвующему в процессе, либо я промежуточному теплоносителю при весьма большой разности температур между ними. Согласно второму закону термодинамики потеря энергии на необратимость процесса теплообмена между телами тем больше, чем больше разность температур между ними. Следовательно, этот способ получения тепла различной температуры для технологических целей связан с большой потерей работоспособности химико-технологической системы. Вместе с тем, принципиально возможно, имея некоторое количество тепла при высокой температуре, получить большее количество тепла при более низкой температуре с работоспособностью, равной работоспособности начального количества тепла с высокой температурой. Это можно осуществить в обратимых циклах Карно в прямом – между источником тепла q1 с температурой T1 и  окружающей средой с температурой T0 и в обратном – между источником тепла q2 с температурой T2<T1 и окружающей средой. В самом деле, получаемую в прямом обратимом цикле Карно работу  можно использовать в тепловом насосе, работающем по обратному обратимому циклу Карно для передачи тепла в количестве q2 на температурный уровень T2 в количестве

или

.	(2.60)

Из этого отношения следует, что если T1>T2, то q2>q1.

Отношение  называют идеальным коэффициентом преобразования тепла и обозначают буквой .

Из уравнения (2.19) при t1= 1000°C, t2 = 50°С  и  t0= 0°С получаем . Другими словами, для получения 5 мДж тепла при t2=50°С достаточно затратить только 1 мДж тепла при t1=1000°С, при этом работоспособность низкотемпературного тепла будет такой же. Следовательно, с термодинамической точки зрения нагревательная установка, передающая тепло от теплоносителя c температурой 1000°C непосредственно к теплоприемнику с температурой 50°С в 5 раз менее экономична, чем обратимая теплопреобразующая установка.

Устройство, позволяющее обратимым путем передавать тепло, от объекта с одной температурой к объекту с другой температурой, называется термотрансформатором. Термотрансформатор, предназначенный для получения тепла при более низкой температуре, чем исходная, называется понижающим, а предназначенный для получения тепла, при болев высокой температуре., чем исходная – повышающим. Термотрансформатор, предназначенный для одновременного получения тепла при более высокой и более низкой температуре, называется термотрансформатором смешанного типа.

Цикл любого термотрансформатора представляет собой сочетание прямого и обратного циклов. Очевидно в термотрансформаторах  достигает своего максимального значения, когда обоими циклами являются обратимые циклы Карно.

На рис. 2.45а представлена энергетическая схема понижающего трансформатора, а на рис.2.45б – его цикл. Из рисунка видно, что понижающий трансформатор представляет собой сочетание указанных выше циклов тепловой машины и теплового насоса.

Нетрудно показать, что для понижающего трансформатора величина  вычисляется по уравнению (2.60). Как видно из рис.2.45а, совершаемая тепловой машиной работа , а количество тепла q2, переданной объекту с температурой T2 тепловой машиной   и тепловым насосом , будет равно

.

Так как

и 	,

то окончательно

,

откуда

,

что и требовалось доказать.

Рассмотрим энергетическую схему и цикл повышающего трансформатора (рис. 2.46а и 2.46б).

Тепловая машина 1, получая тепло  от теплоисточника с температурой T1, совершает работу l, при этом неиспользованное тепло q0 отводит

# Text boxes

#### Рисунок 2.12

Рисунок 2.11

# Рисунок 2.13

### Рисунок 2.14

# Рисунок 2.15

# Рисунок 2.16

# Рисунок 2.17

### Рисунок 2.18а

# Рисунок 2.19

### Рисунок 2.18

### Рисунок 2.20

### Рисунок 2.21

Рисунок 2.22

### Рисунок 2.23

### Рисунок 2.24

### Рисунок 2.25

### Рисунок 2.26

### Рисунок 2.27

### Рисунок 2.28

### Рисунок 2.28а

### Рисунок 2.29

# Рисунок 2.10

### Рисунок 2.31

### Рисунок 2.30

### Рисунок 2.34

### Рисунок 2.33

### Рисунок 2.34а

Рисунок 2.35

### Рисунок 2.36

Рисунок 2.37

### Рисунок 2.38

### Рисунок 2.39

Рисунок 2.40

### Рисунок 2.41

### Рисунок 2.42

### Рисунок 2.43

### Рисунок 2.44

### Рисунок 2.45

### Рисунок 2.46

### Рисунок 2.32