# Електротехніка і Електромеханіка 2003`4

# УДК 621.313

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ВЕТРОЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИХ К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДЕМПФИРУЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕГО ШУНТИРОВАНИЕМ

А.В. Дорохов, инж.,

Харьковская государственная академия городского хозяйства

Украина, 61002, Харьков, ул, Революции, 12, кафедра электротехники

Тел. (0572) 98-23-51, E-mail: final@kharkov.ukrpack.net

З використанням раніш розробленої методики розрахунку перехідних ударних струмів та моментів при підключенні асинхронних генераторів до мережі проведено чисельний експеримент та освітлена залежність характеру перехідних процесів та амплітудних величин струмів та моментів від величини, введенного в ланцюг статора, демпфіруючого активного опіру. Запропоновані рекомендації з формування оптимального алгоритму включення. Описані явища супроводжуючі перехідний процес.

С использованием ранее разработанной методики расчета переходных ударных токов и моментов при подключении асинхронных генераторов к сети проведен численный эксперимент и освещена зависимость характера переходных процессов и амплитудных величин токов и моментов от величины, введенного в цепь статора, демпфирующего активного сопротивления. Даны рекомендации по формированию оптимального алгоритма включения. Описаны явления сопутствующие переходному процессу.

Подключение асинхронного генератора ветроэлектроагрегата к сети осуществляется после того как ветротурбина раскрутит его ротор до синхронной скорости. Возникающий при этом переходной процесс с одной стороны обусловлен нарастанием тока в подключаемой к сети индуктивности, а с другой – вращением ротора как во вращающихся так и в, практически неподвижных, апериодических полях. Вращающееся поле в статоре наводит ЭДС частоты сети. Составляющие поля, ротора обусловленные апериодическими токами наводят в статоре затухающую ЭДС частоты сети, а в самом роторе апериодические составляющие ЭДС. Аналогичная ситуация имеет место с полями статора, обусловленными апериодическими составляющими токов статора, по отношению к, вращающемуся с синхронной скоростью, ротору. Взаимодействие указанных составляющих полей приводит к появлению переходных ударных токов и знакопеременных моментов во много раз превосходящих номинальные.

На ветроэлектростании в Донузлаве на лицензионных ветроэлектроагрегатах USW56-100 американской фирмы U.S. WINDPOWER, в момент включения генератора, за счет ударных токов и моментов, имели место поломки лопастей ветротурбины и несанкционированные срабатывания защиты, исключающие возможность запуска ветроэлектроагрегата.

Для исключения подобных явлений используются различные технические решения. :

Устройство мягкого пуска (soft start) [6], представляющее собой включенные последовательно с каждой фазой генератора встречно параллельно соединенные тиристоры. Устройство позволяет плавно увеличивать напряжение на зажимах генератора и соответственно плавно наращивать его  ток и момент. Стоимость этих устройств достаточно велика и диапазон рабочих токов не охватывает токи мощных ветроэлектроагрегатов.

Устройство для неодновременного подключения фаз генератора к сети в моменты времени, исключающие возникновение апериодических составляющих тока в   обмотке статора [5]. Теория и математические модели происходящих при этом процессов рассмотрены в работах [1],[2]. Такое решение следует из того, что, как известно из курса ТОЭ, при подключении индуктивности к сети в момент когда переменное синусоидальное напряжение максимально имеет место сразу установившийся режим. При подключении же нелинейной индуктивности в момент времени когда напряжение в сети равно нулю ток через пол периода после включения может в десятки и сотни раз превышать значение тока в установившемся режиме.  Кроме того, данным устройством может быть обеспечено плавное наращивание напряжения на зажимах генератора. Стоимость такого устройства несколько меньше стоимости устройства мягкого пуска, а диапазон рабочих токов также ограничен.

Включение генератора через последовательно включенные с обмотками статора индуктивности [4] обеспечивает любое требуемое снижение тока и момента, но сама катушка индуктивности чрезмерно материалоемка и дорогостояща.

Включение генератора через последовательно включенные с обмотками статора активные сопротивления (рис.1) [1] также обеспечивает любое требуемое снижение тока и момента, при этом стоимость сопротивления значительно меньше чем стоимость катушки индуктивности. Именно активное сопротивление применено на осваиваемом в Украине, установленном на Тарханкуте лицензионном ветроэлектроагрегате Т600-48, мощностью 600кВт бельгийской фирмы Turbowind. Сопротивление включено в цепь статора когда разомкнуты контакты К и исключено из цепи –

когда они замкнуты. В зависимости от величины сопротивления R и времени его пребывания в включенням состоянии, после замыкания контактов К возникают всплески тока и момента генератора.

В святи с этим возникает задача выбора такой величины сопротивления R и момента замыкания контактов К при которых величины всплесков тока и момента не превышают допустимых значений. Решение этой задачи является целью данной работы.

Методика расчета токов и моментов в переходном режиме при трехфазном подключении асинхронного генератора к сети с нулевыми начальными условиями изложена в [3]. Эта методика пригодна без изменений для расчета токов и моментов при подключении асинхронного генератора к сети с последовательно включенным в цепь статора активным сопротивлением. При этом значение активного сопротивления статора должно быть увеличено на величину добавочного сопротивления. Для расчета переходного процесса после шунтирования добавочного сопротивления необходимо в качестве начальных условий принять значения потокосцеплений статора и ротора в момент шунтирования, а значение активного сопротивления равным активному сопротивлению обмотки статора. Это все учтено в программе, составленной на MathCAD PLUS 7.0 PRO, приведенной в приложении, и с ее использованием проведен численный эксперимент.

Кратности максимальных в переходном режиме токов при различных величинах сопротивлений, соединенных последовательно с обмоткой статора представлены на рис.2. При шунтировании добавочного сопротивления после первого периода кратность тока с увеличением сопротивления резко снижается, а затем увеличивается, доходя, практически, до значения, которое наблюдается при отсутствии добавочного

Кратность добавочного сопротивления:

где -- величина добавочного сопротивления;

- величина активного сопротивления фазы обмотки статора.

сопротивления в цепи статора. Это обусловлено тем, что за время равное одному периоду апериодические составляющие токов не успевают затухнуть, а при шунтировании сопротивления возникают новые апериодические токи, которые суммируясь с предыдущими приводят к увеличению полного тока (рис.2 – штриховая линия). На начальном участке, где кратность добавочного сопротивления меньше или равна пяти, снижение апериодических составляющих тока с ростом добавочного сопротивления на первом этапе включения больше увеличения апериодических составляющих после шунтирования. В связи с этим на начальном участке, при шунтировании добавочного сопротивления после первого периода, наблюдается снижение кратности максимального в переходном режиме тока. При шунтировании добавочного сопротивления после того как исчезли апериодические составляющие тока на первом этапе включения, с ростом добавочного сопротивления имеет место монотонное снижение кратности максимального в переходном режиме тока.

Аналогичная ситуация имеет место по  изменению кратности максимального в переходном процессе момента (рис.3). Весьма малое отличие ( небольшие осцилляции момента) обусловленные не пропорциональным изменением векторов тока и магнитного потока и разности фаз между ними при шунтировании добавочного сопротивления после затухания апериодических составляющих на первом этапе включения.

Следует также заметить, что как показывают расчеты, максимальная в переходном режиме кратность момента не зависит от начальной фазы напряжения в момент включения.

Сам характер изменений во времени тока и момента в значительной степени	зависит от величины добавочного сопротивления в статорной цепи. На рис.4 представлена кривая изменеия во времени модуля коиплекса тока без добавочного сопротивления. Эта величина осциллирующая. Аналогичная зависимость при пятикратном демпфирующем сопротивлении рис. 5 без осцилляций  до отключения добавочного сопротивления (t ( 0.1сек) и с осцилляциями после его отключения (t ( 0.1сек).

Идентичная ситуация наблюдается в характере кривых изменения во времени момента генератора без демпфирующего сопротивления (рис. 6) и с демпфирующим сопротивлением (рис.7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шунтирование демпфирующего сопротивления необходимо производить только после затухания апериодических составляющих токов, что исключает всплески токов и моментов, превышающие их максимальные значения при включенном демпфирующем сопротивлении. Время затухания апериодических составляющих тока для различных асинхронных генераторов колеблется в пределах от 0,2 до 1,5 сек.

Максимальная в переходном режиме кратность момента не зависит от начальной фазы напряжения в сети при подключении асинхронного генератора.

С ростом величины демпфирующего сопротивления снижаются осцилляции модуля вращающегося комплекса тока и момента, а начиная с определенного значения дополнительного сопротивления, включенного последовательно с обмоткой статора, полностью исчезают. Это обстоятельство имеет большое значение так как знакопеременные моменты особо опасны для механической части ветроэлектроагрегатов.

Соответствующим выбором величины демпфирующего сопротивления можно обеспечить любые заданные величины максимальных в переходном режиме кратностей тока и момента.

Расчет величины демпфирующего сопротивления при заданных максимальных в переходном режиме кратностях тока и момента может быть произведен с помощью прилагаемых методики и программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ТОКОВ И МОМЕНТОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТРЕХ ФАЗ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА К СЕТИ ЧЕРЕЗ ДЕМПФИРУЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕГО ШУНТИРОВАНИЕМ

# Исходные данные

- номинальная мощность генератора, кВт;

-максимальное значение фазного напряжения, В;

- номинальный ток генератора, А;

- частота сети;

- число пар полюсов генератора;

- индуктивное сопротивление намагничивающей ветви, Ом;

- активное сопротивление обмотки статора, Ом;

- активное сопротивление обмотки ротора, Ом;

- индуктивное сопротивление обмотки статра, Ом;

- индуктивное сопротивление обмотки ротора, Ом;

-синхронная скорость, в электрических радианах;

- скорость вращения системы координат, в электрических  радианах;

- скорость вращения ротора, в электрических радианах;

- оператор поворота;

- число периодов, прошедших до момента шунтирования демпфирующего сопртивления;

- часть периода, соответствующая моменту шунтирования демпфирующего сопротивления, сек;

-начальная фаза напряжения

- кратность демпфирующего сопротивления (при расчете до шунтирования)

Т=0.02  -период колебаний напряжения в сети, сек;

- число разбиений периода;

- число периодов на интервале интегрирования;

Результаты расчета

1. Индуктивность рассеяния ротора, Гн;

2. Индуктивность рассеяния статора, Гн;

3. Индуктивность намагничивающей ветви, Гн;

4. Полная индуктивность  статора, Гн;

5. Полная индуктивность  ротора, Гн;

6. Переходная индуктивность  статора, Гн;

7. Переходная индуктивность  ротора, Гн;

8. Коэффициент связи статора;

9. Коэффициент связи ротора;

10. Номинальный момент генератора, Нм;

11.Сопротивление статорной цепи с демпфирующим сопротивлением, Ом;

12. Комплексные коэффициенты системы дифференциальных уравнений до шунтирования демпфирующего сопротивления

13. Половинный коэффициент при неизвестном в первой степени характеристического уравнения до шунтирования демпфирующего сопротивления;

14. Свободный член характеристического уравнения до шунтирования демпфирующего сопротивления

;

15.Комплексные корни характеристического уравнения до шунтирования демпфирующего сопротивления;

16. Угол сдвига по фазе между током и напряжением на холостом ходу до шунтирования демпфирующего сопротивления, рад;

17. Комплекс установившегося значения потокосцепления статора до шунтирования демпфирующего сопротивления, Вб;

18. Комплекс установившегося значения потокосцепления ротора, Вб;

19. Комплекс остаточного магнитного потока статора до шунтирования демпфирующего сопротивления, Вб;

20. Комплекс остаточного магнитного потока ротора до шунтирования демпфирующего сопротивления, Вб;

21.Комплексные коэффициенты аналитической зависимости апериодической составляющей потокосцепления статора от времени до шунтирования демпфирующего сопротивления;

22. Комплексные константы апериодических зависимостей  потокосцеплений статора и ротора, определяемые из начальных условий до шунтирования демпфирующего сопротивления;

23. Шаг по аргументу (времени), сек;

24. Диапазон изменения номеров расчетных циклов;

25. Текущее значение времени на n-ом цикле;

ТЕКУЩИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ВЕКТОРЫ ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЙ И ТОКОВ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ С СИНХРОННОЙ СКОРОСТЬЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

26. Апериодическая составляющая комплекса потокосцепления  статора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

27. Комплекс полного потокосцепления статора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

28. Апериодическая составляющая комплекса потокосцепления  ротора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

29. Комплекс полного потокосцепления ротора до шунтирования демпфирующего сопротивления ;

30. Установившаяся составляющая комплекса тока статора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

31. Апериодическая составляющая комплекса тока статора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

32. Комплекс полного тока статора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

33. Апериодическая составляющая комплекса тока ротора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

34. Модуль комплекса тока статора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

35. Модуль комплекса тока ротора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

36. Модуль комплекса потокосцепления статора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

37. Модуль комплекса потокосцепления ротора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

38. Момент генератора до шунтирования демпфирующего сопротивления;

39. Комплексы фазных токов статора в неподвижной комплексной системе координат до шунтирования демпфирующего сопротивления;

40. Активное сопротивление статорной цепи после шунтирования демпфирующего сопротивления

41. Комплексные коэффициенты системы дифференциальных уравнений после шунтирования демпфирующего сопротивления

42. Половинный коэффициент при неизвестном в первой степени характеристического уравнения после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

43.Свободный член характеристического уравнения после  шунтирования демпфирующего сопротивления;

44.Комплексные корни характеристического уравнения после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

45. Угол сдвига по фазе между током и напряжением на холостом ходу после шунтирования демпфирующего сопротивления, рад;

46. Комплекс установившегося значения потокосцепления статора после шунтирования демпфирующего сопротивления, Вб;

47. Комплекс установившегося значения потокосцепления ротора после шунтирования демпфирующего сопротивления, Вб;

48. Комплекс остаточного магнитного потока статора после шунтирования демпфирующего сопротивления, Вб;

49. Комплекс остаточного магнитного потока ротора после шунтирования демпфирующего сопротивления, Вб;

50.Комплексные коэффициенты аналитической зависимости апериодической составляющей потокосцепления статорав от времени после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

51. Комплексные константы апериодических зависимостей потокосцеплений статора и ротора, определяемые из начальных условий;

52. Апериодическая составляющая комплекса потокосцепления  статора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

53. Комплекс полного потокосцепления статора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

54. Апериодическая составляющая комплекса потокосцепления  ротора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

55. Комплекс полного потокосцепления ротора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

56. Установившаяся составляющая комплекса тока статора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

57. Апериодическая составляющая комплекса тока статора после шунтирования демпфирующего сопротивления;

58. Комплекс полного тока статора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

59. Апериодическая составляющая комплекса тока ротора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

60. Модуль комплекса тока статора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

61. Модуль комплекса тока ротора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

62. Модуль комплекса потокосцепления статора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

63. Модуль комплекса потокосцепления ротора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

64. Момент генератора после шунтирования демпфирующего сопротивления ;

65. Комплексы фазных токов статора в неподвижной комплексной системе координат;

66. Приведение обозначений величин потокосцеплений, токов и моментов после шунтирования демпфирующего сопротивления к обозначениям до шунтирования демпфирующего сопротивления

Примечание: расчетные кривые токов и моментов приведены в тексте.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Дорохов А.В., Финкельштейн В.Б.,      Демпфирование         ударных токов и моментов при подключении к сети    асинхронных генераторов ветроэлектроагрегатов //Електротехніка і Електромеханіка. – 2002. - №2. –С. 39-42.

[2] Дорохов А.В., Финкельштейн В.Б.,      Смягчение         электродинамических перегрузок при подключении к сети    асинхронных генераторов ветроэлектроагрегатов //Електротехніка і Електромеханіка. – 2003. - №2. – С. 24-27.

[3]     Дорохов А.В., Финкельштейн В.Б. Токи и моменты асинхронных генераторов ветроэлектроагрегатов в переходном режиме при подключении их к сети //Техн. електродинаміка. –2003.-№2.-С. 52-54.

[4] Копчак Б.Л., Шуфлат А.Р. Дослідження і             вибір раціонального режиму підмикання асинхронного генератора вітроенергетичної установки до мережі // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: -2000. №400. – С. 66 -70.

[5]    Устройство для ограничения ударных  моментов

при пуске двигателей переменного тока: А. с. №       221117 СССР,   /В.А. Ладензон, М.П. Обуховский,   Л.П. Петров (СССР). -  Бюл., 1968, №21.

[6] GE Power Control / Control and Automation     Products. – General Catalogue. 1999. – Серия ASTAT Softstarter.