# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

## ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

## МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

### “СПЕЦКУРС ЗА ТЕМАТИКОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ”

(для студентів 5 курсу денної форми навчання

спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)

Харків – ХНАМГ – 2008

### Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни “Спецкурс за тематикою магістерської роботи” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення») / Укл.: Сорокіна К.Б. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 24 с.

Укладач: К.Б.Сорокіна

Рецензент: доц. В.О.Ткачов

Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол № 7 від 19.02.2008 р.

ЗМІСТ

Стор.

|  | ВСТУП............................................................................................................... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ........... | 5 |
| 2. | САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА З ДИСЦИПЛІНИ................................... | 8 |
|  | ЗМ 1.1. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ВОДОПІДГОТОВКИ........................... | 8 |
|  | ТЕМА 1. | Застосування спеціальних методів підготовки води для питного й технічного користування...................................... | 8 |
|  | ТЕМА 2. | Теоретичні передумови магнітної водопідготовки....................... | 10 |
|  | ТЕМА 3. | Апаратурне оформлення і практика використання актива- торів реагентів.................................................................................. | 11 |
|  | ТЕМА 4. | Застосування електрохімічних методів очистки води.................. | 13 |
|  | ЗМ 1.2. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛАСТІ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.................... | 14 |
|  | ТЕМА 1. | Методи покращення фізико-хімічних умов процесів очищення води.................................................................................. | 14 |
|  | ТЕМА 2. | Методи забезпечення ефективної роботи очисних споруд систем водопостачання.................................................................... | 15 |
|  | ТЕМА 3. | Методи забезпечення ефективної роботи очисних споруд систем водовідведення.................................................................... | 16 |
|  | ТЕМА 4. | Техніко-економічний розрахунок водопровідної мережі............................................................................................... | 18 |
|  | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................ | 20 |
|  | ДОДАТКИ…………………………………………………………………… | 21 |

ВСТУП

Предметом вивчення дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» є теорія фізико-хімічних методів обробки природних і стічних вод, основні принципи експлуатації споруд водопровідно-каналізаційного господарства, методика техніко-економічних розрахунків мереж водопостачання населених міст і промпідприємств.

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівця, який володітиме знаннями і вміннями, пов’язаними з проведенням досліджень щодо сучасних методів вирішення питань проектування і розрахунку систем водопостачання та водовідведення, технологій очистки природних і стічних вод, експлуатації систем з метою впровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій у галузі водопостачання та водопідготовки.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладення дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з питань:

- характеристика і сфера застосування систем і схем водопостачання і водовідведення населених пунктів, житлових і промислових об'єктів;

- аналіз і вибір оптимальних проектних, технічних та господарських рішень у галузі водопостачання населених пунктів і промислових підприємств, очистки природних і стічних вод;

- шляхи вирішення проблем підвищення технічного рівня водогосподарських об'єктів та ефективності їх роботи на основі сучасних досягнень науки й техніки та передового досвіду із забезпеченням раціонального використання водних, земельних і енергетичних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

Для підготовки магістра на рівні знань у програмі навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» передбачений цикл лекцій у поєднанні із самостійною роботою студентів. Рівень знань студентів підвищується при самостійній роботі, яка забезпечена консультаціями викладача. Завдання на самостійну роботу видаються у ході лекцій і консультацій. Магістранти виконують розрахунково-графічне завдання за індивідуальними темами, основна мета якого - навчання магістрантів формулювати проблеми, з яких проводиться дослідження при виконанні атестаційної магістерської роботи.

Враховуючи, що навчальна дисципліна «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» викладається студентам 5 курсу, важливо, щоб у ході проведення лекцій весь навчальний матеріал узгоджувався з раніше одержаними знаннями з курсів «Фізична хімія», «Хімія води», «Мікробіологія», «Масопередача», «Технологія очистки природних і стічних вод», «Технологія очищення водно-дисперсних систем».

Поточний контроль знань студентів здійснюється за допомогою тестування за темами змістових модулів. Підсумковий звіт з дисципліни виконується у формі заліку.

У ході вивчення дисципліни студенти повинні використовувати літературу й довідкові видання з питань водопостачання, водовідведення та покращення процесів очистки і якості води.

1. ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Метою розрахунково-графічного завдання (РГЗ) є навчання магістрантів формулювати проблеми, з яких проводиться дослідження при виконанні атестаційної магістерської роботи, оформляти аналіз раніше виконаних досліджень (аналітичний огляд), а також підготувати доповідь з питання, що вивчається.

Тема РГЗ індивідуальна для кожного студента; вона відповідає напряму, за яким проводяться дослідження для майбутньої магістерської роботи. Цей напрям має бути визначений магістрантом і його науковим керівником.

Більшість питань, які розробляються в атестаційних магістерських роботах, у загальному вигляді можна розділити за такими напрямами:

- Проблеми, що виникають при очищенні природних вод.

- Поліпшення процесів очищення природних вод.

- Інтенсифікація процесів коагуляції при очищенні води.

- Інтенсифікація процесів флокулювання при очищенні води.

- Вдосконалення процесів знезараження природних і стічних вод.

- Запобігання утворенню канцерогенних сполук в процесі очищення води.

- Проблеми, що виникають при очищенні стічних вод.

- Поліпшення процесів очищення стічних вод.

- Поліпшення процесів біологічного очищення стічних вод.

- Доочистка біологічно очищених стічних вод.

- Проблеми обробки, зневоднення та утилізації осадів, що утворюються при очищенні стічних вод.

- Використання фізичних методів при очищенні природних і стічних вод.

- Очищення виробничих стічних вод.

- Організація безстічних систем водовідведення на промислових підприємствах.

- Використання нових реагентів і матеріалів при очищенні води.

- Підготовка води на ТЕС і АЕС; очищення радіоактивних стоків АЕС.

- Очищення шахтних вод.

- Вдосконалення методів розрахунку водопровідних мереж з використанням ЕОМ.

- Підготовка питної води для невеликих об'єктів. Поліпшення якості питної води безпосередньо у споживача.

- Локальні каналізаційні очисні споруди.

- Поліпшення спеціальних методів очищення (фторування, зм'якшування, знезалізнення, дезодорація, знесолювання та ін.).

- Поліпшення  екологічного стану водних об'єктів.

- Зниження навантаження на водні об'єкти за рахунок поліпшення процесів водопідготовки.

- Поліпшення експлуатації споруд систем водопостачання і каналізації.

Окрім вищеперелічених, можуть розроблятися також питання, запропоновані магістрантами та їх керівниками.

Роботу виконують параллельно з початком розробки атестаційної роботи. В процесі виконання РГЗ магістранти починають виконувати 1 розділ магістерської роботи і потім доповідають про досягнуті результати у формі 10-хвилинного повідомлення (доповідь супроводжується графічним матеріалом, який оформлюється або у вигляді креслення на аркуші формату А1, або у вигляді 3-5-сторінкової презентації, виконаної за допомогою редактора PowerPoint пакету Microsoft Office).

Структура РГЗ повинна бути такою:

- титульний аркуш - виконують за відповідною формою, прийнятою для оформлення розрахунково-пояснювальних записок (згідно з ГОСТ). На титульному аркуші мають бути позначені назва (тема) РГЗ, прізвища магістранта, його наукового керівника й викладача дисципліни. Назва РГЗ може не зовсім співпадати з назвою майбутньої магістерської роботи, але точно відповідати обраному напряму магістерського дослідження (Додаток А);

- зміст. До складу змісту входять:

- вступ;

- послідовно перераховані найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів;

- висновок;

- список літератури;

- додатки (за необхідністю).

Допускається найменування пунктів і підпунктів у зміст не включати;

- вступ. Коротко формулюють обрану тематику дослідження, ступінь новизни й актуальність даної роботи;

- елементи основної частини РГЗ. Склад, зміст і обсяг розділів основної частини РГЗ визначають магістрант і його науковий керівник, доцільними також є консультації викладача дисципліни.

До складу РГЗ може входити не тільки аналітичний огляд стану питання, а й розрахунки споруд технологічної схеми очищення води, застосовуваних апаратів і приладів, гідравлічні розрахунки споруд і мереж. У разі застосування ЕОМ при виконанні елементів РГЗ результати розрахунків (розроблені програми, опис програм, роздруковки) повинні бути наведені у відповідних розділах або в додатках;

- висновок повинен містити формулювання імовірного напрямку вирішення поставленої проблеми, мету й завдання магістерської роботи, очікуваний результат;

- список літератури. Перелік джерел, на які зроблені посилання у відповідних місцях тексту, складають в тому порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Крім літературних джерел, у список включають перелік використовуваної нормативної документації (ДБН, БНіП, ДСТУ, ТУ та ін.);

- додатки. У додатках розміщують матеріал, що є необхідним, але не може бути розміщений в основній частині РГЗ через великий обсяг або з інших міркувань. Додатки розташовують в порядку появи посилань у тексті основної частини РГЗ. Кожен додаток починають з нової сторінки.

У додатку може бути наведена роздруковка презентації, що супроводжує доповідь магістранта.

Оформлення РГЗ проводять відповідно вимог оформлення розрахунково-пояснювальних записок (згідно з ГОСТ), тобто:

- сторінки РГЗ виконують за ДСТУ 3008 без рамки й мають поля: верхнє й нижнє - 20, ліве - не менше 25, праве - не менше 10 мм;

- текст РГЗ виконують шрифтом 14 пт (Tіmes New Roman, Arіal, Arіal Narrow, GOST type A, B) з полуторним міжрядковим інтервалом; заголовки можуть бути виділені шрифтом 16 пт. Абзаци в тексті відступають від границі тексту на 1-1,27 см;

- нумерацію сторінок РГЗ проставляють у правому верхньому куті арабськими цифрами без крапки. Нумерація сторінок - наскрізна, включає ілюстрації (рисункі) і таблиці, розташовані на окремих сторінках, а також додатки. Структурні елементи РГЗ - ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ - не нумерують.

- всі розділи РГЗ починають з нової сторінки;

- заголовки структурних елементів і розділів РГЗ пишуть прописними (заголовними) буквами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів пишуть малими літерами, починаючи із заголовної, розташовуючи номер підрозділу (пункту, підпункту) з абзацного відступу, без крапки наприкінці .

Зміст графічного матеріалу, що супроводжує доповідь магістранта, визначається змістом цієї доповіді. Рекомендується супроводжувати її класифікаціями, формулами, таблицями, графіками, рисунками, фотографіями; при цьому уникати великих текстових фрагментів, особливо дубльованих висловлюваннями доповіді.

Оформлення графічного матеріалу, що супроводжує доповідь магістранта, має відповідати прийнятим вимогам. Якщо графічний матеріал оформлений на аркуші А1, його виконують у вигляді плакату  із заголовком (без основного надпису – кутового штампу) – див. Додаток Б. Якщо виконують презентацію, перший її слайд повинен містити назву (тему) РГЗ, прізвища магістранта і його наукового керівника, а інші слайди – змістовну інформацію щодо змісту доповіді – див. Додаток В.

2. САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА З ДИСЦИПЛІНИ

Нижче наведені основні навчальні елементи, вивчення яких передбачається дисципліною, і контрольні питання для самоперевірки;  опрацьовування їх допоможе у підготовці до тестування за темами змістових модулів.

ЗМ 1.1. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ВОДОПІДГОТОВКИ

ТЕМА 1. Застосування спеціальних методів підготовки води

для питного й технічного користування

- Характеристика якості води, отриманої після очищення різними способами водопідготовки.

Якість господарсько-питної води, отриманої за «традиційною» технологією. Застосування спеціальних способів оброблення води. Якість води, отриманої дистиляцією. Якість води, отриманої зворотним осмосом. Якість води після опріснення електродіалізом.

- Видалення з води спеціфічних токсичних забруднень.

Видалення з води цинку, міді, миш'яку, фенолів і нітратів. Очищення води від синтетичних поверхнево-активних речовин (ПАР). Видалення з води пестицидів, гербіцидів та інших речовин.

- Особливості радіаційної технології очищення води.

# Ефекти опромінювання водних розчинів. Можливі напрями використання радіаційної обробки в області очищення води. Економічні й технологічні характеристики процесу. Апаратурне оформлення радіаційного очищення води: гамма-установки для очищення стічних вод; установки з прискорювачами електронів для очищення стічних вод; установки з радіаційними контурами ядерних реакторів для очищення стічних вод.

- Очищення води від радіоактивних елементів.

Радіоактивні речовини, які потраплять у природні води, природного і штучного походження. Способи дезактивації води: відстоювання, коагуляція, фільтрування, сорбція, флотація, іонний обмін, дистиляція, зворотний осмос, електродіаліз.

- Доочистка стічних вод для технічного водопостачання.

Значення доочищення стічних вод. Застосування для доочистки методів фільтрування, флотації, сорбційного, окислення, комбінованого, доочистки води в біологічних ставках і ін.

- Очищення шахтних вод.

Формування якісного складу шахтних вод. Механічне (безреагентне) очищення шахтних вод; фізико-хімічне; хімічне (реагентне); електрохімічні способи.

- Підготовка води для штучного збагачення запасів підземних вод.

Значення штучного поповнення водоносних горизонтів. Поповнення гравітаційною інфільтрацією, фільтрацією поверхневої води під напором,  одночасне використання цих способів.

# Контрольні питання:

- Які вимоги ставлять до якості господарсько-питної води?

- Охарактеризуйте якість води, опрісненої дистиляцією.

- Охарактеризуйте якість води, опрісненої зворотним осмосом.

- Охарактеризуйте якість води, опрісненої електродіалізом.

- Які хімічні речовини відносяться до групи найбільш токсичних?

- Які методи можуть бути використані для видалення з води токсичних хімічних речовин?

- Якими способами вода може бути очищена від синтетичних поверхнево-активних речовин, миючих засобів?

- До якої групи технологічних прийомів відноситься і як здійснюється видалення з води пестицидів, гербіцидів і інших речовин?

- Опишіть основні принципи й умови проведення процесів радіаційного очищення і знезараження води.

- Як діють іонізуючі випромінювання на забруднену воду?

- Назвіть основні можливі напрями використання радіаційної обробки води.

- Принципова схема гамма-установки для очищення води.

- Принципова схема установки з прискорювачами електронів для очищення води.

- Джерела радіайційного забруднення води. Як очищають воду від радіоактивних забруднень?

- Застосування фізико-хімічних методів для видалення радіоактивних речовин.

- Застосування електролітичних методів.

- Комбіновані методи видалення радіоактивних речовин.

- Які методи можуть бути використані  для доочистки стічних вод для технічного водопостачання?

- Які особливості складу забруднюючих речовин шахтних вод? Які методи можуть бути використані для їх очищення?

Література:

- Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

- Фейзиев Г.К. Высокоэффективные методы умягчения, опреснения и обессоливания воды. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.

- Горев Л.Н. та ін. Радіоактивність природних вод:  Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 174 с.

- Коростелев Д.П. Водный режим и обработка радиоактивных вод от атомных электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 240 с.

- Кузнецов Ю.В. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений. – М.: Атомиздат, 1974.

- Смагин В.Н. Обработка воды методом электродиализа. – М.: Стройиздат, 1986. – 170 с.

ТЕМА 2. Теоретичні передумови магнітної водопідготовки

- Властивості води як розчинника.

Будова молекули води, її полярні властивості. Гідратація іонів. Властивості води як розчинника. Теорії структури води.

- Вплив магнітного поля на структуру і властивості водно-дисперсних систем. Гіпотези, що пояснюють структурні зміни при магнітній обробці водно-дисперсних систем.

Вплив магнітного поля на структуру і властивості водно-дисперсних систем: зміна щільності, в'язкості, поверхневого натягнення, електропровідності, розчинності, рН. Гіпотези, що пояснюють структурні зміни при магнітній обробці водно-дисперсних систем: іонні, колоїдні, водяні.

- Вплив магнітно-електричної активації розчинів сульфату алюмінію на електрокінетичний потенціал золів і адсорбційну ємкість гідроксидів алюмінію. Вплив магнітно-електричної активації розчину активної силікатної кислоти на міцність гелів гідроксиду алюмінію.

Збільшення здатності розчину коагулянту сульфату алюмінію щодо коагулювання і флокулюючої здатності флокулянтів за допомогою магнітно-електричної активації, що передбачає накладення на розчин магнітного поля і електрокоагуляцію, при якій розчини реагентів насичуються анодно-розчиненим залізом.

- Основні фактори, що впливають на освітлення води при обробці її активованим розчином коагулянту (параметри активації, якісні показники освітлюваної води, характеристика суспензій, що видаляються).

Вплив параметрів активації (напруженості магнітного поля, вмісту в розчині анодно-розчиненого заліза), якісних показників освітлюваної води (температури, вмісту завислих речовин) і характеристики суспензій, що видаляються (гідравлічної крупності) на освітлення води при обробці її активованим розчином коагулянту.

# Контрольні питання:

- Опишіть будову молекули води і пов'язані з її особливостями властивості.

- Як змінюються структура і властивості водно-дисперсних систем під дією магнітного поля?

- Які принципи лежать в основі «іонної» гіпотези, що пояснює структурні зміни при магнітній обробці водно-дисперсних систем?

- Значення дзета-потенціалу як критерію повноти протікання процесу коагуляції.

- Зміна дзета-потенціалу при магнітно-електричній активації розчинів сульфату алюмінію.

- Як впливає магнітно-електрична активація розчину активної силікатної кислоти на міцність гелів гідроксиду алюмінію?

- Які фактори впливають на освітлення води при обробці її активованим розчином коагулянту?

Література:

- Кульский Л.А., Душкин С.С. Магнитное поле и процессы водообработки. – К.: Наукова думка, 1988. – 112 с.

- Душкин С.С. Улучшение технологии очистки природных и сточных вод магнитным полем. – Харьков: Изд-во при ХГУ изд. объединения «Вища школа», 1988. – 150 с.

- Душкин С.С., Евстратов В.Н. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях. – М.: Химия, 1986. – 144 с.

- Душкин С.С. Интенсификация реагентных методов очистки воды. – К.: УМК ВО, 1991. – 168 с.

- Душкин С.С. Физические методы водоподготовки. – К.: УМК ВО, 1989. – 151 с.

- Душкин С.С., Беличенко Ю.П. Интенсификация процессов водоподготовки магнитным полем. – М.: ВНИИ информации по строительству и архитектуре, 1987. – 54 с.

ТЕМА 3. Апаратурне оформлення і практика використання активаторів реагентів

- Конструктивні особливості магнітних активаторів.

Конструктивні особливості магнітних активаторів. Апарат для магнітної обробки води, використовуваний для інтенсифікації процесів реагентного зм'якшування води на Дніпродзержинській ГРЭС. Пристрої, що передбачають послідовну і одночасну активацію розчину реагенту магнітним полем і електрокоагуляцію. Пристрій, що передбачає одночасну дію на вихідний розчин магнітного поля і електрокоагуляцію. Апарати ПМУ з постійними магнітами, конструкції ГІАПа, Чебоксарського заводу «Енергозапчастина», конструкції ХІІКСа, Харківського інженерно-економічного інституту. Застосування для магнітної активації іонообмінних процесів іонообмінних фільтрів із зовнішнім і внутрішнім розташуванням магнітних активаторів.

- Розрахунок магнітних і електричних параметрів пристроїв для магнітної водообробки.

Визначення падіння магнітного потенціалу, сили намагнічування котушки електромагніту, магнітної провідності, параметрів намагнічувальної котушки (переріз обмотувального дроту, кількість витків котушки, кількість витків дроту в ряді намагнічувальної котушки, кількість шарів дроту  намагнічувальної котушки, опір котушки).

- Аналіз результатів виробничих випробувань магнітно-електричної активації розчинів реагентів.

Аналіз основних недоліків реагентного освітлення і знебварвлення води - значні габаритні розміри реагентного господарства, велика витрата реагенту, особливо при низьких температурах, а також в період весняного паводку і цвітіння води. Зміна режимів процесів очищення води при використанні магнітно-електричної активації розчинів реагентів. Доцільність магнітно-електричної активації розчинів реагентів.

# Контрольні питання:

- Принцип роботи магнітних активаторів.

- Поясніть схему і принцип роботи апарату для магнітної обробки води, використовуваного для інтенсифікації процесів реагентного зм'якшування води на Дніпродзержинській ГРЕС.

- Поясніть схему і принцип роботи апаратів, що передбачають послідовну обробку розчину магнітним полем і електрокоагуляцію.

- Поясніть схему і принцип роботи апарату, що передбачає одночасну дію на вихідний розчин магнітного поля і електрокоагуляцію.

- Поясніть схему і принцип роботи апарату ПМУ з постійними магнітами.

- Поясніть схему і принцип роботи апарату конструкції ГІАПа.

- Поясніть схему і принцип роботи апарату Чебоксарського заводу «Енергозапчастина».

- Поясніть схему і принцип роботи апарату конструкції ХІІКСа.

- Поясніть схему і принцип роботи апарату з електромагнітами конструкції Харківського інженерно-економічного інституту.

- Поясніть схему і принцип роботи іонообмінного фільтру із зовнішнім розташуванням магнітних активаторів.

- Поясніть схему і принцип роботи іонообмінного фільтру з внутрішнім розташуванням магнітних активаторів.

- Принцип розрахунку магнітних і електричних параметрів пристроїв для магнітної водообробки.

Література:

- Кульский Л.А., Душкин С.С. Магнитное поле и процессы водообработки. – К.: Наукова думка, 1988. – 112 с.

- Душкин С.С. Улучшение технологии очистки природных и сточных вод магнитным полем. – Харьков: Изд-во при ХГУ изд. объединения «Вища школа», 1988. – 150 с.

- Душкин С.С., Евстратов В.Н. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях. – М.: Химия, 1986. – 144 с.

- Душкин С.С. Интенсификация реагентных методов очистки воды. – К.: УМК ВО, 1991. – 168 с.

- Душкин С.С. Физические методы водоподготовки. – К.: УМК ВО, 1989. – 151 с.

- Душкин С.С., Беличенко Ю.П. Интенсификация процессов водоподготовки магнитным полем. – М.: ВНИИ информации по строительству и архитектуре, 1987. – 54 с.

ТЕМА 4. Застосування електрохімічних методів очистки води

- Основи електрохімічної обробки води. Електрохімічні процеси і їх організація.

Елементи систем, в яких здійснюється електроліз. Механізм проходження струму через розчини електролітів. Принципова схема електролітичної ванни.

- Електродні реакції, що протікають при електрохімічному очищенні води.

Реакції катодного відновлення. Реакції анодного окислення. Процеси, що протікають в об'ємі електроліту.

- Теоретичні основи процесів, які відбуваються при електролізі водних систем.

Електролітічна дисоціація водних систем. Іонна рівновага в розчинах електролітів. Електропроводність електролітів. Окисно-відновна рівновага.

- Класифікація методів електрохімічного очищення води.

Методи перетворення. Методи розділення. Комбіновані методи.

- Характеристика деяких методів електрохімічного очищення води.

Апаратурне оформлення електрохімічного очищення води. Електрокоагуляція. Електрокоректування рН і Еh. Електрохімічна деструкція. Електрокристалізація. Електрофлотація. Електрофлотокоагуляція. Комбіновані методи.

# Контрольні питання:

- Назвіть можливі галузі використання електрохімічних процесів і технологій очищення води.

- Які елементи включає система, в якій здійснюється електроліз?

- Принципова схема електролітичної ванни.

- Основні електрохімічні процеси, які здійснюються на катодах.

- Основні електрохімічні процеси, які здійснюються на анодах.

- Яка можлива поведінка домішок води під впливом електричного поля?

- Сутність параметру «добуток розчинності».

- Які процеси відбуваються при електролізі водних систем?

- Класифікація методів електрохімічного очищення води.

- Застосування електрокоагуляції для очищення води.

- Електрокоректування рН і Еh.

- Електрохімічна деструкція забруднюючих речовин.

- Електрокристалізація.

- Електрофлотація. Конструкції електрофлотаторів.

- Електрофлотокоагуляційні установки.

- Обробка води комплексом електричних дій.

Література:

- Яковлев С.В., Краснобородько И.Г Технология электрохимической очистки воды. – Л.: Стройиздат, 1987. – 312 с.

- Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

- Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. – К.: Вища школа, 1986. – 352 с.

- Смагин В.Н. Обработка воды методом электродиализа. – М.: Стройиздат, 1986. – 170 с.

ЗМ 1.2. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛАСТІ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ТЕМА 1. Методи покращення фізико-хімічних умов процесів очищення води

- Основні методи інтенсифікації коагуляції при очищенні води.

Основні методи інтенсифікації коагуляції при очищенні води. Використання флокулянтів. Внесення в оброблювану воду мінеральних замутнювачів. Додавання окислювачів. Регулювання рН. Вдосконалення технології введення реагентів в оброблювану воду та змішення реагентів з оброблюваною водою. Застосування фізичних методів.

- Ознаки й причини забруднення води, поданої споживачу.

Аналіз ознак і причин забруднення води, поданої споживачу: жорсткість води, нявність завислих речовин, колір води, погані органолептичні показники, корозійна активність води, вміст заліза.

- Характеристика методів знезараження і знешкодження природних, стічних вод і їх осадів з використанням окислювачів

Характеристика методів знезараження питної води: особливості використання хлору, переваги озонування, бактерицидне опромінення води. Застосування окислювачів і сорбентів для дезодорації води і видалення токсичних речовин. Використання окислювачів при знешкодженні стічних вод.

Контрольні запитання:

- Назвіть основні методи інтенсифікації процесу коагуляції при очищенні води.

- Сутність і значення флокуляції при очищенні води коагуляцією.

- Опишіть метод інтенсифікації коагуляції, пов'язаний з внесенням в оброблювану воду мінеральних замутнювачів.

- Особливості протікання фізико-хімічних процесів окислення органічних домішок і коагуляції.

- Значення регулювання рН при коагуляції домішок води.

- Вплив умов перемішування коагулянту з оброблюваною водою при її очищенні.

- Назвіть основні можливі схеми введення розчинів реагентів в оброблювану воду.

- У чому полягають переваги роздільної, дробової і переривчастої коагуляції?

- Електрокоагулювання при очищенні води.

- Фізичні методи покращення процесу коагуляції.

- Назвіть можливі ознаки и причини забруднення вди, подаваної споживачам.

- Від чого з'являються неприємні запахи у води, подаваної споживачам?

- Від чого з'являється мутність води, подаваної споживачам?

- Від чого з'являється підвищений вміст заліза у воді, подаваної споживачам?

- Охарактеризуйте методи знезараження води.

- Застосування хлору в процесах очищення води.

- Застосування озону в процесах очищення води.

- Знезаражування води в бактерицидних установках.

- Застосування окислювачів і сорбентів у процесах очищення води.

Література:

- Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

- Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання. – Рівне: РДТУ, 2001. – 429 с.

- Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. – К.: Вища школа, 1986. – 352 с.

- Миклашевский Н.В., Королькова С.В. Чистая вода. Системы очистки и бытовые фильтры. – С. - Пб.: Изд. группа «Арлит», 2000. – 240 с.

ТЕМА 2. Методи забезпечення ефективної роботи очисних споруд систем водопостачання

- Організація експлуатації очисних станцій.

Порядок проведення і значення гідравлічних випробувань споруд, пуско-налагоджувальних робіт. Проведення підготовчого періоду до роботи станції. Звітність, яка повинна вестися на станції.

- Загальні положення з обслуговування очисних станцій.

Робота реагентних цехів, складів реагентів. Обслуговування процесів змішення і роботи змішувачів, процесів утворення пластівців і роботи камер реакції, споруд для відстоювання води, фільтрів і контактних освітлювачів. Експлуатація установок для знезараження води хлором, озонуванням й іншими способами. Стабілізація, фторування і знефторювання води. Робота споруд з видалення з води заліза, марганцю і кремнію.

- Виробничий контроль за роботою споруд і підвищення її ефективності.

Параметри, які необхідно контролювати на очисних станціях. Зниження витрати води в межах станції. Умови нормальної роботи очисних споруд.

Контрольні запитання:

- Назвіть мету проведення гідравлічних випробувань споруд з освітлення води.

- Назвіть мету проведення пусконалагоджувальних робіт споруд з освітлення води.

- Назвіть основні положення організації експлуатація очисних споруд системи водопостачання.

- Перерахуйте основні положення щодо обслуговування реагентних цехів очисних станцій водопостачання.

- Назвіть основні проблеми при протіканні процесів змішення та експлуатації змішувачів.

- Назвіть основні проблеми при протіканні процесів утворення пластівців та експлуатації камер утворення пластівців.

- Назвіть основні проблеми при експлуатації споруд для відстоювання води.

- Назвіть основні проблеми при експлуатації споруд для фільтрування води.

- Назвіть основні проблеми при експлуатації споруд для знезаражування води хлором та озонуванням.

- Назвіть особливості експлуатації споруд для стабілізаційної обробки, фторування та дефторування води.

- Назвіть особливості експлуатації споруд для видалення з води заліза, марганцю та кремнію.

- Як здійснюється виробничий контроль за роботою очисних споруд і підвищення її ефективності?

- Назвіть основні умови нормальної роботи споруд з очищення природної води.

Література:

- Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения: Справочник / Под ред. В.Д.Дмитриева. – Л.: Стройиздат, 1988. – 383 с.

- Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

- Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. – К.: Вища школа, 1986. – 352 с.

- СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1986.

ТЕМА 3. Методи забезпечення ефективної роботи очисних споруд систем водовідведення

- Прийом в експлуатацію очисних споруд.

Підготовка очисних споруд до приймання в експлуатацію. Заходи з технологічної наладки очисних каналізаційних споруд.

- Організація хіміко-технологічного контролю за роботою очисної станції.

Показники повного санітарного аналізу стічної води, що поступає на станцію очищення. Показники, контрольовані при очищенні води на спорудах. Повний аналіз осаду.

- Умови роботи очисних споруд міської каналізації.

Ефективність очищення стічних вод. Допустима концентрація шкідливих домішок. Забезпечення нормальних умов експлуатації споруд очисних станцій при механічному очищенні стічних вод, біологічному очищенні в природних умовах або в біофільтрах і аеротенках, знешкодженні осадів.

Контрольні запитання:

- Назвіть основні етапи приймання в експлуатацію та технологічного налагоджування очисних споруд каналізації.

- Як повинен бути організований хіміко-технологічний контроль роботи очисних станцій?

- За якими показниками здійснюється повний санітарний аналіз стічної води?

- За якими показниками контролюють якість води після різних споруд ОСК?

- Визначення яких показників здійснюється при повному аналізі осаду?

- Назвіть основні умови нормальної роботи очисних споруд міської каналізації.

- Охарактеризуйте умови нормальної реалізації механічного очищення стічних вод.

- Як оцінюється ефективність роботи грат?

- Як оцінюється ефективність роботи піскоулювлювачів?

- Як оцінюється ефективність роботи первинних відстійників?

- Охарактеризуйте нормальні умови реалізації біологічного очищення стічних вод.

- Як організується процес очищення води на полях фільтрування?

- Як організується процес очищення води в біологічних прудах?

- Як організується процес очищення води в біологічних фільтрах?

- Як організується процес очищення води в аеротенках?

- Як організується процес очищення води у вторинних відстійниках?

- Як організується робота споруд з обробки утворюваних осадів?

Література:

- Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения: Справочник / Под ред. В.Д.Дмитриева. – Л.: Стройиздат, 1988. – 383 с.

- Ковальчук В.А. Очистка стічних вод. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002.

- Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1986.

ТЕМА 4. Техніко-економічний розрахунок водопровідної мережі

  - Загальна постановка завдання розрахунку гідравлічного комплексу споруд систем водопостачання і особливості його вирішення.

Мета розрахунку водопровідних мереж. Завдання проектування і розрахунку комплексу споруд системи водопостачання. Проблеми розрахунку гідравлічного комплексу системи. Характерні особливості гідравлічного комплексу систем водопостачання.

  - Гідравлічні характеристики елементів систем подачі і розподілу води. Характеристики відборів води з системи. Гідравлічні характеристики водопровідних ліній.

Основні елементи систем подачі і розподілу води, зв'язані в єдиний гідравлічний комплекс. Характеристики водоживильників. Характеристики відборів води з системи. Гідравлічні характеристики водопровідних ліній.

  - Первинний (попередній) розподіл витрат води за ділянками кільцевої мережі.

Важливість розумного попереднього розподілу витрат води за ділянками кільцевої мережі при заданій її конфігурації і заданих вузлових притоках і відборах. Поняття надійності.

  - Особливості розрахунків систем подачі й розподілу води при використанні обчислювальних машин.

Завдання, що вирішуються шляхом розрахунку систем подачі й розподілу води. Використання обчислювальної техніки для проведення розрахунків. Досвід використання аналогових пристроїв. Використання і перспективи електронних цифрових обчислювальних машин. Укрупнена блок-схема розрахунку, що наочно показує послідовність проведення основних груп операцій при розрахунку водопровідних мереж із застосуванням ЕОМ.

Контрольні запитання:

- Яке призначення водоводів та водопровідної мережі?

- Яка мета розрахунку водопровідної мережі?

- У чому полягає труднощі проектування та розрахунку систем водопостачання?

- Назвіть основні елементи систем подавання та розподілення води.

- Дайте оцінку характеристикам водоживильників.

- Відцентрові насоси як водоживильники в системах водопостачання.

- Характеристики відбору води із системи. Фіксовані та нефіксовані відбори.

- Охарактеризуйте гідравлічні характеристики водопровідних ліній.

- Як здійснюється попереднє розподілення витрат води для кільцевих мереж?

- Які особливості розрахунків систем подавання та розподілення води при використанні обчислювальних машин?

- Який принцип використовували для аналогових пристроїв?

- Як використовують ЕОМ для розрахунку систем водопостачання?

- Охарактеризуйте алгорітм розрахунку водопровідної мережі за допомогою ЕОМ, рекомендований ВНДІ ВОДГЕО.

Література:

- Расчет водопроводных сетей: Уч. пособие для вузов / Н.Н.Абрамов, М.М.Поспелова, М.А.Сомов. – М.: Стройиздат, 1983. – 278 с.

- Абрамов Н.Н. Теория и методика расчета систем подачи и распределения воды. - М.: Стройиздат, 1972. – 288 с.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- Евдокимов А.Г., Дубровский В.В. Потокораспределение в инженерных сетях. – М.: Стройиздат, 1979.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005.

- Миклашевский Н.В., Королькова С.В. Чистая вода. Системы очистки и бытовые фильтры. – С. - Пб.: Изд. группа «Арлит», 2000.

- Кичигин В.И. Моделирование процессов очистки воды. – М.: Изд-во АСВ, 2003.

- Яковлєв С.В., Краснобородько И.Г. Технология электрохимической очистки воды. – Л.: Стройиздат, 1987. – 312 с.

- Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. – К.: Вища школа, 1986. – 352 с.

- Ковальчук В.А. Очистка стічних вод. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002.

- Кульский Л.А., Душкин С.С. Магнитное поле и процессы водообработки. – К.: Наукова думка, 1988.

- Душкин С.С. Улучшение технологи очистки природных и сточных вод магнитным полем. – Харьков: Изд-во при ХГУ, 1988.

- Громогласов А.А., Копылов А.С. Водоподготовка: процессы и аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 272 с.

- Радиационное обеззараживание сточных и природных вод / Шубин В.Н., Шаранин Ю.И. и др. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 64 с.

- Коростелев Д.П. Обработка радиоактивных вод и газов на АЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 152 с.

- Кульский Л.А., Страхов Э.Б. и др. Очистка вод атомных электростанций. – К.: Наукова думка, 1979. – 209 с.

- Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды: В 2-х ч. / Кульский Л.А., Гороновский И.Т., Когановский А.М., Шевченко М.А. – К.: Наукова думка, 1980. – Ч. 1-2.

- Андрияшев М.М. Гидравлические расчеты оборудования водоводов. – М.: Стройиздат, 1979.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1986.

- СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1986.

Додаток А

Титульний аркуш пояснювальної записки

Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства Факультет ІЕМ Декан факультету Кафедра ВВ та ОВ доц. Ткачов В.О. Спеціальність ВВ Зав. кафедрою проф. Душкін С.С. Розрахунково-графічне завдання Виконав: Перевірила: ст. гр. МВВОВ____ доц. Сорокіна К.Б. _________________ Керівник: доц. кафедри ВВ та ОВ _________________ Харків 2008

Додаток Б

Загальний вигляд оформлення графічної частини на аркуші А1

Додаток В

Зразок оформлення графічної частини за допомогою редактора PowerPoint

## Навчальне видання

### Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічного завдання і

самостійної роботи з дисципліни

### “Спецкурс за тематикою магістерської роботи”

(для студентів 5 курсу денної форми навчання

спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)

Укладач: Сорокіна Катерина Борисівна

# Редактор М.З.Алябьев

| План 2008, поз. 416 М |
| --- |
| Підп. до друку 27.02.2008 Друк на ризографі Зам. № _____ | Формат 60х84 /1/16 Умовн.-друк. арк. 1,0 Тираж 25 прим. | Папір офісний Обл.-вид. арк. 1,2 |
| 61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 |
| Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ |
| 61002, Харків, вул. Революції, 12 |

# Text boxes

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ВУЗЛА ПРИСКОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОНІВ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ОПРОМІНЮВАННЯ ПОТОКУ РІДИНИ

1 – прискорювач електронів;

2, 3 – вхід і вихід опромінюваного потоку;

4 – пристрій, що формує потік в зоні опромінювання

ВПЛИВ МАГНІТНО-ЕЛЕКТРИЧНОЇ ОБРОБКИ РОЗЧИНУ СУЛЬФАТУ АЛЮМІНІЮ НА ВЕЛИЧИНУ ξ–ПОТЕНЦИАЛА ЗОЛЯ ГІДРОКСИДУ АЛЮМІНІЮ

Магнітна обробка            Електрокоагуляційна обробка

Тема магістерської роботи:

«ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ

ОЧИЩЕННЯ ВОДИ»

Магістрант:						Керівник:

ст. гр. МВВОВ____ 					доц. кафедри ВВ та ОВ

_________________					_________________

4

ПЕРЕТИНЧАСТА КАМЕРА УТВОРЕННЯ ПЛАСТІВЦІВ