МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О. С. Качев,   К. О. Великих

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ З РОЗРОБКИ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖНИХ ОБ’ЄКТІВ

(для студентів  денної  і  заочної  форм  навчання  спеціальності

7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні  вказівки  до  виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів  (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності  7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”) / Укл.: Качев О.С., Великих К.О. –Харків: ХНАМГ, 2008.- С.36.

Укладачі: к.е.н., доц. О.С.Качев, к.е.н., доц. К.О.Великих

Рецензент: к.е.н., проф. Є.М.Кайлюк

Рекомендовано: каф. «менеджменту та маркетингу в міському господарстві», протокол № 8 від  30.01.2008р.

# ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Економічна частина дипломного проекту повинна включати економічні розрахунки розробок, виконаних в основній частині проекту, мати необхідні пояснення до них, а також посилання на відповідні літературні джерела й нормативні акти.

Методичні вказівки призначені для розрахунку економічної частини проектів електромережних об'єктів (ЕМО).

До складу ЕМО включають: міські мережі, підстанції, лінії електропостачання та інші енергетичні об'єкти.

Обсяг економічної частини повинен складати 10-15% загального обсягу проекту, графічна частина - один аркуш. Графічну частину виконують як демонстраційний аркуш техніко-економічних показників (за  узгодженням з консультантом економічної частини диплому).

В економічній частині дипломного проекту виконують розрахунки капітальних та експлуатаційних витрат, а також комплекс техніко-економічних показників, що характеризують проектований об'єкт. У розрахунок в загальному випадку включають такі розділи: кошторис, розрахунок чисельності персоналу, розрахунок річних експлуатаційних витрат, а також собівартості одиниці продукції, основні техніко-економічні показники споруди і експлуатації проектованого об'єкта.

# 1. ВИБІР ВАРІАНТА ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ

Вибір варіанта технічного рішення базується на [1]. Принципи, покладені в основу методики, відповідають вимогам, прийнятим у світовій практиці, у зв'язку з чим вони можуть застосовуватись при здійсненні проектів спільно із зарубіжними інвесторами, а також для перевірки ефективності залучення іноземних інвестицій.

Вимоги методики розповсюджуються на всі організації, які виконують проекти енергетичних об'єктів в Україні. Вони є обов'язковими для проектів, що виконують на замовлення або при частковій участі держави.

В умовах ринкових відносин існують різні форми власності. При цьому можуть використовуватись різні джерела фінансування капітальних вкладень, які мають безпосередній або побічний вплив на прибуток.  У зв'язку з цим, при визначенні економічної ефективності капітальних вкладень в енергетичні об'єкти, а також виборі варіанта, виходять з таких  положень:

- основними критеріями ефективності капітальних вкладень є показники, що ґрунтуються на оцінці прибутку й рентабельності, відповідають загальноприйнятим в країнах з ринковою економікою;

- норматив ефективності дорівнює нормі дисконтування, яку приймають залежно від конкретних умов і, як правило, яка відповідає процентній ставці Національного банку України на довготермінові вклади;

- обсяги капітальних вкладень і річних витрат виробництва визначають, як правило, за діючими цінами, тарифами й нормативами (в розрахунку на віддалену перспективу - за прогнозними оцінками, що враховують тенденції зміни вартості обладнання, будівельно-монтажних робіт, палива);

- розрахунковий період приймають, як правило, рівним тривалості будівництва плюс 15 років, що відповідає терміну служби основного обладнання (з урахуванням його морального зносу);

- амортизаційні відрахування на реновацію визначають з урахуванням їх дисконтування, тобто за формулою складних відсотків;

- при виконанні розрахунків, як правило, слід врахувати інфляцію, а також невизначеність початкової інформації і обумовлений цим ризик.

Вибір критерію, що використовується в кожному конкретному випадку, залежить від характеру завдання, яке вирішується.

У розробках, що проводяться в дипломних проектах, доцільний критерій мінімуму приведених витрат, тому що порівнюються варіанти технічного вирішення завдання, необхідність здійснення якого апріорно визначена і не потрібна оцінка загальної ефективності інвестицій, причому продукція, що реалізується, у всіх варіантах однакова (за кількістю і режимом споживання).

Критерій мінімуму приведених витрат може застосовуватись для порівняння альтернативних варіантів при дотриманні таких умов:

- вартість реалізованої продукції у всіх варіантах однакова;

- всі варіанти зведені до порівнянного вигляду.

Приведені витрати 3пр являють собою суму річних витрат (собівартості) і нормативного прибутку, тобто характеризують нижчу межу вартості реалізації продукції, при якій здійснення інвестицій є рівноважним альтернативному вкладенню капіталу з нормативом ефективності  Е:

З=ЕК+В,                                              (1.1)

де  К - капітальні вкладення;

В  - щорічні витрати (включаючи амортизаційні відрахування на реновацію).

Формулу (1.1) можна використовувати у разі здійснення інвестицій протягом одного - двох років і практичної сталості щорічних витрат.

У разі здійснення інвестицій протягом декілька років та зміни витрат за роками розрахункового періоду, необхідно враховувати динаміку:

З =                                            (1.2)

де t - поточний рік;

Т - останній рік розрахункового періоду, за межами якого інвестиції не здійснюються й щорічні витрати не змінюються; К t , В t - капітальні вкладення і річні витрати поточного року;

ВН - незмінні за роками витрати періоду нормальної експлуатації (починаючи від року t = Т+1).

2. РОЗРАХУНОК КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖНИХ ОБ’ЄКТІВ

Розмір витрат на капітальне будівництво ЕМО розраховують на основі проектно-кошторисної документації. Кошторисна вартість будівництва являє собою суму коштів, розраховану на підставі кошторисної документації відповідно до проекту. Для розрахунку кошторисної вартості будівництва ЕМО складають зведений кошторисний розрахунок (ЗКР), який в кожному випадку погоджують з керівником економічної частини диплому. ЗКР треба оформлювати у вигляді табл. 2.1, з урахуванням конкретних особливостей проектованого об'єкта. У дипломному проекті прораховують планово-проектний кошторис ЕМО.

Таблиця 2.1 - Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ЕМО (вказати конкретний об’єкт)

| Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис. грн. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
|  | будівельно-монтажних робіт | обладнання | інших витрат | загальна на об'єкт |  |
|  | ПС | ПЛ | ПС | ПЛ | ПС | ПЛ | ПС | ПЛ | усього по розрахунку |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Глава 1. Підготовка території будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основні об'єкти будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 3. Об'єкти обслуговуючого і підсобного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації і газифікації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Продовження табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 7. Благоустрій території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсумок у гл.1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 8. Тимчасові будинки та споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсумок у гл.1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 9. Інші роботи і витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсумок у гл.1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 10. Утримання дирекції, технічний та авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 11. Підготовка кадрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Проектні й пошукові роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсумок у гл. 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непередбачені роботи й витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсумок з кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі зворотних сум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з кошторисним розрахунком за вирахуванням зворотних сум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Витрати з кожного розділу розраховують за відповідними прейскурантами, цінниками й довідниками. При відсутності цих матеріалів треба користуватися довідниками, які наведені в додатках. Склад  ЗКР  залежить від специфіки проекту. У розрахунках по розділах повинні враховуватися всі об'єкти будівництва електричної мережі, передбачені проектом. При цьому треба ураховувати склад витрат, до яких включені будівельно-монтажні роботи (БМР), обладнання та інші витрати. Коли в нормативах немає такої розбивки, то треба користуватися Д1.

У додатках наведено норми питомих капітальних вкладень (ПКВ) для різних електромережних об'єктів. ПКВ складені в кошторисних цінах 1984 року  Д4÷Д18. При складанні “Зведеного кошторисного розрахунку" слід зробити перерахунок у проектні ціни відповідного року шляхом множення ПКВ на відповідний коефіцієнт, що враховує інфляцію та відповідність грошовій одиниці  України.

Зведений кошторисний розрахунок складається повністю на електромережний об'єкт. У разі розрахунку комплексу (ПЛ+ПС) загальна величина  витрат визначається сумою їх окремих елементів.

При розрахунках витрат у гл. 2 рекомендується скласти кошторис за формою табл.2.2. Результати розрахунків  за  табл. 2.2.  вносять  в  табл. 2.1 у рядок "глава 2".

Глава 1. У цьому розділі враховують витрати на всі роботи, пов'язані з підготовкою  території будівництва. Для розрахунків у главі 1 можна користуватися Д2.

Таблиця 2.2. - Витрати на спорудження об'єктів основного виробничого призначення (назва об'єкта) *

| Назва об'єкта спорудження, тип і параметри обладнання | Одиниця виміру | Вартість одиниці | Кількість одиниць | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БМР | обладнання | інших витрат | загальна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсумок ^ |  |  |  |  |  |  |  |

* Розрахунок треба проводити по кожному об'єкту (ПЛ, ВЛ та ін.).

Розрахунок у гл. 3, 5, 6  проводять в повному обсязі тільки для  підстанції (ПС) (Д 3), до складу гл.3 включають витрати за такими елементами: власні потреби, компресорна, гл.5 включає витрати на зв'язки, телемеханіку і транспортне господарство для підстанцій. Повітряні лінії (ПЛ); зв'язок, телемеханіка та декілька випадків транспортних витрат. Витрати на телемеханіку і зв'язок розраховують окремо для ПЛ і ПС згідно з додатком Д3. Глави 4,11 в розрахунках дипломного проекту не враховують. Витрати в главі 7 складають 1% від вартості будівельно-монтажних робіт у главі 2. Вони повністю відносяться до графи “Будівельно-монтажні роботи”.

Глава 8. „Тимчасові будівлі та споруди”. До цього розділу входять витрати на будівництво, розбирання тимчасових будівель і споруд, влаштування під'їздів та площадок для монтажу. Витрати у главі 8 приймають в розмірі 3,1%  для ПС, 4,3% -для ПЛ відносно суми витрат на будівельно-монтажні роботи по розділах 2-7.

Глава 9. „Інші роботи й витрати”. Затрати по цьому розділу складають 0,75-1,5% від суми витрат у гл.1-8 і повністю відносяться на "Інші витрати".

Глава 10. Розраховується відповідно до Д19 і повністю відноситься до
графи “Інші витрати”.

Глава 12. Витрати по цьому розділу складають для об'єктів до 500кВ – 5% сумарної вартості будівельно-монтажних робіт у гл.1-9 і повністю відносяться до графи БМР.

Наприкінці зведеного кошторисного розрахунку передбачають суми на непередбачені витрати та роботи в розмірі 3-7% загальної вартості будівництва (гл.1-12). Розмір зворотних сум приймають у розмірі 60-80% від витрат у гл.8. У дипломному проекті треба навести розрахунки по всіх розділах з розшифровкою усіх складових частин.

3. РОЗРАХУНОК РІЧНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ , СОБІВАРТОСТІ  ПЕРЕДАЧІ  Й  РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ

При експлуатації ЕМО до складу виробничих витрат включають такі елементи: послуги виробничого характеру, матеріали, паливо, заробітна плата, нарахування на заробітну плату, послуги сторонніх організацій, амортизація, загальномережні  та інші витрати.

Статті послуги виробничого характеру, паливо, енергія на власне споживання розраховують по ПЕМ в цілому. В дипломному проекті для окремих ЕМО такий розрахунок не виконують, а враховують тільки елементи виробничих витрат, що відносяться прямо на об'єкт проектування. Таким чином розраховують тільки проектну собівартість (виробничі витрати).

3.1. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Амортизаційні відрахування слід визначати, виходячи із середньорічної вартості основних фондів проектованого об'єкта та діючих норм  амортизаційних    відрахувань.  Розмір  річних   амортизаційних  відрахувань для проектованого об’єкта в цілому визначають як суму цих відрахувань по окремих групах  основних фондів виробничого призначення.

амортизація здійснюється за чотирма групами основних фондів. Її знаходять за формулою:

,                                                                                 (3.1)

де  Арі - сума річних амортизаційних відрахувань за відповідною групою основних фондів, тис.грн;

Фоі - вартість відповідної групи основних фондів, тис.грн;

Наі - річна норма амортизаційних відрахувань, %.

Розмір повних  річних амортизаційних відрахувань знаходять  таким чином:

.                                                                    (3.2)

Розрахунок амортизаційних відрахувань треба проводити за табл.3.1.

Таблиця 3.1 - Розрахунок амортизаційних відрахувань

| Найменування груп основних фондів | Вартість основних фондів, тис. грн. | Норма амортизації, % | Величина амортизаційних відрахувань, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Обчислення чисельності персоналу з обслуговування ЕСО

Розрахунок чисельності персоналу, потрібного для обслуговування окремих  ЕСО, проводять відповідно до [7] на підставі рекомендованих  норм чисельності персоналу, які враховують особливості ПЕМ України, і є підґрунтям для розрахунку фонду споживання.

Нормативи чисельності персоналу установлюють залежно від фізичних обсягів устаткування та споруд, що знаходяться на балансі ПЕМ. При обліку оперативного персоналу підстанції слід мати на увазі, що ряд малопотужних підстанцій не мають оперативного персоналу. Тому розрахунок персоналу в такому разі враховує кількість персоналу, який включається в загальний персонал підприємства.

Для визначення чисельності персоналу по категоріях треба користуватися такою  структурою  персоналу: ІТР - 25-30%,  робітники - 65-75%, службовці – 3 - 4%, МОП-1%.

Розрахунки зводять в табл. 3.2. Розрахунки узгоджують з керівником економічної частини  дипломного  проекту.

# Таблиця 3.2 -  Кількість персоналу ЕМО

| Найменування ЕСО(по елементах) | Норма на одиницю виміру | Кількість одиниці виміру | Розрахункова чисельність персоналу, чол. |
| --- | --- | --- | --- |

# Нормативи чисельності персоналу наведені в Д21 – 24.

3.3. Розрахунок фонду заробітної плати

Однією з основних складових частин собівартості передачі й розподілу енергії є заробітна плата. До складу фонду заробітної плати ПЕМ входять такі складові:

основна заробітна плата; додаткова заробітна плата, нарахування на заробітну плату, поточна премія. Річний фонд заробітної плати визначають за наступним виразом:

ФЗП = ЗПОСН + ЗПДОД + П + НСЗ ,                                                                  (3.3)

де ФЗП - річний фонд заробітної плати персоналу ПЕМ;

ЗПОСН - основна заробітна плата;

ЗПДОД - додаткова заробітна плата;

НСЗ - відрахування на соціальні заходи;

П  - поточна премія персоналу, що входить до ФЗП.

Основну заробітну плату визначають шляхом складання основної заробітної плати окремих категорій робітників за виразом:

,                                                             (3.4)

де    n - чисельність категорій персоналу ПЕМ;

Ri - чисельність персоналу зазначеної категорії працівників, чол.

Середню величину річної заробітної плати по категоріях робітників приймають згідно з положенням [10].

Визначення форм і систем оплати праці й матеріального заохочення, розмірів тарифних ставок і посадових окладів, а також затвердження положень про преміювання і виплати винагороджень за підсумками роботи підприємство здійснює самостійно за погодженням з профспілковими організаціями з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством.

За мінімальні гарантії приймають тарифні ставки і посадові оклади, визначені шляхом множення розрахункових коефіцієнтів [Д25] на величину законодавчо установленої мінімальної заробітної плати (на місяць) на розрахунковий період.

Інші компоненти ФЗП можуть бути визначені у відсотках основної заробітної плати й враховані при розрахунках за допомогою відповідних коефіцієнтів. Тоді фонд заробітної плати (складова заробітної плати) визначиться за виразом:

ВЗП = ФЗП = ЗПОСН  (1+λдод) (1+λПР) (1+λСЗ) ,                                                                                  (3.5)

де λдод - коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату;

λСЗ   -   коефіцієнт, що враховує нарахування на заробітну плату, які призначені на соціальні заходи;

λПР – коефіцієнт, що враховує премію.

У даний час приймають λдод = 0,1;   λПР  ≤ 0,4;  λСЗ  = 0,375.

3.4. Розрахунок витрат на матеріали

Витрати на матеріали включають такі компоненти: мастила, прокладочні й обтирочні матеріали, трансформаторне масло, реактиви для хімічної очистки масла, малоцінні й  швидкозношувані  предмети,  ремонтні матеріали.

У проектних розрахунках розмір цих витрат (ИМАТ) можна визначити за виразом:

ВМАТ = СПЕР λМАТ ,                                                           (3.6)

де    СПЕР - первісна кошторисна вартість об'єкта;

λМАТ -  коефіцієнт, що визначає витрати на матеріали у відношенні до кошторисної “вартості”. Розмір λМАТ встановлюється на момент розрахунку.

# 3.5. Інші витрати

До складу витрат за економічним елементом “Інші витрати”, що розраховують в економічній частині дипломного проекту, включають витрати на покупну воду для технологічних потреб, вартість послуг  допоміжних виробництв, витрати на зв'язок, транспорт, витрати на опалення та освітлювання, адміністративні та інші витрати. Обсяг інших витрат у дипломному проекті може бути визначений наступним способом:

В= λПР (Ва + ВЗП) ,                                                      (3.7)

де λПР - коефіцієнт, що визначає обсяг інших витрат по відношенню до суми амортизаційних витрат та заробітної плати на момент розрахунку.

# 3.6. Оплата послуг сторонніх організацій

У даний час це досить важлива стаття собівартості, де враховуються усі роботи, що виконують за замовленнями ПЕМ. Реально цю величину розраховують для конкретних умов конкретного підприємства за спеціально складеним кошторисом. У проектних розрахунках можна скористатися формулою:

ВСТ = λСТ КПЕР ,                                                                  (3.8)

де λСТ - коефіцієнт, що визначає витрати на плату послуг сторонніх організацій по відношенню до первісної вартості об'єкта (враховується на момент розрахунків);

ВСТ - розмір оплати послуг сторонніх організацій;

КПЕР - первісна вартість основних фондів (кошторисна вартість).

3.7. Загальномережні витрати	
           Загальномережні витрати включають витрати на утримання будинків та споруд загального призначення, апарата керування та допоміжних підрозділів. При збільшених розрахунках ці витрати можна обчислити за формулою:

ВЗАТ = λЗАТ (Ва+ ВЗП + ВІНШ),                                      (3.9)

Де λЗАТ - коефіцієнт, що визначає витрати на загальномережні витрати по відношенню до суми амортизації, заробітної плати та інших витрат:

λЗАТ  = 0,13-0,17

3.8. Розрахунок повних і питомих витрат на експлуатацію об'єкта (розрахунок собівартості передачі й розподілу одиниці  електричної   енергії)

Реальну собівартість передачі  й  розподілу  електричної   енергії можна визначити тільки для ПЕМ в цілому, тому при розрахунках об'єктів "Підприємства   електричних   мереж"    визначають   річні    витрати    на експлуатацію даного об'єкта й питомі витрати на передачу та розподіл одної кВт./г. по конкретному об'єкту. Для визначення сумарних річних експлуатаційних витрат треба зробити підсумування усіх попередніх знайдених річних витрат. Для визначення питомих витрат річні експлуатаційні витрати треба розділити на річний корисний відпуск електроенергії споживачам:

В =  = ,         (3.10)

де Wвід - річний корисний відпуск електроенергії споживачам, тис.кВт год. (млн. кВт./год). Ця величина визначається у завданні або розраховується в технічній частині проекту. Складання кошторису витрат на експлуатацію об'єкта та розрахунок питомих витрат на передачу й розподіл електричної енергії слід виконувати за формою табл. 3.3.

Таблиця 3.3 - Кошторис витрат на експлуатацію ЕСО й  розрахунок питомих витрат на передачу й розподіл електричної енергії

| Елементи витрат | Сума річних витрат, тис.грн/рік | Питомі витрати на передачу й розподіл енергії |
| --- | --- | --- |
|  |  | коп/10 кВт/год (коп/кВт.год) | % |
| Амортизаційні витрати |  |  |  |
| Заробітна плата |  |  |  |
| Нарахування на заробітну плату |  |  |  |
| Витрати на матеріали |  |  |  |
| Оплата послуг сторонніх організацій |  |  |  |
| Інші витрати |  |  |  |
| Загальномережні витрати |  |  |  |
| Разом |  |  |  |

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНіКО-Економічних показників
СПОРУДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ  (НАЗВА ОБ'ЄКТа )

Найбільш характерні показники, що визначають її економічність спорудження та експлуатації ЕМО наводять у табл. 4.1, що знаходиться у розрахунково-пояснювальній записці й виноситься на демонстраційний плакат.

Розрахунок усіх показників у табл. 4.1. повинен наводитися в розрахунково-пояснювальній записці. Показники проекту повинні зіставлятися з показниками реального об'єкта й аналізуватися.

Аналіз показників має бути завершений висновками, що підтверджують обґрунтованість рішень, які прийняті в проекті. Склад показників узгоджують з керівником економічної частини проекту.

Таблиця 4.1 – Техніко-економічні показники об'єкта проектування (назва об'єкта)

| № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Величина показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяжність ліній електропередач (ПЛ, КЛ по ділянках та напрузі) | км |  |
| 2 | Кількість і склад підстанцій (по напрузі й потужності) | ПС |  |
| 3 | Максимум електричного навантаження | кВт (тис.кВт) (мВг) |  |
| 4 | Кількість годин використання максимуму навантаження | год/рік |  |
| 5 | Річний обсяг передачі й розподілу електричної енергії | млн. кВт.г. |  |
| 6 | Річні втрати електроенергії | млн.кВт.г/рік |  |
| 7 | Коефіцієнт втрат | % |  |
| 8 | Число ТП і РП (окремо) | ТП/РП |  |
| 9 | Число й потужність трансформаторів ПС | шт.,мВ·А |  |
| 10 | Питомі капітальні вкладення в проектовані об'єкти (окремо) | тис.грн./кВт |  |
| 11 | Сумарна питома вартість розподільчої мережі | грн./кВт, грн./Га |  |
| 12 | Питомі витрати кабелю (за напругою) | м/кВт м/Га |  |
| 13 | Чисельність обслуговуючого персоналу | чол. |  |
| 14 | Питома чисельність персоналу | чол. _________ одиниця врахування |  |
| 15 | Питомі витрати (собівартість) на передачу й розподіл електричної енергії | коп коп кВтг 10кВтг |  |

# СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Загальні методичні положення. ГКД 340.000.001-95. Міненерго України.- К., 1995.-34 с.

- Сборник нормативов удельных капитальных вложений в строительство понижающих электрических подстанций. Минэнерго СССР, ГУКС.- М: ЗСП,1996. - 86с.

- Сборник нормативов удельных капитальных вложений в строительство воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ Минэнерго СССР, ГУКС – М., ЗСП,1996. - 30 с.

- Падалко ЛП Методы технико-экономических расчетов в условиях рыночной экономики. «Энергетика»/ Известия ВУЗов №1-2.-1993. - с.118-120.

- Справ очник по проектированию электрических систем / Под ред.

- С.С. Рокотяна и Н.М. Шапиро. - М: Энергоатомиздат, 1985. -352 с.

- Качев   А.С.    Методические   указания   по   экономической   части
дипломных  проектов  на  тему  "Развитие  и  сооружение  городских  и промышленных сетей". - Харьков, ХПИ, 1988. - 60 с.

- Методические указания по экономической части дипломных проектов на тему"Развитие районной сети".  -   Харьков, НТУ„ХПИ”. – 1998.

- Положение о порядке определения амортизационных отчислений на затраты производства, № 1075 от 6/IX – 98 – КТУ.

- Угода між Міністерством палива та енергетики України і ЦК профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.- К., 2006.

ДОДАТКИ

Таблиця Д1 - Структура  капіталовкладень  в  електромереж ні  об'єкти

| Об'єкт | Напруга, кВ | Структура капіталовкладень | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Будівельно монтажні роботи | Устаткування | Інші витрати |
| Повітряні лінії на сталевих опорах | 35 | 86 | 5 | 9 |
| на сталевих | 110-150 | 87 | 5 | 8 |
| опорах | 220 | 89 | 5 | 6 |
|  | 330 | 83 | 11 | 6 |
| На | 10-35 | 85 | 6 | 9 |
| залізобетонних | 110-150 | 84 | 8 | 8 |
| опорах | 220 | 86 | 8 | 6 |
|  | 330 | 82 | 12 | 6 |
| На дерев'яних | 1-20 | 84 | 13 | 3 |
| опорах | 35 | 83 | 8 | 9 |
|  | 110-150 | 80 | 12 | 8 |
|  | 220 | 81 | 12 | 7 |
| Кабельні лінії | 1-20 | 84 | 13 | 3 |
| Підстанції | 35-220 | 82 | 15 | 3 |
| відкриті | 35 | 40 | 55 | 5 |
|  | 110-150 | 43 | 52 | 5 |
|  | 220 | 40 | 56 | 4 |
|  | 330 | 33 | 64 | 3 |
| Підстанції закриті | 110-220 | 42 | 53 | 5 |
| КТПБ | 35-220 | 21 | 73 | 6 |
| ТП | 6-10 | 55 | 41 | 4 |
| РП | 6-10 | 60 | 34 | 6 |

Таблиця Д2 - Витрати на підготовку  території будівництва ЕСО в умовах міста

| Тип об’єкта | Витрати на освоєння % від кошторису будівельно-монтажних робіт по розділу 2 |
| --- | --- |
| ПЛ 0,4 кВ | 2,78 |
| ПЛ 1,0-20 кВ | 0,7 |
| ПЛ 35-220 кВ | 2,4 |
| Одноланцюгова ПЛ 330 кВ | 2,4 |
| Дволанцюгова ПЛ 330 кВ | 1,7 |
| ТП | 1,0 |
| РП | 1,2 |
| КЛ | 1,7 |

# Таблиця Д3 – Постійна  частина  витрат  по  підстанціях  35 – 330 кв

| Напруга | Електрична схема на стороні ВН | Складові витрати, тис.крб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Підготовка території | ОПУ на власні потреби | Компресорна | Під’їзні й внутрішні дороги | Зв'язок та телемеханіка | Зовнішні мережі |
| 35/10 | Без вимикачів | 10 | 4 | - | 5 | 30 | 3 |
| -“- | 3 вимикачем (на змінному оперативному струмі) | 21 | 12 | - | 5 | 35 | 5 |
| -“- | Те ж (на постійному струмі) | 29 | 30 | - | 5 | 35 | 5 |
| 110/10 | Без вимикачів | 38 | 35 | - | 20 | 30 | 5 |
| -“- | Місток | 64 | 60 | - | 25 | 50 | 30 |
| -“- | Збірні шини | 68 | 80 | - | 30 | 75 | 20 |
| 110/35/10 | Без вимикачів | 78 | 45 | - | 25 | 45 | 10 |
| -“- | Місток | 78 | 70 | - | 30 | 55 | 20 |
| -“- | Збірні шини | 78 | 90 | - | 35 | 80 | 25 |
| 220/10 | Без вимикачів | 85 | 40 | - | 30 | 80 | 25 |
| 220/35/10 | Місток | 90 | 70 | 20 | 25 | 110 | 25 |
| -“- | Чотирикутник, збірні шини | 92 | 90 | 25 | 40 | 135 | 30 |
| 220/110 | Без вимикачів | 94 | 90 | - | 35 | 100 | 35 |
| -“- | Збірні шини | 98 | 185 | 35 | 70 | 190 | 60 |
| -“- | Місток, чотирикутник | 132 | 115 | 35 | 45 | 120 | 40 |
| 330 | Чотирикутник | 200 | 220 | 55 | 130 | 240 | 175 |
| -“- | Трансформатор - шини | 260. | . 290 | 70 | 210 | 360 | 300 |
| -“- | Повторна | 280 | 320 | 70 | 260 | 540 | 340 |

Таблиця Д 4 – Витрати  на  спорудження  ПЛ  у містах  і промислових районах, тис. крб/ км

| Напруга, кВ | Число й переріз дроту | Число дерев'яних опор на залізобетонних приставках на 1 км лінії | Число залізобетонних опор на 1 км лінії |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15,5 | 15 | 18,5 | 17 | 22 | 20 | 25 | 29 | 33 | 40 | 15 | 18 | 25 | 29 |
| 1,0 | ЗА+А35 | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 |  | 4,9 | - | - | 3,8 4,3 | 4,3 |
| 1,0 | ЗА+А25 | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | 4,6 | - | - | 3,5 4,0 | 4,0 |
| 1,0 | ЗА35+А16 | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | 4,4 | - | - | 3,3 3,9 | 3,9 |
| 1,0 | ЗА25+А16 | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 4,3 | - | - | 3,2 3,9 | 3,9 |
| 1,0 | 4А16 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 4,2 | - | - | 3,1 3,7 | 3,7 |
| 1,0 | ЗА16 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - | 4,2 | - | - | 3,0 3,6 | 3,6 |
| 1,0 | 2А16 | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 4,1 | - | - | 2,9 | 3,5 |
| 1,0 | ЗА 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 4,3 | - | - | 3,1 | 3,7 |
| 1,0 | 2 А 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - | 4,1 | - | - | 3,0 | 3,5 |
| 1,0 | ЗА 35 | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 4,3 | - | - | 3,2 | 3,7 |
| 1,0 | 2 А 35 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 4,2 | - | - | 3,1 | 3,6 |
| 6-10 | ЗА 35 | 3,5 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 5,0 | 5,5 | 5,9 | - - | 2,9 | 3,2 | - - | - - |
| 6-10 | ЗА 50 | 3,8 | - | 4,1 | - | 4,1 | - | 5,1 | 5,6 | 6,1 | - | 3,0 | 3,2 | - | - |
| 6-10 | ЗА 70 | 4,0 | - | 4,4 | - | 4,4 | - | 5,3 | 5,8 | 6,3 | - | 3,3 | 3,6 | - | - |
| 6-10 | ЗА 95 | - | 4,3 | - | 4,5 | - | 4,6 | - - | - - | - | - - | 3,5 | 3,9 | - - | - - |
| 6-10 | 3А 120 | - | 4,5 | - | 4,9 | - | 4,9 | - | - | - | - | 3,8 | 4,1 | - | - |

Таблиця Д 5 - Витрати на  спорудження ПЛ 35-110 кв у містах і промислових районах, тис. крб/ км

| Тип опори | Район по ожеледиці | Дріт сталевоалюмінієвий перерізом, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 70/11 | 95/16 | 120/19 | 150/24 | 185/29 | 240/33 |
|  |  |  |  | Металева опора |  |  |
| Одноланцюгова | І | 18,3/21,7 | 18,6/22,2 | 19,6/23,4 | 19,9/24,0 | -/26,1 | -/28,0 |
|  | II | 21,6/24,8 | 21,2/24,6 | 21,2/25,4 | 21,5/25/4 | -/27,0 | -/28,3 |
|  | Ш | 24,8/29,1 | 24,0/28,6 | 24,0/28,4 | 26,6/28,4 | -/29,5 | -/30,0 |
|  | ІV | 27,3/32,4 | 26,1/38,0 | 26,5/30,9 | 31,5/30,9 | -/31,5 | -/32,6 |
| Дволанцюгова | І | 26,0/32,4 | 27,2/33,1 | 28,8/35,5 | 29,2/36,9 | -/41,6 | -/45,0 |
|  | II | 30,1/36,9 | 30,2/36,7 | 30,6/37,8 | 32,0/38,5 | -/42,7 | -/46,0 |
|  | Ш | 36,2/43,9 | 36,3/42,3 | 37,3/42,5 | 37,2/42,9 | -/45,5 | -/48,1 |
|  | ІV | 40,7/49,2 | 40,7/46,1 | 43,4/46,5 | 44,0/47,4 | -/47,6 | -/51,6 |
| Дволанцюгова з підвіскою одного ланцюга | І | 23,1/29,2 | 23,6/29,0 | 24,3/31,2 | 24,3/31,7 | -/34,9 | -/37,2 |
|  | II | 26,9/33,3/ | 26,/32,2 | 25,9/33,0 | 26,3/33,0 | -/36,0 | -/37,4 |
|  | Ш | 32,2/39,6 | 31,2/37,2 | 32,1/38,7 | 31,3/38,1 | -/40,2 | -/41,0 |
|  | ІV | 36,2/43,0 | 35,0/40,6 | 35,5/40,5 | 30,0/40,7 | -/42,0 | -/43,8 |
|  |  |  |  | Залізобетонна опора |  |  |
| Одноланцюгова | І | -/15,7 | 14,4/16,6 | 15,4/16,2 | 16,4/17,2 | -/18,9 | -/21,0 |
|  | II | -/18,0 | 15,9/18,0 | 16,2/17,1 | 16,8/17,5 | -/19,3 | -/21,0 |
|  | Ш | -/21,0 | 18,2/21,6 | 18,4/19,6 | 18,4/19,8 | -/20,7 | -/22,6 |
|  | ІV | -/24,8 | 20,6/23,9 | 20,4/21,6 | 20,1/21 | -23,0 | -/24,9 |
| Дволанцюгова | І | -/23,7 | 23,0/25,3 | 21,1/25,5 | 22,2/30,0 | -/33,0 | -/36,0 |
|  | II | -/26,7 | 25,0/26,7 | 21,7/27,2 | 23,0/30,0 | -/33,0 | -/36,0 |
|  | Ш | -/32,1 | 29,2/31,5 | 25,9/30,6 | 26,6/33,3 | -/35,4 | -/37,5 |
|  | ІV | -/36,6 | 32,6/35,0 | 28,2/33,3 | 28,6/35,8 | -/37,7 | -/40,5 |
| Дволанцюгова з підвіскою одного ланцюга | І | -/20,6 | 19,2/21,4 | 17,1/21,2 | 17,6/24,9 | -/26,0 | -/27,6 |
|  | II | -/23,3 | 20,8/22,6 | 17,5/27,5 | 18,3/24,9 | -/26,0 | -/27,6 |
|  | Ш | -/27,9 | 24,9/26,8 | 21,0/25,4 | 21,1/27,6 | -/28,0 | -/28,8 |
|  | ІV | -/31,8 | 27,5/29,5 | 22,7/27,6 | 22,6/29,7 | -/29,9 | -/31,2 |
| Підвіска іншого ланцюга | І-П | 3,3/3,6 | 4,2/4,0 | 4,6/4,6 | 5,8/5,1 | -/6,7 | -/8,4 |

*У чисельнику - 35 кВ; У знаменнику - 110 кВ

Таблиця  Д 6 - Витрати на спорудження ПЛ напругою 220 й 330 кв в містах і промислових районах, тис. крб/км

| Тип опори | Район по ожеледиці | 220 кВ | 330 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дріт АС перерізом, мм2 |  |
|  |  | 240/32 | 300/39 | 400/51 | 2 х 300/39 | 2x400/51 |
|  |  |  | Металева опора |  |  |
| Одноланцюгова | І-П | 31,4 32,4 | 32.4 | 35,7 | 57,6 | 63,7 |
|  | Ш | 34,3 | 34,7 | 37,5 | 61,2 | 66,0 |
|  | ІV | 36,7 | 37,1 | 40,0 | 64,0 | 67,5 |
| Дволанцюгова | І-П | 51,5 | 54,2 | 62,0 | 111,0 | 120,5 |
|  | Ш | 56,6 | 58,0 | 64,2 | 117,0 | 123,5 |
|  | ІV | 60,8 | 61,6 | 66,8 | 122,0 | 126,0 |
| Дволанцюгова з підвіскою одного ланцюга | І-П | 43,0 | 43,1 | 46,5 | 85,5 | 89,0 |
|  | Ш | 47,5 | 47,0 | 47,8 | 92,0 | 92,5 |
|  | ІV | 49,6 | 49,8 | 49,9 | 95,0 | 97,5 |
|  |  |  | Залізобетонна опора |  |  |
| Одноланцюгова | І-П | 24,6 | 25,9 | 29,1 | 52,5 | 57,0 |
|  | Ш | 26,0 | 27,3 | 30,0 | 55,2 | 59,4 |
|  | ІV | 28,3 | 28,8 | 32,8 | 58,9 | 60,5 |
| Дволанцюгова | І-П | 41,6 | 45,0 | 50,7 | - | - |
|  | Ш | 45,8 | 46,8 | 52,5 | - | - |
|  | ІV | 49,7 | 50,7 | 58,7 | - | - |
| Підвіска іншого ланцюга | І-П | 8,5 | 10,9 | 16,4 | 25,5 | 31,1 |

Таблиця Д7 - Витрати на спорудження кабельною напругою до 1 кв, тис. крб./км

| Переріз кабелю, мм2 | Марка кабелів |
| --- | --- |
|  | ААБлУ | ААБ2лУ | АСБлУ | ААШвУ | ААШпУ | АСКлУ |
| 3x25 | 2,3 /4,1 | 2,3/4,2 | 2,7/5,0 | 2,0/3,6 | 1,9/3,3 | 3,9/7,5 |
| 3x35 | 2,4/4,5 | 2,5/4,6 | 3,0/5,6 | 2,2/4,0 | 2,0/3,6 | 4,3/8,2 |
| 3x50 | 2,7/5,0 | 2,8/5,2 | 3,4/6,5 | 2,5/6,5 | 2,3/4,2 | 4,7/9,1 |
| 3x70 | 2,9/5,3 | 3,1/5,9 | 4,0/7,6 | 2/9/5,3 | 2,6/4,8 | 5,4/10,4 |
| 3x95 | 3,5/6,6 | 3,6/6,8 | 4,7/9,1 | 3,3/6,3 | 3,0/5,6 | 6,2/12,0 |
| 3x120 | 3,9/7,5 | 4,0/7,7 | 5,3/10,3 | 3,8/7,2 | 3,4/6,4 | 6,9/13,4 |
| 3x150 | 4,5/8,6 | 4,6/8,8 | 6,0/11,6 | 4,3/8,2 | 3,9/7,3 | 7,6/14,8 |
| 3x185 | 5,2/10,1 | 5,3/10,2 | 6,9/13,4 | 5,0/9,6 | 4,5/8,6 | 8,7/17,1 |
| 3x240 | 6,1/11,8 | 6,2/11,9 | 8,2/16,0 | 6,0/11,6 | 5,0/9,7 | 9,6/19,6 |

*У чисельнику - витрати на лінію з одним кабелем у траншеї, у знаменнику - з двома.

# Таблиця Д 8 - Витрати на спорудження кабельних ліній 6, 10, 35 кв, тис.крб./км

| Переріз кабелів | 35 кВ кВТ Ґ/2> | 10 кВ кВт' к?8 | 6 кВ в-г* /*"7"3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АОСБУ | ААГУ ААШВУ ААШПУ | ААБаУ ААБ2,У | АСБУ | ААШВУ | ААШПУ | ААБлУ ААБ2ЛУ | АСБУ | ААШВУ | ААШпУ |
| 3x50 | - | - | 5,2/9 | 6,3/11,2 | 4,9/8,4 | 4,7/8,0 | 4,6/7,8 | 5,7/10,0 | 4,4/7,4 | 4,2/7,0 |
| 3x70 | - | - | 5,6/9,8 | 6,9/12,6 | 5,4/9,4 | 5,0/8,5 | 5,0/8,7 | 6,2/11,1 | 4,8/8,2 | 4,6/7,8 |
| 3x95 | - | - | 6,2/11,0 | 7,9/14,3 | 5,9/10,4 | 5,6/9,8 | 5,6/9,8 | 6,9/12,4 | 5,4/9,4 | 5,1/8,9 |
| 3 х 120 | 23,6/48,6 | 18,7/38,8 | 6,7/11,9 | 8,5/15,6 | 6,4/11,4 | 6,1/10,7 | 7,6/13,8 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 | 5,6/9,8 |
| 3x150 | 24,2/49,8 | 20/41,8 | 7,2/13,1 | 9,3/17,2 | 7,0/12,5 | 6,7/11,9 | 6,7/11,9 | 8,5/15,6 | 6,5/11,6 | 6,2/11,0 |
| 3x185 | - | 21,7 | 8,1/44,8 | 8,1/14,7 | 10,2/18,9 | 7,8/14,1 | 7,4/13,3 | 9,3/17,2 | 7,1/12,9 | 6,7/11,9 |
| 3 х 240 | - | 23,3/48,0 | 9,1/16,8 | 11,5/21,7 | 8,8/16,2 | 8,1/14,7 | 8,3/15,2 | 10,7/19,9 | 8,2/15,0 | 7,7/13,4 |
| 3(1x100) | 26,7/54,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 30,1/61,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Таблиця  Д 9 - Витрати  на  спорудження  розподільчих  пристроїв

| Схема | Вартість, тис.крб (по напрузі) (1 яч.) |
| --- | --- |
|  | 6-10 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 154 кВ | 220 кВ | 330 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дві секції |  | - | - | - | - | - |
| 14 відхідних ліній | 70 |  |  |  |  |  |
| 26 відхідних ліній | 95 | - | - | - | - | - |
| 48 відхідних ліній | 144 | - | - | - | - | - |
| Чотири секції |  |  |  |  |  |  |
| 42 відхідних ліній | 155 | - | - | - | - | - |
| 48 відхідних ліній | 173 | - | - | - | - | - |
| 52 відхідних ліній | 186 | - | - | - | - | - |
| Ячейка КРБ з вимикачем | 2,3 | - | - | - | - | - |

Продовження табл. Д 9 ВРБ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок лінія-трансформатор з роз'єднувачем | - | 2,4 | 11,5 | 14,0 | 18,9 | 21,0 |
| З запобіжником | - | 2,7 | - | - | - | - |
| 3 відокремлювачем | - | 4,1 | 12,7 | 20,1 | 26,4 | - |
| 3 вимикачем | - | 5,4 | 36,0 | 61,0 | 79 | - |
| Два блоки з відокремлювачем і неавтоматною перемичкою | - | 13,0 | 36,3 | 51,9 | 83 | - |
| Місток з вимикачем в перемичці та відокремлювачами в ланцюгу трансформатора | - | 18,5 | 75,0 | 126 | 180 | - |
| Місток з вимикачами в перемичці і в ланцюгах трансформаторів | - | 18,5 | 75,0 | 126 | 180 | - |
| Місток з відокремлювачами в ланцюгах трансформаторів і додатковою лінією приєдненою через два вимикача | - | 98 | 172 |  |  | - |

# Таблиця Д 10 - Витрати на відкриті розподільчі пристрої

| Напруга, кВ | Вартість ячейки з вимикачем, тис. крб |
| --- | --- |
|  | Повітряним | Масляним |
|  | При струмі, що вимикається, кА |
|  | До 40 | Більше 40 | До 30 | Більше 30 |
| 35 | 14 | 29 | 9 | 20 |
| 110 | 42 | 57 | 35 | 43 |
| 150 | 70 | - | - | - |
| 220 | 85 | 130 | 90 | 105 |
| 220(1) | 110 | - | 115 | - |
| 330 | 160 | 300 | - | - |

# Таблиця Д 11 -  Витрати на ВРУ 35 – 330 кв з ячейками  вимикачів

| Напруга, кВ |  | Розрахункова вартість ячейки з вимикачем, тис.крб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повітряним | Масляним |  |
|  |  | При струмі, що вимикається, кА |  |
|  | до 40 |  | більше 40 | до 30 |  | більше 30 |
| 35 | 14 |  | 29 | 9 |  | 20 |
| 110 | 42 |  | 57 | 35 |  | 43 |
| 150 | 70 |  | - | - |  | - |
| 220 | 85 |  | 130 | 90 |  | 105 |
| 220(1) | 110 |  | - | 115 |  | - |
| 330 | 160 |  | 300 | - |  | - |

( 1 )Для схем з розширеним чотирикутником

Таблиця Д 12 - Витрати на розподільчі пристрої 35 - 330 кв за блоковими та містковими схемами

| Схема відкритих розподільчих пристроїв | Витрати, тис. грн. при напрузі, кВ |
| --- | --- |
|  | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 |
| Блок - лінія трансформатора: |  |  |  |  |  |
| з роз'єднувачем | 2,4 | 11,5 | 14,0 | 18,9 | 21,0 |
| з запобіжником | 2,7 | - | - | - |  |
| з відокремлювачем | 4Д | 12,7 | 20,1 | 26,4 | - |
| з вимикачем | 5,4 | 36,0 | 61,0 | 79 | - |
| Два блоки з відокремлювачем та неавтоматичною перемичкою | 13,0 | 36,3 | 51,9 | 83 | - |
| Місток з вимикачем в перемичці та відокремлювачем в ланцюгах трансформатора | 18,5 | 75,0 | 126,0 | 180 |  |
| Місток з відокремлювачем у ланцюгах трансформаторів і додатковою лінією, приєднаною через два вимикача | - | 98 | 172 |  |  |
| Місток з вимикачами в перемичці й в ланцюгах трансформаторів | - | 120 | 200 | 280 | - |

# Таблиця Д 13 - Вартість підстанції 110 кв єдиної серії

| Тип підстанції | Потужність трансформаторів | Вартість, тис.крб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 110-4-2х16-10-1(А-20) | 6,3; 10; 16 | 224 |  |
| 110-4-2х25-10-1(Б-20) | 16; 25 | 281 |  |
| 110-3(У)-2х16-10-1 (А-20) | 6,3; 10; 16 | 225 |  |
| 110 - 3 (У) - 2 х 25 - 10 - 1 (Б-20) | 16; 25 | 282 |  |
| 110-4-2x40-10-2 (А-20-1) | 25; 32; 40 | 354 |  |
| 110-4-2x40-10-2 (А-20-2) | 25; 32; 40 | 370 |  |
| 110-4-2x63-10-2 (Б-20-2) | 40; 63 | 430 |  |
| 110 - 4 - 2 х 63 - 10 - 2 (Б - 20 - 3) | 40; 63 | 455 |  |
| 110 - 3 (У) - 2 х 40 - 10 - 10 - 2(А - 20-1) | 25; 32; 40 | 347 |  |
| 110-3 (У)- 2х40-10-2(А-20-2) | 25; 32; 40 | 372 |  |
| 110 -3(У)-2х63-10-2(Б-202) | 40; 63 | 431,1 |  |
| 110-3(У)-2х63-10-2(Б-20-3) | 40; 63 | 456 |  |

# Таблиця Д 14 - Вартість типових розподільчих пунктів

| Тип розподільчого пункту |  | Вартість, тис.крб | Чисельність відхідних ліній |
| --- | --- | --- | --- |
| П РПК- 2 Тм |  | 43,14 | 8 |
| П РПК- 1 Тм-Д |  | 56,94 | 8 |
| П РПК-2 Тм-Д |  | 61,66 | 8 |
| Ш РПК-2 Тм |  | 64,48 | 12 |
| П РПВ - 1 Тм |  | 46,63 | 4 |
| П РПВ - 1 ТмД |  | 46,63 | 4 |

# Таблиця Д 15 - Вартість типових трансформаторних підстанцій

| Тип ТП | Одиниця виміру | Чисельність і потужність трансформаторів | Вартість, тис.крб |
| --- | --- | --- | --- |
| В21-160МЗ | шт. | 1x100 | 7,2 |
|  |  | 1x160 | 7,44 |
| В-41.400 МЗ |  | 1x100 | 9,33 |
|  | шт. | / / # /..;»> ^ - к.-<^* «=* ■ | ' \. |
|  |  | 1x160 | 9,83 |
|  |  | 1x250 | 10,11 |
|  |  | 1x400 | 10,7 |
| В-42-400М4 | шт. | 2x100 | 15,59 |
|  |  | 2x160 | 16,07 |
|  |  | 2x250 | 16,11 |
|  |  | 2x400 | 17,55 |
| К-31-400МЗ | шт. | 1x100 | 7,42 |
|  |  | 1x160 | 7,66 |
|  |  | 1x250 | 7,93 |
|  |  | 1x400 | 8,78 |
| К-31-630МЗ |  | 1x630 | 9,87 |
| К-42-400М4 | шт. | 2x100 | 14,14 |
|  |  | 2x160 | 14,0 |
|  |  | 2x250 | 15,16 |
|  |  | 2x400 | 16,1 |
| КСК-42-630М4 |  | 2x630 | 16,16 |

# Таблиця Д 16 - Витрати на спорудження розподільчих пристроїв 6 - 10 кв

| Схема | Розрахункова вартість, тис. крб. | Схема | Розрахункова вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| Дві секції 14 відхідних ліній | 70 | Чотири секції 42 відхідних лінії | 155 |
| 26 відхідних ліній | 95 | 48 відхідних лінії | 173 |
| 48 відхідних ліній | 144 | 52 відхідних лінії | 180 |
|  |  | Ячейка КРУ з вимикачем | 2,3 |

Розрахункова вартість ЗРУ наведена з урахуванням вартості будови, КРУ - без урахування будівельної частини

Таблиця Д 17 - Вартість комплектних трансформаторних підстанцій блочного типу (КТПБ)

| Напруга,кВ | Схема на боці Вн | Кількість і потужність трансформаторів, шт. МВА | Кількість лінійних ячейок на боці ліній | Вартість, тис. крб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СН | ВН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35/10 | Місток з вимикачем у перемичці й ланцюгах ліній | 2x6,3 | - | 8 | 165 |
|  |  | 2x10 | - | 8 | 180 |
|  |  | 2x16 |  | 8 | 230 |
| 110 | Блок- лінія трансформатор з відокремлювачем | 1x2,5 | - | 5 | 110 |
|  |  | 1x6,3 | - | 5 | 125 |
|  |  | 1x10 | - | 8 | 135 |
|  |  | 1x16 | - | 11 | 150 |
|  |  | 1x25 | - | 21 | 105 |
|  |  | 1x40 | - | 21 | 220 |

Продовження табл. Д 17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Два блока з відокремлювачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній | 2x2,5 | - | 10 | 200 |
|  |  | 2x6,3 | - | 10 | 225 |
|  |  | 2x10 | - | 16 | 240 |
|  |  | 2x16 | - | 22 | 270 |
|  |  | 2x25 | - | 42 | 350 |
|  |  | 2x40 | - | 42 | 400 |
| 110 | Місток з вимикачем у перемичці й відокремлювачами в ланцюгах трансформаторів | 2x2,5 | - | 10 | 300 |
|  |  | 2x6,3 | - | 10 | 330 |
|  |  | 2x10 | - | 16 | 350 |
|  |  | 2x16 | - | 22 | 380 |
|  |  | 2x25 | - | 42 | 500 |
|  |  | 2x40 | - | 42 | 540 |
| 110 | Місток з вимикачами у перемичці й вимикачами в ланцюгах ліній | 2x2,5 | - | 10 | 330 |
|  |  | 2x6,3 | - | 10 | 360 |
|  |  | 2x10 | - | 16 | 380 |
|  |  | 2x16 | - | 22 | 410 |
|  |  | 2x25 | - | 42 | -410 |
|  |  | 2x40 | - | 42 | 530 |
| 110/35/10 | Блок- лінія трансформатор з відокремлювачем | 1x6,3 | 2 | 5 | 155 |
|  |  | 1x10 | 2 | 8 | 170 |
|  |  | 1x16 | 2 | 11 | 130 |
|  |  | 1x25 | 2 | 11 | 205 |
|  |  | 1x40 | 2 | 11 | 230 |

Продовження табл. Д 17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/35/10 | Два блока з відокремлювачами й неавтоматичною перемичкою з боку лінії | 2x6,3 2x10 2x16 2x25 2x40 | 4 4 4 4 4 | 10 10 22 22 22 | 280 310 340 370 420 |
| 110/35/10 | Місток з вимикачем у перемичці й відокремлювачами в ланцюгах трансформаторів | 2x6,3 2x10 2x16 | 4 4 4 | 10 16 22 | 410 440 470 |
|  |  | 2x25 2x40 | 4 4 | 22 22 | 530 570 |
| 110/35/10 | Місток з вимикачами у перемичці й вимикачами в ланцюгах ліній | 2x6,3 | 4 | 10 | 440 |
|  |  | 2x10 | 4 | 16 | 470 |
|  |  | 2x16 | 4 | 22 | 500 |
|  |  | 2x25 | 4 | 22 | 560 |
|  |  | 2x40 | 4 | 22 | 600 |
| 220/10 | Два блока з відокремлювачами й неавтоматичною перемичкою з боку ліній | 2x40 | - | 42 | 670 |
|  |  | 2x63 | - | 50 | 740 |
| 220/10 | З вимикачем у перемичці й відокремлювачами в ланцюгах трансформаторів | 2x40 | - | 42 | 860 |
|  |  | 2x63 | - | 50 | 920 |
| 220/35/10 | Два блоки з відокремлювачами й неавтоматичною перемичкою з боку ліній Місток з вимикачами у перемичці й відокремлювачами в ланцюгах трансформаторів | 2x25 2x40 2x25 | 4 4 4 | 22 22 22 | 610 |
|  |  |  |  |  | 730 |
|  |  |  |  |  | 860 |
|  |  | 2x40 | 4 | 22 | 980 |
| 220/110/10 | Два блоки з відокремлювачами й неавтоматичною перемичкою з боку лінії | 2x63 | 4 | 50 | 1060 |
|  |  | 2x125 | 4 | 50 | 1170 |
|  | Місток з вимикачами у перемичці й відокремлювачами в ланцюгах трансформаторів | 2x63 | 4 | 50 | 1250 |
|  |  | 2x125 | 4 | 50 | 1360 |

# Таблиця Д 18 - Вартість закритих підстанцій

| Напруга, кВ | Характеристика підстанції | Кількість і потужність трансформаторів, мВА | Вартість, тис.крб |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6(10) | Місток з вимикачем у перемичці | 2x25 | 336,6 |
| 110/6(10) |  | 2x63 | 569,6 |
| 35/10(6) | Два блоки лінія -трансформатор з автоматичною перемичкою | 2x16 | 300 |
| 110/10/6 | Місток з вимикачем у перемичці та відокремлювачем в ланцюгах трансформатору | 2x63 | 900 |
|  |  | 2x25 | 800 |
|  | Два блоки - лінії трансформатор з відокремлювачами | 2x63 | 850 |
|  |  | 2x25 | 750 |
| РУ220 | Дві робочі секції з вимикачами та обхідна система шин (сім ячейок) | 2x63 | 5000 |
| 220/110/10 | Два блоки, дві лінії-трансформатор і чотири ячейки | 2x200 | 13000 |

Таблиця Д 19 - Витрати на утримання дирекції підприємства, що будується і авторський нагляд

| Кошторисна вартість будівництва, млн. грн. | Витрати на утримання дирекції та авторський нагляд |
| --- | --- |
| до 1,0 | 0,7 кошторисної вартості |
| 1,0-3,0 | 7 тис.грн. + 0,6 з суми, що перевищує 1 млн.грн. |
| 3,0-5,0 | 20 тис.грн. + 0,45% суми, що перевищує 3 млн.грн. |
| 5,0-10,0 | 0,5 тис.грн.+0,4% суми, що перевищує 5 млн.грн. |
| 10,0-20,0 | 45 тис.грн.+0,3% суми, що перевищує 10 млн.грн. |
| 20,0 - 50,0 | 15 тис.грн.+0,2 % суми, що перевищує 50 млн.грн., або по окремому кошторису. |

# Таблиця Д 20 - Норми річних амортизаційних відрахувань по групах основних фондів

| група основних фондів | Норма амортизації, % |
| --- | --- |
| 1. Споруди, будівлі і їх компоненти | 8,0 |
| 2. Автотранспорт, меблі, офісне обладнання, приладдя | 40,0 |
| 3. Робочі машини, силове обладнання | 24,0 |
| 4. ЕВМ, прилади для автоматичної обробки інформації, програмне забезпечення | 60,0 |

Таблиця Д 21 - Нормативні кількості персоналу з ремонту і технічного обслуговування підстанцій

| Найменування пристрою | Чисельність працівників на 100 пристроїв, чол. |
| --- | --- |
|  |  | Напруга, кВ |
|  | 3-20 | 35 | 110-150 | 220 | 330 |
| Силовий трансформатор | - | 19 | 42 | 70 | 85 |
| Приєднання з повітряним вимикачем | 4 | - | 37 | 42 | 71 |
| Те ж з масляним | - | 8 | 20 | 29 | - |
| Те ж з відокремлювачем та короткозамикачем | 45 | 7 | 9 | 11 | - |
| Синхронний компенсатор до 50 МВАр | 83 | - | - | - | - |
| Те ж 50 МВАр і більше | 29 | - | - | - | - |
| Компресор | 0,1 | - | - | - | - |
| БСК, (на 1 МВАр) |  |  |  |  |  |

Таблиця Д 22 - Нормативи кількості персоналу з ремонту, оперативного та технічного обслуговування  пл.

| Напруга, кВ | Кількість ланцюгів на опорах | Чисельність працівників по 100 км ліній по трасі, чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Матеріал опор |
|  |  | метал | залізобетон | дерево на залізобетонних приставках | дерево |
| 330 | 2 | 6 | - | - | - |
| 220 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 220 | 2 | 5 | 3 | - | - |
| 110-150 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 110-150 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 3-20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| до 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 |

Таблиця Д 23 - Нормативи чисельності персоналу з оперативно - диспетчерського керування

| Сумарна кількість підстанцій 35 кВ і вище, од. | Чисельність працівників, чол. |
| --- | --- |
| До 50 | 8 |
| 51-100 | 11 |
| 101-150 | 14 |
| 151-200 | 18 |

Таблиця Д 24 - Визначення кількості персоналу з ремонту, оперативного та технічного обслуговування РП, ТП,КТП, МТП

| Найменування пристроїв | Норматив на 100 пристроїв, чол. |
| --- | --- |
| 1. Силовий трансформатор | 3 |
| 2. Приєднання з масляним вимикачем | 4 |
| 3. Приєднання з вимикачем навантаження | 2 |
| 4. ТП, МТП, КТП з одним трансформатором | 5 |
| 5. Те ж з двома | 7 |
| 6. Синхронний компенсувач до 50 МВар | 45 |
| 50 МВар і більше | 83 |

# Таблиця Д 25 - Тарифні коефіцієнти для розрахунку посадових окладів та тарифних ставок

| Категорії працівників | Групи кваліфікації (розряди) |
| --- | --- |
| Робочі (по розрядам) Тарифні коефіцієнти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1,25 | 1,38 | 1,5÷1,8 | 1,69÷ 2,03 | 1,94 ÷2,33 | 2,25÷ 2,7 | 2,38÷ 2,86 |
| Фахівці | Розрахункові коефіцієнти |
| Провідні фахівці | 2,75÷3,2 |
| Фахівці I категорії | 2,5÷3,0 |
| II категорії | 2,25÷2,75 |
| III категорії | 2,0÷2,5 |
| Техніки (майстри) | 1,5÷2,25 |

НАВЧАЛЬНЕ  ВИДАННЯ

Методичні  вказівки  до виконання  економічної частини дипломного проекту з розробки  електромережних об’єктів   (для студентів денної і заочної форм навчання спец. 7.090603 -  ЕСЕ).

Укладачі:  Олександр Савич  Качев,

Ксенія Олександрівна Великих

Редактор: М.З.Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева

План 2008, поз. 140М

Підп.до друку 10.04.08            Формат 60*84/16                        Папір офісний.

Друк на ризографі.                   Умовн.-друк. арк 1,5                  Обл.-вид. арк. 2,0

Замовл. №                                  Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ  ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

6

7

36