# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ.

ДІЕЛЕКТРИКИ

(текст лекцій для студентів спеціальностей

7.090603 – ЕСЕ, 7.090605 – СДС, 7.092202  -ЕТ)

Харків  ХНАМГ 2006

Електротехнічні матеріали. розділ “Діелектрики”. (Текст лекцій за курсом “Електротехнічні матеріали” для студентів стаціонарної і заочної форм             навчання  спеціальностей 7.090603 ЕСЕ, 7.090605 СДС, 7.092202 ЕТ)/                                 Авт. Дьяков Є.Д. – Харків: ХНАМГ, 2006 – 67 с.

Автор: доц., канд. техн. наук Є.Д.Дьяков

Рецензент: проф., докт. фіз.-мат. наук Рой В.Ф.

Рекомендовано кафедрою Електропостачання міст,

протокол №  7  від  25 січня 2006р.

# ВСТУП

# Діелектрики належать до найбільш розповсюджених матеріалів, які застосовуються в електротехнічній промисловості. Якщо раніше ці матеріали виеористовували тільки як електричну ізоляцію, то в даний час, завдяки до-сягненням науки, вони одержали поширення в різних галузях електротехніки, радіоелектроніки й технічної кібернетики. У зв'язку з цим, раціональний вибір того чи іншого діелектричного матеріалу можливий тільки на підставі знань про їхні характеристики і вплив на них різних факторів. Це дозволить забез-печити надійну і стабільну роботу  виробів, у яких застосовуються діелектричні матеріали.

# 1. ПОЛЯРИЗАЦІЯ ДІЕЛЕКТРИКІВ

Основною властивістю діелектриків є здатність до поляризації під дією прикладеної напруги. Процес поляризації являє собою зміну розташування в просторі часток діелектрика, що мають електричні заряди. Елементарні диполі, що представляють зв'язані й невіддільні один від одного молекули діелектрика, позитивні й негативні заряди яких зміщені один відносно другого, характери-зуються електричним моментом p:

p = q l,                                                         (1.1)

де q – заряд диполя; l  - відстань між зарядами.

Під дію електричного поля диполі починають орієнтуватися в просторі і створюють сумарний момент. Такий момент, віднесений до одиниці об'єму діелектрика, називається поляризованістю діелектрика P

# P =  ,                                              (1.2)

де V – об’єм діелектрика

Залежність поляризованості P  від напруженості електричного поля Е в діелектрику для більшості діелектриків має лінійний характер. При малих значеннях напруженості поля для ізотропних діелектриків можна записати

,                                            (1.3)

де  - діелектрична сприйнятливість діелектрика. Вона зв'язана з відносною діелектричною проникністю діелектрика співвідношенням  ;

- абсолютна діелектрична  сприйнятливість чи питома поляризованість.

Особливу групу складають сегнетоелектрики, електрети, а також деякі іонні кристали, для яких зв'язок між  Р і Е нелінійний  і  залежить від поперед-нього значення Е.

Зсув зарядів у діелектрику приводить до утворення внутрішнього поля, спрямованого протилежно зовнішньому, що може бути представлено вектором електричного зсуву D.

,                             (1.4)

де – електрична постійна, рівна 8,854  10-12 Ф/м.

Перший доданок у цьому виразі пропорційний розподіленій щільності за-ряду, утвореного у вакуумі, а другий залежить від ступеня поляризації діелек-трика. Відповідно до теореми  Гаусса для поля вектора D потік цього вектора  крізь довільну замкнуту поверхню дорівнює алгебраїчній сумі зарядів, охоплюваних цією поверхнею

внутр  .                                                                                (1.5)

Слід зазначити, що вектор D являє собою суму двох зовсім різних величин, у зв'язку з чим він не має глибокого фізичного змісту і являє собою допоміжний вектор. Однак, у багатьох випадках вектор D значно спрощує вивчення поля в діелектриках.

Наведені співвідношення (1.4) і (1.5) можуть бути використані як для ізотропних, так і для анізотропних діелектриків. Розмірність вектора D та сама, що і вектора Р – Кл/м2.

Використовуючи вираз (1.3) для ізотропного діелектрика, залежність век-тора D від вектора Е можна подати у виді

чи   .                                 (1.6)

Кожний діелектрик з нанесеними на нього електродами, включений в електричну мережу, можна розглядати як конденсатор певної ємності. Заряд такого конденсатора Q дорівнює

# Q = C U,                                                        (1.7)

де  С – ємність конденсатора,

U – прикладена напруга.

При заданому значенні прикладеної напруги величина заряду Q складаєть-ся із заряду Qо ,  який був би присутній  на електродах, якщо їх розділяв вакуум, і заряду Qд , що обумовлений поляризацією діелектрика, котрий фактично поді-ляє електроди:

# Q = Qо + Qд                                                         (1.8)

Здатність діелектрика утворювати ємність можна оцінити за допомогою параметра відносної діелектричної проникності , що представляє відношення заряду Q, отриманого при деякій напрузі на конденсаторі, що містить даний діелектрик, до заряду Qо, який можна було б одержати на конденсаторі тих же геометричних розмірів і при тій же напрузі, якби між електродами знаходився вакуум:

# = .                                   (1.9)

З наведеної формули видно, що значення  будь-якого діелектрика більше одиниці  і  тільки  в тому  випадку,  коли між електродами знаходиться вакуум

= 1.

Фактично параметр  показує,  у скільки разів зміниться ємність конден-сатора при заміні вакууму між його пластинами досліджуваним діелектриком:

# С = Со   .                                                  (1.10)

Крім параметра часто використовують параметр абсолютної діелектрич-ної проникності:

# ,                                                    (1.11)

Відносна діелектрична проникність використовується в багатьох рівнян-нях, що характеризують фізичні процеси, які протікають у діелектриках. Так, відповідно до закону Кулона сила взаємодії F двох точечних зарядів q1 і q2 , розташованих в неорганічному середовищі з відносною діелектричною проникністю на відстані h один від другого, дорівнює

# F =  .                                               (1.12)

Значення діелектричної проникності важливо знати і для розрахунку напруженості електричного поля в багатошарових діелектриках. Наприклад, для випадку двошарового конденсатора  (рис.1.1) напруженість електричного поля в шарах дорівнює

U

E1           E2

εr1                εr2

h1              h2

Рис.1.1 – Двошаровий  конденсатор

.                                   (1.13)

Напруга на шарах

.                                          (1.14)

З наведених формул виходить, що при меншій діелектричній проникності шару напруга на ньому збільшується. В особливо невигідному положенні вияв-ляються повітряні прошарки всередині ізоляції. У зв'язку з малим значенням εr і низкою електричною міцністю в таких прошарках легко виникають часткові розряди.

У тому випадку, коли діелектрик представляє суміш хімічно невзаємо-діючих один з одним компонентів з різними діелектричними проникностями, загальну діелектричну проникність можна визначити приблизно на підставі рівняння Ліхтенеккера

,                                                      (1.15)

де  - відповідно відносні діелектричні проникності суміші й окремих компонентів; - об'ємні концентрації компонентів, ;  - величина, що характеризує розподіл компонентів і приймає значення від +1 до –1.

При паралельному включенні компонентів  і вираз (1.15) має вигляд

.

При послідовному включенні компонентів, коли ,

Якщо  компоненти розподілені хаотично, то

.                                               (1.16)

Електрична ємність конденсатора, крім геометричних розмірів і конфігу-рації конденсатора, залежить також  від відносної діелектричної проникності діелектрика, що в ньому використовується.

Ємність плоского конденсатора визначається за формулою

(1.17)

де  - площа електрода;  - відстань між електродами.

Для циліндричного конденсатора (рис.1.2) запишемо

,                                            (1.18)

якщо , то          .                                                     (1.19)

Рис.1.2 – Циліндричний конденсатор

Для ізоляції кабелів, систем рівнобіжних проводів і т.п. вводиться поняття питомої (погонної) ємності, тобто ємності, віднесеної до одиниці довжини  К= С/L . Так, для одножильного кабеля питома ємність (нФ/м) між жилою діаметром d1 і металевою  оболонкою чи екраном з діаметром d2 дорівнює

К = ,                                               (1.20)

або при          К   .                                                 (1.21)

Для двох рівнобіжних круглих проводів діаметром d кожний при відстані між їхніми осями h, за умови d<<h і без урахування впливу землі питома ємність визначається за формулою

.                                               (1.22)

За цією ж формулою можна визначати питому ємність між проводом і землею.

Величина відносної діелектричної проникності для різних діелектриків змінюється в широких межах. Значення   газів близьке до одиниці. Так, для повітря  = 1,00058.  Більшість  практично застосовуваних рідких і твердих діелектриків мають значення  порядку декількох одиниць, менше зустрі-чаються діелектрики, в яких складає кілька десятків і дуже рідко, коли ця величина перевищує значення сто одиниць. У сегнетоелектриках вона може досягати значення кілька десятків тисяч.

1.1 Основні види поляризації діелектриків

Велика кількість різних механізмів поляризації діелектриків, що мають місце в діелектриках, можна розділити на два основних види:

- поляризації, що протікають під впливом електричного поля практично миттєво і не супроводжуються розсіюванням енергії, тобто без виділення тепла;

- поляризації, що протікають уповільнено і які супроводжуються розсію-ванням енергії в діелектрику, тобто нагріванням. Такий  вид поляризації нази-вається релаксаційною.

До першого виду відносяться електронна й іонна поляризації. Інші  меха-нізми поляризації слід віднести до релаксаційних.

Електронна поляризація - це зсув орбіт електронів щодо атомних ядер. Даний механізм поляризації спостерігається у всіх діелектриків незалежно від наявності в них  інших видів поляризації. При переміщенні діелектрика в зов-нішнє електричне поле  електронна  поляризація встановлюється за час порядку 10-15с.  При підвищенні температури діелектрика у зв'язку з тепловим розши-ренням речовини і зменшенням числа часток в одиниці об'єму електронна по-ляризація зменшується. Однак слід зазначити, що температура не  впливає на зсув і деформацію електронних орбіт атомів і іонів.

Іонна поляризація - це зсув один щодо одного іонів, що утворюють моле-кулу. Ця поляризація протікає за час порядку 10-13с. При підвищенні темпера-тури іонна поляризація посилюється. Причиною цього є ослаблення пружних сил, що діють між іонами внаслідок збільшення відстані між ними при тепло-вому розширенні.

Діпольна поляризація - це орієнтація діпольних молекул у полярних діе-лектриках під дією електричного поля. Вона належить до числа релаксаційних поляризацій. Діелектрики, що містять електричні діполі, здатні орієнтуватися в зовнішньому електричному полі, називаються полярними. Очевидно, що дана поляризація буде виявлятися тим інтенсивніше, чим більше діпольний момент даного матеріалу. Залежно від величини електричних моментів діполів, в'яз-кості середовища, а також інтенсивності теплового руху молекул час установ-лення даної поляризації складає 10-2–10-10с.

Діпольна поляризація властива полярним газам і рідинам. У цих діелек-триках у зв'язку з  незначною щільністю і невеликими розмірами молекул при впливі електричного поля відбувається поворот самих молекул. У твердих діелектриках також може спостерігатися діпольна поляризація. Але, на відміну від газоподібних і рідких діелектриків, поворот молекул тут неможливий, а відбувається орієнтація окремих груп атомів без порушення їхнього зв'язку з молекулами.

Зі збільшенням температури молекулярні сили слабшають, в'язкість речо-вини зменшується, тому спочатку діпольна поляризація посилюється. Однак у той же час зростає енергія теплового руху молекул, що зменшує вплив елек-тричного поля, і коли тепловий рух стає інтенсивним, діпольна поляризація зменшується. Проміжок часу, протягом якого впорядкованість орієнтованих полем діполів після його зняття зменшується  внаслідок теплового руху в е раз у порівнянні з початковим значенням, називається часом релаксації.

Іонно-релаксаційна поляризація спостерігається в іонних діелектриках з нещільним упакуванням іонів. Даний вид поляризації характерний для неорга-нічного скла, а також для деяких неорганічних кристалічних речовин. Слабко зв'язані іони під дією зовнішнього електричного поля крім хаотичних теплових переміщень одержують додаткові переміщення в напрямку поля. Після зняття електричного поля орієнтація іонів поступово слабшає за експонентним зако-ном. При підвищенні температури іонно-релаксаційна поляризація поси-люється.

Електронно-релаксаційна поляризація виникає в діелектриках за рахунок збуджених тепловою енергією надлишкових "дефектних" електронів чи дірок. Даний вид поляризації характерний для діелектриків з електронною електро-провідністю і значним  внутрішнім електричним полем. Діелектрики з елек-тронно-релаксаційною поляризацією мають високе значення відносної діелек-тричної  проникності. У кривої залежності = f(T) спостерігається максимум навіть при негативних температурах. При збільшенні частоти дана поляризація, як правило, зменшується.

Міграційна поляризація характерна для неоднорідних діелектриків і обу-мовлена перерозподілом вільних зарядів у його об'ємі. Даний вид поляризації зв'язаний з наявністю в діелектрику шарів з різною діелектричною проникністю і провідністю, а також різних провідних і напівпровідних включень. На межі розподілу між шарами в шаруватих матеріалах і в приелектродних шарах може відбуватися нагромадження зарядів повільно рухаючих іонів, що створює ефект міжшарової поляризації. У результаті цього в такому діелектрику при внесенні його в електричне поле утворюються поляризовані області. При міграційній поляризації спостерігається значне розсіювання електричної енергії.

Мимовільна чи спонтанна поляризація спостерігається в сегнетоелектри-ках. У цих речовинах існують окремі області, що мають електричний момент навіть при відсутності зовнішнього електричного поля. Орієнтація електричних моментів у доменах різна. При внесенні даного діелектрика в електричне поле відбувається орієнтація електричних моментів у напрямку поля, в результаті чого спостерігається сильна поляризація. На відміну від інших видів поляри-зації, при деякому значенні напруженості зовнішнього поля настає насичення і подальше збільшення напруженості не приводить до  посилення поляризації. Діелектрична поляризація в сегнетоелектриках нелінійно залежить від величи-ни напруженості електричного поля. При  деякій температурі спостерігається характерний максимум на кривой залежності = f (T).

## 1.2 Класифікація діелектриків  за видами поляризації

Усі діелектрики  залежно від впливу напруженості електричного поля на величину відносної діелектричної проникності розділяються на лінійні й нелі-нійні.

У лінійних діелектриках з малими втратами енергії заряд конденсатора змінюється пропорційно величині прикладеної напруги. Для нелінійних діелек-триків ця залежність має вид петлі гістерезіса.

Ємність конденсатора з лінійним діелектриком залежить тільки від його геометричних розмірів і не міняється при зміні прикладеної різниці потенціалів. У конденсаторі з нелінійним діелектриком ємність буде змінюватися при зміні прикладеної різниці потенціалів, тому що залежність  має нелінійний характер. У зв'язку з цим нелінійні діелектрики називають активними, чи керо-ваними діелектриками.

Лінійні діелектрики можна розділити на кілька груп. Неполярними діелек-триками є гази, рідини й тверді речовини в кристалічному й аморфному стані, в яких спостерігається в основному  тільки електронна  поляризація. Такими діелектриками є водень, парафін, поліетилен та ін.

Полярні діелектрики – це органічні рідкі, напіврідкі й тверді речовини, в яких одночасно існують електронна і діпольно - релаксаційна поляризації. До них відносяться кремнійорганічні з'єднання, феноло - формальдегідні смоли, епоксидні компаунди, капрон та ін.

Іонні з'єднання складають тверді неорганічні діелектрики з електронною, іонною, іонно - релаксаційною та електронно - релаксаційною поляризаціями.  З огляду на значне розходження їхніх електричних характеристик  дану групу доцільно розбити на дві підгрупи: 1) діелектрики з іонною й електронною поляризаціями; 2) діелектрики з електронною, іонною  і релаксаційними поля-ризаціями.

До першої підгрупи відносяться кристалічні речовини з щільним упаку-ванням іонів, наприклад, слюда, кварц, корунд () та ін. До другої підгрупи належать неорганічне скло, багато видів кераміки, кристалічні діелектрики з нещільним упакуванням часток у решітках.

1.3 Вплив зовнішніх факторів на діелектричну проникність

Одним з таких факторів є частота прикладеної напруги. У неполярних діелектриках поляризація встигає установитися за час  значно менший, ніж час напівперіоду прикладеної напруги. У зв'язку з цим у цих діелектриках  від частоти практично не залежить.

У полярних діелектриках при підвищенні частоти відносна діелектрична проникність спочатку також залишається незмінною, але починаючи з деякої критичної частоти, коли поляризація вже не встигає установитися за один напівперіод, зменшується (рис 1.3) .

|  |  |  |  |  | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

102       103     104     105     106    107     108   Гц

Рис.1.3 – Залежність діелектричної проникності від частоти для

полярної рідини

Значний вплив на величину відносної діелектричної проникності в поляр-них діелектриках оказує температура. При низьких температурах орієнтація дипольних молекул утруднена, тому  практично не змінюється. Підвищення температури супроводжується збільшенням , оскільки при цьому полегшу-ється орієнтація дипольних молекул. Однак при подальшому збільшенні темпе-ратури внаслідок хаотичних теплових коливань молекул ступінь упорядкова-ності орієнтації молекул знижується , тому , пройшовши через максимум, зменшується (рис 1.4).

У неполярних діелектриках слабко залежить від температури. Незначне зменшення  пояснюється тепловим розширенням речовини і відповідно змен-шенням кількості  молекул, які поляризуються в одиницю об'єму. Різка зміна для парафіну  відповідає температурі плавлення даної речовини і стрибко-подібній зміні його щільності (рис.1.5).

Рис.1.4 - Залежність       Рис.1.5- Залежність

для нітробензолу                             для  парафіну.

Діелектрики іонної будови характеризуються, як правило, зростаючою лінійною залежністю = f (T) (рис 1.6). Однак у деяких іонних кристалах, наприклад, Ti2 , CaTi3 та ін.  при збільшенні температури зменшується.

Рис.1.6 – Залежність для безлужного скла

Температурна залежність діелектричної проникності від температури може бути представлена виразом

ТК =                                          (1.23)

Тут ТК – температурний коефіцієнт відносної діелектричної проникності. Даний коефіцієнт дозволяє визначити відносну зміну діелектричної проникнос-ті при зміні температури на 1оС або 1оК.

Значення ТК можна визначити і графічно (рис1.7). Для цього при  виз-наченій температурі в цікавлячій нас точці (наприклад, А) проводять дотичну до кривої і будують на цій дотичній, як на гіпотенузі, прямокутний  трикутник довільних розмірів. Відношення його катетів з урахуванням  масштабів  і Т , поділене на значення  в точці А дорівнює ТК :

ТК =                                                     (1.24)

εr

∆εr                    А

Т1

ΔТ                  Т0С

Рис.1.7 – Графічне визначення  ТК

Таким чином, можна визначити ТК при будь-якому механізмі поляри-зації і для залежності =f (T) будь-якої форми.

Залежність від тиску. При підвищенні гідростатичного тиску значення дещо зростає, тому що при цьому збільшується густина речовини і, отже, кількість молекул, які поляризуються в одиниці об'єму. Для неполярних газів лінійно зростає з підвищенням тиску.

Тиск  також впливає на діелектричну проникність рідин і твердих тіл. Так,       води при збільшенні тиску монотонно зростає (рис.1.8)

Рис.1.8 – Залежність  для води.

У ряді випадків у полярних рідинах в залежності =f(p) може спосте-рігатися максимум, наприклад, у гліцерині, касторовій олії і т.д. На рис.1.9 показана залежність =f(p) для нітробензолу. При підвищенні тиску у даній речовині спостерігається фазовий перехід з рідкого стану в твердий, що приводить до стрибкоподібної зміни ,.

Рис.1.9 – Залежність  для нітробензолу.

Крім гідростатичного тиску на впливає і зміна густини речовини при зміні технології його виготовлення. На рис.1.10  показана залежність = f(Д) для політетрафторетілену (фторлон-4).

Рис.1.10 – Залежність = f(Д) для політетрафторетілену (фторлон-4).

Залежність від тиску можна представити виразом

БК = ,                                             (1.25)

де БК - баричний коефіцієнт відносної діелектричної проникності.

Залежність від вологості. У гігроскопичних діелектриках помітно зростає при збільшенні вологості (рис.1.11 ). Однак, при цьому погіршуються такі важливі показники діелектриків як питомий опір, електрична міцність, кут діелектричних втрат.

Рис.1.11 - Залежність відносної діелектричної проникності деревини від

вологості

Залежність  від напруги.   Для більшості діелектриків, у яких спосте-рігається лінійна залежність величини електричного зсуву від прикладеної напруги, відносна діелектрична проникність практично не залежить від напру-ги. Але в полярних рідинах і газах може спостерігатися  так званий "ефект насичення". Він  може бути як позитивним, так і негативним. У тому випадку, коли збільшення напруженості електричного поля приводить до зменшення відносної діелектричної проникності, ефект називається негативним і пози-тивним - при збільшенні .

Помітний  вплив на величину робить прикладена напруга у сегне-тоелектриках.

Література: [1, с.16 – 30]

#### Контрольні запитання

1. Перелічіть основні механізми поляризації, вкажіть їхні головні особ-ливості. Наведіть приклади діелектриків з різними механізмами поляризації.

2. Поясніть залежність діелектричної проникності твердих діелектриків від температури і частоти.

3. Наведіть приклади залежності діелектричної проникності рідких діелек-триків від зовнішніх факторів.

4. Викладіть метод визначення температурного коефіцієнта діелектричної проникності,  наведіть приклади його розрахунку.

5. Поясніть розходження між полярними і неполярними діелектриками.

6. Викладіть методи визначення відносної діелектричної проникності сумі-ші, що містить два чи більше  діелектриків, які не вступають один з одним у хімічні сполуки.

7. Наведіть класифікацію діелектриків за видами поляризації.

## 2. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ДІЕЛЕКТРИКІВ

За своїм призначенням електроізоляційні матеріали не повинні пропускати електричний струм. Однак поляризаційні процеси зсуву зв'язаних зарядів у речовині обумовлюють появу поляризаційних  струмів, чи струмів зсуву в діелектрику. Вони протікають до моменту встановлення рівноважного стану. При електронній і іонній поляризаціях ці струми протікають практично миттєво і приладами, як правило, не фіксуються.

Струми зсуву, обумовлені різними видами релаксаційних поляризацій, називають абсорбційними струмами.

При постійній напрузі абсорбційні струми спостерігаються тільки в період включення і вимикання напруги. Під впливом змінної напруги ці струми про-тікають весь час до моменту відключення напруги.

З огляду на те, що в технічних діелектриках є вільні заряди, здатні пере-міщуватися під дією електричного поля крім абсорбційних струмів протікає також струм наскрізної електропровідності. Загальний струм у діелектрику можна представити у вигляді суми наскрізного й абсорбційного струмів. Цей струм називається струмом витоку. Залежність струму витоку через діелектрик  від часу показана на рис.2.1.

I

iабс

iск                                  t

Рис.2.1–Залежність величини струму витоку через діелектрик від часу

Тривала робота твердих і рідких діелектриків може привести як до збіль-шення, так і до зменшення наскрізного струму. Зменшення наскрізного струму пояснюється  тим, що електропровідність була обумовлена носіями зарядів, що містяться в домішках і з часом відбулося електричне очищення зразка. Збіль-шення струму  зв'язано з протіканням у діелектрику необоротних процесів старіння речовини  під напругою й участю в електропровідності зарядів, що є структурними елементами самої речовини.

Електропровідність діелектриків пояснюється  наявністю в них вільних, тобто  не зв'язаних з визначеними молекулами і здатних переміщуватися під дією електричного поля іонів, моліонів, електронів чи дірок.

Для багатьох електроізоляційних матеріалів характерна іонна електропро-відність, пов'язана з переносом іонів, тобто з явищем електролізу. У ряді ви-падків електролізу піддається основна речовина діелектрика. Однак мають місце випадки ( в основному для органічних діелектриків), коли молекули ос-новної речовини діелектрика не мають здатності піддаватися дисоціації, але іонна електропровідність виникає завдяки присутності неминучих забруднень – води, солей, кислот, лугів та ін. Навіть незначний вміст домішок помітно впливає на провідність діелектриків.

У діелектриків з іонним характером електропровідності дотримується за-кон Фарадея: кількість речовини, що виділилася при електролізі, пропорційна кількості пройшовшої через речовину електрики.

Моліонна електропровідність спостерігається в колоїдних системах, що представляють тісну суміш двох фаз, причому одна фаза (дисперсна) у виді дрібних часток рівномірно зважена в іншій (дисперсному середовищі). З ко-лоїдних систем в електроізоляційній техніці найбільше часто зустрічаються емульсії (обидві фази рідини) і суспензії ( дисперсна фаза – тверда речовина, дисперсне середовище – рідина). Стабільність колоїдних систем пов"язана з наявністю на поверхні часток дисперсної фази електричних зарядів. При впливі на колоїдну систему електричного поля частки починають рухатися, що про-являється як явище електрофорезу. При електрофорезі на відміну від елек-тролізу, не спостерігається утворення нових речовин, а тільки змінюється відносна концентрація дисперсної фази в різних частинах об"єму системи.

Молионна електропровідність спостерігається в рідких лаках і компаундах, у зволожених оліях і т.д.

У деяких діелектриках спостерігається електронна електропровідність.Так, рутил TiО2 , ряд титанатів BaTiО3, CaTiО3 та ін.  виявляють електронний ха-рактер електропровідності. У сильних електричних полях можлива інжекція зарядів (електронів, дірок) у діелектрик з металевих електродів, а також  утво-рення іонів і електронів у результаті ударної іонізації.

Провідність діелектрика можна  визначити  за формулою

Gиз = ( Iут + Iабс) / U,                                             (2.1)

де Iут – струм витоку;

Iабс – сума струмів, викликаних уповільненими механізмами поляризації,

U - прикладена постійна напруга.

Для твердих діелектриків розрізняють об'ємну провідність ізоляції Gv, чисельно визначальну провідность через товщину матеріалу, і поверхневу провідність Gs, що характеризує наявність шару підвищеної електропровід-ності на поверхні розділу твердої ізоляції з навколишнім газоподібним чи рідким середовищем. Цей шар утворюється внаслідок неминучих забруднень, зволоження і т.д. Відповідно вводяться поняття об'ємного струму витоку Iv і поверхневого струму витоку Is.

Для порівняльної оцінки об'ємної  і поверхневої провідності різних мате-ріалів користаються значеннями питомого об'ємного опору ρv   і  питомого поверхневого опору ρs.

У системі СІ питомий об'ємний опір  чисельно дорівнює опору куба з реб-ром в один метр, вирізаного з досліджуваного матеріалу, якщо струм прохо-дить через дві протилежні грані цього куба. Розмірність цього опору Ом*м.

# Для плоского зразка з постійним поперечним перерізом, вміщеного в одно-

рідне поле, питомий об'ємний опір визначається за формулою

,                                                          (2.2)

де R- об'ємний опір, Ом; S – площа електрода, м2; h – товщина зразка, м.

Значення ρv для порівняно низькоякісних діелектриків (деревина, папір, асбестоцемент і т.д.) знаходиться в межах 106-108 Ом м. Для таких матеріалів як полістирол, поліетилен і т.д. значення ρv  складає 1014-1016Ом м, у неіоні-зованих газів значення ρv ще вище.

Питомий поверхневий опір ρS чисельно дорівнює опору квадрата (будь-яких розмірів), думкою виділеного на поверхні матеріалу, якщо струм прохо-дить через дві його протилежні:

ρS = ,                                                         (2.3)

де RS – поверхневий опір зразка матеріалу між паралельно розташовани-ми електродами, Ом; d-ширина електрода, м;  l - відстань між електродами, м.

Розмірність питомого поверхневого опору - Ом.

Використовуючи значення питомого об'ємного і поверхневого опорів, можна визначити питому об"ємну провідність = 1/ ρv і відповідно питому поверхневу провідність = 1/ρS.

Повна провідність твердого зразка діелектрика дорівнює сумі об'ємної і поверхневої провідностей.

Розглянемо задачу: дві протилежні грані куба з ребром а = 10мм з діелек-тричного матеріалу з питомим об'ємним опором   і питомим поверхневим опором  покриті металевими електродами. Визначити струм, який протікає через ці грані при постійній напрузі  U = 2 кв.

### Наведемо еквівалентну схему заміщення даного діелектрика

Rv    RS1   Rs2     Rs3  Rs4

Спочатку визначимо об'ємний і поверхневий опори діелектрика

Опір ізоляції

;

Струм, що протікає через діелектрик

.

2.1. Електропровідність газоподібних діелектриків

Електропровідність у газах виникає тільки при наявності в них  іонів чи вільних електронів. Іонізація нейтральних молекул газу  відбувається  під дією  зовнішніх факторів, або внаслідок зіткнення іонізованих часток  самого газу, прискорених електричним полем, з молекулами газу. Зовнішніми факторами є ультрафіолетові промені, рентгенівське випромінювання, космічні промені, радіоактивне випромінювання, а також термічне нагрівання газу. Іонізація відбувається внаслідок поглинання нейтральними молекулами  фотонів. Енергія фотона визначається за формулою  W = h , де h – постійна Планка,  = - частота випромінювання, 1/с; С – швидкість світла; - довжина хвилі.

Іонізація молекул відбувається при перевищенні енергією кванта випромі-нювання  величини потенціалу іонізації, Uи:

h >eUв = Uи,                                                    (2.4)

де Uв – потенціал виходу (робота, яку необхідно затратити для видалення за межі атома частки, носія заряду), е – заряд електрона (1,6 10-19Кл)

З підвищенням частоти здатність молекул газу до іонізації збільшується.

Енергія, яку необхідно затратити на іонізацію молекул газу, вимірюється в електроновольтах (еВ). Енергія в 1 еВ дорівнює кінетичній енергії, що здобуває електрон при вільному русі між двома точками з різницею потенціалів у 1В. Отже, 1еВ дорівнює енергії e U= 1,6 10-19 , Вт с (Дж).

Потенціал іонізації більшості газів знаходиться в межах 10-20 еВ.

Вільні електрони, знаходячись у русі, зіштовхуються з молекулами газу, при цьому частина з них рекомбінує, тобто захоплюється позитивними іонами, а частина, що захоплюється нейтральними молекулами, утворює негативні іони. Час життя вільного електрона складає  близько 10-6с.  Оскільки процеси іонізації і рекомбінації проходять одночасно, то при визначеній температурі і тиску настає рівновага, при якій забезпечується постійна концентрація іонів. На підставі результатів досліджень  встановлено, що в звичайних умовах се-редня концентрація позитивних іонів у повітрі складає  750 1/см3, а негативних – 650 1/см3.

Під впливом зовнішніх факторів газ здобуває хоч і дуже малу, але певної величини електропровідність, що називається несамостійною. При збільшенні напруги, що прикладається до газового проміжутку, виникає ударна іонізація електронами, які під дією поля здобувають кінетичну енергію, достатню для іонізації нейтральних молекул при їхньому зіткненні. Одночасно з іонізацією газу відбувається і рекомбінація позитивних і негативних іонів з утворенням нейтральних молекул. Електропровідність газу, обумовлена ударною іоніза-цією, називається самостійною.

На рис.2.2. приведена вольтамперна характеристика газового проміжутку.  У випадку утворення електропровідності під дією зовнішніх факторів при незначній напрузі струм дуже малий і баланс процесів утворення іонів і їхньої рекомбінації зберігається. У розглянутому режимі виконується закон Ома

,                                                       (2.5)

де J – щільність струму;  - питома провідність; U – напруга, що прикладаєть-ся; h - відстань між електродами.

На рис 2.2. цей режим відповідає ділянці ОА.

I                                  С

В

А

О                                                      U

Рис 2.2  – Вольтамперна характеристика газового проміжку.

###### При подальшому збільшенні напруги  баланс процесів утворення іонів і їхньої рекомбінації порушується, тому що іони несуться до електродів, не встигаючи рекомбінувати. Струм росте повільніше напруги (ділянка АВ). Зменшення концентрації іонів продовжується з ростом напруги і при певному його значенні настає насичення (ділянка ВС). Іони, що утворяться під впливом зовнішніх іонізаторів, несуться до електродів. Щільність струму в цьому випадку дорівнює

###### J = N q h,                                                        (2.6)

###### де N – кількість позитивних і негативних іонів; q – заряд іона; h – відстань між електродами.

Подальше збільшення напруги супроводжується посиленням ударної іоні-зації і збільшенням кількості вільних електронів практично в геометричній прогресії, що приводить до різкого  зростання струму.

2.2. Електропровідність рідких діелектриків

Електропровідність у рідких діелектриках виникає при  пересуванні  іонів чи  переміщенні відносно великих заряджених колоїдних часток, а також елек-тронів.

Полярні рідини завжди мають підвищену провідність у порівнянні з непо-лярними, причому зростання діелектричної проникності приводить до зрос-тання провідності.

У неполярних рідинах електропровідність визначається наявністю дисо-ційованих домішок, особливо вологи. Очищення рідких діелектриків від домі-шок, що містяться в них, забезпечує зменшення провідності. Однак повністю                                   очистити рідкий діелектрик від домішок, що містяться в ньому, практично не вдається, що утруднює одержання електроізоляційної рідини з малою питомою провідністю.

На величину питомої провідності будь-якої рідини  істотно впливає темпе-ратура. З її підвищенням зростає провідність, тому що зменшується в'язкість рідини, зростає рухливість іонів  і може збільшитися ступінь теплової дисо-ціації.

Відповідно до закону Вальдена,  добуток питомої провідності рідкого діелектрика на його в'язкість є величиною постійною і не залежить від темпе-ратури. Закон Вальдена виконується краще для чистих рідин  і гірше при наявності в них домішок. Для неполярних рідин відступ від закону Вальдена більш помітний, ніж для полярних. На рис 2.3  наведена залежність струму від напруженості полю в рідких діелектриках.

| I |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Е |

Рис 2.3 – Залежність струму від напруженості поля в рідкому  діелектрику

Питома провідність  залежно від концентрації іонів може бути представ-лена рівнянням , де n – число іонів у см3; q – заряд іона; u+ і u- - рухливість, відповідно позитивних і негативних іонів.

При невеликих значеннях напруженості електричного  поля рухливість позитивних і негативних іонів незначна, порядку 10-4 см2/сВ. У цьому випадку, внаслідок малої довжини вільного пробігу електрони не встигають одержати достатню кінетичну енергію для ударної іонізації. Струм підкоряється закону Ома. При напруженостях електричного поля 10 МВ/м і більше закон Ома вже не виконується, що пов'язано з появою електронної провідності внаслідок ударної іонізації і збільшенням числа іонів, що рухаються під дією поля. Пито-ма провідність  очищених технічних рідких діелектриків знаходиться в межах 10-8– 10-13 1/Ом м.

У колоїдних системах спостерігається моліонна чи електрофоретична елек-тропровідність, при якій носіями зарядів є групи молекул – моліонів. Швид-кість руху таких часток залежить від в'язкості рідини. Відповідно до закону Стокса стала швидкість руху кулі в в’язкому середовищі визначається як

V = ,                                                         (2.7)

де F – сила, що діє на кулю;  r – радіус кулі; η – динамічна в'язкість.

Сила, що діє на електричний заряд і викликає його спрямоване перемі-щення, дорівнює F = q E. Тоді

V =                                                           (2.8)

Рухливість зарядів визначається як u = V/E . Звідси визначимо з наведеного рівняння рухливість носіїв зарядів у рідких діелектриках:

u =                                                           (2.9)

З даного рівняння видно, що рухливість носіїв зарядів  у рідких діелектри-ках істотно залежить від розмірів часток і в'язкості рідини.

У загальному виді питому провідність діелектриків можна представити у виді . Тоді, з урахуванням вищенаведеного рівняння, питому провід-ність рідкого діелектрика при моліонній електропровідності визначимо як

.                                                (2.10)

Питома провідність рідких діелектриків сильно залежить від температури, тому що при її підвищенні зменшується в'язкість рідини і збільшується кон-центрація вільних носіїв зарядів унаслідок теплової дисоціації. Дана залежність має вигляд

,                                    (2.11)

де а – температурний коефіцієнт збільшення питомої провідності.

2.3. Електропровідність твердих діелектриків

Електропровідність твердих діелектриків обумовлена пересуванням  іонів або наявністю в них вільних електронів.

Вид електропровідності можна встановити експериментально, викорис-товуючи закон Фарадея. Іонна електропровідність супроводжується переносом речовини, тобто явищем електролізу. При електронній електропровідності дане явище не спостерігається.

У діелектриках з атомними чи молекулярними ґратками електропровід-ність залежить тільки від наявності домішок. Як правило, питома провідність таких матеріалів незначна.

Більшість застосовуваних на практиці твердих діелектриків мають іонну електропровідність. Це синтетичні й органічні полімери, неорганічне скло, керамічні матеріали, кристали і т.д.  Пов'язано це з тим, що енергія звільнення іонів у твердих діелектриках не перевищує 5еВ, тоді як для електронів вона більше 5еВ.

### Питому провідність у твердих діелектриках можна записати у вигляді

= nqu,                                                        (2.12)

де n – число носіїв в одиниці об'єму, м-3 ; q – заряд носія, Кл; u – рухливість м2/(Вс).

При іонній електропровідності число дисоційованих іонів і їхня рухливість знаходяться в експонентній залежності від температури:

nт = n exp [- Wд /(k)],                                             (2.13)

uт  = umax exp[ – Wпер /(k)],                                     (2.14)

де n -загальне число електронів у 1м3; Wд – енергія дисоціації; k -теплова енер-гія; umax гранична рухливість іона; Wпер - енергія переміщення іона.

Підставляючи nт    і   uт   у рівняння для питомої провідності (2.12)   і об'єд-навши  постійні n, umax, і q в один коефіцієнт А, одержимо

= А exp ( - b/T),                                                (2.15)

де b = (Wд + Wпер)/ k

З цієї формули випливає, що чим більше  значення енергії переміщення й енергії дисоціації, тим значніше змінюється питома провідність при зміні тем-ператури.

У зв'язку з тим, що звичайно Wд›› Wпер, температурна залежність питомої провідності визначається в основному зміною концентрації носіїв.

При напругах, близьких до значення напруги пробою, у створенні струму поряд з іонами беруть участь і електрони.

У речовинах кристалічної будови з іонними ґратками електропровідність зв'язана з валентністю іонів. Кристали з одновалентними іонами мають більшу провідність, ніж кристали з багатовалентними іонами.

В анізотропних кристалах питома провідність неоднакова по різних осях кристала.

У твердих пористих діелектриках при поглинанні ними вологи питома провідність істотно підвищується, особливо в тих випадках, коли в діелектрику є домішки, легко розчинні у воді.  Для зменшення вологовбирання і вологопро-никливості пористих діелектриків їх піддають просоченню.

Література [1, с.30 – 43.]

Контрольні запитання:

1.Опишіть фізичну сутність процесу електропровідності в діелектриках.

2.Назвіть фактори, що впливають на поверхневу й об'ємну електропровідність.

3.Наведіть визначення питомих об'ємного і поверхневого опорів.

4.Викладіть сутність процесу електропровідності в газах,  відзначте його особ-ливості.

5.Опишіть характер електропровідності рідких діелектриків,  поясніть її залежність від температури.

6.Перелічіть фактори, що впливають на поверхневу провідність,  вкажіть способи її зменшення.

7.Наведіть приклади залежності електропровідності твердих діелектриків від зовнішніх факторів і поясніть їх.

# 3. ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ

Діелектричними втратами називають електричну потужність, що розсію-ється в діелектрику в одиницю часу при впливі на нього електричного поля і викликає нагрівання діелектрика.

Втрати енергії в діелектрику спостерігаються як при змінній, так і при постійній напрузі. При постійній напрузі діелектричні втрати обумовлені елект-ропровідністю. При впливі змінної напруги в діелектриках, крім наскрізної електропровідності можуть проявлятися й інші механізми перетворення елек-тричної енергії в теплову.

Для оцінки здатності діелектрика розсіювати енергію в електричному полі використовують кут діелектричних  втрат чи тангенс цього кута.

Кутом діелектричних втрат називається кут, що доповнює до 900 кут фазо-вого зсуву між струмом і напругою в ємнісному ланцюзі.

Чим більше потужність, що  розсіюється, тим менше кут фазового зсуву і тим більше кут діелектричних утрат . У разі ідеального діелектрика вектор струму випереджає вектор напруги на 900,  тому кут діелектричних втрат буде дорівнювати нулю.

При постійній напрузі діелектричні втрати обумовлені практично тільки струмом наскрізної провідності, тому що втрати на однократну поляризацію незначні, а втрати, що виникають у результаті протікання поверхневого струму,  розсіюються в навколишньому середовищі. Таким чином, діелектричні втрати, що розсіюються в об"ємі діелектрика і викликані струмом об'ємної наскрізної провідності при постійній напрузі, можна визначити за формулою

.                                                     (3.1)

Для вивчення поводження діелектрика з діелектричними  втратами при змінній напрузі, доцільно подати його у виглядіі еквівалентних  схем, що  вмі-

щують ємність і активний опір, які включені між собою послідовно чи пара-лельно. Дані схеми представлені на рис.3.1.

I                                 CS        rS

Ir       ZI           U

CP

U                       rP

Рис.3.1–Векторні діаграми й еквівалентні схеми заміщення діелектрика

Ці схеми еквівалентні одна одній, якщо при рівності повних опорів Z1 = Z2 = Z рівні, відповідно, їх активні й реактивні складові. Ця умова виконується, коли кути зсуву струму  щодо напруги рівні і значення активної потужності однакові.

# Для послідовної схеми запишемо

;                                   (3.2)

(3.3)

# Для паралельної схеми

;                                                       (3.4)

(3.5)

Співвідношення між і , а також між і можна визначити,  прирів-нюючи один до одного співвідношення (3.2), (3.4) і (3.3), (3.5):

;        )                                      (3.6)

Для високоякісних діелектриків значенням  можна зневажити і вважа-ти . Потужність, що розсіюється в діелектрику, у цьому випадку буде однаковою для обох схем:

.                                                  (3.7)

Якщо потрібно визначити розподіл діелектричних втрат у різних місцях діелектрика, то для розрахунку питомих діелектричних втрат у точці, де нап-руженість електричного поля дорівнює Е,  використовують формулу

(3.8)

Добуток  називається коефіцієнтом діелектричних втрат. З наведеної формули можна зробити висновок, що при заданій частоті і напруженості елек-тричного поля, діелектричні втрати пропорційні коефіцієнту діелектричних втрат.

Використання електроізоляційного матеріалу, що володіє великими діелек-тричними втратами, приводить до нагрівання виготовленого з нього виробу і передчасного його теплового старіння.

# 3.1. Види діелектричних втрат

За фізичною природіою діелектричні втрати розділяють на такі види:

1) втрати, обумовлені поляризацією: 2) втрати на електропровідність: 3) іоні-заційні втрати: 4) втрати, обумовлені неоднорідністю структури.

Втрати, обумовлені поляризацією, характерні для діелектриків, що воло-діють уповільненими видами поляризації. До таких діелектриків, зокрема, від-носяться діелектрики з діпольною структурою і діелектрики з іонною струк-турою з нещільним упакуванням іонів.

Релаксаційні діелектричні втрати викликані порушенням теплового руху часток під впливом сил електричного поля. Це приводить до розсіювання енер-гії і нагрівання діелектрика.

При підвищенні частоти дані втрати зростають. Особливо вони значні на високих і надвисоких частотах.

У полярних діелектриків має місце характерний дипольний максимум у кривої залежності   від температури (рис.3.2). При підвищенні частоти цей максимум зрушується в область більш високих температур.

|  |  |  | T |
| --- | --- | --- | --- |

20         60          80        C0

Рис.3.2 – Залежність для полярних діелектриків

У полярних діелектриках існують також втрати від наскрізної електро-провідності, тому після переходу через дипольний максимум  спостерігається ріст у зв'язку зі зростанням питомої провідності. При наявності декількох фізичних механізмів релаксаційних втрат у залежності з'являються до-даткові максимуми.

Діелектричні втрати в сегнетоелектриках пов'язані з явищем спонтанної поляризації. Особливо вони значні при температурах нижче точки Кюрі. При температурах вище точки Кюрі ці втрати зменшуються.

До діелектричних втрат, викликаних поляризацією, відносяться також резонансні втрати, що спостерігаються в діелектриках при високих частотах. Дані втрати можуть виникати в газах при деяких частотах і у твердих діелек-триках, коли частота змушених коливань, викликаних електричним полем, збігається з частотою власних коливань часток твердої речовини.

Діелектричні втрати, обумовлені наскрізною електропровідністю,  спос-терігаються в діелектриках, що  володіють значною об'ємною чи поверхневою провідністю. Тангенс кута діелектричних втрат у цьому разі визначається за формулою

.                                                  (3.9)

При підвищенні температури діелектричні втрати, обумовлені наскрізною електропровідністю, збільшуються за експонентним законом

,                                                (3.10)

де  - втрати при температурі Т 0С;   - втрати при температурі 0 оС;  - постійна матеріалу.

Значення   при зміні температури змінюється за тим же законом, тому що значення реактивної потужності ( ) від температури практично не залежить.

Іонізаційні діелектричні втрати характерні для діелектриків  у газопо-дібному стані. Ці втрати мають місце, як правило, в неоднорідних електричних полях, коли величина прикладеної напруги перевищує значення напруги іоні-зації. Визначити їх можна за формулою

,                                                   (3.11)

де А – постійний коефіцієнт; f – частота поля; U – прикладена напруга; Uи – напруга, що  відповідає початку іонізації.

Приведена формула справедлива при лінійній залежності  від напруже-ності поля.

Діелектричні втрати, обумовлені неоднорідністю структури, виникають у пластмасах з наповненням, в пористій кераміці, в шаруватих діелектриках і т.д.  Як правило, у такі діелектрики спеціально вводять в процесі виготовлення окремі компоненти для надання їм заданих властивостей. Крім того, через порушення технології  виготовлення  чи в процесі експлуатації, в діелектрику можуть утворюватися різні домішки, що змінюють його характеристики. Це приводить до того, що діелектрик стає неоднорідним за своєю структурою і в ньому виникають діелектричні втрати. Загальної формули для розрахунку цих втрат у зв'язку з розмаїтістю структур даних діелектриків не існує.

# 3.2. Діелектричні втрати в газах

Коли напруженість електричного поля не перевищує значень, що відпові-дають появі ударної іонізації, діелектричні втрати в газах  незначні й обумов-лені тільки електропровідністю. Орієнтація дипольних молекул не супровод-жується помітними втратами внаслідок малої в'язкості газів. Газ в цих умовах можна розглядати як ідеальний діелектрик. ( при f = 50 Гц).  Значення  можна визначити за формулою (3.9).

Коли напруженість електричного поля значна, молекули газу іонізуються, у результаті чого виникають втрати на іонізацію. На лініях електропередачі внаслідок ударної іонізації повітря поблизу проводів виникає явище корони, що супроводжується  значним збільшенням діелектричних втрат.

Зміна  у твердих діелектриках, що містять газові включення, при збіль-шенні напруги  показана на рис.3.3.  Наведену залежність  = називають кривою іонізації. За зростанням  при збільшенні напруги можна судити про наявність газових включень у твердій ізоляції.

U

Uи         U1

Рис. 3.3 – Залежність для твердого  діелектрика, який має газові

включення

Коли газ вже іонізований (U>U1 ), потрібна менша енергія на розвиток процесу і  зменшується.

При високих частотах іонізаційні втрати  можуть призвести до розігріву і руйнування діелектрика. Іонізація повітря, що заповнює пори у твердих діе-лектриках, супроводжується  утворенням озону й окислів азоту, що призводить до хімічного руйнування речовини.

# 3.3. Діелектричні втрати в рідких діелектриках

Діелектричні втрати в рідких діелектриках обумовлені електропровідністю і явищем поляризації. Носіями зарядів у технічних рідких діелектриках можуть бути іони, що утворюються внаслідок дисоціації молекул даної рідини, а також більш великі колоїдні частки, що можуть впорядковано рухатися в електрич-ному полі.

Питома провідність неполярних чистих рідин незначна, у зв'язку з чим малі й діелектричні втрати.

Полярні рідини, крім втрат, обумовлених електропровідністю, можуть мати значні втрати, пов'язані з діпольно - релаксаційною поляризацією. Ці втрати при змінній напрузі значно перевершують утрати, викликані електропровідніс-тю. На величину втрат, обумовлених діпольно-релаксаційною поляризацією, помітний вплив здійснює в'язкість рідини. При великій в'язкості молекули не встигають слідкувати за зміною поля, і діелектричні втрати при цьому незначні. Якщо в'язкість рідини мала, то орієнтація молекул відбувається практично без тертя і діелектричні втрати також незначні. При середній в'язкості діелектричні втрати збільшуються і при деякому значенні в'язкості мають максимум. На рис.3.4. подано залежність  від температури.

0,04

0,02

Т

20      40        60       80       100       оС

Рис.3.4.Залежність для полярної рідини

При дальшому збільшенні температури зростає електропровідність і відповідно ростуть втрати. Збільшення частоти зміщує представлену залежність в область більш високих температур.

Характер залежності потужності, що розсіюється, при діпольно- релак-саційних  втратах у рідкому діелектрику від частоти представлений на рис.3.5.

Pа

f

Рис.3.5-Залежність потужності, що розсіюється в діелектрику від частоти

Втрати змінюються доти, поки поляризація встигає орієнтуватися за змі-ною поля. Коли діпольні молекули вже не встигають орієнтуватися  в  напрям-ку поля,  потужність, що розсіюється, залишається практично незмінною.

# 3.4. Діелектричні втрати у твердих діелектриках

У зв'язку з тим, що тверді речовини  мають різноманітний склад і будову, у них можливі всі види діелектричних втрат.

Діелектричні втрати в діелектриках  молекулярної структури залежать від виду молекул. Діелектрики з неполярними молекулами і  які не мають домі-шок, мають мізерно малі діелектричні  втрати. До таких діелектриків відно-сяться  поліетилен, полістирол, політетрафторетилен (фторопласт – 4), церезин та ін. Вказані діелектрики в зв'язку з малими втратами  доцільно використову-вати при високих частотах.

Діелектрики з полярними молекулами, для яких характерна діпольно - релаксаційна поляризація, мають великі втрати, що істотно залежать від темпе-ратури. До них відносяться: поліметилметакрилат (органічне скло),  папір, кар-тон, поліаміди ( капрон та ін.), поліуретан, бакеліт, каучукові матеріали й ін. Крива залежності   від температури для паперу показана на рис.3.6.

0,02

10кгц

0,01      1кгц

0                                                  Т

# -40        0      40        80 оС

Рис.3.6 - Залежність  для паперу

Зростання  після переходу через мінімум пов"язано зі збільшенням втрат від електропровідності.

Діелектричні втрати у твердих речовинах з іонною структурою залежать від особливостей розташування іонів у гратках. У речовинах з кристалічною структурою з щільним упакуванням іонів  діелектричні втрати при відсутності домішок незначні. Наявність домішок, які приводять до зміни кристалічних граток, призводить до різкого збільшення діелектричних втрат. При високих температурах у цих діелектриках з'являються втрати, обумовлені наскрізною електропровідністю. Ці речовини знайшли широке застосування при вироб-ництві електротехнічної кераміки, наприклад, корунду (Al2O3).

Для кристалічних діелектриків з нещільним упакуванням іонів характерна релаксаційна поляризація, що викликає збільшення діелектричних втрат. При підвищенні температури число іонів, які беруть участь у релаксаційній поля-ризації, постійно зростає, внаслідок чого  в залежності відсутній макси-мум. Застосовуються ці матеріали в основному при виробництві ізоляторного фарфору, вогнестійкої кераміки. Прикладом таких речовин служать циркон (компонент вогнестійкої  кераміки), муліт (компонент ізоляторного фарфору),  - глинозем та ін.

Діелектричні втрати в аморфних речовинах з іонною структурою мають характерні риси. Прикладом їх є неорганічні стекла. Внаслідок локальних неоднорідностей структури скла релаксаційні втрати характеризуються широким набором часу релаксації. Це приводить до розширення і деякого згладжування максимумів у температурній і частотній залежності тангенса кута діелектричних утрат. На величину діелектричних втрат у даних речовинах істотно впливають будь-які порушення структури (відпал, загартування, введення добавок і т.д.). Крім втрат, обумовлених поляризацією, у стеклах можуть виникати  втрати, пов'язані з електропровідністю, що викликається пересуванням слабкосвязанних іонів. Виявляються вони, як правило, при температурах 50-100 оС.

Діелектричні втрати в сегнетоелектриках вище, ніж у звичайних діелек-триках. Вони мало змінюються при зміні температури в області мимовільної поляризації і різко зменшуються при температурі вище точки Кюрі, коли мимовільна поляризація зникає.

До твердих речовин неоднорідної структури належать матеріали, до складу яких входить не менше двох компонентів. Характерним представником таких діелектриків є кераміка. У складі кераміки розрізняють кристалічну, склоподібну  і газову фази.  Кількісне співвідношення між кристалічною і склоподібною фазами фактично і визначає діелектричні втрати в кераміці.  Наявність газової фази призводить до збільшення діелектричних втрат у кера-міці, коли при високих напруженостях поля виникає іонізація.

Діелектричні втрати в просоченому папері залежать від електричних властивостей її компонентів ( волокон целюлози і складу, що просочує), а також від наявності повітряних включень. Залежність  від температури для паперу, просоченого маслоканіфольним компаундом, наведена на рис.3.7.

Перший максимум при негативних температурах  пов'язаний з діпольно-релаксаційними втратами в целюлозі, а другий – з діпольно-релаксаційними втратами в компаунді, що просочує.

До неоднорідних діелектриків відносяться також широко застосовувані в електроізоляційній техніці різні пластмаси з наповнювачами, слюдяні вироби (міканіти, мікалекси), каучукові вироби з наповнювачами і т.д.

0,01

0,008

0,006

0,004

0,002

Т

-80   -60   -40  -20     0      20    40    60    0С

Рис.3.7 – Залежність  від температури для папера, просоченого

маслоканіфольним компаундом

Розглянемо зміну  активних втрат у діелектрику від зовнішніх факторів на конкретному прикладі.

Задача. При кімнатній температурі тангенс кута діелектричних втрат ультра-фарфору ,  при зростанні температури до 100 0С він збільшується в два рази. Чому дорівнює  цього матеріалу при температурі 200 0С?. У скіль-ки разів збільшиться активна потужність, що виділяється у високочастотному прохідному ізоляторі з цього матеріалу, при зміні температури від 20 до       200 оС?  Зміною діелектричної проникності кераміки можна знехтувати.

Втрати в ультрафарфорі обумовлені наскрізною електропровідністю, тому тангенс кута діелектричних утрат збільшується  з температурою за експонентним законом

,

де 0 – значення при Т0=20 0С;   - температурний коефіцієнт , що може бути знайдений з виразу

.

Тоді 200  = 2,38*10-3.

У зв'язку з тим, що активна потужність в ізоляторі Ра росте з температурою пропорційно , запишемо

Література: [1 с.43 –57.]

Контрольні запитання:

1.Опишіть процеси, що обумовлюють діелектричні  втрати в діелектриках.

2.Перелічіть параметри, що характеризують діелектричні втрати в мате-

ріалах.

3.Наведіть схеми заміщення діелектрика з втратами,  вкажіть умови їхньої еквівалентності. Побудуйте векторні діаграми для кожної схеми.

4. Опишіть види діелектричних втрат,  дайте їм коротку характеристику.

5. Вкажіть фактори , що впливають на величину діелектричних втрат.

6. Дайте характеристику діелектричних втрат у газах.

7.Дайте характеристику діелектричних втрат у рідких діелектриках.

8. Дайте характеристику діелектричних втрат у твердих діелектриках.

4. ПРОБІЙ ДІЕЛЕКТРИКІВ

При перевищенні прикладеної до діелектрика напруги вище деякого кри-тичного значення ізоляційні властивості порушуються і відбувається утворення провідного каналу. При цьому струм витоку через діелектрик різко зростає, а опір відповідно зменшується. Явище утворення в діелектрику провідного кана-лу під дією електричного поля називається пробоєм. Залежність струму від прикладеної напруги показана на рис.4.1.

I

# A

U

Uпр

Рис.4.1 – Вольт-амперна характеристика електричної  ізоляції

Точка А,  для якої dI/dU = ∞, відповідає пробою. Значення напруги, при якому відбувається пробій, називається пробивною напругою Uпр, а відповідне значення напруженості електричного поля – електричною міцністю Епр. Для найпростішого випадку однорідного електричного поля в діелектрику Епр =

Uпр/ h, де h – товщина діелектрика. У більшості випадків при збільшенні h  значення Епр зменшується нелінійно.

Електрична міцність високоякісних твердих діелектриків, як правило, ви-ще  рідких і тим більше газоподібних діелектриків. Однак газоподібні й рідкі діелектрики, на відміну від твердих, після пробою  можуть через деякий про-міжок часу відновити свої властивості при відсутності напруги.

Для надійної роботи будь-якого електротехнічного пристрою робоча нап-руга його ізоляції повинна бути значно менше пробивної напруги.

Фізична сутність розвитку пробою різна. Розрізняють наступні види про-бою: чисто електричний, електротепловий, електромеханічний, електрохі-мічний, іонізаційний.

Чисто електричний пробій являє собою безпосереднє руйнування структури діелектрика силами електричного поля, що впливають на електрично заряджені частки в діелектрику. Цей вид пробою розвивається практично миттєво. Якщо одразу після додавання напруги не відбувся електричний пробій, то теоретично цю напругу діелектрик повинен витримувати тривалий час. Це положення не відноситься до пробою діелектрика короткочасними імпульсами.

Електротепловий пробій пов'язаний з нагріванням діелектрика в елек-тричному полі в результаті діелектричних втрат. Процес нагрівання діелектрика протікає, постійно підсилюючись. Це приводить до істотної зміни структури діелектрика (розплавлювання, обвуглювання, розтріскування) і зменшенню його електричної міцності. При цьому достатньо, щоб розігрілося яке-небудь місце діелектрика, в якому тепловіддача  гірше або підвищені питомі втрати, а середня температура всього діелектрика може практично не відрізнятися від первісної. При гарному тепловідводі може наступити рівновага між теплом, що виділяється в діелектрику, і його відводом у навколишнє середовище. У цьому разі діелектрик може тривалий час працювати під напругою. Якщо відведення тепла утруднене, то навіть незначна напруга, прикладена до діелектрика, через якийсь час може викликати пробій. При електротепловому пробої Uпр залежить як від частоти прикладеної напруги, так і від температури навколишнього сере-довища, зменшуючись при їхньому збільшенні.

Електромеханічний пробій виникає в результаті механічного руйнування діелектрика (утворення макроскопічних тріщин) силами електричного поля. У ряді випадків механічні руйнування в діелектриках виникають у результаті тис-ку електродів.

Електрохімічний пробій – це вид пробою, який повільно розвивається і пов'язаний з хімічною зміною  матеріалу в електричному полі. Цей вид пробою спостерігається як при  постійній, так і при змінній напрузі внаслідок розвитку в матеріалах електролітичних процесів.

Іонізаційний пробій пояснюється дією на діелектрик хімічно агресивних речовин, що утворються в газових порах діелектрика при часткових розрядах, а також ерозією діелектрика на межі пор іонами газу.

### 4.1. Пробій газів

Повітря є найпоширенішим ізоляційним середовищем, що використову-ється в різних електротехнічних системах. Пробій повітря та інших газів слід розглядати як наслідок розвитку процесів ударної іонізації і фотоіонізації.

При впливі поля позитивні й негативні іони й електрони, що містяться в газі та знаходяться в безладному тепловому русі, починають переміщуватися в напрямку поля. При цьому вони одержують додаткову енергію  W = q U , де q – заряд, U -різниця потенціалів на довжині вільного пробігу.

При однорідному полі можна вважати, що U = Е l, де Е - напруженість поля, l – довжина вільного пробігу зарядженої частки. Тоді

W = q E l  .                                                       (4.1)

Ця енергія віддається  атомам чи молекулам газу в момент зіткнення. Якщо ця енергія досить велика, то при зіткненні відбувається збудження атомів  або молекул і навіть іонізація молекул.

Енергію іонізації звичайно характеризують іонізаційним потенціалом Uи =Wи / q.  Іонізаційний потенціал різних газів знаходиться в межах від 4 до 25В, що відповідає енергії іонізації від 4 до 25еВ.(табл.4.1)

Таблиця 4.1.   Іонізаційний потенціал деяких газів

| Газ | H2 | N2 | O2 | Cl2 | Xe | Kr | Ar | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенціал іонізації, В | 15,4 | 15,6 | 12,1 | 11,5 | 12,1 | 14 | 15,8 | 24,6 |

Швидкість і відповідно енергія електронів, яку вони здобувають при русі в електричному полі, визначаються в основному характером їхніх зіткнень з мо-лекулами й атомами даного газу. Якщо електрони в газі при зіткненні з молеку-лами чи атомами випробують відносно велике число непружних зіткнень, що характерно для складних молекул газу, то для досягнення ними енергії, необ-хідної для іонізації, потрібна велика напруженість електричного поля. Елек-трична міцність такого газу буде високою. Тому часто газу з малим іонізацій-ним потенціалом відповідає велика електрична міцність і навпаки. Так, одно-атомні гази Ne, He, хоча і володіють високим іонізаційним потенціалом, але мають низьку електричну міцність. Зіткнення позитивних і негативних іонів з частками газу навіть при енергіях порядку тисячі електрон-вольт  не приводить до іонізації газу. Пояснюється це тим, що:

-електрони мають у 100-1000 разів більшу рухливість, ніж іони;

-електрони мають на порядок більшу довжину вільного пробігу, ніж іони;

-енергія, передана іоном периферичному електрону нейтральної частки мала, тому умови для відщеплення електрона несприятливі.

У той же час, позитивні іони можуть вивільняти електрони  з металу, бом-бардуючи поверхню катода.

У ряді випадків електрон, розігнаний електричним полем, не іонізує моле-кулу, а переводить її в збуджений стан. При переході в урівноважений стан ця молекула віддає свою надлишкову енергію у вигляді випромінювання – випус-кає фотон. Якщо цей фотон буде поглинутий якою-небудь молекулою, то це може привести до її іонізації. Швидкість руху фотона більша, ніж швидкість руху електронної лавини. Вона складає 3 *108 м/с. Фотони обганяють елек-тронну лавину й іонізують частки газу попереду основної лавини. Звільнені при цьому електрони породжують нові лавини далеко перед першою. У наступних стадіях окремі лавини, наганяючи одна одну, утворюють суцільний канал іоні-зованого газу з підвищеною провідністю, який називається  стрімером.

Одночасно з ростом стрімера, спрямованого від катода до анода, почина-ється утворення зустрічного лавинного потоку позитивно заряджених часток, спрямованого до катода. Утворюється розрядний канал у вигляді плазми з над-лишковим позитивним зарядом.

Під впливом ударів позитивних іонів на катоді утворюється катодна пляма, що випромінює електрони.

У результаті зазначених процесів і виникає пробій газу. Чим більше при-кладена напруга до газового проміжку, тим швидше відбувається пробій.

Якщо напруга подається у вигляді імпульсу, то чим менше тривалість ім-пульсу, тим більше пробивна напруга. Ця зміна пробивної напруги характе-ризується коефіцієнтом імпульсу , де  - напруга пробою при імпульсній напрузі, - напруга пробою при постійній  напрузі чи змінній напрузі з частотою 50 Гц.

Регламентуються дві форми випробувальних імпульсів: 1) грозовий ім-пульс з тривалістю переднього фронту 1,2 мкс і тривалістю імпульсу  50 мкс;

2) комутаційний імпульс з тривалістю переднього фронту імпульсу 250 мкс і тривалістю імпульсу 2500 мкс.

Грозовий імпульс умовно позначають символом 1,2/50, а комутаційний – 250/2500.

Для  газових проміжків з однорідним чи слабко неоднорідним полями коефіцієнт імпульсу для стандартних імпульсів практично дорівнює одиниці. У випадку сильно неоднорідного поля в газовому проміжку коефіцієнт імпульсу залежить від полярності імпульсу, ступеня неоднорідності, довжини проміжку і для  грозового імпульсу може істотно перевищувати одиницю.

4.1.1  Пробій газу в однорідному полі

Однорідне електричне поле може бути отримане між плоскими електро-дами із закругленими краями, а також між сферами, якщо відстань між ними не перевищує їхнього діаметра. Час розвитку пробою в однорідному полі складає 10-7 – 10-8с, причому величина напруги пробою залежить від температури і тиску наповнюючого газу. При нормальному тиску (0,1Мпа) і температурі 20оС електрична міцність повітря при відстані між електродами  в 1 см складає близько 3,2 МВ/м.  Зі зменшенням відстані між електродами електрична міц-ність збільшується, що пояснюється труднощами формування розряду.

Відповідно до закону Пашена в однорідному електричному полі при не-змінній температурі напруга пробою є функцією тиску наповнюючого газу і відстані між електродами Uпр = f(ph). Дана залежність наведена на рис.4.2. Мінімальне значення пробивних напруг для різних газів складає 280-420 В. Для повітря - біля 300В. При підвищенні тиску понад 100кПа відстань між молекулами зменшується, у результаті чого зменшується довжина вільного пробігу електронів і відповідно збільшується електрична міцність. Спадання напруги спостерігається при зменшенні тиску нижче атмосферного до певної величини.

Uпр max

Повітря

H2

ph

Рис.4.2 – Залежність Uпр max =f(ph) для повітря і водню

Подальше зменшення  тиску приводить до зростання електричної міцності, що пояснюється зменшенням числа молекул в одиниця об'єму газу і зниженням імовірності зіткнень електронів з молекулами. При високому вакуумі електрична міцність досягає великих значень (порядку 102 МВ/м). У цьому разі на величину електричної міцності впливає матеріал і стан поверхні електродів, тому що можливе виникнення "холодної" емісії електронів з поверхні електродів.

Електрична міцність залежить від хімічного складу газу. Меншою елек-тричною міцністю в порівнянні з повітрям володіють інертні гази, що викорис-товуються для заповнення джерел світла і електровакуумних приладів. Висо-кою електричною міцністю відрізняються деякі важкі гази з високою молеку-лярною масою. Прикладом може служити елегаз (SF6), фреон (CCl2F2). Їхня електрична міцність практично в 2,5 раза вище, ніж у повітря.

4.1.2. Пробій газів у неоднорідному електричному полі

Неоднорідне електричне поле виникає між електродами: голкою і площи-ною, двома голками, двома сферами, при відстані між ними, що перевищує радіус сфер, проводами і т.д. Пробій газу в неоднорідному електричному полі підкоряється вже іншим закономірностям. Особливістю даного пробою є ви-никнення часткового розряду у вигляді корони в місцях, де напруженість елек-тричного поля досягає критичних значень, з наступним переходом корони в іскровий розряд і дугу при зростанні напруги. При цьому в газах спостергається ефект полярності, який полягає в тому, що величина напруги пробою залежить від полярності підведеної напруги. При рівних умовах для несиметричних електродів голка-площина пробивна напруга при позитивній полярності голки значно нижче, ніж при  негативній.

Uпр,кв

-       +

120       +

+            -

80

40

h

0         0,04       0,08   м

Рис.4.3 – Залежність Uпр=f(h) для неоднорідного електричного поля

Цей ефект викликаний тим, що в неоднорідному електричному полі в місці найбільшої неоднорідності, тобто поблизу голки виникають позитивні об'ємні заряди. Ці заряди створюють електричне поле, напруженість якого при позитивній полярності голки спрямована згідно з напруженістю зовнішнього електричного поля. Унаслідок цього результуюча напруженість електричного поля збільшується і пробій настає при меншій напрузі. При негативній поляр-ності голки поле просторового позитивного заряду частково компенсує зов-нішнє електричне поле,  тому пробивна напруга більше.

4.2.   Пробій рідких діелектриків

Рідкі діелектрики мають більш високу електричну міцність ніж гази, що обумовлено значно меншою довжиною вільного пробігу електронів. Теорію електричного пробою, розглянуту для газів, можна застосувати і для рідких діелектриків за умови , що вони будуть максимально очищені від домішок.

Електрична міцність технічних рідких діелектриків істотно залежить від наявності забруднень, зменшуючись у міру збільшення полярності рідини і, відповідно, зростання її дісоціюючої здатності. Різке зниження електричної міцності спостерігається при влученні в рідкий діелектрик навіть невеликої кількості води. У трансформаторній олії вода звичайно знаходиться у вигляді емульсії, тобто у вигляді дрібних зважених часток. Під впливом електричного поля частки води поляризуються і утворюють між електродами ланцюжки з підвищеною провідністю, по яких і відбувається пробій.

Досвід експлуатації рідких діелектриків свідчить, що електрична міцність істотно знижується  при наявності в них волокнистих домішок. Це пов'язано з високою гігроскопічностю волокон, зволоження яких підвищує їхню діелек-тричну проникність. Під впливом електричного поля волокна прагнуть виши-куватися уздовж силових ліній поля , що полегшує умови пробою.

На пробій рідких діелектриків впливає форма електродів: зі збільшенням ступеня неоднорідності електричного поля пробивна напруга рідкого діелек-трика зменшується.

Зміна електричної міцності спостерігається в міру збільшення числа про-боїв у тому самому об'ємі рідини, що пов'язано із забрудненням діелектрика продуктами розкладання в місці пробою.

При збільшенні температури електрична міцність чистих рідких діелек-триків практично не змінюється доти, поки не починається кипіння легких масляних фракцій і утворення при цьому пухирців пару, що приводить до утворення газового містка між електродами.  З цього моменту Епр  рідкого діелектрика починає зменшуватися.

В очищених від домішок рідинах при високих значеннях напруженості електричного поля може відбуватися виривання електронів з металевих елек-тродів і, як і у випадку пробою газів, руйнування молекул самої рідини за рахунок зіткнень із зарядженими частками.

4.3.   Пробій твердих діелектриків

Для твердих діелектриків характерні такі види пробою: 1) електричний ;

2) електротепловий; 3) електрохімічний.

Залежно від різних факторів у тому самому діелектрику можуть виникати зазначені види пробою.

Електричний пробій за своєю природою є електронним процесом, коли з деяких початкових електронів у твердому тілі утворюється електронна лавина. Він обумовлений ударною  іонізацією чи розривом зв'язків між частками діелектрика під дією електричного поля. Відповідно до теорії А.А.Воробйова, електрична міцність діелектриків збільшується зі зростанням енергії криста-лічних граток. У рівномірному електричному полі вільні електрони, появі яких сприяє автоелектронна емісія, прискорюються і, зіштовхуючись з вузлами крис-талічних граток, віддають їм накопичену енергію. Електрони, що досягли критичної швидкості, роблять відщеплення нових електронів, і стаціонарний стан порушується унаслідок виникнення ударної іонізації. У процесі ударної іонізації при взаємодії носіїв зарядів з електронами відбувається порушення хімічних зв'язків і перехід твердої речовини в стан частково іонізованої газової плазми, яка поширюється в напрямку потоку носіїв заряду. Потенціал заряду виноситься в головну частину каналу. Процес далі йде доти, поки канал не перетне весь розрядний проміжок.

Чисто електричний пробій має місце, коли виключений вплив електропро-відності і діелектричних втрат, а також відсутня іонізація газових включень. Цей вид пробою протікає практично миттєво за час 10-7-10-8с.

Більшість технічних діелектриків відрізняються неоднорідністю структури. Наявність у них включень з підвищеною провідністю і діелектричною проник-ністю приводить до викривлення електричного поля, утворення всередині діе-лектрика ділянок з підвищеною провідністю. Це приводить до зменшення елек-тричної міцності неоднорідних діелектриків.

У сильно неоднорідному електричному полі у твердих діелектриках може мати місце ефект полярності, причому менша пробивна напруга відповідає позитивній полярності електрода з малим радіусом кривизни. Незважаючи на те, що у твердих діелектриках ефект полярності  виражений слабкіше, ніж у газоподібних, розходження пробивних напруг може досягати 20-30%.

Низькою електричною міцністю відрізняються пористі діелектрики, нап-риклад, непросочений папір, дерево, кераміка і т.д. З метою підвищення елек-тричної міцності проводять їхнє просочення чи покриття спеціальними скла-дами, що обмежують доступ вологи всередину діелектрика.

Тепловий пробій твердих діелектриків виникає в тому випадку, коли кількість теплової енергії, що виділяється в діелектрику внаслідок діелектрич-них втрат, стійко перевищить  кількість енергіїї, що діелектрик здатний пере-дати в навколишнє середовище. Необмежений ріст температури закінчується тепловим руйнуванням діелектрика. Таким чином, тепловим пробоєм назива-ється пробій, обумовлений порушенням теплової рівноваги діелектрика внас-лідок діелектричних втрат.

Пробій, як правило, відбувається в тому місці діелектрика, де умови тепло-відводу найгірші, тому величина Uпр залежить від властивостей того середови-ща,  у якому знаходиться діелектрик. З ростом температури навколишнього середовища пробивна напруга експоненціально зменшується, що пов'язано зі збільшенням кількості енергії, яка виділяється в діелектрику в результаті діелектричних втрат, і зменшенням кількості енергіїї, яку діелектрик здатний відводити в навколишнє середовище.

При пробої товстих зразків тепловідвод від внутрішніх областей утруд-нений, тому вони перегріті більше, і в результаті цього в міру збільшення тов-щини зразків Епр зменшується.

Зменшення Епр спостерігається також при тривалій витримці зразка під напругою, тому що діелектрик за цей час нагрівається більше за рахунок діе-лектричних втрат.

Розглянемо методику спрощеного розрахунку пробивної напруги при тепловому пробої однорідного діелектрика, в якому переважними є втрати, обумовлені наскрізною електропровідністю. Значення потужності, що розсію-ється в діелектрику, виражається формулою

(4.2 )

З огляду на, що  експоненціально залежить від температури, наведену формулу можна перетворити до виду

,                                                (4.3)

де  - прикладена напруга;  - частота;   - відносна діелектрична проникність

(вважаємо її незалежною від температури); - тангенс кута діелектричних втрат при температурі навколишнього середовища;  - температурний коефі-цієнт тангенса кута діелектричних утрат; Т - температура нагрітого за рахунок діелектричних втрат матеріалу; То - температура навколишнього середовища;

- площа електрода; h - товщина діелектрика.

Якщо товщина діелектрика не дуже велика, то можна припустити, що тем-пература по всьому об'єму матеріалу, що знаходиться між електродами, одна-кова, тобто крайовим ефектом можна знехтувати.

Оскільки теплопровідність металу електродів на два-три порядки більше, ніж теплопровідність діелектрика, то тепловідводом через торцеву поверхню діелектрика зневажаємо і припускаємо, що тепловідвод від нагрітого об'єму,  розповсюджується в навколишнє середовище через електроди. Потужність, що відводиться від діелектрика, виразимо за допомогою формули Ньютона:

,                                               (4.4)

де - сумарний коефіцієнт теплопередачі від діелектрика в зовнішнє середовище.

На рис. 4.4  наведені експоненти тепловиділення  при різних зна-ченнях прикладеної напруги і пряма теплопередачі .

Коли до діелектрика прикладається напруга, він нагрівається до темпера-тури Т1, при якій настає стійка теплова рівновага, тому що потужність теплови-ділення дорівнює потужності, що відводиться від зразка. Ця напруга не є небезпечною для зразка, якщо нагрів до температури Т1 не приводить до меха-нічного чи хімічного руйнування структури матеріалу. При перевищенні темпе-ратури діелектрика з якихось причин, він повинний мимовільно повернутися в стійкий стан у зв'язку з тим, що ордината потужності, що відводиться, більше ординати тепловиділення.

Підвищення напруги супроводжується нагріванням діелектрика до температури Т2, коли настає хитка теплова рівновага.

Р                       Ра3    Ра2    Ра1

Рт

Т

Т1       Т2             Т3

Рис.4.4 -Залежності  при різних напругах і

Незначна зміна температури приведе до перевищення потужності тепло-виділення над потужністю, що відводиться від зразка. Температура діелектрика збільшується, що з часом приводить до його теплового руйнування. При по-дальшому збільшенні напруги  (крива Ра3)  теплова рівновага не настає і темпе-ратура діелектрика постійно росте. Напруга, при якій має місце хиткий гра-ничний режим, може бути прийнята за напругу теплового пробою Uпр. Його можна визначити за двома умовами:

;                                                             (4.5)

(4.6)

Умова (4.5) виконується тільки для граничного режиму, а умова (4.6) - для усіх випадків усталеної роботи діелектрика під напругою.

Використовуючи вирази (4.3 ) – (4.4 ), маємо

;                              (4.7)

.                                    (4.8)

Розділивши вираз (4.8) на (4.7), одержимо

.                                                       (4.9)

Підставляючи (4.9) у (4.8) і вирішуючи його відносно U , визначимо Uпр:

(4.10)

де К  - числовий коефіцієнт, рівний 1,15*105, якщо усі величини, що мають розмірності, виражені в системі СІ.

З отриманого виразу випливає, що напруга теплового пробою буде вище, якщо умови тепловідводу краще і діелектрик має більшу товщину. Збільшення частоти прикладеної напруги, коефіцієнта діелектричних втрат   і  тангенса кута діелектричних втрат зменшує напругу пробою.

Коли перегрів діелектрика обумовлений тільки втратами на електропро-відність, то вираз (4.10) за допомогою (3.9) і (2.11) перетвориться до виду

(4.11)

де К1=0,86; -температурний коефіцієнт питомої провідності.

У реальних умовах явище теплового пробою протікає більш складно, чим було розглянуто. По товщині діелектрика виникає перепад температури, серед-ній шар виявляється нагрітим вище, ніж прилягаючі до електродів, опір його падає, що призводить до викривлення електричного поля і підвищення гра-дієнта напруженості в поверхневих шарах. Має значення також теплопро-відність матеріалу електродів. Усе це призводить до пробою діелектрика при більш низьких напругах, ніж ті, які одержані в результаті розрахунку.

Різновидом теплового пробою можна вважати іонізаційний пробій. Він характерний для неоднорідних діелектриків, що містять включення зі зниже-ною електричною міцністю, наприклад, газові включення. Таке включення можна представити у вигляді елементарного конденсатора, на обкладках якого при додаванні зовнішнього поля починає накопичуватися заряд. У зв'язку з тим, що діелектрична проникність включення завжди менше значення проникності навколишнього матеріалу, в перерізі діелектрика відбувається перерозподіл напруженості поля, що приводить до збільшення напруженості у включенні. Навіть при помірній напрузі, прикладеній до діелектрика, напруженість у вклю-ченні може досягти величини, достатньої для виникнення іонізаційного про-цесу, що приводить до розряду. Пробій газового чи рідкого включення діе-лектрика називається частковим розрядом.

Після завершення розряду напруга на включенні знову починає наростати доти, поки наступить новий пробій. Кожен розряд супроводжується нейтра-лізацією деякого заряду . Для оцінки інтенсивності іонізації використовують добуток середнього значення компенсованого заряду при одному імпульсі на кількість імпульсів у секунду n. Цей добуток має розмірність струму  й одержав назву відносної інтенсивності іонізації.

У результаті іонізаційних втрат розігрівається поверхня закритих пір, ви-никають локальні перепади температури і пов'язані з ними термомеханічні нап-руги. Це може призвести до розтріскування діелектрика.

Електрохімічний пробій спостерігається при постійній і змінній напругах низької частоти, коли електричне поле викликає необоротні зміни електроізо-ляційного матеріалу. Унаслідок цього зменшується електричний опір доти, поки не наступить пробій. Даний процес називається електрохімічним старін-ням матеріалу.

Для розвитку електрохімічного пробою потрібен тривалий час, тому що  він зв'язаний з процесом електропровідності. Він може мати місце при високих частотах, якщо в закритих порах матеріалу відбувається іонізація газу, що суп-роводжується тепловим ефектом і відновленням, наприклад у кераміці, окислів металів змінної валентності.

Електрохімічний пробій діелектриків має істотне значення при підвищених температурах і високій вологості.

Поверхневий пробій являє собою пробій  рідини чи газу поблизу поверхні твердого діелектрика. У разі поверхневого пробою електрична міцність твер-дого діелектрика не порушується, але утворення провідного каналу на поверхні істотно обмежує робочу напругу ізолятора.

Чим сильніше виражені гідрофільні властивості діелектрика, тим значніше зменшується поверхнева пробивна напруга, особливо в умовах підвищеної во-логості.

Значення поверхневої пробивної напруги багато в чому залежить від  кон-фігурації електродів, габаритних розмірів і форми твердого діелектрика. Коли діелектрик експлуатується на повітрі, то напруга  поверхневого пробою зале-жить від температури, тиску, відносної вологості повітря і частоти прикладеної напруги.

Для запобігання поверхневого пробою доцільно збільшувати довжину розрядного шляху уздовж поверхні твердого діелектрика. З цією метою ство-рюють ребристі поверхні ізоляторів, виконують  проточки різних канавок, виго-товляють конструкції з "утопленими " електродами. Підвищення робочих нап-руг досягається також згладжуванням неоднорідностей електричного поля за рахунок зміни форми електродів чи оптимізації конструкції ізолятора. Анало-гічний ефект може бути отриманий при нанесенні на поверхню ізолятора на-півпровідних  покрить чи діелектричних плівок з підвищеною діелектричною проникністю.

Ефективним заходом боротьби з поверхневим пробоєм є заміна повітря рідким діелектриком. Підвищена в порівнянні з повітрям діелектрична проник-ність рідин сприяє зниженню напруженості поля на поверхні твердого діелек-трика, що дозволяє підвищити робочу напругу.

Розглянемо приклад розрахунку пробивної напруги твердого діелектрика на конкретному прикладі.

Задача. Маємо листовий ізоляційний матеріал "міканіт", що складається з дев'яти шарів бакелітового лаку товщиною по 5мкм, які служать діелектричним зв'язуванням, і десяти шарів, що містять частки слюди товщиною по 25мкм. Визначити пробивна напруга листа міканіту в постійному електричному полі й у змінному електричному полі, вважаючи, що для слюди Епр1=75 МВ/м, для лаку Епр2 =50 МВ/м

При розрахунку пробивної напруги міканіту замінимо  його двошаровим конденсатором (рис.4.5), сумарна товщина шарів слюди якого дорівнює h1 = 25x10 = 250мкм, а сумарна товщина шарів лаку h2 =5 x 9 = 45мкм. Коли до ма-теріалу прикладена змінна напруга

Підставивши числові значення, одержимо

.

U

E1           E2

εr1           εr2

h1                 h2

Рис.4.5 – Двошаровий  конденсатор.

У зв'язку з тим, що  і , спочатку визначимо, при якій зов-нішній  напрузі відбудеться пробій лаку:

Після пробою лаку вся зовнішня напруга буде прикладена до слюди, про-бій якої відбудеться при збільшенні зовнішньої напруги до значення

.

При впливі постійного поля

Напруженість поля в слюді значно більше, ніж у лаку, тому пробій міка-ніту відбудеться  при зовнішній напрузі, що відповідає напруженості електрич-ного поля в слюді

Література: [1. с.58-73]

Контрольні запитання:

1.Перелічіть основні види пробою діелектриків, дайте їм коротку харак-теристику.

2.Опишіть процес пробою газів в однорідному електричному полі, вкажіть фактори, що  впливають на величину напруги пробою.

3.Опишіть процес пробою газів у неоднорідному електричному полі, вка-жіть основні закономірності його розвитку.

4.Наведіть приклади зміни величини напруги пробою від тиску газу, що наповняє, і відстані між електродами.

5.Опишіть процес пробою технічних рідких діелектриків, укажіть фак-тори, що роблять вплив на їхню електричну міцність.

6.Перелічіть основні механізми пробою твердих діелектриків.

7.Опишіть закономірності розвитку електротеплового пробою.

5. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІЕЛЕКТРИКІВ

Вибір електроізоляційного  матеріалу для конкретного  електротехнічного виробу проводиться з урахуванням не тільки його електричних характеристик, але й тих зовнішніх факторів, що можуть впливати на стабільність  його характеристик у процесі експлуатації . До таких факторів слід віднести вологість і температуру навколишнього середовища, механічні впливи, радіоактивні випромінювання, вплив хімічно агресивних речовин і т.д.

Гігроскопічність електроізоляційних матеріалів. Багато електроізоляційних матеріалів гігроскопічні, тобто мають здатність вбирати в себе вологу з навколишнього середовища  і вологопроникливі , тобто здатні пропускати крізь себе пари води. В атмосферному повітрі завжди міститься деяка кількість водяного пару.

Абсолютна вологість повітря - це маса водяного пару, що міститься в одиниці об’єму повітря.

Відносною вологістю повітря називають відношення

,                                           (5.1)

де  - маса водяного пару в одиниця об'єму;   - максимально можлива маса водяного пару при  тій же температурі.

Нормальними умовами вважають вологість 60-70% при температурі повітря 20 5 0С.

Вплив підвищеної вологості повітря  в першу чергу впливає на поверхневий опір діелектрика. Для захисту поверхні електроізоляційних деталей з полярних твердих діелектриків від дії вологості їх покривають лаками , що не змочуються водою. Здатність матеріалу змочуватися водою характеризується крайовим кутом змочування.

а)                               б)

Рис. 5.1 - Крапля води на поверхнях, що змочуються (а) і  що не змочуються (б).

Для поверхонь, що змочуються  < 90о, для тих, що не змочуються - >90о.

Попадання води в пори твердого діелектрика приводить до різкого зниження їхніх електричних властивостей. Розмір молекул води складає 2,5 10-10м, що дозволяє їм проникати навіть у внутрімолекулярні пори електроізоляційних матеріалів.

Вологовбирання зразка матеріалу визначають за формулою

,

де  - початкова маса зразка;   - маса зразка після його витримки протягом  t часу у вологому середовищі.

Сухий зразок матеріалу, вміщений у вологе повітря, буде поступово поглинати вологу з повітря,  його вологість з часом буде підвищуватися, наближаючись до  рівноважної вологості (рис 5.2, крива1). Якщо зразок буде мати вологість більшу, ніж вологість навколишнього повітря, то через якийсь час його вологість зменшиться, наблизившись до значення рівноважної вологості (рис.5.2, крива 2).

2

1

t

Рис.5.2 - Зміна вологості зразка матеріалу при зволоженні (1) і сушінні (2) при постійних значеннях відносної вологості навколишнього повітря і температури

Коли електричній ізоляції доводитися працювати в умовах зіткнення не тільки з повітрям, що містить пари води, але і з водою (атмосферні опади, заглибні установки і т.д.) то становить інтерес визначення водопоглинання. Однак водопоглинання і вологопоглинання не повністю відображають ступінь можливих змін електричних властивостей матеріалу при зволоженні. У тому випадку, якщо поглинена волога здатна утворювати всередині ізоляції  нитки чи плівки, що можуть пронизувати весь проміжок між електродами, навіть малі кількості вологи, що поглинається, приводять до різкої зміни електричних властивостей ізоляції. Якщо волога розподіляється по об'єму матеріалу у вигляді окремих, не з'єднаних між собою малих включень, то вплив її на електричні властивості матеріалу менш істотний. Аналогічно для матеріалів, що не змочуються, зменшення питомого поверхневого опору при витримці у вологому середовищі незначне, тому що волога навіть у випадку утворення окремих крапель, не створює суцільну плівку.

При змінній напрузі найбільш чутливим до зволоження параметром діелектриків є , що помітно зростає при зволоженні. Менш чутлива величина , однак у зв'язку з великим значенням діелектричної проникності води , при зволоженні матеріалу  його, як правило, зростає.

Для оцінки якості матеріалів, які застосовуються для захисних покрить (оболонки кабелів, компаундні заливання, лакові покриття і т.д.) важливо знати вологопроникність електроізоляційних матеріалів, тобто здатність пропускати крізь себе пари води.

Кількість вологи  ( у мікрограмах), що проходить за час (годину) через ділянку поверхні  (см2) шару ізоляційного матеріалу товщиною   (см) під дією різниці тисків водяних парів  і  (мм.рт.ст.) з двох сторін шару, дорівнює

(5.2)

Коефіцієнт П  є вологопроникність даного матеріалу.

Вологопроникність ізоляційних матеріалів змінюється в широких межах. Так, для парафіну значення П дорівнює 0,0007; для полістиролу – 0,03; для триацетату целюлози – близько 1 мкг/(см год мм.рт.ст.). Зменшити гігроско-пічність і вологогопроникність ізоляційних матеріалів можна в результаті їхнього просочення. Однак з огляду на те, що молекули рідини, яка просочує, значно більше молекул води, просочення не дозволяє повністю закрити доступ волозі в пори матеріалу.

Для олій, лаків, заливальних і просочуючих компаундів важливою харак-теристикою є в'язкість.

Відповідно до закону Пуазейля, об'єм рідини  з динамічною в'язкістю , що протікає за час   під дією тиску  крізь капіляр довжиною  і радіусом   дорівнює

.                                                   (5.3)

Швидкість руху твердої кульки радіусом  у неорганічному середовищі з динамічною в'язкістю  під впливом безупинно впливаючого зусилля  пост-ійна і має величину, обумовлену законом Стокса

.                                                   (5.4)

У системі СІ  виміряється в Паскаль-секунду

1 Па с = 1Н с/м2 = 1 кГ/м с = 10 Пуаз

Кінематична в'язкість  дорівнює відношенню динамічної в'язкості рідини до її щільності

(5.5)

Розмірність кінематичної в'язкості  - м2/с.

Умовна в'язкість пов'язана з динамічною і кінематичною в’язкостями емпіричними формулами.  Це відношення часу витікання з віскозиметра Енглера 200мл випробувальної рідини (при заданій температурі випробувань) до постійного приладу. Для віскозиметра Енглера постійна приладу являє собою час витікання 200 мл дистильованої води при 20 0С. Виміряється умовна в'язкість у градусах Енглера.

Теплові властивості діелектриків. Ці властивості характеризуються нас-тупними параметрами: нагрівостійкістю, морозостійкістю, теплопровідністю і тепловим розширенням.

Здатність електроізоляційних матеріалів без шкоди для них як короткочасно, так і довгостроково витримувати вплив високої температури, а також різкі зміни температури називається нагрівостійкістю.

Для неорганічних матеріалів нагрівостійкість визначають по зміні їхніх електричних властивостей (.  Величину нагрівостійкості оцінюють від-повідними значеннями температури, при якій відбулися ці зміни.

Нагрівостійкість органічних діелектриків можна визначати за початком ме-ханічних деформацій і зміною електричних характеристик.

Одним із способів оцінки нагрівостійкості  є спосіб Мартенса. Він засто-совується для оцінки якості пластмас і подібних їм матеріалів. За цим способом нагрівостійкість характеризують таким значенням температури, при  якому згинаюча напруга 50 кГ/см2 викликає помітну деформацію випробуваного зразка.

У процесі експлуатації в діелектриках спостерігається теплове старіння – необоротне погіршення якості ізоляції при тривалому впливі підвищеної тем-ператури внаслідок повільно протікаючих хімічних процесів. Крім темпера-тури на швидкість теплового старіння можуть впливати: наявність озону чи інших хімічних реагентів, вплив електричного поля, ультрафіолетового випро-мінювання, механічні навантаження і т.д. Для перевірки стійкості електро-ізоляційних матеріалів до теплового старіння їх тривалий час  витримують при підвищеній температурі, потім порівнюють їхні властивості  з властивостями вихідного матеріалу.

Матеріали, що використовуються для ізоляції електричних машин, транс-форматорів  і  апаратів  за  нагрівостійкістю,  розділяються  на  сім  класів. Для

кожного класу  встановлюється  певна максимальна температура, при якій  ма-теріал  може  довгостроково  працювати  без  погіршення  своїх  властивостей

(табл. 5.1).

Морозостійкість - це здатність ізоляції працювати без погіршення експлуатаційної надійності при низьких температурах. Електричні властивості ізоляції при низьких температурах, як правило, поліпшуються, але багато матеріалів при зниженні температури стають крихкими і твердими, що затрудняє їхнє використання.

Таблиця 5.1  Класи нагрівостійкості електроізоляційних матеріалів

| Позначе-ння класу | Температура, що характеризує клас (0С) | Основні групи електроізоляційних матеріалів, що відповідають даному класу |
| --- | --- | --- |
| Y | 90 | Волокнисті матеріали з целюлози, бавовни, натурального шовку, поліамідів; полівінілхлорид, вулканізований натуральний каучук |
| A | 105 | Волокнисті матеріали, просочені олійними, олійно-смоляними та іншими лаками |
| E | 120 | Синтетичні волокна, плівки, смоли, шаруваті пластики, ізоляція емальованих проводів на епоксидних лаках |
| B | 130 | Матеріали на основі слюди, азбесту і скловолокна в сполученні з органічними в’яжучими |
| F | 155 | Ті ж матеріали в сполученні із синтетичними в’яжучими; ізоляція емальованих проводів на поліефірамідних лаках |
| H | 180 | Ті ж матеріали з кремнійорганічними в’яжучими; кремнійорганічні еластомери |
| C | >180 | Слюда, скло, кварц, азбест, фторопласт-4. |

Теплопровідність матеріалів характеризують питомою теплопровідністю , що може бути визначена відповідно до рівняння Фур'є

,                                              (5.5)

де - потужність теплового потоку через площадку , нормальну до потоку енергії;  - градієнт температури.

Електроізоляційні матеріали мають значно меншу питому теплопровідність, ніж метали. Найменше значення  мають пористі електроізоляційні матеріали з повітряними включеннями. При просоченні, а також при ущільненні матеріалів зовнішнім тиском,  збільшується. Як правило, кристалічні діелектрики мають більш високе значення , ніж аморфні.

Теплове розширення діелектриків оцінюють температурним коефіцієнтом лінійного розширення:

ТК                                                  (5.6)

Матеріали, що володіють малим значенням коефіцієнта лінійного розши-рення, як правило, мають високу нагрівостійкість. Органічні діелектрики мають більше значення температурного коефіцієнта лінійного розширення, ніж неор-ганічні. Встановити значення ТК можна за методом аналогічним для визначення ТК .

## Механічні властивості діелектриків.  У процесі експлуатації електроізо-ляційні матеріали піддаються впливу механічних навантажень. У зв'язку з цим велике практичне значення мають механічна міцність і здатність їх не дефор-муватися від механічних напружень. Характеристиками,  за допомогою яких можна оцінити механічні властивості  електроізоляційних матеріалів, є міцність на розрив, стиснення і вигин. Значення цих характеристик  для волокнистих, шаруватих і подібних їм матеріалів залежить від напрямку прикладення наван-таження. При підвищенні температури механічна міцність електроізоляційних матеріалів, як правило, зменшується. У деяких випадках практичне значення мають такі механічні  характеристики матеріалів, як крихкість і твердість. Пов'язано це з тим, що багато матеріалів, володіючи порівняно високою міц-ністю стосовно статичних навантажень, легко руйнуються під дією динамічних зусиль. Для оцінки здатності матеріалу витримувати динамічне навантаження їх піддають випробуванням з метою визначення питомої ударної в'язкості. Цей параметр визначається відношенням витраченої на злам зразка енергії на попе-речний переріз зразка. У системі СІ питома ударна в'язкість має розмірність Дж/м2.

Твердість - це здатність поверхневого шару матеріалу протистояти дефор-мації від стискаючого зусилля, переданого за допомогою предметів малих розмірів. Даний параметр можна визначити різними методами: для неорга-нічних діелектриків – за мінералогічною шкалою, для органічних – за спосо-бом Брінелля  чи за допомогою маятника Кузнєцова.

### В основі мінералогічної  чи умовної десяткової шкали твердості лежить ряд природних матеріалів, розташований за їх зростаючою твердістю. Твердість талька прийнята за одиницю:

1 Тальк           1                               6. Ортоглаз        900

2. Гіпс            1,4                             7. Кварц             1500

3. Кальцит      10                             8. Топаз              5500

4. Флюорит     27                            9. Корунд           360000

5. Апатит        44                             10. Алмаз           5000000

Твердість речовини визначають за опором нанесенню на його поверхні подряпин. Наприклад, корундом можна нанести подряпини на поверхні зразків мінералів 1 – 8. Слід зазначити, що наведені цифри приблизно характеризують правдиві співвідношення твердості окремих мінералів.

Спосіб Брінелля полягає в тому, що загартована кулька діаметра D  вдавлюється в зразок з певним зусиллям Р.  Після зняття навантаження, виміряється глибина h відбитка кульки на поверхні  матеріалу чи діаметр d лунки. Твердість за Брінеллем визначається за  формулою

.                                                        (5.7)

Хімічні властивості діелектриків. У процесі виготовлення та експлуатації електроізоляційні матеріали піддаються впливу різних хімічних речовин. У зв'язку з цим важливо, щоб при тривалій роботі матеріали не викликали коро-зію дотичних з ними металів, а також не руйнувалися з виділенням побічних продуктів. Крім того, вони не повинні реагувати з навколишніми речовинами.

Розчинність твердих матеріалів оцінюється кількістю матеріалу, що перей-шла в розчин за одиницю часу, з одиниці поверхні матеріалу, що стикається з розчинником. Ця характеристика важлива для підбору придатних розчинників, лаків, а також для прогнозування стійкості твердих матеріалів до впливу різних рідин.

При визначенні хімічної стійкості зразки матеріалів на тривалий час вмі-щають в умови, по можливості близькі до експлуатаційних з погляду вибору концентрації хімічно активного середовища, температури,  тиску і т.д. Після цього визначають зміну зовнішнього вигляду зразків, їхньої маси та інших параметрів.

Для олій та інших електроізоляційних рідин вимірюють кислотне число, що характеризує вміст у речовині вільних кислот. Ця величина визначає техно-логічні особливості матеріалу, а також здатність діелектрика викликати коро-зію дотичних з ним тіл. У трансформаторній олії високе кислотне число є ознакою поганого  очищення чи далеко зайшовшого процесу старіння олії.

Кислотне число - це кількість грамів їдкого калію, що потрібна для того, щоб нейтралізувати всі вільні кислоти, які містяться в одному кілограмі випро-буваного матеріалу.

Література:[1.с.73 – 88]

Контрольні запитання:

1. Опишіть способи зменшення гігроскопічності діелектриків.

2. Перелічіть параметри, що характеризують теплові властивості діелект-

риків. Дайте їм коротку характеристику.

3. Перелічіть класи нагрівостійкості, на які розділяються електроізоляційні

матеріали.

4.Перелічіть параметри, що характеризують механічні властивості діелект-

риків, укажіть фактори, що впливають на них .

5. Перелічіть параметри, що характеризують хімічні властивості діелект-

риків.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

- Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов. – М.: Энергия, 1982. – 320с.

- Справочник по электротехническим материалам. В 3-х т. / Под ред.. Ю.В. Корицкого и др. / Л. Энергоатомиздат, 1986.

- Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – М.: Высш. Школа, 1986. – 365с.

- Электрорадиоматериалы / Сост. Б.М.Тареев, Н.В.Короткова, В.М. Петров, А.А. Преображенский / Под ред. Б.М. Тареева / - М.: Высш. Школа,19978. – 336 с.

ЗМІСТ

Стор

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.    Поляризація діелектриків…………….………………………………………3

1.1. Основні види поляризації діелектриків……………………………………..8

1.2. Класифікація діелектриків за видами поляризації…………………………11

1.3. Вплив зовнішніх факторів на діелектричну проникливість……………….12

2.    Електропровідність діелектриків……………………………………………16

2.1. Електропровідність газоподібних діелектриків……………………………20

2.2. Електропровідність рідких діелектриків……………………………………23

2.3. Електропровідність твердих діелектриків…………………………………..25

3.    Діелектричні втрати…………………………………………………………..27

3.1. Види діелектричних втрат……………………………………………………30

3.2. Діелектричні втрати в газах………………………………………………......32

3.3. Діелектричні втрати в рідких діелектриках…………………………………33

3.4. Діелектричні втрати в твердих діелектриках……………………………….34

4.    Пробій діелектриків…………………………………………………………..38

4.1. Пробій газів……………………………………………………………………40

4.1.1.Пробій газів в однорідному полі………………………………..…………..43

4.1.2. Пробій газів в неоднорідному полі………………………………………..44

4.2. Пробій рідких діелектриків ………………………………………………….45

4.3. Пробій твердих діелектриків………………………………………………...46

5. Фізико-хімічні і механічні властивості діелектриків………………………...55

Список літератури………………………………………………………................65

Навчальне видання

“Електротехнічні матеріали”. Розділ “Діелектрики” (Текст лекцій для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.090603 ЕСЕ, 7.090605 СДС,

7.092202 ЕТ)

Укладач: Євген Дмитрович Дьяков

Відповідальний за випуск: В.Ф.Рой

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2006, поз. 35

Підп. до друку 13.04.06		Формат 60х84х16		 Папір офісний

Друк на ризографі.  		Ум. друк. арк. 3,0. 	Обл..-друк. арк. 3.5

Зам. № _______  			Тираж 100 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12, ХНАМГ

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12, ХНАМГ

____________________________________________________________________