МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА

В. Х. Далека, Н. І. Кульбашна

Надійність електроенергетичних, електротехнічних
 та електромеханічних систем

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

всіх форм  навчання зі спеціальності

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

освітніх  програм: «Електричний транспорт», «Електричні системи і

комплекси транспортних засобів», «Електротехнічні системи

електроспоживання», «Магістральні електричні мережі: управління,

експлуатація та розвиток», «Світлотехніка і джерела світла», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

Харків

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

2023

УДК 629.423 : 628.9 : 62-1/-9

Надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм  навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітніх  програм : «Електричний транспорт», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електротехнічні системи електроспоживання», «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», «Світлотехніка і джерела світла», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» /  Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; укладачі: В. Х. Далека, 
Н. І. Кульбашна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. – 90 с.

Автори:

д-р. техн. наук, проф. В. Х. Далека,

канд. техн. наук,  ст.  викл. Н. І. Кульбашна

Рецензенти:

Рекомендовано кафедрою електричного  транспорту, протокол №   
 від         .23

У конспекті лекцій розглядаються основні вимоги міжнародних та національних стандартів та інших чинних нормативів щодо якості та надійності технічних систем та надання послуг, питання визначення показників експлуатаційної надійності та їхнє використання в управлінні станом технічних засобів та об’єктів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, урахування ризиків під час забезпечення відповідного рівня надійності електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.

© В. Х. Далека, 2023

© Н. І. Кульбашна, 2023

© ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023