### ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які пройшли інструктаж з правил техніки безпеки і освоїли основні правила безпечної роботи з електричними установками напругою до 1000 В із записом про це в спеціальному журналі.

Значення напруги, якими студент оперує при аналізі кіл, не становлять небезпеки для життя людини. Усі джерела живлення мають захист від перевантажень. Однак з огляду на те, що все обладнання лабораторії підключене до живильної мережі 220 В, слід дотримуватися таких правил безпеки:

- При роботі зі стендами забороняється:

- доторкатися до труб опалювальної системи;

- самостійно включати схеми під напругою;

- відключати заземлення вимірювальних приладів;

- захаращувати робоче місце сумками, одягом і т.п.;

- переходити з одного робочого місця на інше, залишати без нагляду схему, що знаходиться під напругою.

- При виявленні несправності використовуваного обладнання, а також при виникненні будь-яких відхилень у роботі кола негайно відключити схему від джерела живлення і сповістити про це викладачеві.

- При наявності в схемі конденсаторів треба при відключенні схеми від джерела живлення розряджати їх шляхом короткого замикання ізольованих проводом затискачів конденсатора.

- По закінченні роботи виключити живлення стенда і вимірювальних приладів.

- Якщо в лабораторії стався нещасний випадок, негайно відключити живлення лабораторії, надати потерпілому першу допомогу і повідомити про те, що трапилося, викладачеві.