;

.

Абсолютна похибка визначається за формулою

.

Дійсне значення  знаходиться в границях .

# Таблиця 2

| Параметри навколишнього повітря | Групи приладів |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| Температура, о С | від + 10 до + 35 | від – 30 до + 40 | від – 50 до + 60 |

# Таблиця 3

| Клас точності приладів | Допустима зміна показів приладів груп, % |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| 0,05 | ± 0,05 | — | — |
| 0,1 | ± 0,1 | — | — |
| 0,2 | ± 0,2 | ± 0,15 | ± 0,15 |
| 0,5 | ± 0,5 | ± 0,4 | ± 0,3 |
| 1,0 | ± 1,0 | ± 0,8 | ± 0,5 |
| 1,5 | ± 1,5 | ± 1,2 | ± 0,8 |
| 2,5 | ± 2,5 | ± 2,0 | ± 1,2 |
| 4,0 | ± 4,0 | ± 3,0 | ± 2,0 |

Задача 2. Вимір струму і напруги в колах постійного струму

Вимірювальний механізм (ВМ) магнітоелектричної системи розрахований на струм  і напругу і має шкалу на  поділок (табл. 4). Визначити:

- схему  вмикання  вимірювального механізму із шунтом і дати вивід формули ;

- сталу вимірювального механізму по струму , величину опору шунта  і сталу амперметра , якщо цим приладом потрібно вимірювати струм ;