Таблиця 6 – Числові дані до задачі № 4

| Найменування величин | Одиниця виміру | Передостання цифра № залік. книжки | Остання цифра № залікової книжки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фазна напруга | В | — | 127 | 220 | 380 | 220 | 380 | 127 | 380 | 220 | 127 | 127 |
| Схема з'єднання | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потужність ланцюга | кВА | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 3,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 1,8 |
|  | кВА | 1 | 6 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,2 |
|  | кВА | 2 | 7 | 2,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 3,6 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,8 |
|  | кВА | 3 | 8 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,4 |
|  | кВА | 4 | 9 | 1,8 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 5,8 | 3,5 | 1,5 | 3,5 |
| Коефіцієнт потужності | — | 0 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,72 | 0,82 | 0,88 | 0,83 | 0,92 | 0,84 | 0,72 |
|  | — | 6 | 2 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 0,74 | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,86 | 0,70 |
|  | — | 7 | 3 | 0,74 | 0,84 | 0,73 | 0,76 | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,76 |
|  | — | 8 | 4 | 0,76 | 0,86 | 0,75 | 0,78 | 0,85 | 0,82 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,74 |
|  | — | 9 | 5 | 0,78 | 0,88 | 0,71 | 0,80 | 0,86 | 0,84 | 0,91 | 0,83 | 0,74 | 0,80 |
| Послідовні обмотки ватметрів підімкнені до проводів | — | — | А і В | В і С | С і А | А і В | В і С | С і А | А і В | В і С | С і А | А і В |
| Обрив фази | — | — | А | В | АВ | С | ВС | А | СА | АВ | В | С |

# Text boxes

23