міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

##### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

##### до самостійного вивчення

дисципліни «Теоретичні основи електротехніки»

(для студентів 2 курсу денної
і 3 та 4 курсів заочної форм навчання
спеціальності 6.092202 - «Електричний транспорт»)

Харків – ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів 2 курсу денної і 3 та 4 курсів заочної форм навчання спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт».) Укл.: Форкун Я.Б., Юрченко С.М. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 32 с.

Укладачі:    доц., к.т.н.  Я.Б. Форкун,

ст. викл. С.М. Юрченко

Рецензент:  професор, д.т.н.  В.Б. Фінкельштейн

# Рекомендовано кафедрою електротехніки,

# протокол №  6  від    30.01.2007 р.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

Розділ 1. Мета і завдання дисципліни. Місце дисципліни в навчальному

процесі……………………………………………………………………………4

1.1. Мета і завдання дисципліни………………………………………………..4

1.2. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця……4

1.3. Навчально-методична література………………………………………….5

Розділ 2. Модуль 1. Лінійні електричні кола постійного і змінного

(синусоїдного) струму ………………………………………………………….7

2.1. ЗМ 1.1: Властивості й методи розрахунку лінійних електричних кіл

з джерелами постійної напруги і струму…………………………………….7

2.2. ЗМ 1.2: Властивості й методи розрахунку лінійних електричних кіл

з джерелами синусоїдної напруги і струму……………………………………11

2.3. ЗМ 1.3: Трифазні кола……………………………………………………...15

Розділ 3. Модуль 2. Електричні кола з періодичними негармонійними

напругами і струмами. Перехідні процеси в лінійних електричних колах.

Сталі процеси у нелінійних колах……………………………………………...17

3.1. ЗМ 2.1: Властивості й методи розрахунку електричних кіл з

періодичними негармонійними напругами і струмами……………………….17

3.2. ЗМ 2.2: Перехідні процеси в лінійних електричних колах і

методи їх розрахунку……………………………………………………………21

3.3. ЗМ 2.3: Сталі процеси у нелінійних колах і методи їх розрахунку……..25

Розділ 4. Задачі для самостійної підготовки……………………………….....28

Розділ 5. Критерії оцінки знань студентів…………………………………….31

ВСТУП

Ці методичні вказівки підготовлені на основі робочої програми дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» і призначені для студентів, які навчаються за напрямком «Електромеханіка».

Роль самостійної роботи студентів при вивчанні навчальних дисциплін суттєво зростає у зв’язку зі вступом України в Болонський процес та переходом на кредитно-модульну систему освіти, тому що обсяг її повинен складати 60 % від загального обсягу необхідних для вивчення дисципліни годин.

Дисципліна «Теоретичні основи електротехніки», що викладається для студентів спеціальності «Електричний транспорт» (ЕТ) складається з двох модулів: «Лінійні електричні кола постійного і змінного (синусоїдного) струму» та «Електричні кола з періодичними негармонійними напругами і струмами. Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Сталі процеси у нелінійних колах».

РОЗДІЛ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ».

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  - МЕТА і ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРЕТИЧНІ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ"

Метою дисципліни є оволодіння фундаментальними поняттями, теорією та методологією сучасної теоретичної електротехніки, засвоєння фундаментальних знань, які є необхідною базою для подальшого вивчення електротехнічних дисциплін.

Завдання дисципліни:

- навчити основним законам електричних, магнітних і електромагнітних кіл та співвідношенням між електричними величинами в електричних та магнітних колах;

- ознайомити зі структурними елементами й фізичними величинами кіл;

- навчити теорії і методології аналізу електричних кіл постійного та змінного (синусоїдного і несинусоїдного) струмів;

- навчити теорії і методології аналізу симетричних і несиметричних трифазних кіл із синусоїдними й несинусоїдними джерелами енергії;

- навчити теорії і методології аналізу перехідних процесів в електричних колах із зосередженими параметрами;

- ознайомити з основними законами і методами розрахунку нелінійних кіл постійного та змінного струму.

Предметом вивчення дисципліни є основні закони теорії електричних кіл, теорії електромагнітного поля та оволодіння навичками їх практичного застосування для дослідження і розрахунків сучасних електротехнічних пристроїв.

1.2. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ СХЕМІ

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

Таблиця 1.1

| Дисципліни, що передують вивченню дисципліни | Дисципліни, вивчення яких спирається на дисципліну |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Фізика – розділи: електрика та магнетизм | Електроніка та мікросхемотехніка |
| Вища математика - розділи: системи лінійних алгебраїчних рівнянь, теорія матриць, похідна і інтеграл, диференційні рівняння, функціональні ряди, інтегральні перетворення Лапласа, векторна алгебра, комплексні числа | Електричні машини |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Електротехнічні матеріали | Основи метрології та електричних вимірів |
|  | Тягові електричні апарати |
|  | Теорія електроприводу |
|  | Електропостачання транспорту |
|  | Електричне обладнання рухомого складу |

1.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Ученик.- М.: Гардарики, 2002 – 640 с.

2. Зевеке Г.В., Ионкин П.А. и др. Основы теории цепей: Учебник для вузов - М.: Энергоатомиздат, 1989– 528 с.

3. Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум: Підручник. – К.: Каравела, 2004  - 440 с.

4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: Учебник. - М.: Гардарики, 2001 – 317 с.

5. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. Лінійні кола. - К: Вища школа, 1992 – 439 с.

6. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. 4-е издание, дополненное для самостоятельного изучения курса. - Издательство «Питер», 2004 (т. 1 – 462 с., т. 2 – 575 с., т. 3 – 376 с.).

7. М.Р. Шебес, М.В. Каблукова. Задачник по теории линейных электрических цепей. – М.: «Высшая школа», 1990 – 544 с.

8. М.П. Рибалко, В.О. Есауленко, В.І. Костенко. Теоретичні основи електротехніки. Лінійні електричні кола: Підручник. – Донецьк: Новий світ, 2003 - 513 с.

Додаткова література

1. Родзевич В.Є. Загальна електротехніка: Навч. посібник для підготовки молодших спеціалістів. 2 вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1993 -183 с.

1 Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Ч. 1: Навчальний посібник. – К.: «Магнолія плюс», 2004, 224 с.

Перелік методичних вказівок

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами „ Постійний струм” і „Синусоїдний струм” з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.090603, 6.090605, 6.092202") / Укл.: Форкун Я.Б., Самошкін В.П., Юрченко С.М., Капустін Г.В. - Харків: ХНАМГ, 2006 - 39 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами „Трифазні кола, несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола” з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.090603, 6.090605, 6.092202")/. Укл.: Форкун Я.Б., Самошкін В.П., Юрченко С.М., Капустін Г.В. Харків: ХНАМГ, 2006 - 70 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2 курсу прискореної форми навчання спеціальностей 6.090603, 6.090605, 6.092202/ Укл.: Самошкін В.П., Форкун Я.Б., Капустін Г.В., Юрченко С.М., Алаєв П.М. - Харків: ХНАМГ, 2004 - 35 с.

4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2 курсу прискореної форми навчання спеціальностей 6.090603, 6.090605, 6.092202 / Укл.: Самошкін В.П., Форкун Я.Б., Капустін Г.В., Юрченко С.М., Алаєв П.М. - Харків: ХНАМГ, 2005 - 42 с.

5. Методичні вказівки "До виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" за темою "Трифазні кола" (для студентів другого курсу усіх форм навчання спеціальностей 7.090603, 7.090606, 7.092202) / Укл.: Самошкин В.П., Форкун Я.Б. - Харків: ХДАМГ, 2000 -23 с.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи за темою "Аналіз складного кола постійного струму і розгалуженого кола змінного синусоїдного струму" з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2 курсу спеціальностей 6.090603, 6.090605, 6.092202) / Укл.: Самошкін В.П, Форкун Я.Б. - Харків: ХДАМГ, 2003 - 50 с.

7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи за темами "Розрахунок трифазних кіл, що живляться негармонійними джерелами напруги”, „Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах" з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2 курсу спеціальностей 6.090603 – Електричні системи електроспоживання, 6.090605 – «Світлотехніка та джерела світла», 6.092202 – «Електричний транспорт») / Укл.: Самошкін В.П., Форкун Я.Б., Капустін Г.В., Юрченко С.М., Алаєв П.М. - Харків: ХНАМГ, 2005 – 71 с.

8. Методичні вказівки до практичних занять з розділу "Електричні кола постійного струму" курсу "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.090603, 7.090605, 7.092202 ) / Укл.: Чернишенко Ж.Г. - Харків: ХДАМГ, 2000 - 61 с.

Примітка: У планах-графіках самостійного вивчення змістових модулів посилання на літературу йдуть з літерою Л., а посилання на методичні вказівки - з літерою М.

РОЗДІЛ 2.

МОДУЛЬ 1. Лінійні електричні кола постійного і
синусоїдного струму

Вивчають лінійні електричні кола постійного і синусоїдного струму, а саме: основні закони, яким підкоряються електричні кола; методи розрахунку електричних кіл; резонансні явища в колах синусоїдного струму; методика побудови векторних і кругових діаграм; теорія чотириполюсників і розрахунок трифазних кіл у різних режимах роботи.

Модуль 1 складається з трьох змістових модулів (ЗМ). Нижче наведено зміст самостійної роботи по кожному з цих змістових модулів (табл.2.1, табл.2.2, табл.2.3).

2.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1

Властивості Й методи розрахунку лінійних електричних

кіл з джерелами постійної напруги і струму

План-графік самостійного вивчення змістового модуля 1.1 наведено в табл.2.1.

Після вивчення ЗМ.1.1 студент повинен знати:

- визначення та елементи електричного кола та схеми;

основні закони електричних кіл;

- методи розрахунку електричних кіл: за законами Кірхгофа, контурних струмів, вузлових потенціалів, накладання, еквівалентного генератора;

порядок проведення балансу потужностей та побудови потенціальної діаграми;

- основні властивості лінійних електричних кіл та умови передачі максимальної потужності від активного двополюсника до навантаження.

Залікові запитання

- Електричне коло і схема: елементи електричних кіл і схем. Лінійне і нелінійне, розгалужене й нерозгалужене електричне коло.

- Джерела електрорушійної сили (ЕРС) та струму. Еквівалентна заміна реального джерела ЕРС джерелом струму (і навпаки).

- Напруга на ділянці кола. Закон Ома для ділянки кола, що містить ЕРС та активні опори.

- Потенціальна діаграма і порядок її побудови.

- Закони Кірхгофа і порядок розрахунку електричних кіл за законами Кірхгофа.

- Метод вузлових потенціалів для розрахунку електричних кіл. Особливості методу.

- Метод контурних струмів для розрахунку електричних кіл. Особливості методу.

- Заміна паралельних віток, що містять опори, джерела ЕРС і струму, однією еквівалентною віткою, що містить еквівалентний опір та еквівалентне джерело ЕРС. Метод двох вузлів.

- Вхідні й взаємні провідності віток. Теорема взаємності й теорема компенсації. Лінійні співвідношення в електричних колах з постійними параметрами.

- Принцип та метод накладання. Порядок розрахунку методом накладання.

- Перетворення зірки опорів в еквівалентний трикутник опорів.

- Двополюсник: активний і пасивний. Теорема Тевенена про еквівалентний генератор. Заміна активного двополюсника еквівалентним генератором. Метод еквівалентного генератора.

- Передача енергії постійного струму від активного двополюсника до навантаження. Узгодження навантаження.

- Передача енергії постійного струму від активного двополюсника до навантаження. Передача енергії постійного струму по лініях передачі.

- Дайте порівняльну характеристику методів розрахунку електричних кіл постійного струму.

Після вивчення ЗМ 1.1 максимальний процент набраних балів  складає   20 %. При цьому студент повинен засвоїти теоретичний матеріал модуля у повному обсязі, виконати й захистити  лабораторні роботи № 1 і № 2 (Л.Р.№ 1 –  „Дослідження характеристик стенду УДЛС-1 на постійному струмі і експериментальна перевірка законів Ома і Кірхгофа”; Л.Р.№ 2 – „Експериментальна перевірка методів аналізу лінійних електричних кіл постійного струму”), а також виконати першу частину розрахунково графічної роботи №1 „Аналіз складного кола постійного струму і розгалуженого кола змінного синусоїдного струму” – „Розрахунок складного кола постійного струму”.

Таблиця 2.1 - План-графік самостійного вивчення ЗМ1.1. Властивості й методи розрахунку лінійних
електричних кіл з джерелами постійної напруги і струму (1,5 кредити / 54 години)

| Номер тижня | Номер навчального елемента | Питання, що вивчаються у змістовому модулі | Аудиторні навчальні заняття | Індивідуальні завдання | Самостійна робота студентів | Форма контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекції (год.). | Практик. заняття, номер. | Лабор. роботи, номер | РГР (номер/ частина) | Обсяг РГР (год.) | Навчально-методична література | Обсяг (год.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 1 | Предмет курсу ТОЕ і його зв'язок з суміжними дисциплінами. Електричне коло, схема та їх елементи. Основні топологічні поняття для електричних кіл. Джерела струму і напруги, їх взаємне перетворення. | 2 | 1 | Вступне лабораторне заняття (інструктаж) |  |  | Л.1, с.28-34; Л.2, с. 9-14, 21-24; Л.7, с. 5-6 | 2 | Опитування при прийомі л/р №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Закон Ома. Закони Кірхгофа для аналізу сталих процесів в електричних колах. Енергетичний баланс у електричних колах постійного струму. Потенціальна діаграма. | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | Л.1, с.34-40; Л.2, с. 15-20; Л.7, с. 17-32; М.1, с. 8-12; М.6, с. 4-25; М8, с.24-28 | 4 | Опитування при прийомі л/р №1; РГР №1 |
| 3 | 2 | Застосування методів контурних струмів і вузлових потенціалів для розрахунку електричних кіл. Особливості методів. | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 4 | Л.1, с. 40-44; 56-60; Л.2, с.24-44; Л.7, с. 32-38; М.1, с.13-21; М.6, с. 4-25; М8, с.28-36; с.37-43 | 6 | Опитування при прийомі л/р №2; РГР №1 |

Продовження табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | Метод двох вузлів. Заміна кількох паралельних віток, що містять ЕРС та опори, однією еквівалентною. Найпростіші еквівалентні перетворення схем. | 2 | 2, 3 | 2 | 1/1 | 1 | Л.1, с. 53-63; Л.2, с.39-44; М.1, с.13-21; М.6, с. 4-25; М8, с.5-6 | 2 | Опитування при прийомі л/р №2; РГР №1 |
| 5 | 3 | Основні властивості лінійних електричних кіл постійного струму. Поняття вхідних і взаємних провідностей. Принцип взаємності. Теорема про компенсацію, лінійні співвідношення між напругами і струмами. Принцип накладання. Метод накладання для розрахунку електричних кіл. | 2 | 3 | 2 |  |  | Л.1, с. 44-52; Л.2, с.46-55; Л.7, с. 39-41, 49-50; М.1, с.13-21; М.6, с. 4-25; М8, с. 43-52 | 4 | Опитування при прийомі л/р №2; РГР №1 |
| 6 | 3 | Теорема про еквівалентний генератор. Метод еквівалентного генератора. Умови передачі максимальної потужності від джерела енергії до навантаження. Передача енергії по лініях передачі. | 2 | 4 | 2 | 1/1 | 2 | Л.1, с.64-70; Л.2, с.56-61; Л.7, с. 41-49 М.1, с.13-21; М.6, с. 4-25; М8, с.52-60 | 6 | Опитування під час прийому л/р №2; РГР №1 |
|  |  | Всього год.: | 12 | 8 | 10 |  | 9 |  | 24 | 54 |

Примітка: 1) години, вказані в графі «Обсяг РГР, (годин)» входять у загальний обсяг самостійної роботи студентів, що потрібна для даного навчального елемента;

2) номери лабораторних робіт і практичних занять відповідають планам лабораторних робіт і практичних занять, що наведені в даних методичних вказівках;

3) однією з форм контролю кожного навчального елемента може бути також міжсесійне опитування за контрольними запитаннями, що наведені наприкінці змістового модуля, до якого і належить даний навчальний елемент

2.2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2

Властивості Й методи розрахунку лінійних електричних 	кіл з джерелами синусоїдної напруги і струму

План-графік самостійного вивчення змістового модуля 1.2 наведено в табл. 2.2.

Після вивчення ЗМ1.2 студент повинен знати:

- основні величини й закони, що характеризують синусоїдний струм і коло синусоїдного струму;

- методи розрахунку кіл синусоїдного струму: тригонометричний та символічний, а також порядок проведення балансу активних і реактивних потужностей;

- графоаналітичні методи аналізу кіл синусоїдного струму (побудову векторно-топографічних діаграм напруги й струму, побудову кругових і лінійних діаграм);

- процеси в послідовному й паралельному коливальному контурах (явище резонансу напруг і струмів);

- принципи розрахунку кіл зі взаємною індуктивністю;

- основні положення теорії чотириполюсників: основні рівняння, первинні й вторинні параметри.

Залікові запитання

- Синусоїдний струм і основні величини, що його характеризують. Середнє та діюче значення синусоїдної величини.

- Синусоїдний струм активного опору, індуктивності та ємності. Тригонометричний метод розрахунку кіл синусоїдного струму.

- Зображення синусоїдних величин на комплексній площині. Комплексна амплітуда, комплекс діючого значення. Додавання та віднімання синусоїдних функцій за допомогою комплексної площини.

- Застосування комплексних чисел для розрахунку кіл синусоїдного струму. Основи символічного методу розрахунку кіл синусоїдного струму. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі запису.

- Комплексний опір і комплексна провідність ділянки кола. Зв’язок між опором та провідністю ділянки кола

- Зображення різниці потенціалів на комплексній площині. Порядок побудови векторно-топографічної діаграми.

- Активна, реактивна та повна потужності. Комплексна форма запису повної потужності. Баланс активних та реактивних потужностей в електричних колах синусоїдного струму.

- Резонанс напруг. Добротність контуру. Резонансні й частотні характеристики. Векторні діаграми.

- Резонанс струмів у колі з двома паралельними вітками. Резонансні та частотні характеристики. Векторні діаграми.

- Умови резонансу струмів і резонансу напруг. Складний резонансний коливальний контур. Практичне застосування явища резонансу. Компенсація кута зсуву фаз.

- Передача енергії синусоїдного струму від активного двополюсника до навантаження. Падіння та втрата напруги в лінії передачі енергії синусоїдного струму.

- Поняття взаємної індукції та індуктивно-зв’язаних кіл. Визначення взаємної індуктивності за допомогою досліду.

- Послідовне з’єднання двох магнітно-зв’язаних котушок. Векторні діаграми при узгодженому й зустрічному включенні котушок.

- Трансформатор без феромагнітного осердя. Основні його рівняння. Векторні діаграми. Опори, що вносяться.

- Розрахунок електричних кіл з двома магнітно-зв’язаними котушками (паралельне їх включення).

- Визначення чотириполюсника, класифікація чотириполюсників. Основні рівняння чотириполюсників.

- Коефіцієнти чотириполюсника. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника розрахунком.

- Коефіцієнти чотириполюсника. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника за допомогою досліду.

- Первинні й вторинні параметри чотириполюсника. Характеристичний опір та постійна передачі чотириполюсника.

- Чотириполюсники. Т- і П- схеми заміщення пасивного чотириполюсника.

- Годографи. Діаграми опорів та провідностей простих електричних кіл. Рівняння прямої та кола на комплексній площині.

- Кругова діаграма для послідовного з’єднання двох опорів.

Після вивчення  ЗМ1.2  максимальний  процент набраних балів  складає 30 %. При цьому студент повинен засвоїти теоретичний матеріал модуля у повному обсязі, виконати й захистити лабораторні роботи № 3 і № 4 (Л.Р. № 3 – „Дослідження нерозгалуженого електричного кола синусоїдного струму”; Л.Р. № 4 – „Дослідження розгалуженого кола синусоїдного струму”), а також виконати другу частину розрахунково графічної роботи №1 „Аналіз складного кола постійного струму і розгалуженого кола змінного синусоїдного струму” – „Розрахунок розгалуженого кола синусоїдного струму”.

Таблиця 2.2 - План-графік самостійного вивчення ЗМ1.2. Властивості й методи розрахунку лінійних електричних кіл з джерелами синусоїдної напруги і струму (2,25 кредити / 81 година)

| Номер тижня | Номер навчального елемента | Найменування питань, що вивчаються у змістовому модулі | Аудиторні навчальні заняття | Індивідуальні завдання | Самостійна робота студентів | Форма контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекції (год.) | Практич. заняття, номер | Лабор. роботи, номер | РГР (номер/ частина) | Обсяг, РГР (год.) | Навчально-методична література | Обсяг (год.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 7, 8 | 1 | Синусоїдний струм (напруга). Найпростіші засоби отримання синусоїдних напруг і струмів. Величини, що характеризують синусоїдну величину: діючі, середні значення гармонійних величин. Синусоїдний струм резистивного, індуктивного і ємнісного елементів. Активна, реактивна, повна потужності. Тригонометричний метод розрахунку. | 4 | 5 | 3 |  |  | Л1, 81-90; Л.2, с. 61-65, Л.7, с.62-66; 68-71, 81-84; М.1, с. 22-28, | 6 | Опитування при прийомі л/р №2; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | Комплексні величини, що характеризують сталі процеси у колах змінного струму. Закони Кірхгофа для електричних кіл у комплексній формі. Основи комплексного методу розрахунку кіл синусоїдного струму. Залежності між опором і провідністю ділянки кола. | 2 | 6 | 3, 4 | 1/2 | 4 | Л1., 91-97; Л.2, с.65-68, 71-80, 92-98; Л.7, с.71-88; М.1, с. 22-38 М.6, с. 26-48 | 8 | Опитування при прийомі л/р№3,4; РГР №1 |

Продовження табл.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Векторні й топографічні діаграми. Вирази потужності в комплексній формі. Коефіцієнт потужності. Баланс потужностей. Умови передачі максимальної потужності, узгодження навантаження. | 2 | 6 | 3, 4 | 1/2 | 5 | Л1., 97-108, 117-119; 128-129; Л.2, с.81-92; 99-100; Л.7, с.89-90; М.1, с.22-38; М.6, с.26-48 | 7 | Опитув. під час прийому л/р №3,4; РГР №1 |
| 11 | 2 | Резонанс при послідовному і паралельному з'єднанні елементів кола. Коливання енергії при резонансі. Характеристичний опір, хвильова провідність, Добротність контуру. Частотні й фазочастотні характеристики. Практичне застосування резонансу. | 2 | 7 | 3,4 |  |  | Л1., 108-116; Л.2, с.105-114; Л.7, с.90-99; М.1, с.22-38 | 6 | Опитування при при-йомі л/р №3, 4; РГР №1 |
| 12 | 3 | Аналіз процесів у колах зі взаємною індуктивністю. Розрахунок кіл зі взаємною індуктивністю. Трансформатор у лінійному режимі. Рівняння трансформатора, ідеальний трансформатор. | 2 | 7 |  |  |  | Л1., 117-119, 119-128; Л.2, с.114-131; Л.7, с.168-183 | 8 | Опитув. за заліковими запитаннями |
| 13 | 4 | Чотириполюсники. Класифікація. Форми запису основних рівнянь чотириполюсника. Основні рівняння чотириполюсника (А-форма). Коефіцієнти чотириполюсника. Зв’язок між коефіцієнтами. | 2 | 8 |  | 1/2 | 4 | Л1.,135-139; Л.2, с.132-144; Л.7, с.347-350; М.6, с.26-48 | 6 | Опитування при прийомі л/р №3,4; РГР №1 |
| 14, 15 | 4 | Способи визначення коефіцієнтів чотири-полюсника. Т- і П- схеми заміщення пасивного чотириполюсника. Вторинні параметри. Годографи. Кругові й лінійні діаграми. | 4 | 8 |  | 1/2 | 3 | Л1.,139-143; 146-148,159-167; Л.2, с.146-150; 159-168; М.6, с.26-48 | 8 | Опитування при прийомі РГР №1 |
|  |  | Всього, год.: | 18 | 8 | 6 |  | 16 |  | 49 | 81 |

2.3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3

Трифазні кола

План-графік самостійного вивчення змістового модуля 1.3 наведенo в табл.2.3.

Після вивчення ЗМ 1.3 студент повинен знати:

- основні схеми з’єднання трифазних кіл, визначення лінійних і фазних величин;

- методику розрахунку трифазних кіл при симетричному і несиметричному режимах та під час аварійних режимів роботи;

3) методику проведення балансу потужностей при розрахунку трифазного кола.

Залікові запитання

- Трифазна система ЕРС. Переваги трифазних систем. Основні поняття. Оператор трифазної системи, його властивості. Співвідношення між лінійними і фазними напругами.

- Розрахунок схеми „зірка-зірка” з нульовим проводом при симетричному й несиметричному навантаженні.

- Розрахунок трифазного кола „зірка-трикутник” при симетричному й несиметричному навантаженні без урахування опорів у лініях.

- Розрахунок трифазного кола „зірка-трикутник” при симетричному й несиметричному навантаженні з урахуванням опорів у лініях.

- Активна, реактивна та повна потужності трифазного кола. Комплекс повної потужності трифазної системи.

- Принцип роботи фазопокажчиків. Отримання кругового обертового магнітного поля.

Після вивчення ЗМ1.3 максимальний процент набраних балів складає 
10 %. При цьому студент повинен засвоїти теоретичний матеріал у повному обсязі і захистити лабораторну роботу № 5 - „Дослідження трифазних кіл, з'єднаних зіркою” і лабораторну роботу № 6 - „Дослідження трифазних кіл, з'єднаних трикутником”.

Таблиця 2.3 - План-графік самостійного вивчення ЗМ1.3. Трифазні кола

(0,75 кредита /27 години)

| Номер тижня | Номер навчаль-ного елемента | Найменування питань, що вивчаються у змістовому модулі | Аудиторні навчальні заняття | Індивідуальні завдання | Самостійна робота студентів | Форма контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекції (год.). | Практич. Заняття, номер | Лабор. роботи номер | РГР ( номер) | Обсяг, РГР (год.) | Навчально-методична література | Обсяг (год.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 1 | Багатофазні кола. Основні поняття і визначення. Переваги трифазних кіл. Основні схеми з'єднання трифазних кіл. Векторні діаграми трифазних кіл. Співвідношення між лінійними і фазними величинами. | 2 | 9 | 5, 6 |  |  | Л.1,с.184-189 Л.2,с.169-173, М2, с.8-23; | 4 | Опитув. під час прийому л/р № 5 (4 се-местр) |
| 17 | 2 | Розрахунок симетричних і несиметричних режимів у трифазних колах «зірка-зірка» та «зірка-трикутник». | 2 | 9 | 5, 6 |  |  | Л.1,с.189-193; Л.2.с.173-184,; Л.7, с.119-126 М2, с.8-23 | 6 | Опитув під час прийому л/р № 5 (4 се-местр) |
| 18 | 2 | Аварійні режими у трифазних колах. Баланс потужностей в трифазних колах. Вимір потужності в трифазних колах. Обертове магнітне поле. Поняття про метод симетричних складових. | 2 | 9 | 5, 6 |  |  | Л.1,с.193-203; Л.2. 185-199; М2, с.8-23 | 5 | Опитув під час прийому л/р № 5 (4 се-местр) |
|  |  | Всього, год.: | 6 | 2 | 4 |  |  |  | 15 | 27 |

РОЗДІЛ 3.

МОДУЛЬ 2. Електричні кола з періодичними
негармонійними напругами і струмами.
Перехідні процеси в лінійних електричних колах.
Сталі процеси в нелінійних колах

Вивчаються властивості й методи розрахунку лінійних електричних кіл с джерелами періодичної несинусоїдної напруги або струму (однофазні й трифазні); класичний, операторний методи та метод інтеграла Дюамеля розрахунку перехідних процесів в електричних колах постійного та змінного струму; нелінійні кола постійного й змінного струму.

Модуль 2 складається з трьох змістових модулів (ЗМ). Нижче наведено зміст самостійної роботи по кожному з цих змістових модулів (табл.3.1, табл.3.2, табл.3.3).

3.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.1

Властивості і методи розрахунку електричних кіл з

періодичними негармонічними напругами і струмами

План-графік самостійного вивчення змістового модуля 2.1 наведено в табл. 3.1.

Після вивчення ЗМ2.1 студент повинен знати:

- графоаналітичний метод розкладання періодичної несинусоїдної кривої в ряд Фур’є;

- порядок розрахунку однофазних кіл з періодичними несинусоїдними джерелами напруги та струму;

- особливості розрахунку трифазних електричних кіл, що живляться негармонійними джерелами напруги;

- особливості розрахунку кіл, де діють джерела енергії з періодичною обвідною;

- класичний метод розрахунку перехідних процесів у колах постійного й синусоїдного струму;

- операторний метод розрахунку перехідних процесів у колах постійного й синусоїдного струму;

- метод розрахунку перехідних процесів у колах, де вхідна напруга змінюється за складним законом (метод інтегралу Дюамеля);

- властивості й методи розрахунку нелінійних електричних кіл постійного струму й змінного струму.

Залікові запитання

1)	Дайте визначення періодичних несинусоїдних струмів і напруг та вкажіть режими роботи електричних кіл, що призводять до виникнення несинусоїдних струмів і напруг.

2) Поясніть, як проводять розклад в ряд Фур’є кривих геометрично неправильної форми.

3) Вкажіть особливості періодичних несинусоїдних кривих, що мають деякі види симетрії.

4) Середні й діючі значення несинусоїдного струму і напруги. Вимірювання несинусоїдних струмів і напруг амперметрами й вольтметрами різних систем.

5) Активна, реактивна, повна потужність і потужність викривлення несинусоїдного струму.

6) Порядок розрахунку струмів й напруг в колах, де діють несинусоїдні джерелах напруги або струму. Особливості розрахунку.

7) Заміна несинусоїдних струмів і напруг еквівалентними синусоїдними.

8) Резонансні явища в колах при несинусоїдних струмах.

9) Вищі гармоніки в трифазних колах. Особливості роботи трифазних систем, що викликані гармоніками, кратними трьом: розрахунок схеми „зірка-зірка” без нульового проводу (симетричне й несиметричне навантаження).

10) Особливості роботи трифазних систем, що викликані гармоніками, кратними трьом: розрахунок схеми „зірка-зірка” з нульовим проводом (симетричне й несиметричне навантаження).

11) Несинусоїдні криві з періодичною обвідною: биття.

12) Несинусоїдні криві з періодичною згинаючою: модульовані коливання.

###### Після вивчення ЗМ2.1 максимальний процент набраних балів складає
20 %. При цьому студент повинен засвоїти теоретичний матеріал модуля у повному обсязі, виконати й захистити лабораторну роботу № 7 – „Дослідження впливу характеру опору на форму кривої струму при несинусоїдній напрузі”, а також першу частину розрахунково-графічної роботи №2 за темою „Розрахунок трифазних кіл, що живляться негармонічними джерелами напруги”.

Таблиця 3.1 - План-графік самостійного вивчення ЗМ2.1. Властивості і методи розрахунку
електричних кіл з періодичними негармонійними напругами і струмами 
(1,5 кредити / 54 години)

| Номер тижня | Номер навчального елемента | Найменування питань, що вивчаються у змістовому модулі | Аудиторні навчальні заняття | Індивідуальні завдання | Самостійна робота студентів | Форма контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекції (год.). | Пр. заняття номер. | Лабор. роботи, номер | РГР (номер/ частина) | Обсяг РГР (год.) | Навчально-методична література | Обсяг (год.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 1 | Визначення періодичних несинусоїдних струмів і напруг. Зображення несинусоїдних струмів і напруг за допомогою ряду Фур’є. Деякі властивості періодичних кривих, що мають симетрію. Розкладання в ряд Фур’є кривих геометрично правильної та неправильної форми. | 2 | 1 | 7 | 2/1 | 2 | Л.1,с.204-210 Л.2,с.200-205; М.2, с. 24-33; М.7, с. 4-41 | 6 | Опитування під час прийому л/р №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Особливості розрахунку кіл з несинусоїдними джерелами струму та напруги. Діючі і середні значення несинусоїдних струмів і напруг. Величини, на які реагують амперметри й вольтметри при несинусоїдних струмах. | 2 | 1,2 | 7 | 2/1 | 1 | Л.1, с.210-216 Л.2, с. 206-207, 212-216; Л.7,с.205-212; М.2, с. 24-33; М.7, с. 4-41 | 6 | Опитування під час прийому л/р №7; РГР №2 |
| 3 | 1 | Активна, реактивна, повна і потужність викривлення. Коефіцієнти, що характеризують форму періодичної несинусоїдної кривої. Резонансні явища. Еквівалентні синусоїди. | 2 | 2 | 7 | 2/1 | 1 | Л.1,с.215-216; Л.2,с.216-219, 207-208; М.2, с. 24-33; М.7, с. 4-41 | 6 | Опитування під час прийому л/р №7; РГР №2 |

Продовження табл.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | Несинусоїдні струми у трифазних колах. Особливості роботи трифазних систем, що обумовлені гармоніками, кратними трьом | 2 | 3 | 5, 6, 7 | 2/1 | 4 | Л.1,с.216-221; Л.2, с. ; М.2, с. 24-33; М.7, с. 4-41 | 8 | Опитування під час прийому л/р №7; РГР №2 |
| 5 | 3 | Несинусоїдні криві з періодичною обвідною: биття і модульовані коливання | 2 | 3 |  |  |  | Л.1, с.221-226; Л.2, с.209-212 | 4 | Опитування за заліковими запитаннями |
|  |  | Всього, год.: | 10 | 6 | 8 |  | 8 |  | 30 | 54 |

3.2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.2

Перехідні процеси в лінійних електричних колах і методи їх розрахунку

План-графік самостійного вивчення змістового модуля 2.2 наведено в табл. 3.2.

Після вивчення ЗМ 2.2 студент повинен знати:

- основні поняття і закони, що характеризують перехідний процес;

- методику розрахунку перехідних процесів класичним методом;

- методику розрахунку перехідних процесів операторним методом;

- методику розрахунку перехідних процесів методом інтеграла Дюамеля.

Залікові запитання

- Визначення перехідних процесів. Закони комутації.

- Визначення класичного методу розрахунку перехідних процесів.

- Визначення примусових і вільних складових струмів та напруг; незалежних та залежних, нульових та ненульових початкових умов.

- Методи складання характеристичного рівняння: метод головного визначника і метод вхідного опору.

- Визначення ступеня характеристичного рівняння і властивості коренів характеристичного рівняння.

- Характер вільного процесу при одному корені характеристичного рівняння, при двох комплексно спряжених коренях, при двох дійсних рівних та двох дійсних нерівних коренях характеристичного рівняння.

- Визначення постійних інтегрування у класичному методі розрахунку перехідних процесів.

- Порядок розрахунку перехідних процесів класичним методом.

- Аналіз перехідних процесів при короткому замиканні та підключенні R-С кола до джерела постійної напруги.

- Аналіз перехідних процесів при короткому замикання R-L кола при постійному струмі, при підключенні R-L кола до джерела постійної напруги.

- Аналіз перехідних процесів при підключенні R-L та R-С кола до джерела синусоїдної напруги.

- Аналіз перехідних процесів у послідовному R-L-C контурі: аперіодичний режим, критичний режим, коливальний режим.

- Аналіз деяких особливостей перехідних процесів (при перемиканні R-L-C кола від джерела постійної напруги до джерела синусоїдної напруги).

- Визначення операторного методу. Перетворення Лапласа. Зображення постійної величини й показової функції.

- Зображення першої похідної і напруги на індуктивності.

- Зображення інтегралу та напруги на ємності.

- Деякі теореми й граничні співвідношення операторного методу.

- Закони Ома та Кірхгофа в операторній формі.

- Формула розкладання для визначення оригіналу струму (напруги) при перехідному процесі операторним методом й особливості її використання.

- Послідовність розрахунку перехідних процесів операторним методом.

- Поняття перехідної провідності й перехідної функції за напругою. Застосування інтегралу Дюамеля для розрахунку перехідних процесів.

- Загальна характеристика методів аналізу перехідних процесів.

Після вивчення ЗМ 2.2 максимальний процент набраних балів складає
27 %. При цьому студент повинен засвоїти теоретичний матеріал модуля у повному обсязі, виконати й захистити лабораторну роботу № 8 – „Дослідження перехідних процесів в колах постійного струму першого та другого порядку”, а також другу частину розрахунково-графічної роботи №2 за темою „Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах”.

Таблиця 3.2 - План-графік самостійного вивчення ЗМ 2.2.

Перехідні процеси в лінійних електричних колах і методи їх розрахунку

(2 кредити / 72 години)

| Номер тижня | Номер навчального елемента | Найменування питань, що вивчаються у змістовому модулі | Аудиторні навчальні заняття | Індивідуальні завдання | Самостійна робота студентів | Форма контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекції (год.). | Пр. заняття номер. | Лабор. роботи, номер | РГР (номер/ частина) | Обсяг РГР (год.) | Навчально-методична література | Обсяг (год.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 6 | 1 | Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Закони комутації. Незалежні й залежні початкові умови. Класичний метод розрахунку перехідних процесів. Складання характеристичного рівняння для визначення вільних складових струмів і напруг: методи визначника і вхідного опору. | 2 | 4 | 8 | 2/1 | 2 | Л.1,с.226-239; Л.2,с.234-236; Л.7, с.219-230 ; М.2, с. 34-43; М.7, с. 42-70 | 4 | Опитування під час прийому л/р №8; РГР №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | Визначення ступеня характеристичного рівняння. Характер вільного процесу залежно від коренів характеристичного рівняння. Стала часу. Визначення постійних інтегрування у класичному методі. | 2 | 5 | 8 | 2/1 | 4 | Л.1, с.239-244;247-249 Л.2,с.250-258; Л.7,с.230-239; М.2, с. 34-43; М.7, с. 42-70 | 6 | Опитування під час прийому л/р №8; РГР №2 |
| 8 | 1 | Порядок розрахунку класичним методом. Аналіз перехідних процесів при підключенні і відключенні R-L кола до джерел постійної та синусоїдної напруги. Небезпечні перенапруження. | 2 | 5, 6 | 8 | 2/1 |  | Л.1,с.246-247, 245-246; Л.2,с.236-241; Л.7,с.219-239; М.2, с. 34-43; М.7, с. 42-70 | 8 | Опитування під час прийому л/р №8; РГР №2 |

Продовження табл.3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | Аналіз перехідних процесів при підключенні й відключенні R-С кола до джерел постійної і синусоїдної напруги. Перехідні процеси в послідовному коливальному контурі (R-L-С колі). | 2 | 6 | 8 | 2/1 | 2 | Л.1,с.252-258; Л.2,с.241-250; М.2, с. 34-43; М.7, с. 42-70 | 6 | Опитування під час прийому л/р № 8; РГР №2 |
| 10 | 2 | Особливості перехідних процесів при порушенні законів комутації. Перетворення Лапласа, основні положення операторного методу. Зображення деяких найпростіших функцій. Деякі теореми й граничні співвідношення. | 2 | 7 |  | 2/1 | 2 | Л.1,с.258-261; 261-269; Л.2,с.278-281; Л.7,с.258-266; М.2, с. 34-43; М.7, с. 42-70 | 6 | Опитування під час прийому л/р № 8; РГР №2 |
| 11 | 2 | Закони Ома і Кірхгофа в операторній формі. Формула розкладання. Зауваження до застосування формули розкладання. Розрахунок перехідних процесів операторним методом | 2 | 7 |  | 2/1 | 2 | Л.1,с.269-282; Л.2, с.281-288; Л.7,с.266-272; М.2, с. 34-43; М.7, с. 42-70 | 8 | Опитування під час прийому л/р № 8; РГР №2 |
| 12 | 3 | Перехідна провідність і перехідна функція за напругою. Розрахунок перехідних процесів за допомогою інтегралу Дюамеля. Порівняння різних методів розрахунку перехідних процесів | 2 | 7 |  |  |  | Л.1,с.283-292; Л.2,с.258-263; Л.7,с.239-244 | 6 | Опитування за заліковими запитаннями |
|  |  | Всього, год.: | 14 | 8 | 6 |  | 12 |  | 44 | 72 |

3.3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.3

Сталі процеси у нелінійних колах і методи їх розрахунку

План-графік самостійного вивчення змістового модуля 2.3 наведено в табл. 3.3.

Після вивчення ЗМ2.1 студент повинен знати:

- основні властивості нелінійних електричних кіл постійного й змінного струму;

- методику розрахунку нелінійних електричних кіл постійного струму (зокрема магнітних кіл при постійних потоках) і нелінійних кіл змінного струму.

Залікові запитання

- Визначення та основні властивості нелінійних електричних кіл постійного струму.

- Графоаналітичний метод розрахунку нелінійних електричних кіл постійного струму: при послідовному, при паралельному і змішаному з’єднанні елементів.

- Розрахунок нелінійного кола з двома вузлами.

- Статичний та диференційний опори нелінійних елементів. Заміна нелінійного елемента лінійним опором та ЕРС.

- Заміна нелінійного елементу лінійним опором і ЕРС.

- Практичне застосування нелінійних елементів постійного струму.

- Основні поняття та закони магнітних кіл. Закони повного струму та закони Кірхгофа для магнітних кіл. Формальна аналогія між магнітними й електричними колами.

- Розрахунок нерозгалуженого магнітного кола при постійному струмі.

- Розрахунок розгалуженого магнітного кола при постійному струмі.

- Деякі загальні властивості нелінійних елементів при змінному струмі.

- Апроксимація нелінійних вольт-амперних характеристик графоаналітичним методом трьох ординат при розрахунку нелінійних кіл змінного струму.

- Апроксимація нелінійних вольт-амперних характеристик ступеневим поліномом і методом трьох ординат.

- Одно- й двопівперіодне випрямлення змінного струму в постійний.

Після вивчення ЗМ 2.3 максимальний процент набраних балів складає
13 %. При цьому студент повинен засвоїти теоретичний матеріал модуля у повному обсязі, виконати й захистити лабораторну роботу № 9 – „Нелінійні кола постійного струму”.

Таблиця 3.3 - План-графік самостійного вивчення ЗМ2.3.

Сталі процеси у нелінійних колах і методи їх розрахунку

(1 кредит /36 годин)

| Номер тижня | Номер навчального елемента | Найменування питань, що вивчаються у змістовому модулі | Аудиторні навчальні заняття | Індивідуальні завдання | Самостійна робота студентів | Форма контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекції (год.). | Практич. заняття номер. | Лабор. роботи, номер | РГР (номер/ частина) | Обсяг РГР (год.) | Навчально-методична література | Обсяг (год.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 13 | 1 | Нелінійні електричні кола постійного струму. Загальна характеристика методів розрахунку нелінійних електричних кіл при постійних струмах і напругах. Статичний і диференціальний опір. Графічні розрахунки при послідовному, паралельному й змішаному з'єднанні елементів. Заміна нелінійного елемента лінійним опором та ЕРС. | 2 | 8 | 9 |  |  | Л.1, с.404-416; Л.2, с.386-408; М.2, с. 44-47 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | Магнітні кола при постійних магнітних потоках. Основні закони магнітних кіл і властивості феромагнітних матеріалів. Закон повного струму, закони Кірхгофа і закон Ома для магнітних кіл. Графоаналітичні методи розрахунку нерозгалужених і розгалужених магнітних кіл. Пряма й зворотна задачі. Сила тяги електромагніту. | 2 | 8 | 9 |  |  | Л.1,с.423-441; Л.2, с.418-429; М.2, с. 44-47 | 6 |  |

Продовження табл.3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2 | Нелінійні електричні кола змінного струму. Деякі загальні властивості нелінійних елементів при змінному струмі. Загальна характеристика методів аналізу і розрахунку нелінійних електричних кіл змінного струму. Засоби апроксимації нелінійних характеристик: ступеневим поліномом, графоаналітичним методом трьох (або п’яти ординат), кусочно-лінійна апроксимація. | 2 | 8 | 9 |  |  | Л.1, с.449-455; 492-500; Л.2, с.430 | 8 | Опитування з контрольних запитань для самопідготовки |
| 16 | 2 | Випрямлення змінного струму. Однопівперіодне випрямлення. Двопівперіодне випрямлення. Трифазне випрямлення. Згладжування пульсацій фільтрами. Визначення ферорезонансних кіл. Ферорезонанс напруги. Ферорезонанс струму. | 2 | 8 |  |  |  | Л.1, с.500-503; 505-509 Л.2, с.432-436; 455-458 | 8 |  |
|  |  | Всього, год.: | 8 | 2 | 4 |  |  |  | 22 | 36 |

РОЗДІЛ 4

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Нижче наведено типові задачі, які дозволяють глибше вивчити теоретичний матеріал, представлений в модулях 1 і 2.

ЗАДАЧА № 1

# за темою "Розрахунок складного кола постійного струму"

У складному колі постійного струму діють ЕРС: , , . Задані опори у вітках кола: , , . Знайти струми віток кола за законами Кірхгофа, методами контурних струмів, накладання, двох вузлів; методом еквівалентного генератора визначити один із струмів. Провести баланс потужностей й побудувати потенціальну діаграму зовнішнього контура.

# ЗАДАЧА № 2

# за темою "Розрахунок розгалуженого кола синусоїдного струму"

У розгалуженому колі діє синусоїдна ЕРС: , В. Частота мережі . Задані параметри кола , , , , , . Визначити , , ; активну , реактивну  та повну  потужності. Побудувати векторно-топографічну діаграму струмів і напруг. Розрахунок проводити комплексним методом.

# ЗАДАЧА № 3

# за темою "Однофазні кола з несинусоїдними джерелами живлення"

До затискачів однофазного кола з параметрами Ом, Ом,
 Ом  прикладена несинусоїдна напруга:

, В. Знайти покази приладів електродинамічної системи. Записати миттєві значення , , , . Визначити потужності (активну, реактивну, повну й потужність викривлення).

# ЗАДАЧА № 4

# за темою "Трифазні кола з негармонічними джерелами живлення"

У трифазному колі діє несинусоїдна періодична ЕРС, що задана рядом Фур’є: , В. Задані параметри кола:  Ом,   Ом. Знайти покази приладів електродинамічної системи.

# ЗАДАЧА № 5

# за темою "Перехідні процеси в лінійних електричних колах
постійного струму"

У розгалуженому колі з одним накопичувачем енергії діє постійна ЕРС . Задані параметри кола , , , .  Знайти закони , , ,  при перехідному процесі.

# ЗАДАЧА № 6

за темою "Нелінійні кола постійного струму"

Визначити струм I  через нелінійний елемент, якщо , , . Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента задана у вигляді таблиці.

| I, A | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 0 | 4 | 9 | 15 | 23 | 35 |

РОЗДІЛ 5

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Відповідь студента оцінюється за національною шкалою «відмінно» або за шкалою ECTS «А», якщо він при вивченні модуля набрав більше 90 – 100 включно балів і: вільно володіє програмним матеріалом; послідовно дає логічні відповіді на запитання екзаменаційного білету; правильно розв’язав задачу; вільно відповідає на додаткові запитання; володіє логічним мисленням; вільно застосовує ЕОМ при розв’язанні задач.

Відповідь студента оцінюється «добре» або «В», якщо він набрав більше 80 – 90 включно балів і: твердо володіє програмним матеріалом; грамотно і логічно дає відповіді на запитання екзаменаційного білету; при викладенні матеріалу припускається деяких помилок з другорядних питань курсу; правильно відповідає на додаткові запитання; правильно розв’язав задачу; впевнено працює з ЕОМ.

Відповідь студента оцінюється «добре» або «С», якщо він набрав більше 70 – 80 включно балів і: твердо володіє програмним матеріалом; грамотно і логічно дає відповіді на запитання екзаменаційного білету; при викладенні матеріалу припускається помилок з другорядних питань курсу; правильно відповідає на додаткові запитання; правильно розв’язав практичну задачу, але допустив помилки у одиницях вимірювання або чисто математичні помилки; вміє використовувати готові програмні системи при розв’язанні задач.

Відповідь студента оцінюється «задовільно» або «D», якщо він набрав більше 60 – 70 включно балів і: твердо володіє основним програмним матеріалом; припускає деякі неточності у формулюваннях та виводах основних залежностей; зазнає ускладнень при відповідях на додаткові запитання; правильно, але не до кінця розв’язано задачу; вміє працювати з ЕОМ.

Відповідь студента оцінюється «задовільно» або «Е», якщо він набрав більше 50 – 60 включно балів і: недостатньо твердо володіє основним програмним матеріалом; допускає неточності при формулюванні основних залежностей; не до кінця розв’язано задачу; має слабкі навики роботи з ЕОМ.

Відповідь студента оцінюється «незадовільно з можливістю повторного складання» або «FX», якщо він набрав більше 25 – 50 включно балів і: слабко володіє основним програмним матеріалом; допускає грубі помилки при формулюванні, визначенні й при виведенні основних залежностей; на додаткові відповідає невпевнено і неправильно; практичну задачу не розв’язано; навики роботи з ЕОМ слабкі.

Відповідь студента оцінюється «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» або «F», якщо він набрав від 0 до 25 включно балів й: не володіє основним програмним матеріалом; навики роботи з ЕОМ слабкі.

# Навчальне видання

###### Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів 2 курсу денної і 3 та 4 курсів заочної форм навчання спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт».)

Укладачі:  Яна Борисівна Форкун,

Світлана Марківна Юрченко

Редактор: М.З. Аляб'єв

Коректор: З.І. Зайцева

Комп'ютерна набір і верстка: Форкун Я.Б.

План 2007, поз.510

| Підп. до друку 4.03.2007 р. Друк на ризографі Замовл. №. | Формат 60х84 1/16 Умовн.-друк.арк. 1,2 Тираж 150 прим. | Папір офісний Обл.-вид. арк. 1,7 |
| --- | --- | --- |
| 61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 |
| Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ |
| 61002, Харків, вул. Революції, 12 |

# Text boxes

10

9

13

14

16

19

20

23

24

27

26