МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

А.О.БОБУХ, О.І.МАЛЄЄВ, О.В.ГЕЙКО

# АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів спеціальності

«Водопостачання та водовідведення»

вищих навчальних закладів

Харків – ХНАМГ – 2007

А.О.БОБУХ, О.І.МАЛЄЄВ, О.В.ГЕЙКО

# АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ

# ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА

# ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Навчальний посібник

Харків – ХНАМГ – 2007

УДК 681.5:62-50

А.О.Бобух, О.І.Малєєв, О.В.Гейко. Автоматизація систем водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. –  183 с.

У посібнику розглядаються теоретичні, інженерні й методологічні основи систем водопостачання та водовідведення як об’єктів автоматизації. Викладено основні поняття автоматичних контролю та керування параметрами технологічних процесів, пов’язані з принципами розробки функціональних схем автоматизації технологічних процесів деяких систем водопостачання та водовідведення на локальних технічних засобах і мікропроцесорних контролерах; принципи дії та основні технічні характеристики сучасних контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації; основи диспетчеризації систем водопостачання та водовідведення, наведено фрагменти функціональних схем автоматизації технологічних процесів деяких систем водопостачання та водовідведення.

Розрахований на студентів спеціальності «Водопостачання та водовідведення».

Рис.  67.                              Табл.   26.                              Бібл. 33.

Гриф    надано   Міністерством  освіти і науки  України,   рішення  № 14/18-Г-842 від 31.05.07 р.

Рецензенти: д.т.н., професор, дійсний член Української екологічної академії наук, завідувач кафедри “Автоматичний контроль та екологічний моніторинг” Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” В.І. Тошинський;

д.т.н., професор, завідувач кафедри ТГВ та ВЕР Харківського державного університету архітектури та будівництва О.Ф. Редько;

д.т.н., професор, завідувач кафедри ВВ та ОВ Харківської національної академії міського господарства С.С.Душкін

ISBN 966-695-078-2

© А.О. Бобух, О.І.Малєєв, О.В.Гейко, ХНАМГ, 2007

ЗМІСТ

| Передмова …………………………………………………………….. | 5 |
| --- | --- |
| Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО АВТОМАТИЗАЦІЮ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ……………………………………... | 6 |
| Системи водопостачання та водовідведення як об’єкти автоматизації …………………………………………………... | 6 |
| 1.2. Класифікація систем автоматизації …………………………... | 8 |
| 1.3. Основні елементи систем автоматичного керування………... | 9 |
| Контрольні запитання до розділу 1………………………………….. | 10 |
| Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРОБКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ………………………….. | 11 |
| 2.1. Умовні зображення технологічного обладнання та матеріальних потоків……………………………………………….. | 12 |
| 2.2. Умовні графічні, літерні та цифрові зображення КВП та ЗА.. | 14 |
| 2.3. Розгорнутий спосіб зображення КВП та ЗА і адресний метод розробки ФСА ТП…………………………….…………………….. | 18 |
| Контрольні запитання до розділу 2………………………………….. | 21 |
| Розділ 3. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ……….. | 22 |
| 3.1. Класифікація систем автоматичного керування………........... | 22 |
| 3.2. Загальні характеристики ланок САК та форми запису їх рівнянь статики і динаміки…………………………………….. | 25 |
| 3.3. Типові елементарні ланки САК……………………………….. | 29 |
| 3.4. Передаточні функції та частотні характеристики САК……... | 34 |
| 3.5. Структурні схеми САК та їх перетворення………………….. | 38 |
| 3.6. Стійкість неперервних лінійних САК………………………… | 43 |
| 3.7. Якість неперервних лінійних САК……………………………. | 49 |
| 3.8. Типові закони керування………………………………………. | 53 |
| 3.9. Аналіз лінійної САК рівнем води…………………………….. | 58 |
| Контрольні запитання до розділу 3………………………………….. | 61 |
| Розділ 4. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ……………………..………. | 63 |
| 4.1. Автоматичний контроль температури………………………... | 63 |
| 4.2. Автоматичний контроль тиску………………………….......... | 76 |
| 4.3. Автоматичний контроль витрат і кількості рідини й газу….. | 84 |
| 4.4. Автоматичний контроль рівня………………………………… | 95 |
| 4.5. Автоматичний контроль концентрації, густини і в’язкості…………………………………………………………. | 98 |
| 4.6. Автоматичні регулятори і виконавчі механізми………........... | 100 |
| 4.7. Мікропроцесорний контролер типу РЕМІКОНТ-2000……… | 104 |
| Контрольні запитання до розділу 4………………………………….. | 106 |
| Розділ 5. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ… | 108 |
| 5.1. Умовні зображення елементів ЕРКСА……………………….. | 108 |
| 5.2. Типові ЕРКСА…………………………………………………. | 113 |
| 5.3. Автоматичне керування роботою електродвигуна …………. | 118 |
| 5.4. Призначення систем автоматичного захисту і технологічної сигналізації…………………………………………………….. | 120 |
| Контрольні запитання до розділу 5…………………………………. | 121 |
| Розділ 6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ………. | 122 |
| 6.1. ФСА фрагмента технологічних процесів фільтрації води………………………………………………………............ | 122 |
| 6.2. ФСА фрагмента технологічних процесів очищення стічних вод каналізаційних споруд…………………………… | 132 |
| 6.3. ФСА фрагмента технологічних процесів кисневого режиму в аеротенках для очищення стічних вод.…………… | 141 |
| 6.4. ФСА фрагмента технологічних процесів очищення стічних фенольних вод……………………………….……….. | 150 |
| Контрольні запитання до розділу 6………………………………….. | 159 |
| Розділ 7. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ …………………….…………… | 160 |
| 7.1. Загальні відомості про диспетчеризацію…………………….. | 160 |
| 7.2. Особливості диспетчерської служби систем водопостачання та водовідведення ………………………………………..……. | 163 |
| Контрольні запитання до розділу 7…………………………………. | 164 |
| ДОДАТКИ…………………………………………………………….. | 166 |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………... | 174 |
| ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК……………………………………… | 176 |

ПЕРЕДМОВА

Автоматизація сучасних систем водопостачання та водовідведення потребує спільних зусиль як спеціалістів у галузі автоматизації, так і інженерно-технічних працівників, які проектують технологічні процеси і експлуатують споруди систем водопостачання та водовідведення. Удосконалення цих споруд, що оснащуються більш складними й різнобічними системами автоматичного керування, необхідність економії енергетичних ресурсів і охорони навколишнього середовища вимагають підготовки спеціалістів, які досконало знають технічні засоби і принципи автоматизації систем водопостачання та водовідведення. Корінь терміну «авто» походить від давньогрецького слова «аутос», що означає «сам» або «самостійний».

У навчальному посібнику розглянуто основи автоматизації технологічних процесів систем водопостачання та водовідведення і сучасні технічні засоби автоматизації. До сучасних систем водопостачання і водовідведення міст і промислових підприємств відносять [1-19] водоприймальні споруди, станції очищення води з реагентним господарством, відстійниками, фільтрами, мережі водопостачання та водовідведення з відповідним обладнанням на них, насосні станції, в яких здійснюються різні механічні, гідравлічні, фізико-хімічні та мікробіологічні процеси.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни з автоматизації, що викладається студентам спеціальності «Водопостачання та водовідведення».