ВВЕДЕНИЕ

При очистке сточных вод обработка образовавшихся осадков является наиболее сложной задачей.

Если сточные воды после очистки возвращаются в кругооборот (в водоём или на повторное использование), то полученные в процессе очистки сточных вод осадки постоянно накапливаются и проблема их размещения и удаления с каждым годом становится всё более острой.

В исходном виде осадки представляют собой источник загрязнения окружающей среды, поэтому их необходимо не только обеззараживать и обезвреживать, но и решать вопросы их удаления с территорий очистных сооружений с последующей их утилизацией.

Цель обработки осадков сточных вод - получение продукта, свойства которого обеспечивали бы возможность уменьшения его объёма и утилизацию, либо свести к минимуму ущерб, наносимый осадками окружающей среде.

В конспекте лекций приведена характеристика осадков, технологические схемы и методы обработки осадков, процессы кондиционирования, механического обезвоживание и подсушивания на иловых площадках.