Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства

# До друку дозволяю

Перший проректор 			Г.В. Стадник

## Методичні вказівки

до лабораторних робіт з аналітичної хімії води

(для студентів 1 – 3 курсів усіх форм навчання

спеціальностей 7.070.865, 7.092.602, 7.092.602.02)

Частина ІІ

# Схвалено

кафедрою хімії

Протокол № 7 від  3.05 2000

### Харків 2000

Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії води (для студентів 1–3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.070.865, 7.092.602, 7.092.602.02). Укладачі: О.О. Мураєва, С.В. Волювач, І.І. Ігнатов, Т.П. Нат, І.А. Наценко. – Харків, ХДАМГ, 1999. -      с.

Укладачі: О.О. Мураєва,

С.В. Волювач,

І.І. Ігнатов,

Т.П. Нат,

І.А. Наценко

Рецензент: Т.Д. Панайотова

Дані методичні вказівки є продовженням методичних вказівок № 1 до практикуму з аналітичної хімії води для спеціальностей 7.070.865, 7.092.602, 7.092.602.02 факультету інженерної екології міст.

У зв’язку із зростанням значення очистки вод у рішенні проблеми охорони навколишнього середовища необхідно зосередити увагу майбутніх спеціалістів даного профілю на методах досліджування природи вод, а також виробничих і побутових стоків. Тому методичні вказівки вміщують лабораторні роботи з аналізу води. Ці лабораторні роботи виконуються студентами протягом навчального семестру, а також під час учбово-виробничої практики з аналізу води.

Лабораторна робота № 1

Виготовлення робочих розчинів у методі нейтралізації

- Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- У чому суть методу нейтралізації, які реакції лежать в основі цього методу?

- Які речовини можна визначити методом нейтралізації і чому? Навести приклади.

- Які робочі розчини використовують в методі нейтралізації? Якої концентрації їх готують і чому?

- Які речовини використовують як вихідні, які вимоги до них ставляться?

- Які індикатори використовують в методі нейтралізації? Що таке інтервал переходу і показник титрування індикатора?

- На чому ґрунтується вибір індикатора і яке значення при цьому має стрибок рН на кривій титрування?

- Наведіть приклади кривих титрування.

- Скільки літрів 37% розчину НСl (густиною 1,19 г/см3) потрібно взяти, щоб приготувати 200 мл 0,1Н розчину НСl?

- Скільки мілілітрів 2Н розчину NaOH потрібно взяти, щоб приготувати 500 мл 0,1Н розчину NaOH?

- Скільки грамів Na2B4O7 ( IOH2O необхідно взяти для приготування 500 мл розчину, що використовують для визначення концентрації приблизно 0,1Н розчину НСl?

- Скільки грамів  H2C2O2 ( 2H2O необхідно взяти для приготування 250 мл. розчину, що використовують для аизначення концентрації приблизно 0,1Н розчину НСl?

- На титрування 20 мл 0,1Н розчину NaOH пішло 25 мл розчину НСl Визначити концентрацію розчину НСl, кількість грамів НСl, що міститься в 1 л цього розчину.

- Які значення рН (7,(7,(7) мають розчини таких речовин:

CH3COONa, CH3COOH, Na2CO3, NH4CL, NaCl? Вкажіть, які робочі розчини потрібно використовувати під час титрування означених розчинів за методом нейтралізації, які індикатори треба застосовувати в кожному окремому випадку для визначення еквівалентності?

14. Скільки грамів CH3COOH міститься у розчині, якщо на титрування його витрачено 15 мл 0,1Н розчину   NaOH?

- Робота в лабораторії

- Приготування робочого розчину соляної кислоти.

Для приготування робочого розчину НСl необхідно:

а) приготувати стандартний розчин бури (Na2B2O7 ( IOH2O);

б) приготувати приблизно 0,1Н розчин НСl;

в) визначити точну концентрацію НСl шляхом титрування розчину бури.

  - Приготування стандартного 0,1Н розчину бури

Розраховують наважку бури Na2B2O7 ( IOH2O для приготування  0,1Н розчину в об’ємі, що співвідноситься із місткістю мірної колби.

Розраховану наважку бури беруть на аналітичних терезах у попередньо зваженому бюксі або на годинниковому склі. Зважувати на аналітичних терезах точно розраховану кількість не прийнять, оскільки на це йде багато часу, наважка повинна бути близькою до теоретичної.

Взяту наважку переносять до ретельно вимитої мірної колби через суху воронку. Залишки в бюксі та на воронці ретельно змивають гарячою дистильованою водою з промивачки, добре промивають воронку, потім додають гарячої води 2/3 місткості колби, виймають воронку й обертальними рухами перемішують зміст колби до повного розчинення бури. Розчин охолоджують до кімнатної температури, додають дистильовану воду до мітки, щільно закривають колбу пробкою та ретельно перемішують розчин.

Знаходять поправочний коефіцієнт

К = практично взята наважка / теоретично взята наважка

і визначають концентрацію отриманого розчину

С = К(0,1   моль/л,

де 	 С – нормальна концентрація розчину бури, моль екв/л

  - Приготування приблизно 0,1Н розчину НСl

Розраховують, яка  кількість грамів НСl повинна міститися в 250 мл 0,1Н розчину.

Потім для подальших розрахунків визначають густину наявної соляної кислоти. Її виміряють  ареометром, для чого останній занурюють у циліндр з кислотою, а потім за таблицею (див. Довідник хіміка) знаходять процентну концентрацію її за знайденою густиною кислоти.

Розраховують, у якій кількості кислоти, що є в лабораторії, міститься потрібне число грамів чистого НСL. Але оскільки зважувати кислоту незручно, то перераховують масу її на об’єм V, виходячи із співвідношення:

,

де  - маса кислоти г;

- густина кислоти, г/см3.

Відміряють знайдений об’єм кислоти маленьким циліндром або піпеткою, розводять дистильованою водою до 250 мл у мірній колбі і ретельно перемішують отриманий розчин.

  - Визначення нормальної концентрації

виготовленого розчину соляної кислоти за бурою

Нормальність кислоти встановлюється титруванням розчину бури з метилоранжем 0,1Н розчином соляної кислоти.

Кислоту наливають через воронку в ретельно вимиту бюретку, що перед тим ополощена невеликими порціями розчину для виведення залишків води, вище нульової відмітки.

Заповнюють розчином носик бюретки, витиснувши з нього повітряні бульбашки. Потім знімають воронку й встановлюють нижній край меніска рідини на нульовій відмітці. Потім, виконуючи всі правила, переносять, двічі сполощеною розчином бури піпеткою, в чисту конічну колбу 20 – 25 мл виготовленого розчину бури, не видуваючи останню краплю з піпетки, а знімаючи її дотиком кінця піпетки до внутрішньої стінки колби для титрування.

До колби із розчином бури додають 1 – 2 краплини метилоранжу, після чого колбу підставляють під бюретку таким чином, щоб кінець бюретки ввійшов у колбу на 1 – 2  см, і починають титрування, поклавши заздалегідь під колбу білий аркуш паперу. Титрування проводять, підтримуючи колбу правою рукою, а лівою, відкриваючи кран бюретки, обережно невеликими порціями доливають кислоту, при цьому вміст колби безперервно перемішують плавними обертальними рухами.

Титрування вважають закінченим у той момент, коли забарвлення індикатора в розчині перейде (від додавання однієї краплини соляної кислоти) з жовтого у жовтогарячий.

Під час титрування зручно користуватися “свідком”. Для цього в окрему колбу відміряють мензуркою 50 мл дистильованої води, додають 1 – 2 краплини метилоранжу, а із бюретки – 1 краплину розчину соляної кислоти. Розчин повинен мати дуже слабке, але помітне рожеве забарвлення. При користування “свідком” титрування закінчують коли розчин прийме колір “свідка”. Визначають по бюретці (з точністю до сотих мілілітра) об’єм розчину кислоти, витраченої на титрування, і занотовують дані в журнал.

Титрування повторюють кілька разів до отримання не менш, ніж трьох результатів, що відрізняються не більш, як на 0,1 мл, при чому кожного разу рівень розчину в бюретці треба встановлювати на нулі, а при відліку стежити за тим, щоб око було на рівні меніску.

Отримані результати занотовують у вигляді таблиці:

| № п/п | Кількість мл розчину бури, взятого на титрування | Кількість мл розчину кислоти, Витраченого на титрування |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. |  |  |

Знаходять середнє значення об’ємів соляної кислоти, витрачених на титрування, враховуючи тільки результати, що сходяться, і визначають її нормальну концентрацію із співвідношення:

Сбури ( Vбури  = ССНl ( VHCl ,

де Сбури   і ССНl  - нормальні концентрації розчину, моль/л;

Vбури    і VHCl – об’єми відповідних розчинів, мл.

- Приготування робочого розчину лугу

У методі нейтралізації, як розчини лугів, використовують 0,1Н розчини гідроксидів калію або натрію.

Оскільки NaOH  і KOH енергійно реагують з СО2 повітря, утворюючи на поверхні реактиву карбонати, та є гігроскопічними, то їх розчини готують не за точною наважкою, а приблизно 0,1Н. Точну концентрацію розчинів NaOH  або KOH визначають титруванням 0,1Н розчином соляної кислоти.

Розчини NaOH і KOH готують таким чином. Відважують на технохімічних вагах NaOH  або KOH у кількості, трохи більшій, ніж треба за розрахунком для виготовлення 0,1 Н розчину.

Наприклад, на 1 л 0,1Н розчину NaOH замість розрахованих 4 г NaOH   беруть 5 – 6 г. Наважку вміщують у склянку, швидко ополощують 2 – 3 рази малими порціями води. Промитий їдкий натр вміщують у калібровану на 1 л колбу і готують розчин. Спочатку слід долити невелику кількість води, а коли реактив розчиниться, дають розчинові охолонути і доводять об’єм розчину до мітки. Після цього розчин ретельно перемішують і титрують соляною кислотою. Для титрування сильної основи соляної кислоти можна вибрати будь-який індикатор, рН якого найближче підходить до рН точки еквівалентності.

Користуючись кількома індикаторами (метилоранж, фенолфталеїн), перевіряють нормальність розчину лугу. Чи є різниця в результатах титрування і чому?

Точніше для прецезійних досліджень розчин лугу готують таким способом: заздалегідь (за 7 – 10 днів) готують концентрований розчин NaOH  із масовою часткою 40%, дають йому відстоятися. У цьому розчині лугу карбонати та силікати нерозчинні, і тому випадають в осад. Краще готувати розчин в скляному , а не поліетиленовому посуді. Для виготовлення приблизно 0,1Н розчину відбирають розрахований об’єм концентрованого розчину лугу каліброваною піпеткою, бюреткою або мірним циліндром ( в залежності від об’єму). Відбирати потрібно обережно. НЕ ЗМУЛЮВАТИ!!!

Вміщують у мірну колбу відміряний об’єм і доводять дистильованою водою до мітки.

Точну концентрацію розчину NaOH визначають титруванням 0,1Н кислоти в присутності фенолфталеїну або метилоранжу.

Розрахунок концентрації лугу проводять за формулою:

моль/л,

де CHCl   – нормальна концентрація кислоти, моль/л;

VHCl    – об’єм кислоти, що пішла на титрування, мл;

VNaOH – об’єм лугу, взятого для титрування, мл.

Лабораторна робота № 2

Визначення кислотності та лужності води

- Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Що таке кислотність води, присутністю яких сполук вона зумовлена?

- Що таке загальна, вільна, активна кислотності води?

- Як визначають різні форми кислотності води?

- Що таке лужність води, присутністю яких сполук вона зумовлена?

- Що розуміють під загальною та вільною лужністю води?

- Що таке гідрокарбонатна, карбонатна та гідратна лужність води?

- Як визначають різні форми лужності?

- Які речовини зумовлюють водночас і загальну кислотність і загальну лужність води?

- При визначенні кислотності стічних вод на титрування 100 мл води (за фенолфталеїном) витрачено 10 мл 0,1Н розчину NaOH. Чому дорівнює кислотність води?

- На титрування 100 мл досліджуваної води витрачено за метилоранжем 25 мл, а за фенолфталеїном 10 мл 0,1Н розчину HCl. Визначити  вільну і загальну лужність води.

- При визначенні активної кислотності води знайдено, що рН її дорівнює 5,8. Чому дорівнює концентрацію іонів водню в цій воді?

- рН води дорівнює 6. Які показники якості води можна визначити методом нейтралізації?

- Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- 0,1Н розчин NaOH; 0,1Н розчин HCl

- Індикатори метилоранж і фенолфталеїн

- Бюретка місткістю 25 мл

- Конічна колба місткістю 250 мл

- Піпетка місткістю 100 мл

- Визначення кислотності води

Слід знати, що кислотність води визначається титруванням проби води 0,1Н розчином NaOH. Кількість 0,1Н розчину NaOH, при використанні якого рН розчину досягає значення 4,відповідає вільній кислотності, а 9 – загальній кислотності. Якщо рН досліджуваної води більше за 9, то її кислотність дорівнює нулю.

Треба чітко з’ясувати, присутністю яких речовин зумовлена  вільна і загальна кислотність і що таке активна реакція середовища.

ХІД   ВИЗНАЧЕННЯ  ВІЛЬНОЇ   КИСЛОТНОСТІ  ВОДИ

У конічну колбу піпеткою вмістити 100 мл досліджуваної води, додати 2– 4 краплини розчину метилоранжу і титрувати 0,1Н робочим розчином їдкого натру до появи жовтогарячого забарвлення індикатора. Вільну кислотність (Кв) розраховують за формулою:

,  ммоль/л

де   СNaOH   - нормальна концентрація розчину  NaOH, моль/л.

VNaOH – об’єм 0,1Н розчину NaOH, витраченого на титрування в присутності метилоранжу, мл;

-   об’єм проби досліджуваної води, взятої для титрування, мл;

ХІД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КИСЛОТНОСТІ ВОДИ

У конічну  колбу піпеткою вмістити 100 мл досліджуваної води, додати 1–2 краплини розчину фенолфталеїну і титрувати 0,1Н робочим розчином їдкої натри до появи рожевого забарвлення.

Загальну кислотність  (КЗ) розраховують за формулою:

, ммоль/л

де  СNaOH   - нормальна концентрація розчину  NaOH, моль/л.

VNaOH – об’єм 0,1Н розчину NaOH, витраченого на титрування в присутності фенолфталеїну, мл;

-   об’єм проби досліджуваної води, взятої для титрування, мл;

- Визначення загальної лужності води

Загальну лужність води слід визначити титруванням проби води 0,1Н робочим розчином HCL у присутності  індикатора метилоранжу.

У конічну колбу відміряти піпеткою 100 мл досліджуваної води, додати 2–3 краплини метилоранжу і титрувати 0,1Н розчином HCl до переходу забарвлення від жовтого до жовтогарячого. загальну лужність (ЛЗ) розраховують за формулою

# ммоль/л

де  CHCl    -  нормальна концентрація розчину HCl , моль/л.

VHCl – об’єм 0,1Н HCl витрачений на титрування, мл;

-   об’єм проби  води, взятої для дослідження, мл;

- Визначення вільної лужності води

У конічну колбу місткістю 250 мл піпеткою відміряти 100 мл досліджуваної води, додати 2 – 3 краплини фенолфталеїну і титрувати 0,1Н робочим розчином HCl  до слабко-рожевого забарвлення. Розрахунок лужності вільної (ЛВ) за формулою:

, ммоль/л

де  CHCl    -  нормальна концентрація  робочого розчину HCL , моль/л.

VHCl – об’єм  робочого розчину HCL, що пішов на титрування, мл;

-   об’єм проби  води, взятої для дослідження, мл;

ПРИМІТКА: загальну і вільну лужність можна визначити в одній пробі води. Спочатку знаходять вільну лужність, титруючи воду з фенолфталеїном, потім цю ж пробу після зникнення рожевого забарвлення, титрують з метилоранжем.

Лабораторна робота № 3

Визначення карбонатної твердості води

- Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Що таке карбонатна твердість, у яких одиницях вона вимірюється?

- Наявністю яких сполук у воді зумовлена карбонатна твердість води?

- Якими способами можна усунути карбонатну твердість води?

- Як визначають карбонатну твердість? Дати обґрунтування вибору індикатора при визначенні карбонатної твердості.

- Скласти рівняння реакції:

а) розклад гідрокарбонатів кальцію і магнію;

б) гідроліз гідрокарбонатів кальцію і магнію;

в) взаємодія гідрокарбонату кальцію з соляною кислотою та гідроксидом кальцію.

- Твердість води, що містить гідрокарбонат кальцію, дорівнює 3 ммоль екв/л. Скільки грамів гідрокарбонату кальцію міститься в 1 м3 цієї води?

- На титрування 100 мл води в присутності метилоранжу витрачено 5 мл 0,1Н розчину HCl. Після кип’ятіння 100 мл цієї води протягом години на титрування витрачено 1,5 мл 0,1Н розчину   HCl. Визначити усувну та неусувну карбонатну твердість води. Зробити висновок про її придатність для питних цілей та виробничого використання.

### Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Колби для титрування місткістю 250 мл

- Піпетки місткістю 100 мл

- Бюретки місткістю 25 мл

- Робочий розчин; 0,1Н HCl

- Індикатор метилоранж

Карбонатна твердість води зумовлена наявністю у воді гідрокарбонатів кальцію і магнію, які обумовлюють лужність води.

Різниця між лужністю загальною (ЛЗ) і вільною (ЛВ) дорівнює вмісту гідрокарбонат-іону. Цю величину, виражену в ммоль екв/л, називають карбонатною або тимчасовою твердістю води (ТК)

При рН > 9 	ТК = ЛЗ –ЛВ  (ммоль екв/л)

При рН < 9	ТК = ЛЗ (ммоль екв/л)

- ХІД ВИЗНАЧЕННЯ КАРБОНАТНОЇ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ПРИ РН < 9

У конічну колбу місткістю 250 мл піпеткою вмістити 100 мл досліджуванoї води. Додати 2–3 краплини метилоранжу. Титрувати пробу води 0,1Н робочим розчином HCl до переходу забарвлення від жовтого до жовтогарячого. При цьому протікає реакція:

Титрування повторити кілька разів, вибрати три результати, що збігаються, і визначити середній об’єм 0,1Н розчину HCl Карбонатну твердість  (ТК) розраховують за формулою:

,    ммоль екв/л			         (1)

де  CHCl    -  нормальна концентрація  робочого розчину HCL , моль/л.

VHCl – об’єм  робочого розчину соляної кислоти, мл;

-   об’єм взятої для аналізу води, мл;

- ХІД ВИЗНАЧЕННЯ КАРБОНАТНОЇ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ПРИ РН > 9

а) До 100 мл проби води додають 1 – 2 краплини розчину фенолфталеїну і титрують 0,1Н розчином HCl до знебарвлення;

б) Далі до цієї ж проби додають 2 – 3 краплини метилоранжу і титрують 0,1Н розчином HCl до жовтогарячого кольору (V2)

Твердість карбонатну (ТК) обчислюють за формулою:

,  ммоль екв/л

де      V2  –   об’єм 0,1Н розчину HCl, який пішов на титрування у присутності метилоранжу, мл;

V1  -   об’єм 0,1Н розчину HCl, який пішов на титрування у присутності фенолфталеїну, мл;

СН  -      нормальна концентрація розчину HCL, ммоль екв/л;

-     об’єм проби води, взятий для аналізу, мл.

- ВИЗНАЧЕННЯ УСУВНОЇ І НЕУСУВНОЇ

КАРБОНАТНОЇ ТВЕРДОСТІ ВОДИ

Карбонатна твердість називається тимчасовою тому, що майже повністю може бути усунена кип’ятінням.

Тимчасову твердість ділять на усувну і неусувну.

Визначення неусувної карбонатної твердості проводять, як описано у досліді 1, після кип’ятіння досліджуємої води протягом 30 хвилин. Обчислення ТН ведуть за формулою (1).

Усувна карбонатна твердість води (ТУ) розраховується як:

ТУ = ТК – ТН,    ммоль екв/л.

Лабораторна робота № 4

Визначення наявності різних форм вуглекислоти у води

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Що називають вільною, напівзв’язаною та зв’язаною вуглекислотою?

- Що таке рівноважна вуглекислота, як змінюється її наявність при підвищенні карбонатної твердості води і зростанні концентрації іонів Са2+?

- Яка вуглекислота зветься агресивною? Поясніть дію агресивної вуглекислоти на бетон і корозію металічних труб.

- Методика визначення вільної вуглекислоти, карбонат та гідрокарбонат іонів.

- Обчислення агресивної СО2 за даними аналізу.

- Визначити у воді концентрацію НСО3-іона коли відомо, що рН = 9, концентрація  -іона = 6 моль/л. Константа дисоціації вуглекислоти за другим ступенем К2 = 4,69 ( 1011,  t = 250  C.

- Робота в лабораторії

Посуд та реактиви:

- 0,1Н розчин NaOH; 0,1Н розчин HCl

- Індикатори: фенолфталеїн та метилоранж

- Бюретка місткістю 25 мл

- Конічна колба місткістю 250 мл

- Піпетка місткістю 100 мл.

- Визначення вільної вуглекислоти

Визначення проводять титруванням проби води 0,1Н розчином лугу NaOH у присутності фенолфталеїну. При цьому СО2 переходить в гідрокарбонат-іон:

### ХІД ВИЗНАЧЕННЯ

# Піпеткою відміряти 100 мл досліджуваної води, додати 1- 2 краплини фенолфталеїну і титрувати 0,1Н розчином NaOH (розчин лугу додавати по краплинам). При цьому кожен раз закривати колбу гумовою пробкою і перемішувати вміст колби плавним похитуванням до появи стійкого рожевого забарвлення розчину, яке не повинно зникати протягом 5 хвилин. У точці еквівалентності рН буферного розчину, що утворився, буде дорівнювати 8,37.

Під час титрування слід користуватися “свідком”. Занотувати результати титрування і виконати розрахунок вмісту вільної вуглекислоти з а формулою:

,  мг/л

де  СNaOH – нормальна концентрація розчину лугу, моль/л;

VNaOH – об’єм розчину лугу, мл;

Ме     -  молярна маса еквіваленту СО2, що дорівнює 44 г/ моль;

- об’єм проби досліджуваної води, взятої для аналізу, мл.

- Визначення вмісту гідрокарбонат-іонів

(напівзв’язаної вуглекислоти) при рН < 9

Гідрокарбонат-іон (НСО3) титрується  0,1Н розчином HCд. При цьому відбувається реакція:

У кінці титрування реакція, як можна бачити з рівняння повинна бути слабкокислою, тому за індикатор беруть метилоранж.

### ХІД ВИЗНАЧЕННЯ

У конічну колбу піпеткою відміряти 100 мл досліджуваної води, додати 2 – 3 краплини метилоранжу і титрувати 0,1Н розчином HCl до жовтогарячого забарвлення індикатора.

Розрахунок вмісту  проводять за формулою:

,  мг/л,

де  СHCl – нормальна концентрація розчину HCl, моль/л;

VHCl – об’єм розчину HCl, що пішов на титрування, мл;

Ме     -  молярна маса еквіваленту , що дорівнює 61 г/ моль;

- об’єм проби досліджуваної води, взятої для аналізу, мл.

Визначення агресивної вуглекислоти виконують, користуючись даними табл.1. Таким чином: складають знайдені кількості вільної і напівзв’язаної вуглекислоти (останню знаходять множенням ммоль/л  на 22). Отриману суму знаходимо в графі “S”, а в графі “q” – суму напівзв’язаної та агресивної вуглекислоти. Кількість агресивної вуглекислоти знаходимо, віднімаючи вміст напівзв’язаної кислоти від числа у графі  “q”.

Приклад. Вміст іону  = 4,55 ммоль/л і вільної вуглекислоти СО2 = 60 мг/л, тоді вміст напівзв’язаної вуглекислоти буде 4,55 x 22 = 100 мг/л, сума вільної та напівзв’язаної вуглекислоти буде 100 + 60  = 160 мг/л. Знаходимо число у графі “q” – 118,1. Цифра 118,1 представляє собою суму напівзв’язаної та агресивної вуглекислоти.

Віднімаючи вміст напівзв’язаної вуглекислоти від суми напівзв’язаної та агресивної вуглекислоти, знаходимо кількість агресивної вуглекислоти:

СО2 = 118,1 – 100 = 18,1 (мг/л).

# Таблиця 1. Обчислення агресивної СО2

S – сума вільної і напівзв’язаної вуглекислоти (+); мг/л

q - сума напівзв’язаної і агресивної вуглекислоти; мг/л

| S | q | S | q | S | q | S | q | S | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 45 | 43,0 | 89 | 77,3 | 133 | 104,3 | 177 | 126,2 |
| 2 | 2 | 46 | 43,9 | 90 | 78,0 | 134,8 | 104,8 | 178 | 126,6 |
| 3 | 3 | 47 | 44,7 | 91 | 78,7 | 135 | 105,4 | 179 | 127,0 |
| 4 | 4 | 48 | 45,6 | 92 | 79,3 | 136 | 105,9 | 180 | 127,5 |
| 5 | 5 | 49 | 46,5 | 93 | 80,0 | 137 | 106,5 | 181 | 127,9 |
| 6 | 6 | 50 | 47,3 | 94 | 80,8 | 138 | 106,9 | 182 | 128,4 |
| 7 | 7 | 51 | 47,8 | 95 | 81,4 | 139 | 107,5 | 183 | 128,6 |
| 8 | 8 | 52 | 49,0 | 90,6 | 82,1 | 140 | 108,1 | 184 | 129,2 |
| 9 | 9 | 53 | 49,0 | 97 | 82,7 | 141 | 108,6 | 185 | 129,7 |
| 10 | 10 | 54 | 50,7 | 98 | 83,3 | 142 | 109,1 | 186 | 130,2 |
| 11 | 11 | 55 | 51,5 | 99 | 84,0 | 143 | 109,6 | 187 | 130,6 |
| 12 | 12 | 56 | 52,4 | 100 | 84,6 | 144 | 110,2 | 188 | 131,0 |
| 13 | 13 | 57 | 53,2 | 101 | 85.3 | 145 | 110,7 | 189 | 131,4 |
| 14 | 13,9 | 58 | 54,0 | 102 | 85,9 | 146 | 111,2 | 190 | 131,9 |
| 15 | 14,9 | 49 | 54,8 | 103 | 86,5 | 147 | 111,7 | 191 | 132,3 |
| 16 | 15,9 | 60 | 55,7 | 104 | 87,2 | 148 | 112,2 | 192 | 132,7 |
| 17 | 16,9 | 61 | 56,5 | 105 | 87,7 | 149 | 112,5 | 193 | 133,2 |
| 18 | 17,8 | 62 | 57,2 | 106 | 88,4 | 150 | 113,2 | 194 | 133,7 |
| 19 | 18,8 | 63 | 58,1 | 107 | 89,1 | 151 | 113,7 | 195 | 134,0 |
| 20 | 19,7 | 64 | 58,8 | 108 | 89,7 | 152 | 114,3 | 196 | 134,4 |
| 21 | 20,8 | 65 | 59,6 | 109 | 90,4 | 153 | 114,7 | 197 | 134,8 |
| 22 | 21,7 | 66 | 60,4 | 110 | 90,9 | 154 | 115,3 | 198 | 135,2 |
| 23 | 22,7 | 67 | 61,2 | 111 | 91,6 | 155 | 115,8 | 199 | 135,7 |
| 24 | 23,7 | 68 | 62,0 | 112 | 92,2 | 156 | 116,3 | 200 | 136,0 |
| 25 | 24,6 | 69 | 62,8 | 113 | 92,8 | 157 | 116,6 | 210 | 141,6 |
| 26 | 25,6 | 70 | 63,5 | 114 | 93,4 | 158 | 117,3 | 220 | 145,6 |
| 27 | 26,5 | 71 | 64,3 | 115 | 94,0 | 159 | 117,6 | 230 | 149,8 |
| 28 | 27,5 | 72 | 65,0 | 116 | 94,6 | 160 | 118,1 | 240 | 153,8 |
| 29 | 28,4 | 73 | 65,8 | 117 | 95,1 | 161 | 118,6 | 250 | 161,2 |
| 31 | 30,3 | 75 | 67,3 | 119 | 96,3 | 163 | 119,6 | 260 | 164,9 |
| 32 | 31,2 | 76 | 68,0 | 120 | 97,0 | 164 | 120,1 | 270 | 168,5 |
| 33 | 32,2 | 77 | 68,8 | 121 | 97,6 | 165 | 120,6 | 280 | 171,9 |
| 34 | 33,1 | 78 | 69,5 | 122 | 98,1 | 166 | 121,0 | 290 | 175,3 |
| 35 | 34,0 | 79 | 70,3 | 123 | 98,6 | 167 | 121,5 | 300 | 178,8 |
| 36 | 34,9 | 80 | 71,0 | 124 | 99,2 | 168 | 122.0 | 310 | 172,1 |
| 37 | 35,9 | 81 | 72,7 | 125 | 99,8 | 169 | 122,5 | 330 | 185,0 |
| 38 | 36,8 | 82 | 72,4 | 126 | 100,4 | 170 | 123,0 | 340 | 188,3 |
| 39 | 37,7 | 83 | 73,1 | 127 | 100,9 | 171 | 123,4 | 350 | 191,3 |
| 40 | 38,6 | 84 | 73,8 | 128 | 101,5 | 172 | 123,9 | 360 | 194,2 |
| 41 | 39,5 | 85 | 74,5 | 129 | 102,1 | 173 | 124,3 | 370 | 197,3 |
| 42 | 40,3 | 86 | 75,2 | 130 | 102,6 | 174 | 124,7 | 380 | 199,9 |
| 43 | 41,2 | 87 | 76,9 | 131 | 103,2 | 175 | 125,2 | 390 | 202,8 |
| 44 | 42,1 | 88 | 76,5 | 132 | 103,7 | 176 | 125,6 | 400 | 205,7 |

3. Визначення карбонат-іонів в  та гідрокарбонат-іонів в  у воді при спільній їх присутності (рН > 9)

ХІД ВИЗНАЧЕННЯ

  - Визначення вмісту іонів

У конічну колбу місткістю 250 мл відміряти піпеткою 100 мл досліджуваної води, додати 1 – 2 краплини фенолфталеїну і титрувати 0,1Н розчином HCL  до зникнення рожевого забарвлення. При цьому відбувається реакція

Розрахунок вмісту карбонатів виконують за формулою:

,  мг/л,

де  СHCl – нормальна концентрація розчину HCl, моль/л;

VHCl – об’єм 0,1Н розчину HCl, що пішов на титрування в присутності

фенолфталеїну, мл;

Ме     -  молярна маса еквіваленту , яка дорівнює 60 г/ моль;

- об’єм проби води, взятої для аналізу, мл.

  - Визначення кількості іонів

До відтитрованої з фенолфталеїном проби води додати 2 – 3 краплини метилоранжу і титрувати 0,1Н розчином HCl до появи жовтогарячого забарвлення. При цьому гідрокарбонат-іони (і наявні раніше, і ті, що уявились при титруванні  - іонів) перетворюються у вільну вуглекислоту:

Розрахунок вмісту гідрокарбонатів виконують за формулою:

, мг/л

де   V2 – об’єм HCl, що пішов на титрування з метилоранжем;

V1 – об’єм кислоти, яка пішла на титрування проби води з фенолфталеїном, мл;

CHCl – нормальна концентрація кислоти, моль/л;

- об’єм проби води, взятої для аналізу, мл.

Лабораторна робота № 5

Приготування робочих розчинів у методі комплексонометрії

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Яка сутність методів комплексонометричного аналізу?

- Вимоги до реакцій, які використовуються в комплексонометричних методах аналізу?

- Вплив рН на протікання реакції при титруванні?

- Індикатори, які використовуються при комплексонометричних методах аналізу?

- Метод трилометрії. Робочі розчини методу, їх приготування.

2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Бюкси для наважок

- Мірна колба місткістю 1 л

- Піпетки місткістю 100 мл

- Мірні циліндри місткістю 10 – 25 мл

- Індикатор еріохром чорний

- Конічні колби для титрування

  - Приготування 0,05Н розчину трилону Б

Розрахувати наважку трилону Б, необхідну для приготування 1 л 0,05Н розчину.

Трилон Б зважити на технічних терезах, перенести в мірну колбу, розвести в дистильованій воді, додаючи останню невеличкими порціями, довести до позначки і добре перемішати.

Нормальну концентрацію 0,05Н розчину трилону Б встановити за допомогою 0,05Н розчину сірчанокислої магнезії.

  - Приготування 0,05Н розчину

Розраховану наважку  зважити на аналітичних терезах і розвести в мірній колбі місткістю 1 л, добре перемішати.

  - Приготування амонійної буферної суміші

20 г хлориду амонію марки х. Ч. розвести в 100 мл дистильованої води й перемішати із 100 мл 20 % розчину , довести дистильованою водою до 1 л.

  - Приготування індикатора

Змішують 0,25 г еріохрому чорного з 50 г сухого NaCl.

  - Визначення концентрації робочого розчину трилону Б

Визначення проводять при рН = 9 0,1. У конічну колбу відміряти піпеткою 100 мл 0,05Н розчину сульфату магнію,  додати циліндром 5 мл амонійної буферної суміші та декілька кристалів індикатора еріохрому чорного. Титрувати трилоном Б до переходу вишнево-червоного забарвлення в синє. Обчислити нормальну концентрацію трилону Б за формулою:

,  моль екв/л,

де    СТР     -    нормальна концентрація робочого розчину трилону Б, моль екв/л;

- нормальна концентрація розчину сульфату магнію, моль екв/л;

- об’єм розчину сульфату магнію, взятого для титрування, мл;

VТР      - об’єм розчину трилону Б, що пішов на титрування, мл.

Лабораторна робота № 6

Визначення загальної твердості води і вмісту іонів кальцію та магнію

1.Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Присутністю яких солей обумовлена загальна й постійна твердість води?

- Які методи існують для визначення загальної твердості води? Як визначають постійну твердість?

- Які індикатори використовують у комплексонометричному методі визначення іонів кальцію та магнію у воді? На чому засновано їх використання?

- У якому середовищі проводиться комплексонометричне визначення загальної твердості води і чим це пояснюється? Поясніть дію аміачної буферної суміші.

- Які іони заважають визначенню загальної твердості води комплексонометричним методом і як ліквідувати їх вплив?

- В 1 м3 води міститься 55,5 г CaCL2 й 120 г . Чому дорівнюватиме загальна твердість води?

- Розрахувати, скільки г трилону Б потрібно взяти для приготування 2 л 0,01Н розчину ( г/моль)

2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Колби конічні для титрування місткістю 250 мл

- Піпетки місткістю 100 мл, 50 мл, 25 мл

- Бюретки для титрування місткістю 25 мл

- Амонійна буферна суміш (рН=9,2)

- Робочий розчин трилону Б; 0,05Н

- Індикатор еріохром чорний

  - Визначення загальної твердості води

Визначення проводять при рН = 9,2. У конічну колбу місткістю 250 мл відміряти необхідний об’єм води, що аналізується, в залежності від припущеної твердості (див. табл.1). Додати 5 мл амонійної буферної суміші і 5 – 6 кристалів індикатора еріохрому чорного. Титрувати робочим розчином трилону Б до переходу вишнево-червоного забарвлення в синє, весь час енергійно перемішуючи вміст колби. “Свідком” може бути перетитрована проба, оскільки при доданні надмірної кількості трилону Б забарвлення більше не змінюється.

Таблиця 1 – Рекомендований об’єм досліджуваної води і концентрації трилону Б в залежності від припущеної твердості

| Припущена твердість води, ммоль екв/л | Об’єм проби води для аналізу, мл | Концентрація розчину трилону Б, моль екв/л |
| --- | --- | --- |
| 0,005 – 5,0 5,0 – 10,0 10,0 – 20 | 50 25 10 | 0,05 0,05 0,05 |

Записати результати титрування і зробити розрахунок загальної твердості води ТЗ за формулою:

, ммоль екв/л

де   СТР  - нормальна концентрація робочого розчину трилону Б, моль екв/л;

VТР  - об’єм робочого розчину трилону Б, мл;

- об’єм проби води, взятої для титрування, мл.

  - Визначення вмісту іонів кальцію в воді

Посуд і реактиви:

- 0,05 Н стандартний розчин трилону Б

- 2Н розчин NaOH

- Індикатор мурексид (1 масова частина мурексиду + 99 масових частин NaCl)

- 10%-вий розчин NaOH

- Бюретка місткістю 25 мл

- Піпетка місткістю 25 та 50 мл

- Конічна колба місткістю 250 мл

ХІД  ВИЗНАЧЕННЯ

Визначення вмісту іонів Са2+ проводять при рН ( 12 – 13. У конічну колбу місткістю 250 мл. відміряти певний об’єм досліджуваної води (див. табл.2)

Таблиця 2 – Рекомендований об’єм досліджуваної води і концентрація трилону Б в залежності від концентрації іонів кальцію у воді

| Концентрація іонів, ммоль екв/л | Об’єм проби води, мл | Концентрація трилону Б моль екв/л |
| --- | --- | --- |
| 0,5 – 2,5 2,5 – 5,0 5,0 – 10,0 | 100 50 25 | 0,05 0,05 0,05 |

Додати 2 мл 10%-вого розчину NaOH. Внести декілька кристалів суміші мурексиду з NaCl (на кінці шпателя). Після розчинення індикатора розчин забарвлюється в рожевий колір. Титрувати 0,05Н розчином трилону Б при енергійному перемішуванні до появи лілового забарвлення. Титрувати в присутності “свідка” – перетитрованої проби. Вміст іонів розрахувати за формулою:

,     мг/л

де   СТР  - нормальна концентрація робочого розчину трилону Б, моль екв/л;

VТР  - об’єм робочого розчину трилону Б, що пішов на титрування, мл;

Ме  -  молярна маса еквіваленту кальцію (20,04), г/моль

- об’єм проби води, взятої для   титрування, мл.

Вміст іонів магнію знаходять як,

ммоль/л,

або

мг/л,

де  - молярна маса еквіваленту іонів магнію, яка дорівнює 12,15 г/моль екв.

Лабораторна робота № 7

Виготовлення розчинів у методі перманганатометрії

1.Самостійна підготовка

Опрацювати розділ: суть методу перманганатометрії, еквіваленти окислювачів і відновники, окислювально-відновні потенціали і напрямок окислювально-відновних реакцій, робочі розчини методу та їх виготовлення.

Запитання і задачі

- Які робочі розчини використовуються в методі перманганатометрії і якої концентрації? Чи можна їх виготовляти за точною наважкою?

- Що є індикатором у методі перманганатометрії і на чому ґрунтується його використання?

- Які вихідні речовини використовують для визначення концентрації перманганату калію?

- В якому середовищі проводять титрування методом перманганатометрії, чим це зумовлено? Для чого потрібно нагрівання?

- Чи можна визначити концентрацію розчинів окислювачів методом перманганатометрії? Навести приклади.

- Методом напівреакції розставити коефіцієнти і визначити еквіваленти, та еквіваленти окислювачів та відновників у таких реакціях

- Наважку KMnO4 1,87 г довели об’єм розчину до 500 мл. Обчислити приблизно нормальність розчину KMnO4 в кислому середовищі.

- Яку наважку  необхідно взяти для виготовлення 250 мл 0,02 розчину?

- Робота в лабораторії

- Приготування стандартного розчину щавлевої кислоти

і визначення концентрації розчину KMnO4

Для виконання роботи необхідно:

а) приготувати приблизно 0,01Н розчин KMnO4 (готується заздалегідь);

б) приготувати стандартний 0,01Н розчин щавельної кислоти;

в) визначити точну концентрацію розчину KMnO4  за щавельною кислотою.

  - Приготування приблизно 0,01Н розчину KMnO4

Розраховують наважку KMnO4 , необхідну для приготування 250 мл  0,01Н розчину. Розраховану наважку зважують на технохімічних терезах і переносять у склянку або колбу. Потім відміряють 250 мл води і приблизно половину її нагрівають до кипіння. Невеликими порціями гарячої води обробляють наважку KMnO4, час від часу зливаючи розчин в іншу мірну посудину.

Коли вся наважка розчиниться, дають розчину охолонути, переливають у склянку місткістю 250 мл, туди ж додають залишки води. Нерозчинену частину наважки відкидають.

Розчин ретельно перемішують і залишають відстоятися у темному місці 7 – 10 днів. Після чого починають визначення концентрації.

  - Приготування стандартного 0,01Н розчину

Розраховують наважку щавельної кислоти  , необхідну для виготовлення  250 мл 0,01Н розчину. Беруть наважку на аналітичних терезах у попередньо зваженому бюксі або на годинниковому склі. Переносять наважку в мірну колбу і розчиняють її 20 – 25 мл холодної дистильованої води, потім додають 15 – 20 мл гарячої води невеликими порціями. Після того, як уся наважка розчиниться, дають розчинові охолонути, обережно доливають водою до мітки і добре перемішують. Обчислюють нормальну концентрацію отриманого розчину.

1.3. Визначення точної концентрації KMnO4

Заповнюють бюретку до верхнього меніску розчином KMnO4, перед тим двічі ополоскуючи її розчином KMnO4. До конічної колби відбирають піпеткою, ополощеною двічі розчином щавельної кислоти, 20 – 25 мл титрованого розчину щавельної кислоти, додають до нього   10 – 15 мл 2Н розчину  і нагрівають до 75 – 80 0С, не доводячи до кипіння.

Отриманий гарячий розчин щавлевої кислоти титрують розчином KMnO4, додаючи його повільно по краплях доти, поки розчин в колбі не забарвиться у блідо-рожевий колір, що не зникає протягом 1 – 2 хвилин.

При цьому протікає така реакція

(методом напівреакції розставити коефіцієнти).

Титрування з результатами, що збігаються і відрізняються не більш ніж як на 0,1 мл, повторюють тричі; об’єм розчину KMnO4, що пішов на титрування, записують у журнал, визначають середнє значення і починають обчислення нормальної концентрації розчину KMnO4 за формулою

# ,

де    - нормальна концентрація робочого розчину перманганату калію, моль екв/л;

- нормальна концентрація стандартного розчину щавлевої кислоти, моль екв/л;

- об’єм розчину KMnO4, що пішов на титрування, мл;

- об’єм розчину щавлевої кислоти, взятий для титрування, мл.

Лабораторна робота № 8

Визначення перманганатної окисності води методом Кубеля

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Що розуміють під окисністю води? Що таке часткова і повна окисність?

- В яких одиницях вимірюється окисність води?

- Яка окисність джерельної, артезіанської і річкової води? Яка окисність питної води?

- Чому перманганатом калію неможна визначити повну окисність води?

- Для визначення перманганатної окисності взята проба води об’ємом 100 мл. Об’єм добавленого 0,01Н розчину KMnO4 становить 20 мл. Об’єм цього ж розчин, що пішов на титрування надлишків 0,01Н розчину щавлевої кислоти склав 5 мл. Об’єм долитого розчину щавлевої кислоти становить 20 мл. Визначити окисність води. Чи є ця вода придатної для питва?

- Робота в лабораторії

Посуд та реактиви

- Колба конічна місткістю 250 мл

- Піпетка місткістю 100 мл

- Воронка

- Бюретка місткістю 25 мл

- Стандартний 0,01Н розчин

- Робочий розчин KMnO4 (приблизно 0,01Н)

- Розбавлений розчин (1:3). Додають при збовтуванні 1 об’єм концентрованої сірчаної кислоти ((=1,84 г/см3) до 3 об’ємів дистильованої води.

- Концентрований розчин KMnO4, підкислений

- Концентрований розчин HCl

- Скляні кульки або капіляри

Попередня обробка посуду

Щоб уникнути помилки, пов’язаної з випадковим забрудненням  колби домішками, здатними до окислення, перед визначенням окисності в колбу налити 100 – 150 мл концентрованого розчину перманганату калію, підкисленого сірчаною кислотою, закрити колбу воронкою і кип’ятити на протязі 3 – 5 хвилин. Якщо на стінках колби з’являються коричневі плями MnO2, то вміст колби злити знов у ту ж склянку, де знаходиться концентрований розчин KMnO4, а колбу спочатку обробити концентрованою соляною кислотою, а потім дистильованою водою і знов кип’ятити з тим же розчином перманганату калію. Цю операцію повторити 2 – 3 рази, після чого ополоснути колбу дистильованою водою.

ХІД   ВИЗНАЧЕННЯ

У заздалегідь підготовлену конічну колбу місткістю 250 мл піпеткою вмістити 100 мл досліджуваної води, додати 20 мл сірчаної кислоти (1:3) і долити з бюретки точно 20 мл 0,01 Н розчину KMnO4. При цьому розчин повинен набути інтенсивного рожевого забарвлення. Колбу закрити воронкою і суміш кип’ятити 10 хвилин (починаючи з початку кип’ятіння . Щоб не було бурхливого кипіння, в колбу можна вмістити скляні капіляри. Час кипіння повинен витримуватись точно. Під час кипіння спостерігати за забарвленням розчину. Якщо забарвлення рідини у процесі кип’ятіння помітно слабшає, додати ще кілька мілілітрів 0,01Н розчину перманганату калію і знову кип’ятити. Необхідно домагатись такого стану, щоб при кип’ятінні інтенсивність забарвлення зберігалась. Якщо в процесі кип’ятіння розчин буріє, це свідчить про нестачу сірчаної кислоти.

Кількість доданого перманганату калію записати в журнал.

До трохи охолодженого розчину (60- 70 0С) долити з бюретки 20 мл 0,01Н щавлевої кислоти і перемішати рідину збовтуванням. Коли рідина знебарвиться і стане прозорою, знов її підігріти і надлишок доданої щавлевої кислоти відтитрувати тим же 0,01Н розчином KMnO4 до появи слабо-рожевого забарвлення, що не зникає протягом 2 – 3 хвилин. Об’єм кислоти і перманганату калію записати в робочий журнал.

Холостий дослід: відбирають 100 мл дистильованої води і роблять з нею усі операції, які проводили з досліджуваною водою.

Розрахунок перманганатної окисності води (Х) ведеться за формулою

,  мг/л

де   V1 – загальний об’єм 0, 01Н розчину KMnO4, доданого до проби води при визначенні окисності води, мл;

V2  - об’єм 0,01Н розчину KMnO4, витрачений на окислення 20 мл 0,01Н розчину щавлевої кислоти в холостому досліді;

V – об’єм проби води, мл;

-  нормальна концентрація розчину KMnO4, моль екв/л;

8 -  молярна маса еквіваленту кисню; г/моль.

Обчислення виконують з точністю   0,1 мг. Перманганатна окисність питної води не повинна перевищувати 2 мг/л О2.

Лабораторна робота № 9

Приготування розчинів у методі йодометрії

1.Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Які окислювально-відновні процеси лежать в основі методу йодометрії? Складіть електронні рівняння цих процесів.

- Які робочі розчини застосовують для визначення відновників і окислювачів? Як готують ці розчини?

- Які речовини застосовують для визначення концентрації тіосульфату натрію?

- Чому дорівнюють еквіваленти тіосульфату натрію і йоду?

- Назвіть умови, додержування яких обов’язкове при йодометричних визначеннях.

- Який індикатор застосовується при йодометричних визначеннях? Як його готують і в який момент при титруванні додають?

- Чим відрізняється метод заміщення від методу прямого титрування в йодометрії?

- Скласти рівняння окислювально-відновних реакцій:

Визначити еквіваленти і молярні маси окислювачів і еквівалентів відновників у цих реакціях.

- Скільки мл 0,5Н розчину   потрібно для титрування йоду, який виділиться при взаємодії 50 мл 0,2Н розчину KMnO4 з надлишком КІ в присутності ?

2. Робота в лабораторії

Посуд, приладдя, реактиви

- Терези аналітичні

- Бюкси, воронки, мірні колби місткістю 200 – 250 мл

- Бюретки місткістю 25 мл

- Піпетки місткістю 15 – 20 мл

- Колби конічні для титрування

- Сірчана кислота (ρ = 1,84 г/см2), розбавлена 1 : 4

- 7% розчин КІ

- Приготування робочих розчинів тіосульфату та біхромату калію

  - Приготування приблизно 0,02Н розчину

Розрахувати наважку  для приготування 0,02Н розчину об’ємом який був заданий. Зважити її на технохімічних терезах, розчинити в темній склянці необхідної місткості і залишити стояти 7 – 10 днів у темному місці.

3.2. Приготування стандартного 0,02Н розчину

Розрахувати  наважку  біхромату  калію,  необхідну  для приготування 250 мл 0,02Н розчину , зважити її на технологічних терезах. Кількісно перенести наважку, яку взяли, до 250 мл мірної колби і розчинити в воді. Потім долити водою до позначки і добре перемішати. Розрахувати концентрацію виготовленого розчину.

  - Встановлення концентрації робочого розчину  методом заміщення.

Наповнюють бюретку розчином  і встановлюють рівень останнього на нулі. У велику конічну колбу наливають 5 – 7 мл 7%  розчину КІ і 10 – 15 мл розчином  (1:4). До отриманої суміші, додержуючи всі правила, додають піпеткою 20 мл 0,02Н розчину  . Потім накривають колбу годинниковим склом і дають постояти у темному місці 5 – 7 хвилин. Після цього годинникове скло знімають, ополіскують його над колбою, розводять виготовлений розчин до об’єму приблизно 200 мл дистильованою водою і розпочинають титрувати до світло-жовтого забарвлення, а потім додають 5 мл розчину крохмалю і продовжують титрування до зникнення синього кольору.

Перевіряють точність титрування. Для цього від титрованого розчину додають одну краплину 0,02Н розчину . Якщо розчин перетитрований, то повинно з’явитися стійке синє забарвлення.

Визначення повторюють кілька разів до отримання не менш, ніж три подібних результати, що різняться не більш як на 0,1 мл. Знаходять середнє значення об’єму і нормальну концентрацію.

Рівняння реакції має такий вигляд:

Методом напівреакцій розставити коефіцієнти. Обчислити еквіваленти і молярні маси еквівалентів окислювачів і відновників.

Лабораторна робота № 10

Визначення розчиненого в воді кисню методом Вінклера

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Як потрапляє розчинений кисень до природної води?

- Значення розчиненого кисню для життя вищих організмів у воді?

- Від яких факторів залежить концентрація в воді розчиненого кисню?

- Сутність йодометрічного методу визначення розчиненого кисню.

- Як характеризує розчинний кисень якість природних вод?

- В яких одиницях виражають кількість розчиненого кисню в воді?

2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви

- Колби місткістю 250 мл та 500 мл

- Бюретка місткістю 25 мл

- Воронка з гумовою трубкою

- Піпетки місткістю 1 і 10 мл

- Лужний розчин КІ

а) 150 г КІ розчиняють у 100 мл дистильованої води;

б) 500 г NaOH або 700 г KOH розчиняють у 500 мл дистильованої води;

в) обидва розчини змішують і доводять об’єм до 1 л.

- 0,5 % -вий розчин крохмалю

- Розчин MnCl2 або MnSO4 (відважують 425 г  або 480 г , розводять у дистильованій воді і доводять до 1 л.)

- Розчин Н2SO4 (1:4)

ХІД   ВИЗНАЧЕННЯ

Перед безпосереднім визначенням відкалібрувати кисневу склянку. Для цього зважити на технічних терезах з точністю до 0,01 г порожню склянку з пробкою, а потім заповнену по вінця дистильованої водою. Різниця ваги дає вагу дистильованої води та її об’єму.

У відкалібровану склянку певної ємкості за допомогою воронки з гумовою трубкою, яка опущена на дно, обережно налити по вінця досліджувану воду, таким чином, щоб на внутрішній поверхні не залишилося пухирців  повітря. Занурюючи піпетку до половини склянки, долити  по 1 мл розчину хлориду або сульфату марганцю і розчину лужної суміші (КОН+КІ). Закрити склянку пробкою. При цьому частина води (2 мл) буде витиснута із склянки пробкою. На дні склянки утворюється білий осад Mn(ОН)2. Вміст склянки старанно перемішати і поставити склянку для відстоювання утвореного осаду не менш ніж на 10 хвилин. За цей час під дією кисню води білий осад Mn(ОН)2 буріє в результаті утворення MnO2 . Потім пробу підкисляють, додаючи піпеткою 3 мл розчину сірчаної кислоти (1:4). При цьому бурий осад MnO2 розчиняється, а розчин в наслідок утвореного йоду стає жовтого кольору. Суміші дають постояти у темному місці 5 – 7 хвилин. Потім розчин переливають в чисту конічну колбу місткістю 500 мл і негайно титрують 0,02Н розчином  тіосульфату  натрію до світло-жовтого забарвлення. Додають 1 мл 0,5 % -ного розчину крохмалю і продовжують титрувати до зникнення синього кольору.

Вміст розчиненого кисню (СХ) обчислюють за формулою:

,     мг  О/л

де - нормальна концентрація тіосульфата натрію, моль/л;

- об’єм розчину , витрачений на титрування, мл;

- -  молярна маса еквіваленту кисню, г/моль;

-   об’єм проби води, мл;

- -  об’єм води, яка вилилась при фіксації розчиненого кисню, мл.

Санітарна та рибогосподарська норма наявності розчиненого кисню складає ( 4 мг О/л.

Методом напівреакцій розставити коефіцієнти у всіх рівняннях

Визначити еквіваленти і молярні маси еквівалентів окислювачів та відновників.

Лабораторна робота № 11

Приготування розчинів у методі аргентометрії

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- У чому сутність методу аргентометрії?

- Які робочі розчини застосовують у методі аргентометрії?

- Як готують робочі розчини, встановлюється їх точна концентрація?

- Який індикатор застосовується в аргентометрії?

- Застосування методу аргентометрії? При аналізі води.

- Визначити концентрацію розчину AgNO3 , коли відомо, що на титрування 20 мл розчину, в 250 мл якого утримується 0,7312 NaCl, витрачено 18,25 мл розчину AgNO3.

- Скільки іонів хлору утримується в воді (в мг/л), якщо на титрування 100 мл витрачено 25 мл 0,05Н розчину AgNO3. Чи можна використовувати цю воду для пиття?

2. Робота в лабораторії

Посуд, матеріали і реактиви:

- Піпетка місткістю 20, 25 мл

- Бюретка місткістю 25 мл

- Конічна колба місткістю 250 мл

- Мірна колба місткістю 200, 250 мл

- NaCl  ч. д. а.

- AgNO3 ч. д. а.

- Насичений розчин (індикатор)

- Дистильована вода

  - Приготування 0,05Н розчину AgNO3.

Розраховують наважку, необхідну для виготовлення 0,05Н розчину AgNO3.

моль                              МЭ = 169,89    г/моль

Отже, для виготовлення 1 л 0,05Н розчину потрібно 169, 89 Х 0,05 = 8,494 г солі. Оскільки в продажу не буває хімічно чистої (х. ч.) AgNO3, робочі розчини солі срібла готують приблизної концентрації. 8 – 9 г нітрату срібла (зважені на технохімічних терезах) розводять в 1 л води, добре перемішують і зберігають у посудині з темного скла.

  - Приготування стандартного розчину NaCl.

Спочатку розраховують наважку NaCl, необхідну для приготування 0,05Н розчину. Взявши на аналітичних терезах з точністю до 0,0002 г наважку NaCl, переносять її крізь воронку в мірну колбу на 1 л і розчиняють і воді. Розводять дистильованою водою до позначки, щільно закривають колбу пробкою і старанно перемішують. За наважкою розраховують концентрацію отриманого розчину.

  - Визначення концентрації робочого розчину AgNO3

Вливають у конічну колбу для титрування піпеткою певний об’єм 0,05H розчину NaCl (20,00 – 25,00 мл). Додають 1 – 2 краплини індикатора . У цю колбу поступово додають з бюретки розчин AgNO3 до отримання осаду бурого кольору. Колбу під час титрування ставлять на білий папір і збовтують. Титрування повторюють три рази. Відхилення результатів титрування не повинно перевищувати 0,1 мл.

Результати титрування занотовують до таблиці

| № | Об’єм NaCl, мл | Об’єм AgNO3, мл |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |

Обчислення нормальної концентрації робочого розчину AgNO3 ведуть за середнім об’ємом AgNO3, що пішов на титрування

моль/л,

де       - нормальна концентрація розчину AgNO3 , моль/л;

- нормальна концентрація розчину NaCl, моль/л;

- об’єм розчину AgNO3, що пішов на титрування, мл;

- об’єм розчину NaCl, взятий для титрування, мл

Лабораторна робота № 12

Визначення вмісту хлорид іонів у воді методом Мора

Посуд,  матеріали і реактиви:

- Піпетки місткістю 100, 50, 10, 1 мл

- Бюретки місткістю 25 мл

- Колби конічні місткістю 250 мл – 2 шт.

- Крапельниця з фенолфталеїном

- Колориметрична пробірка

- 0,05Н розчин

- Суспензія гідроксиду амонію

- 5-% розчин хромовокислого калію

- 10%-вий розчин

- 0,1Н розчин   і

Титрометричне визначення хлоридів аргентометричним методом Мора ґрунтується  на  утворенні  в  нейтральному  або  слаболужному  середовищі (рН 6 -10) малорозчинного осаду хлориду срібла (ДР = 1,78∙ 10-10)

Для встановлення кінця титрування як індикатор використовують хромат калію,  який  з надлишком іонів срібла утворює бурий осад – хромату срібла (ДР = 1,1 ∙ 10-13)

Метод Мора застосовують для визначення хлоридів у воді при концентрації понад 2 мг/л. Без додаткового розбавлення можна титрувати проби води з концентрацією хлоридів до 100 мг/л.

Визначенню хлоридів заважають сульфіти, сульфіди та тіосульфати, які можна розкласти пероксидом водню у лужному середовищі. Фосфат-іони заважають при концентрації понад 25 мг/л, іони заліза – при концентрації > 10 мг/л.

Для питної води вміст хлориду-іонів неповинен перевищувати 350 мг/л.

ЯКІСНЕ    ВИЗНАЧЕННЯ

У калориметричну пробірку наливають 5 мл води і додають три краплини 10%-вого розчину азотнокислого срібла. Приблизний вміст хлорид-іонів визначають за характером осаду або муті у відповідності з вимогами таблиці:

| Характеристика осаду або муті | Вміст Cl – іону, мг \л |
| --- | --- |
| Опалесценція або слабка муть Велика муть Утворюються пластівці, осаджуються не одразу Білий об’ємний осад | 1 – 10 10 – 50 50 – 100 більш 100 |

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

У залежності від результатів якісного визначення відбирають у конічну колбу 100 мл досліджуваної води (або менший її об’єм 10 – 15 мл) і доводять до 100 мл дистильованою водою. Без розведення визначаються хлориди в концентрації до 400 мг/л. рН титрованої проби повинен бути в межах 6 – 10. Якщо це не так, то додати 2 краплини фенолфталеїну. При появі рожевого забарвлення прилити по краплях 0,1Н розчин H2SO4 до знебарвлення. У відсутності забарвлення нейтралізувати пробу 0,1Н розчином NaOH до появи рожевого забарвлення, що зникає при помішуванні.

Якщо вода каламутна, її фільтрують через беззольний фільтр, промитий гарячою водою. Якщо вода має кольоровість вище 300, пробу знебарвлюють додаванням гідроксиду амонію. Для цього до 200 мл проби додають 6 мл суспензії гідроксиду амонію, а суміш збовтують до знебарвлення рідини. Потім пробу фільтрують через беззольний фільтр. Перші порції фільтру відкидають.

Відміряний об’єм води вносять у дві конічні колби і додають по 1 мл розчину K2CrO4. Одну пробу титрують робочим 0,05Н розчином азотнокислого срібла до появи бурого відтінку, другу використовують як контрольну пробу. При значному утриманні хлоридів утворюється осад , що заважає визначенню. У цьому випадку до відтитрованої першої проби додають 2 – 3 краплини титрованого розчину  до зникнення оранжевого відтінку, потім титрують іншу пробу, користуючись першою як контрольною.

Вміст хлор-іону (Х) обчислюють за формулою

, мг/л

де   - нормальна концентрація робочого розчину азотнокислого срібла, моль/л;

- об’єм азотнокислого срібла, витрачений на титрування, мл;

- молярна маса еквіваленту хлорид-іону Ме = 35,45 г/моль;

- об’єм проби взятої для титрування, мл.

Розбіжність між результатами повторних визначень при вмісті  від 20 до 200 мг/л – 2 мг/л.  При більш високому утриманні – 2 відн.%.

Лабораторна робота № 13

Визначення вмісту вільного залишку хлору у воді

1.Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Які методи використовують для знезараження природної води на станціях водопідготовки?

- В яких реакціях бере участь хлор у процесі хлорування природної води?

- Що таке хлоропоглинання води і від яких факторів залежить його величина?

- На чому ґрунтується бактерицидна дія вільного залишкового хлору в воді?

- Що таке показник хлорованості води і як його величина характеризує ступінь забруднення домішками природної води?

- Чому дорівнює показник хлорованості води, якщо для забезпечення вмісту вільного залишкового хлору у воді на рівні 0,5 мг/л після її хлорування протягом 30 хвилин потрібна доза введеного хлору 1,42 мг/л?

2. Робота в лабораторії

Посуд та реактиви:

- Конічна колба місткістю 200 мл – 6 шт.

- Фарфорова чашка випарювальна місткістю 200 мл

- Піпетка місткістю 100 мл

- Вимірювальна піпетка місткістю 0,1 – 1 мл

- Хлорна вода з вмістом вільного залишкового хлору 0,1 мг/л

- 5Н розчин соляної кислоти

- 0,005%-ний розчин метилоранжу

Призначення методу

Найбільш розповсюдженим методом знезараження природної води є хлорування, що приводить до окислення і руйнування речовин, які входять до складу протоплазми клітин бактерій.

При цьому більша частина хлору, що зветься хлоропоглинанням, витрачається на окислення органічних і мінеральних домішок води і лише незначна його частина йде на руйнування бактеріальних частин.

Ступінь завершення реакцій окислення домішок, швидкість яких взагалі різна і визначається, перш за все, хімічною природою домішок, залежить як від тривалості контакту хлору з водою, так і від дози введеного хлору. Тому для порівняльної оцінки хлоропоглинання при різних початкових дозах хлору використовують однакову тривалість хлорування води.

Встановлено, що для збереження бактерицидних властивостей протягом тривалого часу, концентрація вільного залишкового хлору у воді після 30-хвилинного контакту має бути не нижча за 0,5 мг/л. Величина, обернена дозі введеного хлору, що забезпечує вміст залишкового хлору 0,5 мг/л, називається показником хлорованості води. Тобто, чим чистіша природна вода, тим більший показник хлорованості.

Показник хлоровності залежить від численних факторів, вплив яких апріорі оцінити неможливо, тому достовірні значення його можна визначити лише експериментальним шляхом, що є метою даного методу.

СУТЬ   МЕТОДУ

Метод ґрунтується на окисленні вільним хлором метилоранжу (пара-диметиламіно-азобензолсульфокислого натрію):

//2 N                N = N

//2 N                 Cl +                N = +

Ця реакція характерна для взаємодії між забарвниками та хлором, тоді як у хлорамінів окислювальний потенціал недостатній для руйнування метилоранжу.

При досягненні точки еквівалентності в процесі титрування хлорованої води метилоранжем з’являється червоне забарвлення, характерне для цього індикатора в кислому середовищі:

//2 N                N = N                               //2 N+                N = N

H

жовтий                                                                          червоний

ХІД   ВИЗНАЧЕННЯ

У шість конічних колб вносять піпеткою по 100 мл досліджувальної води і послідовно в кожну з колб з інтервалом 5 хвилин доливають піпеткою хлорну воду з вмістом активного хлору 0,1 мг/л у кількостях, зазначених у табл. 1.

Таблиця 1

| Показники | Номер колби |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Об’єм хлорної води, мл Доза введеного хлору, що відповідає цьому об’єму хлорної води, мг/л | 0,5 0,5 | 1,0 1,0 | 1,5 1,5 | 2,0 2,0 | 2,5 2,5 | 3,0 3,0 |

Колби збовтують і закривають пробками. Оскільки тривалість обробки води хлором у всіх колбах повинна дорівнювати 30 хв., то через 5 хвилин після доливання хлорної води в останню шосту колбу починають визначення залишкового хлору в першій колбі. В кожній наступній колбі залишковий хлор визначають з інтервалом в 5 хвилин.

Методика визначення вільного залишкового хлору в воді відповідає ДОСТ 18190-72. У фарфорову чашку відбирають з колби піпеткою пробу води об’ємом 100 мл, додають 2 – 3 краплини 5Н розчину соляної кислоти і при перемішуванні швидко титрують 0,005% розчином метилоранжу до появи незникаючого рожевого забарвлення.

У випадку відсутності 0,005% розчину метилоранжу його заздалегідь готують шляхом розчинення 50 мг метилоранжу в дистильованій воді в мірній колбі і доведення об’єму розчину дистильованою водою до 1 л. 1 мл цього розчину відповідає 0,0217 мг вільного хлору.

Вміст вільного залишкового хлору Х обчислюють за формулою:

,   мг/л,

де   0,04  - емпіричний коефіцієнт;

- - об’єм 0,005%-го розчину метилоранжу, витраченого на титрування, мл;

0,0217    -  титр розчину метилоранжу;

V    - об’єм води, взятий для аналізу, мл.

Результати визначення вмісту вільного залишкового хлору вносять  до табл. 2.

Таблиця 2

| Номер колби | Доза введеного хлору, мг/л | Вміст вільного залишкового хлору, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 |  |

За даними табл. 2 будують графік, що ілюструє хлоропоглинання взятої на аналіз води – залежність залишкового хлору від дози введеного хлору

За графіком визначають дозу введеного хлору Х1, що забезпечує концентрацію вільного залишкового хлору у воді 0,5 мг/л і обчислюють показник хлорованості води ПХЛ за формулою

, л/мг

За величиною отриманого показника хлорованості роблять висновок про ступінь забрудненості води різними домішками і встановлюють оптимальну дозу введеного хлору

ЗМІСТ

| 1. | Лабораторна робота 1. | Виготовлення розчинів методом нейтралізації……………………………… | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Лабораторна робота 2. | Визначення кислотності та лужності води………………………………………… | 7 |
| 3. | Лабораторна робота 3. | Визначення карбонатної твердості води………………………………………… | 10 |
| 4. | Лабораторна робота 4. | Визначення наявності різних форм вуглекислоти у воді………………………. | 12 |
| 5. | Лабораторна робота 5. | Приготування робочих розчинів у методі комплексонометрії……………………….. | 17 |
| 6. | Лабораторна робота 6. | Визначення загальної твердості води і вмісту іонів кальцію і магнію……………. | 18 |
| 7. | Лабораторна робота 7. | Виготовлення розчинів у методі перманганатометрії…………………….. | 21 |
| 8. | Лабораторна робота 8. | Визначення перманганатної окисності води (метод Кубеля)……………………… | 23 |
| 9. | Лабораторна робота 9. | Приготування розчинів у методі йодометрії………………………………… | 25 |
| 10. | Лабораторна робота 10. | Визначення розчиненого у воді кисню методом Вінклера………………………… | 28 |
| 11. | Лабораторна робота 11. | Приготування розчинів у методі аргентометрії……………………………. | 29 |
| 12. | Лабораторна робота 12. | Визначення вмісту хлорид-іонів у воді…... | 31 |
| 13. | Лабораторна робота 13. | Визначення вмісту вільного залишку хлору у воді………………………………... | 33 |

Навчальне видання

Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії води (для студентів 1 – 3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.070.865,

7.092.602, 7.092.602.-2). Частина ІІ.

Укладачі:  Мураєва Ольга Олексіївна

Волювач Сергій Васильович

Ігнатов Ігор Іванович

Нат Тетяна Павлівна

Наценко Алла Іллівна

Відповідальний за випуск:	О.О. Мураєва

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2000, поз. 165

____________________________________________________________________

Підп. до друку                       Формат 60 х 84  1/16

Обсяг обл.-вид. арк. 2,0       Папір тип № 2                Друк на ризографі

Тираж 50 прим.                      Зам. № 		           Ціна договірна

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.