Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

## Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії

( для студентів 1-4 курсів усіх форм навчання спеціальностей

7.070805 - ”Екологія та охорона навколишнього середовища”,

7.092600 - ”Водопостачання та водовідведення”

Частина II

# Харків - ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії.(для студентів 1-4 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.070805-”Екологія та охорона навколишнього середовища”, 7.092600 - ”Водопостачання та водовідведення”). Частина II. Укл.: Мураєва О.О., Волювач С.В.  Ігнатов І.І., Нат Т.П., Зайцева І.С. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 47 с.

Укладачі: О.О. Мураєва,

С.В. Волювач,

І.І. Ігнатов,

Т.П. Нат,

І.С. Зайцева

Рецензент: Т.Д. Панайотова

Рекомендовано кафедрою хімії, протокол № 8 від 09.02.2007.

Ці методичні вказівки є продовженням методичних вказівок № 1 до практикуму з аналітичної хімії води для студентів 1-4 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.070805- ”Екологія та охорона навколишнього середовища”, 7.092600 – ” Водопостачання та водовідведення”.

У зв’язку із зростанням значення очистки вод у вирішенні проблеми охорони навколишнього середовища необхідно зосередити увагу майбутніх спеціалістів даного профілю на методах дослідження природи вод, а також виробничих і побутових стоків. Тому методичні вказівки вміщують лабораторні роботи з аналізу води. Лабораторні роботи виконуються студентами протягом навчального семестру, а також під час навчально-виробничої практики з аналізу води.

Лабораторна робота № 1

Приготування і стандартизація робочих розчинів

у методі нейтралізації

- Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- У чому суть методу нейтралізації, які реакції лежать в його основі ?

- Які речовини можна визначити методом нейтралізації і чому? Наведіть приклади.

- Які робочі розчини використовують у методі нейтралізації? Якої концентрації їх готують і чому?

- Які речовини використовують як вихідні, які вимоги до них ставляться?

- Які індикатори використовують у методі нейтралізації? Що таке інтервал переходу і показник титрування індикатора?

- На чому ґрунтується вибір індикатора, яке значення при цьому має стрибок рН на кривій титрування?

- Наведіть приклади кривих титрування.

- Скільки літрів 37%-ного розчину НСl (густиною 1,19 г/см3) потрібно взяти, щоб приготувати 200 мл 0,1Н розчину НСl?

- Скільки мілілітрів 2Н розчину NaOH потрібно взяти, щоб приготувати 500 мл 0,1Н розчину NaOH?

- Скільки грамів Na2B4O7 ( IOH2O необхідно взяти для приготування 500 мл розчину, що використовують для визначення концентрації приблизно 0,1Н розчину НСl?

- Скільки грамів  H2C2O2 ( 2H2O необхідно взяти для приготування 250 мл розчину, що використовують для визначення концентрації приблизно 0,1Н розчину НСl?

- На титрування 20 мл 0,1Н розчину NaOH пішло 25 мл розчину НСl. Визначити молярну та нормальну концентрації розчину НСl, кількість грамів НСl, що міститься в 1 л цього розчину.

- Які значення рН (7,(7,(7) мають розчини таких речовин:

CH3COONa, CH3COOH, Na2CO3, NH4Cl, NaCl? Вкажіть, які робочі розчини потрібно використовувати під час титрування означених розчинів за методом нейтралізації, які індикатори треба застосовувати в кожному окремому випадку для визначення точки еквівалентності?

14.Скільки грамів CH3COOH міститься у розчині, якщо на його титрування витрачено 15 мл 0,1 Н розчину NaOH.

- Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Хлороводнева кислота (конц.).

2. Тетраборат натрію Na2B4O7 ( I0H2O (бура).

3. Гідроксид натрію .

4. Індикатори: метилоранж і фенолфталеїн -0,1%-ні розчини.

5. Бюретка місткістю 25 мл.

6. Колби мірні (250, 500, 1000 мл).

7. Конічна колба місткістю 250 мл.

8. Піпетки місткістю 10, 20 мл.

2.1. Особливості фіксування точки еквівалентності в методі

нейтралізації

Більша або менша точність фіксування точки еквівалентності залежить  від якості й кількості індикатора, а також  від порядку титрування. Кількість індикатора повинна бути  1-2 краплі на 25 мл розчину.

Порядок титрування також є дуже важливим при фіксуванні точки еквівалентності. Наприклад, якщо титрувати кислоту лугом у присутності метилового жовтогарячого, то закінчення титрування повинне супроводжуватися зміною забарвлення від однієї краплі лугу з  рожевого в жовте. Цей перехід забарвлення сприймається важко  й не може бути встановлений достатньо точно. Набагато легше  фіксувати зворотну зміну забарвлення, тобто перехід з жовтого в рожеве. Тому титрування з метиловим жовтогарячим рекомендують проводити  від лугу до кислоти.

При титруванні від кислоти до лугу з фенолфталеїном  відбувається легко вловимий перехід забарвлення  (від безбарвного до рожевого).  Однак і зворотна зміна його спостерігається досить точно. Тому порядок титрування не має тут такого значення, як при вживанні метилового жовтогарячого.

Варто звернути увагу на ті обставини, що при різному порядку титрування титрують до різних відтінків забарвлення й, отже, до різних величин рН. Відомо, що при титрування сильних кислот сильними лугами ( або навпаки) рН за повної нейтралізації (точка еквівалентності) дорівнює 7. Тоді очевидно, що при титруванні  лугу кислотою з метиловим жовтогарячим титрування закінчують (щоб не сильно перетитрувати) при рН 4,0 (забарвлення змінюється від жовтого до жовтогарячого). Якщо титрувати кислоту лугом, то титрування слід закінчувати при рН 4,4 (від рожевого до жовтого забарвлення). При титруванні з фенолфталеїном кислоти лугом титрування  закінчують при рН 9 (поява слабкого рожевого забарвлення), а від лугу до кислоти при рН 8,2 (знебарвлення).

Щоб легше зафіксувати зміну забарвлення в момент закінчення титрування, зручно, особливо при титруванні з метиловим жовтогарячим, користуватися так званим свідком. Для приготування такого свідка в колбу вміщують приблизно таку ж кількість дистильованої води, яким буде загальний об'єм рідини на момент закінчення титрування. Додавши стільки крапель метилового жовтогарячого, скільки його будуть вживати при титруванні, додають туди ж з бюретки 1-2 краплі кислоти, щоб з'явилося дуже слабке, але помітне рожеве забарвлення розчину. До такого ж відтінку намагаються довести забарвлення досліджуваного розчину  при титруванні.

Застосування свідка дає можливість не тільки впевненіше й точніше встановити момент кінця нейтралізації, але й увести виправлення на той надлишок кислоти, що витрачається при титруванні з метиловим жовтогарячим, щоб викликати досить помітне порозовіння його.

Іноді поряд з описаним свідком (або замість нього) застосовується також інший свідок, що відрізняється від першого відсутністю кислоти й маючий чисто-жовте забарвлення. Помістивши обоє свідка поруч з розчином, що титрують, і увесь час порівнюючи з ними забарвлення розчину, можна ще точніше зафіксувати момент закінчення нейтралізації.

2.2. Приготування і стандартизація робочого розчину HCl

Для виконання роботи необхідно:

а) приготувати стандартний розчин бури (Na2B4O7 ( I0H2O);

б) приготувати приблизно 0,1Н розчин НСl;

в) визначити точну концентрацію НСl шляхом титрування розчину бури розчином HCl.

2.2.1. Приготування стандартного 0,1Н розчину бури

Розраховують наважку бури Na2B4O7 ( I0H2O, необхідну для приготування  0,1 Н розчину в об’ємі, що співвідноситься із місткістю мірної колби.

Розраховану наважку бури беруть на аналітичних терезах у попередньо зваженому бюксі або на годинниковому склі. Зважувати на аналітичних терезах точно розраховану кількість не прийнято, оскільки на це йде багато часу, наважка повинна бути близькою до теоретичної.

Наважку переносять до ретельно вимитої мірної колби через суху воронку. Залишки в бюксі та на воронці ретельно змивають гарячою дистильованою водою з промивачки, добре промивають воронку, потім додають гарячої води 2/3 місткості колби, виймають воронку й обертальними рухами перемішують вміст колби до повного розчинення бури. Розчин охолоджують до кімнатної температури, додають дистильовану воду до позначки, щільно закривають колбу пробкою і ретельно перемішують розчин.

Знаходять поправочний коефіцієнт (К)

К = практично взята наважка / теоретично розрахована наважка

і визначають концентрацію отриманого розчину

С = К(0,1   моль/л,

де  С – нормальна концентрація розчину бури, моль- екв/л

2.2.2. Приготування приблизно 0,1Н розчину НСl

Розраховують, яка  кількість грамів НСl повинна міститися в 250 мл 0,1Н розчину. Потім для подальших розрахунків визначають густину наявної хлороводневої кислоти. Її вимірюють  ареометром, для чого останній занурюють у циліндр з кислотою, а потім за таблицею (див. Довідник хіміка) знаходять процентну концентрацію її за знайденою густиною кислоти. Розраховують, в якій кількості кислоти, що є в лабораторії, міститься потрібне число грамів чистого НСl. Але оскільки зважувати кислоту незручно, то перераховують масу її на об’єм V, виходячи із співвідношення

V= m/( ,

де  m - маса кислоти, г;

( - густина кислоти, г/см3.

Відміряють знайдений об’єм кислоти маленьким циліндром або піпеткою, розводять дистильованою водою до 250 мл у мірній колбі і ретельно перемішують отриманий розчин.

2.2.3. Визначення нормальної концентрації приготовленого розчину

хлороводневої кислоти за бурою –стандартизація розчину хлороводневої

кислоти

Нормальність кислоти встановлюється титруванням розчину бури з метиловим жовтогарячим 0,1Н розчином хлороводневої кислоти.

Хлороводневу кислоту наливають через воронку в ретельно вимиту бюретку, яку перед тим ополіскують невеликими порціями розчину, для виведення залишків води, вище нульової позначки.

Заповнюють розчином носик бюретки, витиснувши з нього повітряні бульбашки. Потім знімають воронку й встановлюють нижній край меніска хлороводневої кислоти на нульовій позначці.

Хід визначення. Виконуючи всі правила, переносять піпеткою, яку двічі ополіскують розчином бури, в чисту конічну колбу 10 або 20 мл розчину бури, не видуваючи останню краплю з піпетки, а знімаючи її дотиком кінця піпетки до внутрішньої стінки колби для титрування,  додають 2 – 3 краплини метилового жовтогарячого, після чого колбу підставляють під бюретку таким чином, щоб кінець бюретки ввійшов у колбу на 1 – 2  см, і починають титрування, поклавши заздалегідь під колбу білий аркуш паперу. Титрування проводять, підтримуючи колбу правою рукою, а лівою, відкриваючи кран бюретки, обережно невеликими порціями доливають хлороводневу кислоту, при цьому вміст колби безперервно перемішують плавними обертальними рухами.

Титрування вважають закінченим у той момент, коли забарвлення індикатора в розчині перейде (від додавання однієї краплі хлороводневої кислоти) з жовтого в жовтогаряче (рН=4) – див. п. 2.1.

Під час титрування зручно користуватися ”свідком”. Для цього в окрему колбу відміряють циліндром 50 мл дистильованої води, додають 1 – 2 краплини, метилового жовтогарячого, а із бюретки – 1 краплину розчину хлороводневої кислоти. Розчин повинен мати помітне жовтогаряче забарвлення. При користування “свідком” титрування закінчують, коли розчин прийме колір “свідка”. Визначають за бюреткою (з точністю до сотих мілілітра) об’єм розчину кислоти, витраченої на титрування, і занотовують дані в журнал.

Титрування повторюють кілька разів до отримання не менше, ніж трьох результатів, що відрізняються не більше, як на 0,1 мл, причому кожного разу рівень розчину в бюретці треба встановлювати на нуль, а при відліку стежити за тим, щоб око було на рівні меніску.

Отримані результати занотовують у вигляді таблиці:

| № п/п | Кількість мл розчину бури, взятого на титрування | Концентрація бури, моль/л | Кількість мл розчину HCl, витраченого на титрування | Концентрація HCl, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Знаходять середнє значення об’ємів хлороводневої кислоти, витрачених на титрування, враховуючи тільки результати, що сходяться, і визначають її нормальну концентрацію із співвідношення

Сбури ( Vбури  = СНCl ( VHCl ,

де Сбури   і СНCl  - нормальні концентрації відповідних розчинів, моль/л;

Vбури    і VHCl – об’єми відповідних розчинів, мл.

2.3. Приготування та стандартизація робочого розчину лугу

У методі нейтралізації, в якості розчинів лугів, використовують 0,1Н розчини гідроксидів калію або натрію.

Оскільки NaOH  і KOH енергійно реагують з СО2 повітря, утворюючи на поверхні реактиву карбонати, та є гігроскопічними, то їх розчини готують не за точною наважкою, а приблизно 0,1Н. Точну концентрацію розчинів NaOH  або KOH визначають титруванням 0,1Н розчином хлороводневої кислоти.

Розчини NaOH і KOH готують таким чином. Відважують на технохімічних вагах NaOH  або KOH у кількості, трохи більшій, ніж треба за розрахунком для виготовлення 0,1 Н розчину.

2.3.1. Приготування 0,1Н розчину  NaOH

Для приготування 1 л 0,1Н розчину гідроксиду натрію наважка NaOH повинна бути 4 г, але замість розрахованих 4 г NaOH   беруть 5 – 6 г. Наважку вміщують у склянку, швидко ополіскують 2 – 3 рази малими порціями води. Промитий їдкий натр вміщують у калібровану на 1 л колбу і готують розчин. Спочатку слід долити невелику кількість води, а коли реактив розчиниться, дають розчинові охолонути і доводять об’єм розчину до позначки.

2.3.2. Стандартизація приготовленого розчину гидроксиду натрію

Стандартизацію розчину NaOH виконують за стандартизованим робочим розчином HCl або за 0,1 Н розчином HCl, який приготували з фіксаналу. Для титрування сильної кислоти гідроксидом натрію можна вибрати будь-який індикатор, рН якого найближче підходить до рН =7 (точка еквівалентності). У випадку титрування сильних кислот лугами (або навпаки) можуть використовуватися і метилоранж, і фенолфталеїн).

Хід визначення. До колби на 200-250мл піпеткою вміщують 10-20 мл  0,1 H розчину HCl, додають 2-3 краплини метилового жовтогарячого і швидко титрують із бюретки  розчином NaOH до переходу кольору від червоного через жовтогарячий до жовтого від однієї краплини HCl (рН=4,4). Користуючись кількома індикаторами (метиловий жовтогарячий, фенолфталеїн), перевіряють нормальність розчину лугу.

З фенолфталеїном розчин HCl титрують від безкольорового до слабко рожевого забарвлення (рН=9), яке не зникає протягом 30 сек.  Чи є різниця в результатах титрування і чому?  Поясніть, чому при титруванні сильних кислот лугами (або навпаки) можна використовувати і метиловий жовтогарячий і фенолфталеїн? Титрування повторюють не менш ніж 3 рази;  різниця у вимірюванні об’єму не повинна перевищувати 0,1 мл. Отримані результати занотовують до журналу у вигляді таблиці:

| № п/п | Кількість мл розчину HCl, взятого на титрування | Концентрація HCl, моль/л | Кількість мл розчину NaOH, витраченого на титрування | Концентрація NaOH, моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Розрахунок концентрації лугу виконують за формулою:

моль/л,

де CHCl   – нормальна концентрація кислоти, моль/л;

VHCl    – об’єм кислоти, що пішла на титрування, мл;

VNaOH -  об’єм лугу, що взяли для титрування, мл.

Лабораторна робота № 2

Визначення кислотності та лужності води

- Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Що таке кислотність води, присутністю яких сполук вона зумовлена?

- Що таке загальна, вільна, активна кислотності води?

- Як визначають різні форми кислотності води?

- Що таке лужність води, присутністю яких сполук вона зумовлена?

- Що розуміють під загальною та вільною лужністю води?

- Що таке гідрокарбонатна, карбонатна та гідратна лужність води?

- Як визначають різні форми лужності?

- Які речовини зумовлюють водночас і загальну кислотність, і загальну лужність води?

- При визначенні кислотності стічних вод на титрування 100 мл води (за фенолфталеїном) витрачено 10 мл 0,1Н розчину NaOH. Чому дорівнює кислотність води?

- На титрування 100 мл досліджуваної води витрачено за метилоранжем 5 мл, а за фенолфталеїном 2 мл 0,1Н розчину HCl. Визначити  вільну і загальну лужність води.

- При визначенні активної кислотності води знайдено, що рН її дорівнює 5,8. Чому дорівнює концентрація іонів водню в цій воді?

- рН води дорівнює 6. Які показники якості води можна визначити методом нейтралізації?

- Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- 0,1Н розчин NaOH; 0,1Н розчин HCl.

- Індикатори: метиловий жовтогарячий (метилоранж) і фенолфталеїн.

- Бюретка місткістю 25 мл.

- Конічна колба місткістю 250 мл.

- Піпетка місткістю 100 мл.

2.1. Визначення кислотності води

Кислотність природних вод залежить в основному від вмісту розчиненого вільного діоксиду вуглецю та слабких гумінових та інших слабких органічних кислот. Визначення кислотності проводять, як правило, одразу після відбору проби води.

Кислотність води визначається титруванням проби води 0,1Н розчином NaOH. При титруванні електрометричним методом за допомогою рН- метру,  кінець титрування вільної кислотності  має місце при рН≈4,5, а загальної кислотності при рН≈ 8,3.

При звичайному титруванні з використанням індикаторів метилового жовтогарячого (інтервал переходу забарвлення рН =3-4,4, а рТ=4) і фенолфталеїну (інтервал переходу забарвлення рН=8,2-10, а рТ=9) кількість 0,1Н розчину NaOH, при використанні якого рН розчину досягає значення 4,4, відповідає вільній кислотності, а 9 – загальній кислотності. Якщо рН досліджуваної води більше за 9 (забарвлення фенолфталеїну рожеве), то її кислотність дорівнює нулю.

Треба чітко з’ясувати, присутністю яких речовин зумовлена  вільна і загальна кислотність і що таке активна реакція середовища.

2.1.1. Хід визначення вільної кислотності води (pH<4,4).

У конічну колбу на 200-250 мл піпеткою налити 100 мл досліджуваної води, додати 3– 4 краплини розчину  метилового жовтогарячого і титрувати 0,1Н робочим розчином їдкого натру до появи жовтого забарвлення індикатора (рН=4,4). Вільну кислотність (КВ) розраховують за формулою:

ммоль/л ,

де   СNaOH   - нормальна концентрація розчину  NaOH, моль/л;

VNaOH   - об’єм 0,1Н розчину NaOH, витраченого на титрування у присутності метилового жовтогарячого, мл;

- об’єм проби досліджуваної води, взятої для титрування, мл.

2.1.2. Хід визначення загальної кислотності води

У конічну  колбу на 200-250 мл піпеткою вмістити 100 мл досліджуваної води, додати 2–3 краплини розчину фенолфталеїну і титрувати 0,1Н робочим розчином NaOH до появи слабко рожевого забарвлення розчину (рН=9), яке не зникає протягом 30 сек.

Загальну кислотність  (КЗ) розраховують за формулою:

ммоль/л ,

де  СNaOH   - нормальна концентрація розчину  NaOH, моль/л;

VNaOH - об’єм 0,1Н розчину NaOH, витраченого на титрування у присутності фенолфталеїну, мл;

- об’єм проби досліджуваної води, взятої для титрування, мл.

2.2. Визначення лужності води

Під загальною лужністю води розуміють суму аніонів , що містяться у воді. Одночасно всі аніони існувати не можуть внаслідок протікання кислотно-лужної взаємодії:

Іони  існують в інтервалі рН 4-9. При рН<9 тільки гідрокарбонат-іони зумовлюють загальну лужність води. Іони існують при рН> 9 і  зумовлюють вільну лужність води.

Метод визначення загальної лужності води і її компонентів базується на  титруванні проби води 0,1Н розчином HCl  у присутності метилоранжу до переходу забарвлення від жовтого до жовтогарячого.  При цьому можливе протікання таких реакцій:

(1)

(2)

(3)

Вільна лужність визначається титруванням проби води 0,1Н розчином HCl у присутності фенолфталеїну до знебарвлення його розчину (рН<8,2).

Якщо титрування проводити за допомогою рН- метру (електрометричний метод), то кінець титрування вільної лужності має місце при рН≈8,3, а загальної лужності при рН≈4,5.

При звичайному титруванні з використанням індикаторів метилового жовтогарячого і фенолфталеїну  кількість 0,1Н розчину HCl, при використанні якого рН розчину досягає значення 8,2 (знебарвлення фенолфталеїну), відповідає вільній лужності, а 4 (перехід жовтого забарвлення в жовтогаряче) – загальній лужності. Якщо рН досліджуваної води менше за 4 (забарвлення метилового жовтогарячого - жовтогаряче чи червоне)), то її лужність дорівнює нулю. Визначення лужності треба проводити безпосередньо після відбору проби води, але не пізніше, ніж через 24 год.

2.2.1. Хід визначення вільної лужності (рН>9)

У конічну колбу на 200-250 мл відміряти піпеткою 100 мл досліджуваної води, додати 2–3 краплини фенолфталеїну і титрувати 0,1Н розчином HCl до знебарвлення розчину від однієї краплини розчину HCl (об’єм V1). Вільну  лужність (ЛВ) розраховують за формулою:

# ммоль/л,                                        (4)

де  CHCl   -  нормальна концентрація розчину HCl , моль/л;

V1  HCl  - об’єм 0,1Н HCl, витрачений на титрування у присутності фенолфталеїну, мл;

-  об’єм проби  води, взятої для дослідження, мл.

## 2.2.2. Хід визначення загальної лужності води

## У конічну колбу місткістю 250 мл піпеткою відміряти 100 мл досліджуваної води, додати 2-3 краплини метилового жовтогарячого і титрувати 0,1Н робочим розчином HCl  до переходу забарвлення від жовтого до жовтогарячого (рН=4)- об’єм V2.  Розрахунок лужності загальної (ЛЗ) ведуть за формулою:

ммоль/л,                                         (5)

де  CHCl   -  нормальна концентрація  робочого розчину HCl , моль/л.

V 2 HCl  - об’єм  робочого розчину HCl, що пішов на титрування в присутності метилового жовтогарячого, мл;

-   об’єм проби  води, взятої для дослідження, мл.

Примітка. Загальну і вільну лужність можна визначити в інший спосіб -     в одній пробі води.

Хід визначення.  Спочатку знаходять вільну лужність, титруючи пробу води 0,1Н розчином HCl з фенолфталеїном ()до знебарвлення (див. дослід 2.2.1). Потім до цієї ж проби води, після зникнення рожевого забарвлення, додають 2-3 краплини метилового жовтогарячого і продовжують титрувати 0,1Н  розчином HCl  до переходу забарвлення від жовтого до жовтогарячого (.

Тоді, вільну лужність розраховують за формулою (4), а загальну лужність   за формулою:

(6)

За результатами такого визначення  різних видів лужності води можна розкласти лужність на гідратну, карбонатну і гідрокарбонатну та оцінити внесок кожної з них у загальну лужність води.

1) Якщо V1 =V3, то лужність води зумовлена виключно іонами і така лужність має назву карбонатної лужності. Для обчислення карбонатної лужності використовують об’єм 2V1.

2) Якщо V1 >V3, то компонентами лужності води є іони  і . Ці іони зумовлюють карбонатну і гідратну лужність, відповідно. Для обчислення карбонатної лужності використовують об’єм 2V3, гідратної лужності – об’єм (V1-V3).

3) Якщо V1<V2, то компонентами лужності води є іони . Ці іони зумовлюють карбонатну і гідрокарбонатну лужність води. Для обчислення карбонатної лужності використовують об’єм 2V1, гідрокарбонатної  (V3 –V1).  Загальну лужність обчислюють з урахуванням (.

# Оцініть які іони зумовлюють лужність води та внесок кожної з лужностей води в загальну лужність води.

Лабораторна робота № 3

Визначення карбонатної твердості води

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

1. Що таке карбонатна твердість води, в яких одиницях вона вимірюється?

2. Наявністю яких сполук у воді зумовлена карбонатна твердість води?

3. Якими способами можна усунути карбонатну твердість води?

4. Як визначають карбонатну твердість? Дати обґрунтування вибору індикатора при визначенні карбонатної твердості.

5. Скласти рівняння реакції:

а) розклад гідрокарбонатів кальцію і магнію;

б) гідроліз гідрокарбонатів кальцію і магнію;

в) взаємодія гідрокарбонату кальцію з хлороводневою кислотою та гідроксидом кальцію.

6. Твердість води, що містить гідрокарбонат кальцію, дорівнює 3 ммоль екв/л. Скільки грамів гідрокарбонату кальцію міститься в 1 м3 цієї води?

7. На титрування 100 мл води в присутності метилоранжу витрачено 5 мл 0,1Н розчину HCl. Після кип’ятіння цієї води протягом години на титрування 100 мл води витрачено 1,5 мл 0,1Н розчину HCl. Визначити усувну та неусувну карбонатну твердість води.

### 2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Колби для титрування місткістю 250 мл.

- Піпетки місткістю 100 мл.

- Бюретки місткістю 25 мл.

- Робочий розчин; 0,1Н HCl.

- Індикатор метилоранж (метиловий жовтогарячий).

Карбонатна твердість природної води зумовлена наявністю у воді гідрокарбонатів кальцію і магнію, які зумовлюють також лужність води.

Різниця між лужністю загальною (ЛЗ) і вільною (ЛВ) дорівнює вмісту гідрокарбонат-іону. Цю величину, виражену в ммоль екв/л, називають карбонатною або тимчасовою твердістю води (ТК).

при рН > 9   	ТК = ЛЗ –ЛВ  (ммоль-екв/л)

при рН < 9	          ТК = ЛЗ (ммоль-екв/л)

2.1. Хід визначення карбонатної твердості води при рН < 9

У конічну колбу місткістю 250 мл піпеткою вмістити 100 мл досліджуванoї води. Додати 2-3 краплини метилового жовтогарячого. Титрувати пробу води 0,1Н робочим розчином HCl до переходу забарвлення від жовтого до жовтогарячого (). При цьому має місце  реакція:

Титрування повторити кілька разів, вибрати три результати, що збігаються, і визначити середній об’єм 0,1Н розчину HCl. Карбонатну твердість  (ТК) розраховують за формулою

ммоль-екв/л,	                  (1)

де  CHCl  -  нормальна концентрація  робочого розчину HCl , моль/л;

V1 HCl   -  об’єм  робочого розчину соляної кислоти, мл;

-   об’єм взятої для аналізу води, мл.

2.2. Хід визначення карбонатної твердості води при рН > 9

а) до 100 мл проби води додають 2-3 краплини розчину фенолфталеїну і титрують 0,1Н розчином HCl до знебарвлення (V1 );

б) до 100 мл проби води додають 2 – 3 краплини метилового жовтогарячого і титрують 0,1Н розчином HCl від жовтого до жовтогарячого кольору (V2)

Твердість карбонатну (ТК) обчислюють за формулою:

ммоль-екв/л,

де      V2     -    об’єм 0,1Н розчину HCl, який пішов на титрування у присутності метилового жовтогарячого, мл;

V1     -    об’єм 0,1Н розчину HCl, який пішов на титрування у присутності фенолфталеїну, мл;

СHCl     -    нормальна концентрація розчину HCl, моль/л;

-    об’єм проби води, взятий для аналізу, мл.

2.2.3. Визначення усувної та неусувної твердості води

Карбонатна твердість називається тимчасовою тому, що вона майже повністю може бути усунена кип’ятінням:

Тимчасову твердість поділяють на усувну і неусувну.

Визначення неусувної карбонатної твердості (ТН ) проводять, як описано у досліді 2.1, після кип’ятіння досліджуваної води протягом 30 хвилин. Обчислення ТН  ведуть за формулою (1).

Усувна карбонатна твердість води (ТУ) розраховується як

ТУ = ТК – ТН,    ммоль-екв/л.

Лабораторна робота № 4

Визначення наявності різних форм вуглекислоти.

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Що називають вільною, напівзв’язаною та зв’язаною вуглекислотою?

- Що таке рівноважна вуглекислота, як змінюється її наявність при підвищенні карбонатної твердості води і зростанні концентрації іонів Са2+ ?

- Яка вуглекислота називається агресивною? Поясніть дію агресивної вуглекислоти на бетон і корозію металічних труб.

- Методика визначення вільної вуглекислоти, карбонат-та- гідрокарбонат-іонів.

- Обчислення агресивної СО2 за даними аналізу.

- Визначити у воді концентрацію  - іона коли відомо, що рН = 9, концентрація  - іона = 6 моль/л. Константа дисоціації вуглекислоти за другим ступенем К2 = 4,69 ( 10 -11,  t = 250  C.

## 2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- 0,1Н розчин NaOH; 0,1Н розчин HCl.

- Індикатори: фенолфталеїн та метилоранж (метиловий жовтогарячий).

- Бюретка місткістю 25 мл.

- Конічна колба місткістю 250 мл.

- Піпетка місткістю 100 мл.

Вугільна кислота та її форми вмісту у воді

Вугільна кислота у воді може бути присутня у трьох формах: вільної (СО2), напівз’вязаної () та зв’язаної ().

Діоксид вуглецю СО2, під час розчинення у воді, частково вступає з нею у взаємодію з утворенням вугільної кислоти. Окремо визначити вміст діоксиду вуглецю і вугільної кислоти у воді важко, тому сумарну концентрацію цих компонентів приймають за концентрацію вільної вугільної кислоти. Так як тільки близько 1% розчиненого діоксиду вуглецю утворює вугільну кислоту, розрахунок вмісту вільної вугільної кислоти ведеться на діоксид вуглецю СО2. Концентрація вільної вугільної кислоти в поверхневих водах може досягати 10—30 мг/л.

Напівзв’язаною формою вугільної кислоти у воді є гідрокарбонат - іони , які утворюються в процесі дисоціації вугільної кислоти за 1-й ступенем: , а  також  у результаті розчинення карбонатних порід під дією вугільної кислоти:

Гідрокарбонат-іони  - найпоширеніша форма вугільної кислоти в природних водах (до 300 мг/л). Вони зумовлюють лужність  і карбонатну твердість води.

При дисоціації вугільної кислоти за 2-м ступенем утворюються карбонат-іони: (зв’язана форма вугільної кислоти). Вони містяться тільки в лужних водах (при рН>9) у присутності іонів Са2+ і Mg2+. Вміст СОз2- у природних водах невеликий внаслідок малої розчинності карбонату кальцію.

## 2.1. Визначення вільної вуглекислоти

Визначення вмісту вільної СО2 проводять титруванням проби води 0,1Н розчином лугу NaOH у присутності фенолфталеїну. При цьому СО2 переходить в гідрокарбонат-іон:

### Хід визначення.  Піпеткою відміряти 100 мл досліджуваної води, додати 2-3 краплини фенолфталеїну і титрувати 0,1Н розчином NaOH (розчин лугу додавати  краплинами). При цьому кожен раз закривати колбу гумовою пробкою і перемішувати вміст колби плавним похитуванням до появи слабкого рожевого забарвлення розчину, яке не повинно зникати протягом 30 сек. У точці еквівалентності рН буферного розчину, що утворився, буде дорівнювати 8,37.

Під час титрування слід користуватися ”свідком”. Занотувати результати титрування і виконати розрахунок вмісту вільної вуглекислоти за формулою:

мг/л ,

де  СNaOH - нормальна концентрація розчину лугу, моль/л;

VNaOH  - об’єм розчину лугу, мл;

Ме      - молярна маса еквіваленту СО2, що дорівнює 44 г/ моль;

-    об’єм  проби води, взятої для аналізу, мл.

2.2. Визначення вмісту гідрокарбонат-іонів (напівзв’язаної вуглекислоти) при  4< рН < 9

Гідрокарбонат-іони (НСО3-) титруються  0,1Н розчином HCl  у присутності метилового жовтогарячого. При цьому має місце перебіг реакції:

У кінці титрування реакція, як можна бачити з рівняння, повинна бути слабкокислою, тому за індикатор беруть метиловий жовтогарячий.

Хід визначення. 	В  конічну колбу піпеткою відміряти 100 мл досліджуваної води, додати 2-3 краплини метилового жовтогарячого і титрувати 0,1Н розчином HCl від жовтого до жовтогарячого забарвлення індикатора (рН=4)

Розрахунок вмісту  проводять за формулою:

мг/л,

де  СHCl – нормальна концентрація розчину HCl, моль/л;

VHCl – об’єм розчину HCl, що пішов на титрування, мл;

Ме     -  молярна маса еквіваленту , що дорівнює 61 г/ моль;

- об’єм проби досліджуваної води, взятої для аналізу, мл.

2.3. Розрахунок агресивної вуглекислоти

Визначення агресивної вуглекислоти виконують, користуючись даними табл.1. Введемо позначення: нехай S – це сума вільної і напівзв’язаної вуглекислоти (+C), мг/л; q - сума напівзв’язаної і агресивної вуглекислоти, мг/л.

Складемо знайдені кількості вільної і напівзв’язаної вуглекислоти (останню знаходять множенням ммоль/л  на 22). Отриману суму знаходять в графі “S”, а в графі “q” – суму напівзв’язаної та агресивної вуглекислоти. Кількість агресивної вуглекислоти знаходять, відніманням вмісту напівзв’язаної кислоти від числа у графі  “q”.

Приклад. Вміст іону  = 4,55 ммоль/л і вільної вуглекислоти СО2 = 60 мг/л, тоді вміст напівзв’язаної вуглекислоти буде 4,55 x 22 = 100 мг/л, сума вільної та напівзв’язаної вуглекислоти буде 100 + 60 = 160 мг/л.  Знаходимо число 160 в графі ”S” і відповідно йому число в графі  “q” – 118,1. Цифра 118,1 є  сумою напівзв’язаної та агресивної вуглекислоти.

Віднімаючи вміст напівзв’язаної вуглекислоти від суми напівзв’язаної та агресивної вуглекислоти, знаходимо кількість агресивної вуглекислоти:

СО2 = 118,1 – 100 = 18,1 (мг/л).

# Таблиця 1. Обчислення агресивної СО2

| S | q | S | q | S | q | S | q | S | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 45 | 43,0 | 89 | 77,3 | 133 | 104,3 | 177 | 126,2 |
| 2 | 2 | 46 | 43,9 | 90 | 78,0 | 134,8 | 104,8 | 178 | 126,6 |
| 3 | 3 | 47 | 44,7 | 91 | 78,7 | 135 | 105,4 | 179 | 127,0 |
| 4 | 4 | 48 | 45,6 | 92 | 79,3 | 136 | 105,9 | 180 | 127,5 |
| 5 | 5 | 49 | 46,5 | 93 | 80,0 | 137 | 106,5 | 181 | 127,9 |
| 6 | 6 | 50 | 47,3 | 94 | 80,8 | 138 | 106,9 | 182 | 128,4 |
| 7 | 7 | 51 | 47,8 | 95 | 81,4 | 139 | 107,5 | 183 | 128,6 |
| 8 | 8 | 52 | 48,4 | 96 | 82,1 | 140 | 108,1 | 184 | 129,2 |
| 9 | 9 | 53 | 49,0 | 97 | 82,7 | 141 | 108,6 | 185 | 129,7 |
| 10 | 10 | 54 | 50,7 | 98 | 83,3 | 142 | 109,1 | 186 | 130,2 |
| 11 | 11 | 55 | 51,5 | 99 | 84,0 | 143 | 109,6 | 187 | 130,6 |
| 12 | 12 | 56 | 52,4 | 100 | 84,6 | 144 | 110,2 | 188 | 131,0 |
| 13 | 13 | 57 | 53,2 | 101 | 85.3 | 145 | 110,7 | 189 | 131,4 |
| 14 | 13,9 | 58 | 54,0 | 102 | 85,9 | 146 | 111,2 | 190 | 131,9 |
| 15 | 14,9 | 59 | 54,8 | 103 | 86,5 | 147 | 111,7 | 191 | 132,3 |
| 16 | 15,9 | 60 | 55,7 | 104 | 87,2 | 148 | 112,2 | 192 | 132,7 |
| 17 | 16,9 | 61 | 56,5 | 105 | 87,7 | 149 | 112,5 | 193 | 133,2 |
| 18 | 17,8 | 62 | 57,2 | 106 | 88,4 | 150 | 113,2 | 194 | 133,7 |
| 19 | 18,8 | 63 | 58,1 | 107 | 89,1 | 151 | 113,7 | 195 | 134,0 |
| 20 | 19,7 | 64 | 58,8 | 108 | 89,7 | 152 | 114,3 | 196 | 134,4 |
| 21 | 20,8 | 65 | 59,6 | 109 | 90,4 | 153 | 114,7 | 197 | 134,8 |
| 22 | 21,7 | 66 | 60,4 | 110 | 90,9 | 154 | 115,3 | 198 | 135,2 |
| 23 | 22,7 | 67 | 61,2 | 111 | 91,6 | 155 | 115,8 | 199 | 135,7 |
| 24 | 23,7 | 68 | 62,0 | 112 | 92,2 | 156 | 116,3 | 200 | 136,0 |
| 25 | 24,6 | 69 | 62,8 | 113 | 92,8 | 157 | 116,6 | 210 | 141,6 |
| 26 | 25,6 | 70 | 63,5 | 114 | 93,4 | 158 | 117,3 | 220 | 145,6 |
| 27 | 26,5 | 71 | 64,3 | 115 | 94,0 | 159 | 117,6 | 230 | 149,8 |
| 28 | 27,5 | 72 | 65,0 | 116 | 94,6 | 160 | 118,1 | 240 | 153,8 |
| 29 | 28,4 | 73 | 65,8 | 117 | 95,1 | 161 | 118,6 | 250 | 161,2 |
| 31 | 30,3 | 75 | 67,3 | 119 | 96,3 | 163 | 119,6 | 260 | 164,9 |
| 32 | 31,2 | 76 | 68,0 | 120 | 97,0 | 164 | 120,1 | 270 | 168,5 |
| 33 | 32,2 | 77 | 68,8 | 121 | 97,6 | 165 | 120,6 | 280 | 171,9 |
| 34 | 33,1 | 78 | 69,5 | 122 | 98,1 | 166 | 121,0 | 290 | 175,3 |
| 35 | 34,0 | 79 | 70,3 | 123 | 98,6 | 167 | 121,5 | 300 | 178,8 |
| 36 | 34,9 | 80 | 71,0 | 124 | 99,2 | 168 | 122.0 | 310 | 182,1 |
| 37 | 35,9 | 81 | 72,7 | 125 | 99,8 | 169 | 122,5 | 330 | 185,0 |
| 38 | 36,8 | 82 | 72,4 | 126 | 100,4 | 170 | 123,0 | 340 | 188,3 |
| 39 Визначення карбонат-іонів СО] та гідрокарбонат-іонів НСОі у воді | 37,7 | 83 | 73,1 | 127 | 100,9 | 171 | 123,4 | 350 | 191,3 |
| 40 | 38,6 | 84 | 73,8 | 128 | 101,5 | 172 | 123,9 | 360 | 194,2 |
| 41 | 39,5 | 85 | 74,5 | 129 | 102,1 | 173 | 124,3 | 370 | 197,3 |
| 42 | 40,3 | 86 | 75,2 | 130 | 102,6 | 174 | 124,7 | 380 | 199,9 |
| 43 | 41,2 | 87 | 76,9 | 131 | 103,2 | 175 | 125,2 | 390 | 202,8 |
| 44 | 42,1 | 88 | 76,5 | 132 | 103,7 | 176 | 125,6 | 400 | 205,7 |

2.4. Визначення карбонат-іонів   та гідрокарбонат-іонів   у воді при спільній їх присутності (рН > 9)

2.4.1. Визначення вмісту іонів

У конічну колбу місткістю 250 мл відміряти піпеткою 100 мл досліджуваної води, додати 2-3 краплини фенолфталеїну і титрувати 0,1Н розчином HCl до зникнення рожевого забарвлення (V1) При цьому перебігає реакція:

.

Розрахунок вмісту карбонатів виконують за формулою:

мг/л,

де  СHCl      -  нормальна концентрація розчину HCl, моль/л;

V1 HCl    -  об’єм 0,1Н розчину HCl, що пішов на титрування у присутності

фенолфталеїну, мл;

Ме      -  молярна маса еквіваленту , яка дорівнює 60 г/ моль;

V  - об’єм проби води, взятої для аналізу, мл.

Розчин не виливають, а діють так, як описано нижче.

2.4.2. Визначення вмісту іонів

До відтитрованої з фенолфталеїном проби води (див. 2.4.1) додати 2-3 краплини метилового жовтогарячого і титрувати 0,1Н розчином HCl до появи жовтогарячого забарвлення. При цьому гідрокарбонат-іони (і наявні раніше, і ті, що утворилися при титруванні  - іонів), перетворюються у вільну вуглекислоту

.

Розрахунок вмісту гідрокарбонатів виконують за формулою:

мг/л,

де   V2 -  об’єм HCl, що пішов на титрування з метиловим жовтогарячим;

V1 -   об’єм HCl, що пішов на титрування проби води з фенолфталеїном, мл;

CHCl - нормальна концентрація кислоти, моль/л;

Me     - молярна маса еквіваленту HCO3- , що дорівнює 61 г/моль;

V- об’єм проби води, взятої для аналізу, мл.

Примітка. Визначення  вмісту іонів  можна здійснити і в інший спосіб – окремим титруванням однієї проби води в присутності фенолфталеїну (V1), а другої проби води – в присутності метилового жовтогарячого (V3).

Тоді, розрахунок вмісту гідрокарбонатів виконують за формулою:

.

Лабораторна робота № 5

Приготування і стандартизація робочих розчинів у

методі комплексонометрії

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Яка сутність методів комплексонометричного аналізу?

- Вимоги до реакцій, які використовуються в комплексонометричних методах аналізу?

- Вплив рН на перебіг реакції під час титрування?

- Індикатори, які використовуються в комплексонометричних методах аналізу?

- Метод трилометрії. Робочі розчини методу, їх приготування та стандартизація.

2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Бюкси для наважок.

- Мірна колба місткістю 1 л.

- Піпетки місткістю 100 мл.

- Мірні циліндри місткістю 10 – 25 мл.

- Індикатор еріохром чорний.

- Конічні колби для титрування.

## 2.1. Приготування 0,05Н розчину трилону Б

Розрахувати наважку трилону Б, необхідну для приготування 1 л 0,05Н розчину (М = 372,2 г/моль).   Трилон Б зважити на технічних терезах, перенести в мірну колбу, розвести в дистильованій воді, додаючи останню невеличкими порціями, довести до позначки і добре перемішати.

2.2. Приготування 0,05Н розчину

Розраховану наважку  зважити на аналітичних терезах і розвести в мірній колбі місткістю 1 л, добре перемішати.

2.3. Приготування амонійної буферної суміші

20 г хлориду амонію марки х.ч. розвести в 100 мл дистильованої води й перемішати із 100 мл 20 %-вого розчину , довести дистильованою водою до 1 л.

2.4. Приготування індикатора

Змішують 0,25 г еріохрому чорного з 50 г сухого NaCl.

2.5. Визначення концентрації робочого розчину трилону Б (стандартизація)

Визначення проводять при рН = 9,2. У конічну колбу відміряти піпеткою 100 мл 0,05Н розчину сульфату магнію,  додати циліндром 5 мл амонійної буферної суміші та декілька кристалів індикатора еріохрому чорного. Титрувати трилоном Б до переходу вишнево-червоного забарвлення в синє. Обчислити нормальну концентрацію трилону Б за формулою:

моль-екв/л,

де    СТР   -    нормальна концентрація робочого розчину трилону Б, моль- екв/л;

- нормальна концентрація розчину сульфату магнію, моль-екв/л;

- об’єм розчину сульфату магнію, взятого для титрування, мл;

VТР -  об’єм розчину трилону Б, що пішов на титрування, мл.

Лабораторна робота № 6

Визначення загальної твердості води і вмісту іонів кальцію та магнію

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Присутністю яких солей зумовлена загальна й постійна твердість води?

- Які методи існують для визначення загальної твердості води? Як визначають постійну твердість?

- Які індикатори використовують у комплексонометричному методі визначення іонів кальцію та магнію у воді? На чому засновано їх використання?

- В якому середовищі проводиться комплексонометричне визначення загальної твердості води, чим це пояснюється? Поясніть дію аміачної буферної суміші.

- Які іони заважають визначенню загальної твердості води комплексонометричним методом, як ліквідувати їх вплив?

- В 1 м3 води міститься 55,5 г CaCl2 й 120 г . Чому дорівнюватиме загальна твердість води?

- Розрахувати, скільки г трилону Б треба взяти для приготування 2 л 0,01Н розчину (М = 372,2 г/моль).

2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Колби конічні для титрування місткістю 250 мл.

- Піпетки місткістю 100 мл, 50 мл, 25 мл.

- Бюретки для титрування місткістю 25 мл.

- Амонійна буферна суміш (рН=9,2).

- Робочий 0,05 Н розчин трилону Б.

- Індикатор еріохром чорний.

2.1. Визначення загальної твердості води

Визначення проводять при рН=9,2.У конічну колбу місткістю 250 мл відміряти піпеткою необхідний об’єм води, що аналізується, в залежності від припущеної твердості (див. табл.1). Додати 5 мл амонійної буферної суміші і 5 – 6 кристалів індикатора еріохрому чорного. Титрувати 0,05 Н робочим розчином трилону Б до переходу вишнево-червоного забарвлення в синє, весь час енергійно перемішуючи вміст колби. ”Свідком” може бути перетитрована проба, оскільки при доданні надмірної кількості трилону Б забарвлення більше не змінюється.

Таблиця 1 – Рекомендований об’єм досліджуваної води і концентрації трилону Б залежно від припущеної твердості

| Припущена твердість води, ммоль екв/л | Об’єм проби води для аналізу, мл | Концентрація розчину трилону Б, моль екв/л |
| --- | --- | --- |
| 0,005 – 5,0 5,0 – 10,0 10,0 – 20 | 50 25 10 | 0,05 0,05 0,05 |

Записати результати титрування і зробити розрахунок загальної твердості води ТЗ за формулою:

ммоль-екв/л,

де   СТР    - нормальна концентрація робочого розчину трилону Б, моль- екв/л;

VТР      - об’єм робочого розчину трилону Б, мл;

V - об’єм проби води, взятої для титрування, мл.

### 2.2. Визначення вмісту іонів кальцію у воді

Посуд і реактиви:

- 0,05 Н стандартний розчин трилону Б.

- 2Н розчин NaOH.

- Індикатор мурексид (1 масова частина мурексиду + 99 масових частин NaCl).

- 10%-ний розчин NaOH.

- Бюретка місткістю 25 мл.

- Піпетка місткістю 25 та 50 мл.

- Конічна колба місткістю 250 мл.

Визначення вмісту іонів Са2+ проводять при рН ( 12. У конічну колбу місткістю 250 мл відміряти певний об’єм досліджуваної води (див. табл.2)

Таблиця 2 – Рекомендований об’єм досліджуваної води і концентрація трилону Б  залежно від концентрації іонів кальцію у воді

| Концентрація іонів, ммоль екв/л | Об’єм проби води, мл | Концентрація трилону Б моль екв/л |
| --- | --- | --- |
| 0,5 – 2,5 2,5 – 5,0 5,0 – 10,0 | 100 50 25 | 0,05 0,05 0,05 |

Додати 2 мл 10%-ного розчину NaOH. Внести декілька кристалів суміші мурексиду з NaCl (на кінці шпателя). Після розчинення індикатора розчин забарвлюється в рожевий колір. Титрувати 0,05Н розчином трилону Б при енергійному перемішуванні до появи лілового забарвлення. Титрувати в присутності “свідка” – перетитрованої проби. Вміст іонів Ca2+ розрахувати за формулою:

мг/л,

де   СТР  - нормальна концентрація робочого розчину трилону Б, моль екв/л;

VТР  - об’єм робочого розчину трилону Б, що пішов на титрування, мл;

Ме  -  молярна маса еквіваленту кальцію (20,04), г/моль

V  - об’єм проби води, взятої для   титрування, мл.

Вміст іонів магнію розраховують як

ммоль-екв/л,

або

мг/л,

де  - молярна маса еквіваленту іонів магнію, яка дорівнює 12,15 г/моль .

Лабораторна робота № 7.

Визначення вмісту сульфат-іонів у воді

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

1. У вигляді яких сполук може існувати сульфат-іон у воді?

2. Чому вода, яка містить багато сульфатів,  не придатна для питних цілей?

3. У чому сутність визначення сульфатів у воді?

4. У мірній колбі на 200 мл розчинили наважку 1,1256 г . До 20 мл цього розчину додали 25 мл 0,012 М розчину трилону Б. На титрування

надлишку трилону Б пішло 9,05 мл 0,01 М розчину . Розрахуйте вміст магнію в наважці.

5. На титрування 20 мл стічної води, яка містить , пішло 21 мл 0,02 М розчину трилону Б. Розрахуйте масу  в 10 м3 води.

2. Загальні положення

Сульфат-іони потрапляють у воду при розчиненні осадових порід, до складу яких входить гіпс , а також у результаті окислення сірководню або сірки, які містяться в промислових стічних водах.

Присутність у воді сульфатів у великій кількості небажана тому що, наприклад,  порушує діяльність шлунково-кишкового тракту, а солі  і зумовлюють твердість води і погіршують її органолептичні властивості - вода набуває гіркого присмаку. Вода, що містить велику кількість сульфатів і хлоридів, має підвищену корозійну активність.

Вміст сульфат-іонів у питній воді згідно з ДОСТ 2874-82 не повинен перевищувати 500 мг/л.

Проби води при визначенні сульфатів не консервують.

3. Робота в лабораторії

Посуд, матеріали, реактиви

1. Бюретка місткістю 25 мл.

2. Піпетки місткістю 50, 1 мл.

3. Конічна колба місткістю 250 мл.

4. Циліндри місткістю 2, 5 мл.

5. Стандартний 0,05 Н розчин трилону Б.

6. Амонійний буферний розчин (рН=9,2).

7. Стандартний розчин і (10 г і 4 г в 1 л води).

8. 10%-ний розчин .

9. 0,1 Н розчин .

10. 0,1 Н розчин .

11. Індикатор метиловий красний.

12. Індикатор еріохром чорний Т (0,5 г еріохрому чорного Т ретельно розтирають із 100 г  .ч.д.а.

4. Якісне визначення сульфат-іонів

Якісне визначення сульфат-іонів базується на реакції осадження сульфат-іонів розчином хлориду барію:

SO42- + Ba2+= BaSO4(

Хід визначення. До 10 мл проби води додають 2-3 краплини 0,1 Н розчину хлороводневої кислоти  та 0,5 мл 10%-вого розчину . При вмісті сульфатів 5-50 мг/л виникає опалесценція або слабке помутніння, при більшому вмісті сульфатів випадає осад.

5. Кількісне визначення сульфат-іонів

Кількісно сульфат-іони визначають комплексонометричним методом  за допомогою трилону Б. Сутність методу полягає в тому, що до аналізованої води додають надлишок іонів  (повільно додають розчин ). Частина іонів барію зв’язують сульфат-іони в нерозчинний осад . Іони , що залишилися в розчині, відтитровують стандартним розчином трилону Б, з яким іони барію утворюють комплексні сполуки.  Вміст сульфат-іонів розраховують за різницею витрат трилону Б, який йде на зв’язування іонів барію, до і після осаджування сульфат-іонів.

Оскільки досліджувана вода  завжди містить іони  і , які також утворюють комплексні сполуки з трилоном Б, то на присутність цих іонів потрібно ввести відповідні поправки.

Хід визначення сульфат-іонів

Дослід 1.  У конічну колбу на 200-250 мл піпеткою набирають 50 мл аналізованої води і визначають загальний вміст іонів   і у воді (загальна твердість води. Для цього до проби  води циліндром додають 5 мл амонійного буферного розчину (для створення і підтримки рН=9,2) і декілька кристалів індикатора еріохрому  чорного Т. Отриманий розчин титрують 0,05 Н розчином трилону Б від винно-червоного до синього кольору і занотовують до журналу об’єм  трилону Б (V1), витрачений на титрування проби води.

Дослід 2 (холостий дослід). У конічну колбу на 200-250 мл піпеткою набирають 50 мл дистильованої води і піпеткою додають 1 мл стандартного розчину , що містить іони магнію. Іони магнію потрібні для більш точного встановлення точки еквівалентності.  Далі до води циліндром додають 5 мл амонійного буферного розчину (для створення і підтримки рН=9,2) і декілька кристалів індикатора еріохрому  чорного Т. Отриманий розчин титрують 0,05 Н розчином трилону Б від винно-червоного до синього кольору і занотовують до журналу об’єм  трилону Б (V2), витрачений на титрування проби води.

Дослід 3. У конічну колбу на 200-250 мл піпеткою набирають 50 мл аналізованої води, додають 2-3 краплі розчину індикатора метилового червоного і підкисляють пробу води 0,1 Н розчином хлороводневої кислоти до появи червоного забарвлення. Колбу встановлюють на газовий пальник и кип’ятять 3-5 хв. від початку закипання. При цьому спостерігають, щоб протягом усього процесу кип’ятіння колір розчину залишався червоним. Якщо він стане блідим, або жовтим потрібно додати ще декілька краплин 0,1 Н розчину . Присутність  потрібна для того, щоб гідрокарбонати кальцію та магнію перевести у добре розчинні хлориди кальцію та магнію, а кип’ятіння - для інтенсивного видалення CO2, який утворюється в результаті реакцій:

Після кип’ятіння  до розчину додають 1 мл стандартного розчину , що містить іони магнію і кип’ятять ще 10-15 сек. для більш повного осадження іонів іонами .  Далі розчин охолоджують 10-15 хв. і нейтралізують 0,1 Н розчином до появи жовтого кольору. Потім до води циліндром додають 5 мл амонійного буферного розчину  і декілька кристалів індикатора еріохрому  чорного Т. Отриманий розчин титрують 0,05 Н розчином трилону Б від винно-червоного до синього кольору і занотовують до журналу об’єм  трилону Б (V3), витрачений на титрування проби води.

Вміст сульфат-іонів (Х) розраховують за формулою:

мг/л,

де СН –нормальна концентрація трилона Б; МЕ - молярна маса еквіваленту іонів , що дорівнює 48 г/моль-екв; V4- об’єм аналізованої води (50 мл).

Лабораторна робота № 8

Приготування і стандартизація розчинів у методі

перманганатометрії

1. Самостійна підготовка

Проробити розділи: суть методу перманганатометрії, еквіваленти окислювачів і відновники, окислювально-відновні потенціали і напрямок окислювально-відновних реакцій, робочі розчини методу та їх приготування.

Запитання і задачі

- Які робочі розчини використовуються в методі перманганатометрії і якої концентрації? Чи можна їх виготовляти за точною наважкою?

- Що є індикатором у методі перманганатометрії і на чому ґрунтується його використання?

- Які вихідні речовини використовують для визначення концентрації перманганату калію?

- В якому середовищі проводять титрування методом перманганатометрії, чим це зумовлено? Для чого потрібно нагрівання?

- Чи можна визначити концентрацію розчинів окислювачів методом перманганатометрії? Навести приклади.

- Методом напівреакції розставити коефіцієнти і визначити еквіваленти та еквівалентні маси окислювачів та відновників у таких реакціях:

- НаважкуKMnO4 1,87 г розчинили в воді та довели об’єм розчину до 500 мл. Обчислити приблизно нормальну концентрацію розчину KMnO4 в кислому середовищі.

- Яку наважку  необхідно взяти для приготування 250 мл 0,02 Н розчину?

2. Робота в лабораторії

Для виконання роботи необхідно:

а) приготувати приблизно 0,01Н розчин KMnO4 (готується заздалегідь);

б) приготувати стандартний 0,01Н розчин щавлевої кислоти;

в) визначити точну концентрацію розчину KMnO4  за щавлевою кислотою.

2.1. Приготування приблизно 0,01Н розчину KMnO4

Розраховують наважку KMnO4 , необхідну для приготування 250 мл  0,01Н розчину. Розраховану наважку зважують на технохімічних терезах і переносять у склянку або колбу. Потім відміряють 250 мл води і приблизно половину її нагрівають до кипіння. Невеликими порціями гарячої води обробляють наважку KMnO4 , час від часу зливаючи розчин в іншу мірну склянку.

Коли вся наважка розчиниться, дають розчину охолонути, переливають у склянку місткістю 250 мл, туди ж додають залишки води. Нерозчинену частину наважки відкидають.

Розчин ретельно перемішують і залишають відстоюватися у темному місці 7 – 10 днів. Після чого починають визначення концентрації.

2.2. Приготування стандартного 0,01Н розчину щавлевої кислоти

Розраховують наважку щавлевої кислоти  , необхідну для приготування  250 мл 0,01Н розчину. Беруть наважку на аналітичних терезах у попередньо зваженому бюксі або на годинниковому склі. Переносять наважку в мірну колбу і розчиняють її 20 – 25 мл холодної дистильованої води, потім додають 15 – 20 мл гарячої води невеликими порціями. Після того, як уся наважка розчиниться, дають розчинові охолонути, обережно доливають водою до мітки і добре перемішують. Обчислюють нормальну концентрацію отриманого розчину.

2.3. Визначення точної концентрації KMnO4

Заповнюють бюретку до верхнього меніску розчином KMnO4, перед тим двічі ополоскуючи її розчином KMnO4. До конічної колби відбирають піпеткою  20 – 25 мл 0,01 Н розчину щавлевої кислоти, додають до нього   10 – 15 мл 2Н розчину  і нагрівають до 75 – 80 0С, не доводячи до кипіння.

Отриманий гарячий розчин щавлевої кислоти титрують розчином KMnO4, додаючи його повільно по краплях доти, поки розчин у колбі не забарвиться у блідо-рожевий колір, що не зникає протягом 1 – 2 хвилин.

При цьому протікає така реакція:

(методом напівреакції розставити коефіцієнти).

Титрування з результатами, що збігаються і відрізняються не більш ніж на 0,1 мл, повторюють тричі; об’єм розчину KMnO4, що пішов на титрування, занотовують до журналу, визначають середнє значення і починають обчислення нормальної концентрації розчину KMnO4 за формулою

# ,

де    - нормальна концентрація робочого розчину перманганату калію, моль- екв/л;

- нормальна концентрація стандартного розчину щавлевої кислоти, моль -екв/л;

- об’єм  розчину KMnO4, що пішов на титрування, мл;

-  об’єм  розчину щавлевої кислоти, взятий для титрування, мл.

Лабораторна робота № 9

Визначення перманганатної  окислюваності води методом

Кубеля

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Що розуміють під окислюваністю води? Що таке часткова і повна окислюваність?

- В яких одиницях вимірюється окислюваність води?

- Яка окислюваність джерельної, артезіанської і річкової води? Яка окислюваність питної води?

- Чому перманганатом калію неможливо визначити повну окислюваність води?

- Для визначення перманганатної окислюваності взята проба води об’ємом 100 мл. Об’єм добавленого 0,01Н розчину KMnO4 становить 20 мл. Об’єм цього ж розчин, що пішов на титрування надлишків 0,01Н розчину щавлевої кислоти склав 5 мл. Об’єм долитого розчину щавлевої кислоти становить 20 мл. Визначити окислюваність води. Чи є ця вода придатної для питних цілей?

### 2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Колба конічна місткістю 250 мл.

- Піпетка місткістю 100 мл.

- Воронка.

- Бюретка місткістю 25 мл.

- Стандартний 0,01Н розчин.

- Робочий розчин KMnO4 (приблизно 0,01Н).

- Розбавлений розчин (1:3). Додають при збовтуванні 1 об’єм   концентрованої сірчаної кислоти ((=1,84 г/см3) до 3 об’ємів дистильованої води.

- Концентрований розчин KMnO4, підкислений .

- Концентрований розчин HCl.

- Скляні кульки або капіляри.

### 2.1. Попередня обробка посуду

Щоб уникнути помилки, пов’язаної з випадковим забрудненням  колби домішками, здатними до окислення, перед визначенням окислюваності води у колбу налити 100 – 150 мл концентрованого розчину перманганату калію, підкисленого сірчаною кислотою, закрити колбу воронкою і кип’ятити на протязі 3 – 5 хвилин. Якщо на стінках колби з’являються коричневі плями MnO2, то вміст колби злити знов у ту ж склянку, де знаходиться концентрований розчин KMnO4, а колбу спочатку обробити концентрованою соляною кислотою, а потім дистильованою водою і знов кип’ятити з тим же розчином перманганату калію. Цю операцію повторити 2 – 3 рази, після чого ополоснути колбу дистильованою водою.

2.2. Хід визначення перманганатної окислюваності води

У заздалегідь підготовлену конічну колбу місткістю 250 мл піпеткою вмістити 100 мл досліджуваної води, додати 20 мл сірчаної кислоти (1:3) і долити з бюретки точно 20 мл 0,01 Н розчину KMnO4. При цьому розчин повинен набути інтенсивного рожевого забарвлення. Колбу закрити воронкою і суміш кип’ятити 10 хвилин (починаючи з початку кипіння) . Щоб не було бурхливого кипіння, в колбу можна вмістити скляні капіляри. Час кипіння повинен витримуватись точно. Під час кипіння спостерігати за забарвленням розчину. Якщо забарвлення рідини у процесі кип’ятіння помітно слабшає, додати ще кілька мілілітрів 0,01Н розчину перманганату калію і знову кип’ятити. Необхідно домагатись такого стану, щоб при кип’ятінні інтенсивність забарвлення зберігалась. Якщо в процесі кип’ятіння розчин буріє, це свідчить про нестачу сірчаної кислоти.

Кількість доданого перманганату калію записати в журнал.

До трохи охолодженого розчину (60- 70 0С) долити з бюретки 20 мл 0,01Н щавлевої кислоти і перемішати рідину збовтуванням. Коли рідина знебарвиться і стане прозорою, знов її підігріти і надлишок доданої щавлевої кислоти відтитрувати тим же 0,01Н розчином KMnO4 до появи слабо-рожевого забарвлення, що не зникає протягом 2 – 3 хвилин. Об’єм кислоти і перманганату калію записати в робочий журнал.

Холостий дослід: відбирають 100 мл дистильованої води і роблять з нею усі операції, які проводили з досліджуваною водою.

Розрахунок перманганатної окислюваності води (Х) ведуть за формулою

мг/л,

де   V1  - загальний об’єм 0, 01Н розчину KMnO4, доданого до проби води при                визначенні окислюваності води, мл;

V2  - об’єм 0,01Н розчину KMnO4, витрачений на окислення 20 мл 0,01Н розчину щавлевої кислоти в холостому досліді;

V    - об’єм проби води, мл;

-  нормальна концентрація розчину KMnO4, моль екв/л;

8    -  молярна маса еквіваленту кисню; г/моль.

Обчислення виконують з точністю   0,1 мг. Перманганатна окислюваність питної води не повинна перевищувати 2 мг/л О2.

Лабораторна робота № 10

Приготування і стандартизація робочих розчинів у методі йодометрії

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

1. Які окислювально-відновні процеси лежать в основі методу йодометрії? Складіть електронні рівняння цих процесів.

2. Які робочі розчини застосовують для визначення відновників і окислювачів? Як готують ці розчини?

3. Які речовини застосовують для визначення концентрації тіосульфату натрію?

Чому дорівнюють еквіваленти тіосульфату натрію і йоду?

4. Назвіть умови, додержування яких обов’язкове при йодометричних визначеннях.

5. Який індикатор застосовується при йодометричних визначеннях? Як його готують і в який момент при титруванні додають?

6. Чим відрізняється метод заміщення від методу прямого титрування в йодометрії?

7. Скласти рівняння окислювально-відновних реакцій:

Визначити еквіваленти і молярні маси еквівалентів окислювачів і  відновників у цих реакціях.

8. Скільки мл 0,5Н розчину   потрібно для титрування йоду, який виділиться при взаємодії 50 мл 0,2Н розчину KMnO4 з надлишком КІ у присутності ?

2. Робота в лабораторії

Посуд, приладдя, реактиви:

- Терези аналітичні.

- Бюкси, воронки, мірні колби місткістю 200 – 250 мл.

- Бюретки місткістю 25 мл.

- Піпетки місткістю 15 – 20 мл.

- Колби конічні для титрування.

- Сірчана кислота (ρ = 1,84 г/см2), розбавлена 1 : 4

- 7%-ний розчин КІ

2.1. Приготування робочого розчину тіосульфату натрію

Розрахувати наважку  для приготування 0,02Н розчину об’ємом який був заданий. Зважити її на технохімічних терезах, розчинити в темній склянці необхідної місткості і залишити стояти 7 – 10 днів у темному місці.

2.2. Приготування стандартного 0,02Н розчину

Розрахувати  наважку  біхромату  калію,  необхідну  для приготування 250 мл 0,02Н розчину , зважити її на аналітичних терезах. Кількісно перенести наважку, яку взяли, до 250 мл мірної колби і розчинити в воді. Потім долити водою до позначки і добре перемішати. Розрахувати концентрацію виготовленого розчину.

2.3. Встановлення концентрації робочого розчину  методом заміщення

Наповнюють бюретку розчином  і встановлюють рівень останнього на нулі. У велику конічну колбу наливають 5 – 7 мл 7% -ного розчину КІ і 10 – 15 мл розчину  (1:4). До отриманої суміші, додержуючи всі правила, додають піпеткою 20 мл 0,02Н розчину  . Потім накривають колбу годинниковим склом і дають постояти в темному місці 5 – 7 хвилин.     Після цього годинникове скло знімають, ополоскують його над колбою, розводять виготовлений розчин до об’єму приблизно 200 мл дистильованою водою і розпочинають титрувати до світло-жовтого забарвлення, а потім додають 5 мл розчину крохмалю і продовжують титрування до знебарвлення.

Перевіряють точність титрування. Для цього до відтитрованого розчину додають одну краплину 0,02Н розчину . Якщо розчин перетитрований, то повинно з’явитися стійке синє забарвлення.

Визначення повторюють кілька разів до отримання не менш, ніж три подібних результати, що різняться не більш як на 0,1 мл. Знаходять середнє значення об’єму і нормальну концентрацію.

Рівняння реакцій мають такий вигляд:

Методом напівреакцій розставити коефіцієнти. Обчислити еквіваленти і молярні маси еквівалентів окислювачів і відновників.

Лабораторна робота № 11

Визначення розчиненого в воді кисню методом Вінклера

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Як потрапляє розчинений кисень до природної води?

- Значення розчиненого кисню для життя вищих організмів у воді?

- Від яких факторів залежить концентрація в воді розчиненого кисню?

- Сутність йодометрічного методу визначення розчиненого кисню.

- Як характеризує розчинний кисень якість природних вод?

- В яких одиницях виражають кількість розчиненого кисню в воді?

2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Колби місткістю 250 мл та 500 мл.

- Бюретка місткістю 25 мл.

- Воронка з гумовою трубкою.

- Піпетки місткістю 1 і 10 мл.

- Лужний розчин КІ:

а) 150 г КІ розчиняють у 100 мл дистильованої води;

б) 500 г NaOH або 700 г KOH розчиняють у 500 мл дистильованої води;

в) обидва розчини змішують і доводять об’єм до 1 л.

- 0,5 % -вий розчин крохмалю.

- Розчин MnCl2 або MnSO4 (зважують 425 г  або 480 г , розводять у дистильованій воді і доводять до 1 л).

- Розчин Н2SO4 (1:4).

Хід визначення

Перед безпосереднім визначенням відкалібрувати кисневу склянку. Для цього зважити на технічних терезах з точністю до 0,01 г порожню склянку з пробкою, а потім заповнену по вінця дистильованої водою. Різниця ваги дає вагу дистильованої води та її об’єму.

У відкалібровану склянку певної ємкості за допомогою воронки з гумовою трубкою, яка опущена на дно, обережно налити по вінця досліджувану воду, таким чином, щоб на внутрішній поверхні не залишилося пухирців  повітря. Занурюючи піпетку до половини склянки, долити  по 1 мл розчину хлориду або сульфату марганцю і розчину лужної суміші (КОН+КІ). Закрити склянку пробкою. При цьому частина води (2 мл) буде витиснута із склянки пробкою. На дні склянки утворюється білий осад Mn(ОН)2. Вміст склянки старанно перемішати і поставити склянку для відстоювання утвореного осаду не менш ніж на 10 хвилин. За цей час під дією кисню води білий осад Mn(ОН)2 буріє в результаті утворення MnO2 . Потім пробу підкисляють, додаючи піпеткою 3 мл розчину сірчаної кислоти (1:4). Піпетку спочатку занурюють майже до поверхні осаду і в міру витікання розчину її повільно піднімають так, щоб осад не скаламутився. При цьому бурий осад MnO2 розчиняється, а розчин в наслідок утвореного йоду стає жовтого кольору. Суміші дають постояти в темному місці 5 – 7 хвилин. Потім розчин переливають у чисту конічну колбу місткістю 500 мл і негайно титрують 0,02Н розчином  тіосульфату  натрію до світло-жовтого забарвлення. Додають 1 мл 0,5 % -ного розчину крохмалю і продовжують титрувати до зникнення синього кольору.

Вміст розчиненого кисню (СХ) обчислюють за формулою:

мг  О/л,

де   - нормальна концентрація тіосульфату натрію, моль/л;

- об’єм розчину , витрачений на титрування, мл;

8-  молярна маса еквіваленту кисню, г/моль;

-   об’єм проби води, мл;

2-  об’єм води, яка вилилась при фіксації розчиненого кисню, мл.

Методом напівреакцій розставити коефіцієнти у всіх рівняннях

Визначити еквіваленти і молярні маси еквівалентів окислювачів та відновників.

Ступінь насичення води киснем (% ) визначають за формулою

#### Сх (100

О2 =  ((((     ,

С0

де Сх – рівноважна концентрація кисню в мг О/л при температурі води , взятої для аналізу, та атмосферного тиску 760 мм рт.ст.

Величину С0 для різних температур обчислюють за формулою

О2 (мг/л) = 4,505( 10-3 (t2 – 3,716( 10-1 (  t + 14,650

Лабораторна робота № 12

Приготування і стандартизація робочих розчинів у

методі аргентометрії

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- У чому сутність методу аргентометрії?

- Які робочі розчини застосовують у методі аргентометрії?

- Як готують робочі розчини, встановлюється їх точна концентрація?

- Який індикатор застосовується в аргентометрії?

- Застосування методу аргентометрії в аналізі води.

- Визначити концентрацію розчину AgNO3 , коли відомо, що на титрування 20 мл розчину, в 250 мл якого утримується 0,7312 NaCl, витрачено 18,25 мл розчину AgNO3.

- Скільки іонів хлору утримується в воді (в мг/л), якщо на титрування 100 мл води витрачено 25 мл 0,05Н розчину AgNO3. Чи можна використовувати цю воду для питних цілей?

2. Робота в лабораторії

Посуд, матеріали і реактиви:

- Піпетка місткістю 20, 25 мл.

- Бюретка місткістю 25 мл.

- Конічна колба місткістю 250 мл.

- Мірна колба місткістю 200, 250 мл.

- NaCl , ч. д. а.

- AgNO3 ,ч. д. а.

- Насичений розчин хромату калію (індикатор)

- Дистильована вода.

2.1. Приготування  0,05Н розчину AgNO3

В якості головного стандартного розчину в аргентометрії використовують розчин AgNO3.  Нітрат срібла у водному розчині - нестійка речовина в наслідок перебігу окисно-відновних реакцій за участю Аg+ -іонів, які є окисниками багатьох органічних домішок у воді. Тому розчин AgNO3  готують за приблизною наважкою, а потім стандартизують за первинним стандартним 0,05 Н розчином NaCl.

Для приготування  0,05Н розчину AgNO3 спочатку розраховують наважку, необхідну для виготовлення 1л розчину.

Оскільки   моль, а  МЭ = 169,89    г/моль, то наважка солі

m() = 169, 89 (0,05∙1 = 8,494 г солі.

Оскільки в продажу не буває хімічно чистої (х. ч.) AgNO3, робочі розчини солі срібла готують приблизної концентрації. 8 – 9 г нітрату срібла (зважені на технохімічних терезах) розводять в 1 л води, добре перемішують і зберігають у посудині з темного скла.

2.2. Приготування стандартного розчину NaCl

Спочатку розраховують наважку NaCl, необхідну для приготування 0,05Н розчину. Взявши на аналітичних терезах з точністю до 0,0002 г наважку NaCl, переносять її крізь воронку в мірну колбу на 1 л і розчиняють і воді. Розводять дистильованою водою до позначки, щільно закривають колбу пробкою і старанно перемішують. За наважкою розраховують концентрацію отриманого розчину.

2.3. Визначення концентрації робочого розчину AgNO3

Вливають у конічну колбу для титрування піпеткою певний об’єм 0,05H розчину NaCl (20,00 – 25,00 мл). Додають 1 – 2 краплини індикатора  і титрують розчином AgNO3, який приготували (див. 2.1)  до отримання осаду бурого кольору. Колбу під час титрування ставлять на білий папір і збовтують. Титрування повторюють три рази. Відхилення результатів титрування не повинно перевищувати 0,1 мл.

Результати титрування занотовують до таблиці

| № | Об’єм NaCl, мл | Концентрація NaCl | Об’єм AgNO3, мл | Концентрація AgNO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Обчислення нормальної концентрації робочого розчину AgNO3 ведуть за середнім об’ємом AgNO3, що пішов на титрування

моль/л,

де       - нормальна концентрація розчину AgNO3 , моль/л;

- нормальна концентрація розчину NaCl, моль/л;

- об’єм розчину AgNO3, що пішов на титрування, мл;

- об’єм розчину NaCl, взятий для титрування, мл.

Лабораторна робота № 13

Визначення вмісту хлорид-іонів у воді методом Мора

- Самостійна підготовка

Запитання і задачі

1. Яка умова випадіння осадів?

2. Чим зумовлено використання K2CrO4 в якості індикатору в методі Мора?

3. Який порядок випадіння осадів при титруванні хлорид-іонів розчином нітрату срібла в присутності хромату калию.

4. На розчин, що вміщуює 0,01 М іонів хлору та йоду,  діють розчином нітрату срібла. Яка з солей AgCl (ДР( 10-16) чи AgI (ДР( 10-10 ) випаде в осад у першу чергу?

2. Робота в лабораторії

Посуд,  матеріали і реактиви:

1. Піпетки місткістю 100, 50, 10, 1 мл.

2. Бюретки місткістю 25 мл.

3. Колби конічні місткістю 250 мл – 2 шт.

4. Крапельниця з фенолфталеїном.

5. Колориметрична пробірка.

6. 0,05Н розчин .

7. Суспензія гідроксиду амонію.

8. 5-%- вий розчин хромовокислого калію

9. 10%-вий розчин .

10. 0,1Н розчин   і .

Титриметричне визначення хлоридів аргентометричним методом Мора ґрунтується  на  утворенні  в  нейтральному  або  слабко лужному  середовищі (рН 6 -10) малорозчинного осаду хлориду срібла (ДР = 1,78∙ 10-10)

(

Для встановлення кінця титрування  використовують індикатор -  хромат калію ,  який  з надлишком іонів срібла утворює бурий осад  хромату срібла (ДР = 1,1 ∙ 10-12)

(

Можливість титриметричного визначення хлоридів у присутності хромат-іонів пояснюється тим, що осад хлориду срібла менш розчинний, ніж осад хромату срібла:

;

.

Очевидно, що бурий осад хромату срібла почне утворюватися тільки після того, коли повністю випаде осад хлориду срібла.

Метод Мора застосовують для визначення хлоридів у воді при концентрації понад 2 мг/л. Без додаткового розбавлення можна титрувати проби води з концентрацією хлоридів до 100 мг/л.

Визначенню хлоридів заважають сульфіти, сульфіди та тіосульфати, які можна розкласти пероксидом водню у лужному середовищі. Фосфат-іони заважають при концентрації понад 25 мг/л, іони заліза – при концентрації > 10 мг/л.

Для питної води вміст хлорид-іонів не повинен перевищувати 350 мг/л.

2.1. Якісне визначення

У колориметричну пробірку наливають 5 мл води і додають три краплини 10%-ного розчину нітрату срібла. Приблизний вміст хлорид-іонів визначають за характером осаду або муті  відповідно до вимог таблиці:

| Характеристика осаду або муті | Вміст Cl – іону, мг \л |
| --- | --- |
| Опалесценція або слабка муть Велика муть Утворюються пластівці, осаджуються не одразу Білий об’ємний осад | 1 – 10 10 – 50 50 – 100 більш 100 |

2.2. Кількісне визначення

Залежно від результатів якісного визначення відбирають у конічну колбу 100 мл досліджуваної води (або менший її об’єм 10 – 15 мл) і доводять до 100 мл дистильованою водою. Без розведення визначають хлориди в концентрації до 400 мг/л. рН титрованої проби повинен бути в межах 6,5 – 10. Якщо це не так, то треба додати 2 краплини фенолфталеїну. При появі рожевого забарвлення прилити по краплях 0,1Н розчин H2SO4 до знебарвлення. При відсутності забарвлення нейтралізувати пробу 0,1Н розчином NaOH до появи рожевого забарвлення, що зникає при помішуванні.

Якщо вода каламутна, її фільтрують через беззольний фільтр, промитий гарячою водою. Якщо вода має кольоровість вище 300, пробу знебарвлюють додаванням гідроксиду амонію. Для цього до 200 мл проби додають 6 мл суспензії гідроксиду амонію, а суміш збовтують до знебарвлення рідини. Потім пробу фільтрують через беззольний фільтр. Перші порції фільтру відкидають.

Відміряний об’єм води вносять у дві конічні колби і додають по 1 мл розчину K2CrO4. Одну пробу титрують робочим 0,05Н розчином нітрату срібла до появи бурого відтінку, другу використовують як контрольну пробу. При значному утриманні хлоридів утворюється осад , що заважає визначенню. У цьому випадку до відтитрованої першої проби додають 2 – 3 краплини титрованого розчину  до зникнення оранжевого відтінку, потім титрують іншу пробу, користуючись першою як контрольною.

Вміст хлорид-іону (Х) обчислюють за формулою:

мг/л,

де   - нормальна концентрація робочого розчину нітрату срібла, моль/л;

- об’єм нітрату срібла, витрачений на титрування, мл;

- молярна маса еквіваленту хлорид-іону Ме = 35,45 г/моль;

- об’єм проби, взятої для титрування, мл.

Розбіжність між результатами повторних визначень при вмісті  від 20 до 200 мг/л – 2 мг/л,  при більш високому утриманні – 2 відн. %.

Лабораторна робота № 14

Визначення вмісту вільного залишку хлору у воді

1. Самостійна підготовка

Запитання і задачі

- Які методи використовують для знезараження природної води на станціях водопідготовки?

- В яких реакціях бере участь хлор у процесі хлорування природної води?

- Що таке хлоропоглинання води і від яких факторів залежить його величина?

- На чому ґрунтується бактерицидна дія вільного залишкового хлору в воді?

- Що таке показник хлорованості води і як його величина характеризує ступінь забруднення домішками природної води?

- Чому дорівнює показник хлорованості води, якщо для забезпечення вмісту вільного залишкового хлору у воді на рівні 0,5 мг/л після її хлорування протягом 30 хвилин потрібна доза введеного хлору 1,42 мг/л?

2. Робота в лабораторії

Посуд і реактиви:

- Конічна колба місткістю 200 мл – 6 шт.

- Фарфорова чашка випарювальна місткістю 200 мл.

- Піпетка місткістю 100 мл.

- Вимірювальна піпетка місткістю 0,1 – 1 мл.

- Хлорна вода з вмістом вільного залишкового хлору 0,1 мг/л.

- 5Н розчин соляної кислоти.

- 0,005%-ний розчин метилоранжу

### Призначення методу

Найбільш розповсюдженим методом знезараження природної води є хлорування, що приводить до окислення і руйнування речовин, які входять до складу протоплазми клітин бактерій.

При цьому більша частина хлору, що називається хлоропоглинанням, витрачається на окислення органічних і мінеральних домішок води і лише незначна його частина йде на руйнування бактеріальних клітин.

Ступінь завершення реакцій окислення домішок, швидкість яких взагалі різна і визначається, перш за все, хімічною природою домішок, залежить як від тривалості контакту хлору з водою, так і від дози введеного хлору. Тому для порівняльної оцінки хлоропоглинання при різних початкових дозах хлору використовують однакову тривалість хлорування води.

Встановлено, що для збереження бактерицидних властивостей протягом тривалого часу, концентрація вільного залишкового хлору в воді після 30-хвилинного контакту має бути не нижча за 0,5 мг/л. Величина, обернена дозі введеного хлору, що забезпечує  вміст залишкового хлору 0,5 мг/л, називається показником хлорованості води. Тобто, чим чистіша природна вода, тим більший показник хлорованості.

Показник хлорованості залежить від численних факторів, вплив яких апріорі оцінити неможливо, тому достовірні значення його можна визначити лише експериментальним шляхом, що є метою даного методу.

Сутність методу

Метод ґрунтується на окисленні вільним хлором метилоранжу (пара-диметиламіно-азобензолсульфокислого натрію):

()2 N             ─   = N              ─

()2 N                     Cl +─            ─ N = +

Ця реакція характерна для взаємодії між метилоранжем та хлором, тоді як у хлорамінів окислювальний потенціал недостатній для руйнування метилоранжу.

При досягненні точки еквівалентності в процесі титрування хлорованої води метилоранжем з’являється червоне забарвлення, характерне для цього індикатора в кислому середовищі:

H+

()2 N─            ─   = N─          ─

OH-

жовтий

()2 N+─         ─   = N─           ─

│

Н

червоний

Хід визначення

У шість конічних колб вносять піпеткою по 100 мл досліджуваної води і послідовно в кожну з колб з інтервалом 5 хвилин доливають піпеткою хлорну воду з вмістом активного хлору 0,1 мг/л у кількостях, зазначених у табл. 1.

Таблиця 1

| Показники | Номер колби |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Об’єм хлорної води, мл Доза введеного хлору, що відповідає цьому об’єму хлорної води, мг/л | 0,5 0,5 | 1,0 1,0 | 1,5 1,5 | 2,0 2,0 | 2,5 2,5 | 3,0 3,0 |

Колби збовтують і закривають пробками. Оскільки тривалість обробки води хлором у всіх колбах повинна дорівнювати 30 хв., то через 5 хвилин після доливання хлорної води в останню шосту колбу починають визначення залишкового хлору в першій колбі. У кожній наступній колбі залишковий хлор визначають з інтервалом у 5 хвилин.

Методика визначення вільного залишкового хлору у воді відповідає ДОСТу 18190-72. У фарфорову чашку відбирають з колби піпеткою пробу води об’ємом 100 мл, додають 2 – 3 краплини 5Н розчину соляної кислоти і при перемішуванні швидко титрують 0,005% розчином метилоранжу до появи незникаючого рожевого забарвлення.

У разі відсутності 0,005% розчину метилоранжу його заздалегідь готують шляхом розчинення 50 мг метилоранжу в дистильованій воді в мірній колбі і доведення об’єму розчину дистильованою водою до 1 л. 1 мл цього розчину відповідає 0,0217 мг вільного хлору.

Вміст вільного залишкового хлору Х обчислюють за формулою

мг/л,

де   0,04  - емпіричний коефіцієнт;

- - об’єм 0,005%-го розчину метилоранжу, витраченого на титрування, мл;

0,0217    -  титр розчину метилоранжу;

V    - об’єм води, взятий для аналізу, мл.

Результати визначення вмісту вільного залишкового хлору вносять  до табл. 2.

Таблиця 2

| Номер колби | Доза введеного хлору, мг/л | Вміст вільного залишкового хлору, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 |  |

За даними табл. 2 будують графік, що ілюструє хлоропоглинання взятої на аналіз води – залежність залишкового хлору від дози введеного хлору

За графіком визначають дозу введеного хлору Х1, що забезпечує концентрацію вільного залишкового хлору у воді 0,5 мг/л і обчислюють показник хлорованості води ПХЛ за формулою

, л/мг

За величиною отриманого показника хлорованості роблять висновок про ступінь забрудненості води різними домішками і встановлюють оптимальну дозу введеного хлору.

ЗМІСТ

| 1. | Лабораторна робота № 1. | Приготування і стандартизація робочих розчинів у методі нейтралізації…………………… | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Лабораторна робота № 2. | Визначення кислотності та лужності води………………………………………………….. | 9 |
| 3. | Лабораторна робота № 3. | Визначення карбонатної твердості води………………………………………………….. | 14 |
| 4. | Лабораторна робота № 4. | Визначення наявності різних форм вуглекислоти у воді……………………….......................... | 16 |
| 5. | Лабораторна робота № 5. | Приготування і стандартизація робочих розчинів у методі комплексонометрії……………. | 22 |
| 6. | Лабораторна робота № 6. | Визначення загальної твердості води і вмісту іонів кальцію і магнію…………………………… | 24 |
| 7. | Лабораторна робота № 7. | Визначення вмісту сульфат-іонів у воді……… | 26 |
| 8. | Лабораторна робота № 8. | Приготування і стандартизація розчинів у методі перманганатометрії ............................. | 30 |
| 9. | Лабораторна робота № 9. | Визначення перманганатної окислюваності води (метод Кубеля).............................................. | 32 |
| 10. | Лабораторна робота №10 | Приготування і стандартизація розчинів у методі йодометрії................................................. | 34 |
| 11. | Лабораторна робота №11. | Визначення розчиненого у воді кисню методом Вінклера…………………………................... | 36 |
| 12. | Лабораторна робота №12. | Приготування і стандартизація розчинів у методі аргентометрії.......................................... | 38 |
| 13. | Лабораторна робота №13. | Визначення вмісту хлорид-іонів у воді…........... | 40 |
| 14. | Лабораторна робота №14. | Визначення вмісту вільного залишку хлору в воді………………………………............................ | 43 |

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії ( для студентів 1-4 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.070805 -

”Екологія та охорона навколишнього середовища”, 7.092600 ”-”Водопостачання та водовідведення”). Частина II.

Укладачі:  Мураєва Ольга Олексіївна,

Волювач Сергій Васильович,

Ігнатов Ігор Іванович,

Нат Тетяна Павлівна,

Зайцева Інна Сергіївна

Відповідальний за випуск:	О.О. Мураєва

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2007, поз. 109

Підп. до друку	 15.05.2007			Формат 60 х 64  1/16

Папір офісний.                                         Друк на ризографі

Обл.-вид. арк. 2,8                                     Тираж 250 прим.

Зам. №

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12