- В чем преимущество применения метода нелинейной механики грунтов?

РАЗДЕЛ 3

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

ГЛАВА 12

ФУНДАМЕНТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ

В ОТКРЫТЫХ КОТЛОВАНАХ

12.1. Основные положения по проектированию фундаментов

Важной составной частью проектирования фундаментов является расчет основания. При этом, в практике проектирования фундаментов необходимо обязательно учитывать их совместную работу, рассматривая фундамент и основание как единую систему.

Расчету фундаментов предшествуют комплексные исследования грунтов оснований с целью определения расчетного сопротивления грунта, которое должно превышать давление, передаваемое на основание  (), как обязательное условие по обеспечению нормальной работы его под нагрузкой, а деформации грунтов, слагающих основание, не должны превышать допустимых пределов.

Дисперсный грунт, используемый в качестве оснований для фундаментов зданий и сооружений, является сложной средой. Достаточно упомянуть о том, что для полноценной строительной оценки грунта основания в процессе его исследований необходимо получить до десятка показателей, в то время как при проектировании элементов зданий из конструкционных материалов количество этих показателей в несколько раз меньше.

Проектирование фундаментов проводится в соответствии с действующими строительными нормами, руководствуясь которыми, выполняют расчеты оснований по деформациям и несущей способности, в том числе при возведении строительных объектов в сложных инженерно-геологических условиях [5].

Проектирование сводится к определению глубины заложения фундаментов, их геометрических размеров, а также осадок в связи с деформацией грунтов под нагрузкой [42].

При действии значительных горизонтальных нагрузок на фундаменты производят также расчеты,  связанные с обеспечением прочности и устойчивости оснований.

В грунтовых массивах со временем могут изменяться значения физических и механических характеристик грунтов, например, в случае подъема уровня подземных вод. Эти процессы также необходимо учитывать при проектировании оснований и фундаментов.

Одним из главных этапов проектирования оснований является определение категории сложности инженерно-геологических условий на площадке строительства.

12.2. Классификация инженерно-геологических условий

В зависимости от геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов различают три категории сложности инженерно-геологических условий.

Площадка первой (простой) категории сложности располагается в пределах одного геоморфологического элемента; поверхность участка горизонтальная, не расчлененная; грунтовые пласты залегают горизонтально или слабонаклонно, толщина их выдержана по простиранию; подземные воды отсутствуют или имеется выдержанный горизонт с однородным химическим составом.

Строительная площадка второй (средней) категории сложности включает несколько геоморфологических элементов одного генезиса; поверхность наклонная, слаборасчлененная; в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой располагается более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием, мощность слоев изменяется по простиранию закономерно; подземные воды имеют два или больше выдержанных горизонтов с неоднородным химическим составом или обладающих напором.

Площадки третьей  категории характеризуются сложными инженерно-геологическими условиями: наличием нескольких геоморфологических элементов разного генезиса, поверхность сильнорасчлененная; в пределах сжимаемой толщи располагается более четырех различных по литологии слоев, мощность которых изменяется по простиранию, возможно линзовидное залегание слоев; горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, имеют неоднородный химический состав, местами возможно сложное чередование водоносных и водоупорных пород, напоры подземных вод изменяются по простиранию. Кроме того, к площадкам третьей категории сложности относят также строительные площадки в условиях залегания  структурно-неустойчивых  грунтов  (просадочных,  набухающих).

12.3. Инженерно-геологические элементы грунтовой толщи

В ходе инженерных изысканий грунтовую толщу принято делить на инженерно-геологические элементы, представляющие собой генетически однородные геологические разновидности (слои, прослои, линзы), для которых основные показатели физико-механических свойств грунтов могут быть приняты усредненными как в плане и по глубине простирания.

Границы между инженерно-геологическими элементами предварительно устанавливают по внешним признакам (состав, цвет, текстурные особенности, уровень подземных вод) в процессе бурения. Затем на основании анализа показателей физических свойств уточняют границы инженерно-геологических элементов. При этом используются данные зондирования, геофизические методы.

В ходе анализа пространственной изменчивости свойств грунтов используют физические показатели, тесно связанные с механическими параметрами грунта: для песков – зерновой состав и коэффициент пористости; для пылевато-глинистых грунтов – число пластичности, показатель текучести, коэффициент пористости, влажность. При наличии более шести определений можно делать вывод об  изменчивости механических параметров грунта. Оценку пространственной изменчивости пластов грунта осуществляют визуально, графически или в результате статистического анализа.

В процессе проектирования возможна корректировка изменения параметров грунтовой толщи. Так, если фундаменты закладывают ниже глубины промерзания грунта, то слои, залегающие выше глубины промерзания, объединяют в один инженерно-геологический элемент. Если проектируемое сооружение воспринимает значительные горизонтальные воздействия, то тонкий слабый глинистый прослоек, заключенный между слоями других грунтов, выделяют в отдельный инженерно-геологический элемент, поскольку возможен сдвиг сооружения по слабому прослойку. Следовательно, в расчетах по несущей способности данные о прочностных характеристиках прослойков необходимы. С другой стороны, если влияние такого прослойка на осадку сооружения несущественна, то в расчетах по деформациям не обязательно выделять прослоек в отдельный инженерно-геологический элемент.

Насколько равномерна толщина инженерно-геологических элементов, слагающих грунтовую толщу, наглядно показывают инженерно-геологические разрезы.

Для каждого выделенного инженерно-геологического элемента определяют нормативные и вычисляют расчетные характеристики фи-

зико-механических свойств грунтов.

По результатам инженерно-геологических изысканий определяется оценка однородности основания в границах проектируемого сооружения.

12.4. Инженерная оценка однородности оснований

Действующие нормативные документы для оценки неоднородности оснований рекомендуют использовать такие критерии:   - показатель изменчивости сжимаемости основания и соответствующий ему в пределах плана сооружения модуль деформации . Для определения значений  и  нужно вычислить средние по глубине модули деформации  на различных по геоморфологическому строению участках строительной площадки. Средний по глубине модуль деформации  зависит от мощности и сжимаемости пластов грунта, слагающих активную зону деформирования, а также от характера уплотняющих напряжений под подошвой фундамента.

Критерий  находят по формуле

,                                   (12.1)

где  и  - соответственно максимальное и минимальное значения среднего по глубине модуля деформации в пределах плана сооружения.

Критерий  определяют с помощью формулы

,                                   (12.2)

где  и  - соответственно средний по глубине модуль деформации и площадь -го характерного по геологическому строению участка, на которые разбивается площадка строительства (рис.12.1); - площадь, занимаемая зданием (сооружением).

В зависимости от сочетания критериев  и   регламентируется область применения типов жилых зданий и гарантируется эксплуатационная пригодность их без проведения расчетов оснований по деформациям, классифицируются условия строительства в особых грунтовых условиях.

Применение указанных критериев на первом этапе проектирования затруднено необходимостью вычисления дополнительных вертикальных напряжений и мощности сжимаемой толщи (при определении ) на стадии расчета оснований по деформациям.

Поэтому на первой стадии проектирования вводятся некоторые упрощающие предпосылки, позволяющие снизить трудоемкость определе-

Рис.12.1 - Определение осредненного модуля деформации:

а – геологический разрез; б – площадь застройки; 1 – суглинки;

2 – пылеватые пески; 3 – глина с включением гравия и щебня;

4 – контур здания

ния среднего модуля деформации . Предположим, что дополнительное напряжение  изменяется по закону треугольника, а мощность сжимаемой толщи ограничивается глубиной, равной 2,5-3,0 ширины подошвы фундамента (рис.12.2). Для отдельно стоящих фундаментов мощность сжимаемой толщи можно принять равной , для ленточных - . Зная вертикальную сосредоточенную нагрузку  (или погонную ) на уровне обреза фундамента и табличное расчетное сопротивление грунта несущего пласта, можно определить в первом приближении ширину подошвы фундамента:

для центрально-нагруженного ленточного

;                                        (12.3)

для центрально-нагруженного квадратного

.                                      (12.4)

Дополнительное давление по подошве фундамента . Отсюда значение среднего по глубине модуля деформации  можно найти по формуле

,                        (12.5)

Рис.12.2 - Определение приведенного модуля деформации:

1 – эпюра дополнительных напряжений по теории упругости;

2 – приближенная эпюра дополнительных напряжений

где

,

-дополнительное вертикальное напряжение по подошве -го грунтового слоя; -толщина -го грунтового слоя в пределах сжимаемой толщи; -модуль деформации -го пласта; -безразмерный коэффициент (для ленточных фундаментов , для квадратных-); -количество пластов грунта в пределах сжимаемой толщи.

Если на площадке строительства в пределах разведанной толщи грунта установлены подземные воды, следует дать им оценку с точки зрения влияния на строительные свойства грунтов основания и воздействия на фундаменты будущего сооружения.

12.5. Оценка степени влияния подземных вод

на строительные свойства грунтов

Анализ подземных вод, осуществляемый в ходе инженерных изысканий, позволяет получить данные, необходимые при проектировании фундаментов: уровень подземных вод в период строительства; прогноз изменения уровня их в процессе эксплуатации здания; химическая агрессивность воды по отношению к материалу фундамента.

Уровень подземных вод при возведении здания существенно влияет на глубину заложения и тип проектируемого фундамента. При заглублении подошвы фундамента ниже уровня напорных подземных вод необходимо учитывать их давление, а также предусматривать мероприятия, предупреждающие прорыв подземных вод в котлован, вспучивание его дна и всплытие сооружения.

Наибольшую сложность представляет анализ возможного подтопления территории или снижение уровня подземных вод в процессе эксплуатации здания (так называемые техногенные изменения уровня подземных вод). Прогноз вероятных изменений уровня подземных вод проводят для сооружений I и II классов на срок соответственно 25 и 15 лет. Качественную оценку потенциальной подтопляемости территории выполняют методом аналогии, сравнивая условия застраиваемой площадки с данными по конкретным подтопленным участкам (эталонам) с подобными инженерно-геологическими особенностями проектируемого здания.

Для особо ответственных зданий возможен также количественный прогноз изменения уровня подземных вод, выполняемый на основе специальных исследований с использованием методов математического и физического моделирования.

Возможная обводняемость территории обусловливает необходимость проведения специальных мероприятий в связи с ожидаемым снижением несущей способности грунтов, неравномерными осадками или просадками. С другой стороны, снижение уровня воды вызывает дополнительную осадку фундамента за счет снятия  взвешивающего действия воды и соответствующего возрастания напряжений от собственного веса грунта.

При химической агрессивности подземных вод или промышленных стоков необходима антикоррозионная защита материала фундамента.

12.6. Определение минимально возможной глубины

заложения фундаментов

Для зданий и сооружений минимально возможная глубина заложения фундаментов определяется конструктивными особенностями здания и сезонными изменениями уровня подземных вод, глубиной промерзания грунта и пр. [43].

Во всех случаях минимальная глубина заложения фундаментов должна быть не менее 0,5 м. Если по архитектурно-планировочным соображениям в здании необходим подвал, то минимальную глубину заложения фундаментов устанавливают на 0,5…0,7 м ниже пола подвала. Следует также учитывать глубину заложения технологических коммуникаций. В некоторых случаях конструктивная высота фундамента (например, по условиям заделки анкерных болтов) определяет минимально возможную глубину заложения фундамента.

Глубину заложения фундаментов, исходя из недопущения промерзания пучинистого грунта под подошвой фундамента, определяют по табл.12.1 и 12.2. Она зависит от расчетной глубины промерзания, теплового режима, конструктивных особенностей зданий, грунтовых условий и уровня подземных вод [5, 44].

Расчетная глубина промерзания

,                                       (12.6)

где   - нормативная глубина промерзания;  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на глубину промерзания

грунта у фундаментов наружных стен (табл.12.3).

Таблица 12.1 - Глубина заложения фундамента при промерзании грунтов, зависящая от особенностей подземной части здания

| Вид здания (сооружения) | Глубина заложения фундамента под стены и колонны |
| --- | --- |
|  | наружные | внутренние |
| Отапливаемое: |  |  |
| без подвала | По табл.12.2 | Независимо от глубины промерзания |
| с теплым подвалом (подпольем) | Независимо от глубины промерзания |
| с холодным подвалом (подпольем) | По табл.12.2, считая глубину промерзания от пола подвала |
| Неотапливаемое: |  |
| без подвала | То же, считая глубину промерзания от уровня планировки |
| с подвалом | То же, считая глубину промерзания от уровня планировки |
| Примечание. Глубину заложения наружных фундаментов отапливаемых зданий и сооружений допускается назначать независимо от при условии, если: фундаменты опираются на мелкие пески и специальными исследованиями установлено, что они не проявляют пучинистых свойств; специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность здания или сооружения. |

Согласно СНиП 2.02.01-83 [5], нормативная глубина промерзания грунта определяется такими способами:

- как среднее значение из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов по данным наблюдений за период не менее 10 лет;

- на основе теплотехнического расчета [44].

Из рекомендуемых  СНиП 2.02.01-83 [5, 44] способов в практике в основном используется формула

,

где Mt -безразмерный коэффициент, равный сумме абсолютных среднемесячных отрицательных температур в районе строительства.

Таблица 12.2  - Глубина заложения фундамента в зависимости от

уровня подземных вод и вида грунтов в условиях

их возможного промерзания

| Вид грунтов под подошвой фундамента | Зависимость глубины заложения фундамента от уровня подземных вод , м, при |
| --- | --- |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | Не зависит от |
| Пески мелкие и пылеваты е | Не менее | Не зависит от |
| Супеси с показателем текучести: |  |  |
|  | Не менее | Не зависит от |
|  | Не менее |
| Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя: |  |  |
|  | Не менее |
|  | Не менее | Не менее 0,5 |

Таблица 12.3 - Коэффициент влияния теплового режима здания

| Особенности сооружения | при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, (С |
| --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более |
| Без подвала с полами, устраиваемыми: |  |  |  |  |  |
| на грунте | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| на лагах по грунту | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| по утепленному цокольному перекрытию | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| С подвалом или техническим подпольем | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Примечания: 1. В табл.12.3 указаны значения при вылете наружного ребра подошвы фундамента от внешней грани стены до 0,5 м; при вылете 1,5 м и более значения повышаются на 0,1, но не более чем до значения ; при промежуточной величине вылета определяется интерполяцией. 2. Для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий . |

Предварительно  принимают по этой формуле, предполагая, что вся зона промерзания сложена одним видом грунта с величиной , равной среднему значению из учитываемых величин . Полученное значение  используют для уточнения нормативной глубины промерзания  и средневзвешенного значения , учитывая фактическую толщину каждого слоя грунта с различными значениями . Применение формулы ограничивается нормативной глубиной промерзания 2,5 м. Установив нормативную глубину промерзания  по формуле (12.6), вычисляют расчетную глубину сезонного промерзания следующим образом. По табл.12.1 (в зависимости от теплового режима здания, наличия или отсутствия подвала) и по табл.12.2 (вида грунта, его состояния и уровня подземных вод) определяют глубину заложения подошвы фундаментов по условиям промерзания грунтов.

12.7. Проектирование фундаментов мелкого заложения

(в открытых котлованах)

В ходе анализа инженерно-геологических условий площадки, конструктивных и объемно-планировочных особенностей здания, местных условий строительства и технико-экономических оценок, отражающих опыт проектирования, устанавливают возможные типы и глубины заложения фундаментов проектируемого здания (сооружения).  Если при этом будет установлена целесообразность применения фундаментов мелкого заложения, то рассматривают возможные их конструктивные формы. В зависимости от назначения здания, конструктивных решений верхнего строения, действующих нагрузок и технико-экономических рекомендаций принимают тип фундамента и определяют его основные размеры (уточняют глубину заложения в зависимости от конструктивных особенностей принятого фундамента и рассчитывают размеры подошвы), проверяют достаточность габаритных размеров фундамента, выполняя расчеты грунтового основания по предельным состояниям.

12.7.1. Классификация фундаментов мелкого заложения и область их применения. Фундаменты, для которых соотношение , относят к фундаментам мелкого заложения (здесь  и  - соответственно глубина заложения и меньшая сторона подошвы фундамента). Полагают, что при выполнении указанного соотношения практически вся нагрузка от фундаментов, сооружаемых в котлованах, передается основанию через подошву. Фундаменты мелкого заложения делятся на два основных вида (класса): жесткие, собственные деформации которых достаточно малы по сравнению с деформациями основания, и гибкие, собственные деформации которых сопоставимы с деформациями основания. Типы фундаментов  мелкого заложения приведены на рис.12.3.

Практические расчеты жестких фундаментов промышленных и гражданских зданий проводят в предположении, что контактные напряжения по подошве фундамента распределяются по линейному закону. Для гибких фундаментов расчет тела фундамента осуществляют путем решения  контактной  задачи с учетом характера распределения   напряжений под подошвой фундамента.

К фундаментам,  рассчитываемым в предположении  линейного

распределения контактных напряжений, относят ленточные и прерывистые фундаменты под стены (рис.12.3, а, б) и отдельные фундаменты под колонны (рис.12.3, в).

Целесообразность применения ленточных фундаментов в удовлетворительных инженерно-геологических условиях определяется отношением требуемой площади фундаментов к площади контура здания. Если это отношение, обусловленное нагрузками и механическими свойствами грунтов, не превышает 50…60 %, применяют ленточные фундаменты. В противном случае более экономичны плитные или свайные фундаменты. При использовании ленточных фундаментов в крупнопанельных зданиях регламентируется также изменчивость основания по сжимаемости. Необходимо, чтобы при  ;  ;  , где  - средний модуль деформации основания в пределах площади застройки, МПа;  - степень изменчивости сжимаемости основания;  и  - соответственно максимальное и минимальное значения приведенного по глубине модуля деформации в пределах контура здания. Значения ,  и  принимают в соответствии с приведенными выше рекомендациями. Указанные критерии вводят из-за высокой чувствительности конструкций крупнопанельных зданий к неравномерным деформациям.

Отдельно стоящие фундаменты  под колонны и столбы в удовлетворительных грунтовых условиях используются повсеместно, но если между гранями подошвы смежных фундаментов расстояние составляет , то экономичнее применять ленточные или плитные фундаменты (рис.12.3, д, е).

К гибким фундаментам относятся: ленточные фундаменты под колонны (рис.12.3, г), из перекрестных лент (рис.12.3, д) и плитные (рис.12.3, е). Ленточные фундаменты под колонны и фундаменты из перекрестных лент целесообразны, если при значительных нагрузках на каждую опору (>2000 кН) отдельные фундаменты имеют настолько развитые подошвы, что они смыкаются друг с другом. Фундаменты из перекрестных лент рациональны при слабых неоднородных напластованиях (с ), поскольку такие фундаменты предотвращают неравномерные деформации.

Как уже отмечалось, плитные фундаменты экономически целесообразны, если суммарная расчетная площадь отдельно стоящих  или  ленточных фундаментов превышает 50…60 % общей площади застройки. Необходимость в них возникает также в случаях, когда основание характеризуется неравномерной сжимаемостью или плита используется в качестве конструктивного элемента гидроизоляции при высоком стоянии уровня подземных вод.

Рис.12.3 -Типы фундаментов мелкого заложения: а – ленточный

под стены непрерывный; б – ленточный под стены прерывистый;

в - отдельно стоящий под колонну; г – ленточный под колонны;

д – из перекрестных лент; е – плитный

12.7.2. Ленточные фундаменты (конструктивные решения). При конструктивном оформлении ленточных фундаментов следует учитывать: материал фундаментов, инженерно-геологические условия, нагрузки и конструктивные решения надземной части здания. Малонагруженные фундаменты одно- и двухэтажных зданий могут выполняться без уширения к подошве (рис.12.4), сборные фундаменты часто устраивают с разрывами между стеновыми блоками (рис.12.4, б).

При возрастании нагрузок на фундамент необходимо увеличивать размеры подошвы. В этом случае бутобетонные и бутовые фундаменты, материал которых способен воспринять лишь незначительные растягивающие напряжения, выполняют ступенчатыми (рис.12.5). Высота уступов определяется технологией изготовления и конструктивными требованиями и составляет: для бутобетона – 30, бутовой кладки – 30…35 см. Соотношения высоты уступа  к его ширине  принимаются такими (табл.12.4), чтобы в теле фундамента не возникали чрезмерные растягивающие напряжения.

Рис.12.4 - Фундаменты без уширения к подошве

для одно- и двухэтажных зданий:

а – бутовые и бутобетонные;

б – из сборных стеновых блоков;

1 – два слоя толя или гидроизола на битумной мастике;

2 – обмазка горячим битумом за два раза;

3 – утрамбованный грунт;

4 – кирпичная кладка

При значительных нагрузках или относительно слабых грунтах ленточные фундаменты устанавливают из двух частей: уширенной плитной и вертикальной, передающей усилия от стены к подошве. Среди таких фундаментов, выполняемых в железобетоне, широко распространены сборные ленточные фундаменты (рис.12.6).

Рис.12.5 - Бутовые и бутобетонные фундаменты с уступами:

а – под наружную стену; б – под внутреннюю стену;

1 – два слоя толя или гидроизола на битумной мастике;

2 - цементная стяжка; 3 – обмазка горячим битумом;

4 – засыпка по теплотехническому расчету

(размеры в скобках даны для бутобетонных фундаментов)

Таблица 12.4 - Минимальное отношение высоты уступа

к его ширине  для бутобетонных и бутовых фундаментов

| Марка раствора или класс бетона | Минимальные значения отношения при давлениях на подошве фундамента, МПа |
| --- | --- |
|  | 0,2 | 0,25 |
| 50…100 | 1,25 | 1,50 |
| 10…35 | 1,50 | 1,75 |
| 4 | 1,75 | 2,00 |

Железобетонные фундаментные плиты выпускают в соответствии с ГОСТ 13580-85 (табл.12.5). Марка фундаментной плиты обозначается буквами ФЛ (фундамент ленточный) и цифрами, указывающими ширину и длину плиты в дециметрах. Типовые фундаментные плиты серии 1.112-5 изготавливают из бетона класса В10…В25, армирование их осуществляют сетками диаметром 6…14 мм класса А-III. Количество арматуры назначают исходя из расчетной схемы плиты, работающей как консоль от отпора грунта (рис.12.6).

Как следует из табл.12.5, наибольшая ширина плиты по ГОСТ 13580-85 составляет 3,2 м. Для возведения зданий повышенной этажности с широким шагом используют ребристые блоки большей ширины (рис.12.7) с размерами в плане 4,0х2,4 м и 4,0х1,6 м, которые рассчитаны на восприятие расчетных нагрузок 1500 кН/м при давлении на грунт 300 кПа.

В практике фундаментостроения применяются облегченные фундаментные плиты с вырезами по углам (табл.12.6). Марка плит состоит из буквы Ф (фундаментная плита) и цифр, обозначающих ширину подошвы и длину плиты в дециметрах. Дополнительно в наименование плиты (через дефис) включают: значение давления по подошве плиты, на которое она рассчитана, и буквенный индекс – В (плита с вырезом). Экономия материалов при использовании облегченных плит по сравнению с типовыми составляет примерно 10 %.

Рис.12.6 - Сборные ленточные фундаменты: а – для кирпичных и блочных стен; б – для крупнопанельных стен; 1 – фундаментные плиты; 2 – стеновые фундаментные блоки; 3 – стеновые панели подвала

Рис.12.7 – Ребристая плита для сборных ленточных фундаментов

16-этажных зданий

Таблица 12.5 - Номенклатура железобетонных фундаментных плит

типовой серии 1.112-5

| Марка | Размеры плиты, мм | Вес, кН | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ФЛ 32.12 | 3200 | 1180 | 500 | 40 |  |
| ФЛ 32.8 |  | 780 |  | 26,2 |  |
| ФЛ 28.12 | 2800 | 1180 |  | 34,2 |  |
| ФЛ 28.8 |  | 780 |  | 22,4 |  |
| ФЛ 24.12 | 2400 | 1180 |  | 28,45 |  |
| ФЛ 24.8 |  | 780 |  | 18,65 |  |
| ФЛ 20.12 | 2000 | 1180 |  | 24,40 |  |
| ФЛ 20.8 |  | 780 |  | 15,95 |  |
| ФЛ 16.24 | 1600 | 2380 | 300 | 24,70 |  |
| ФЛ 16.12 |  | 1180 |  | 12,15 |  |
| ФЛ 16.8 |  | 780 |  | 8,0 |  |
| ФЛ 14.24 | 1400 | 2380 |  | 21,10 |  |
| ФЛ 14.12 |  | 1180 |  | 10,40 |  |
| ФЛ 14.8 |  | 780 |  | 6,85 |  |
| ФЛ 12.24 | 1200 | 2380 |  | 17,60 |  |
| ФЛ 12.12 |  | 1180 |  | 8,70 |  |
| ФЛ 12.8 |  | 780 |  | 5,70 |  |
| ФЛ 10.24 | 1000 | 2380 |  | 15,2 |  |
| ФЛ 10.12 |  | 1180 |  | 7,50 |  |
| ФЛ 10.8 |  | 780 |  | 4,95 |  |
| ФЛ 8.24 | 800 | 2380 | 300 | 13,95 |  |
| ФЛ 8.12 |  | 1180 |  | 6,85 |  |
| Продолжение табл.12.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ФЛ 6.24 | 600 | 2380 |  | 10,40 |  |
| ФЛ 6.12 |  | 1180 |  | 5,15 |  |

При незначительных нагрузках в качестве опорной части ленточного фундамента используют фундаментные блоки (рис.12.8).

Вертикальные элементы сборных ленточных фундаментов в зависимости от конструктивных решений надземных стен могут быть в виде стеновых фундаментных блоков или панелей.

Таблица 12.6 - Характеристики облегченных фундаментных плит

( с вырезами по углам)

| Марка | Ш, мм | С, мм | Вес, кН | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф 20.24-25В |  |  |  |  |
| Ф 20.24-35В | 2000 | 500 | 45,00 |  |
| Ф 20.24-45В |  |  |  |  |
| Ф 24.24-25В |  |  |  |  |
| Ф 24.24-35В | 2400 | 700 | 52,80 |  |
| Ф 24.24-45В |  |  |  |  |
| Ф 28.24-25В |  |  |  |  |
| Ф 28.24-35В | 2800 | 700 | 63,20 |  |
| Ф 28.24-45В |  |  |  |  |
|  | 3200 | 700 | 72,70 |  |
| Ф 32.24-25В |  |  |  |  |
| Ф 32.24-35В |  |  |  |  |

Таблица 12.7 - Стеновые блоки для ленточных фундаментов

| Марка блока | Размеры, мм | Справочный вес, кН | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| ФБС3 | 2380 | 300 | 580 | 10,0 |  |
| ФБС3-8 | 780 | 300 |  | 3,0 |  |
| ФБС4 | 2380 | 400 |  | 13,0 |  |
| ФБС4-8 | 780 | 400 |  | 4,0 |  |
| ФБС5 | 2380 | 500 |  | 16,0 |  |
| ФБС5-8 | 780 | 500 |  | 5,0 |  |
| ФБС6 | 2380 | 600 |  | 20,0 |  |
| ФБС6-8 | 780 | 600 |  | 6,0 |  |

| Рис.12.8 – Сборный ленточный фундамент с подошвенной частью из стеновых блоков | Стеновые фундаментные блоки, поставляемые по ГОСТ 13579-78 (табл.12.7), применяют при проектировании ленточных фундаментов для кирпичных или блочных стен. Наименование блоков высотой 0,6 м включает буквенные индексы ФБС (фундаментный блок стеновой) и число, обозначающее ширину блока в дециметрах. Блоки высотой 0,3 м имеют дополнительный буквенный индекс "Н", например, ФБСН-6. В маркировке доборных блоков через тире указывают их длину в дециметрах. Блоки стен подвала изготавливают из бетона класса В7,5 – обычные и из бетона класса В15 – усиленные. В последнем случае в |
| --- | --- |

наименование блока добавляется (через тире) индекс "у", например, ФБС6–у.

В панельных зданиях вертикальные элементы ленточных фундаментов представлены фундаментными панелями, конструктивное оформление которых аналогично надземным стеновым панелям (см. рис.12.6, б).

В настоящее время с целью оптимизации расхода материалов при изготовлении ленточных сборных фундаментов внедряют разработки сборных облегченных фундаментов (рис.12.9). Габаритные размеры ребристых и пустотных элементов принимают в соответствии с ГОСТ 13580-85 и ГОСТ 13579-78. Эффективность подобных конструктивных решений должна быть подтверждена технико-экономическими расчетами с тем, чтобы экономия расхода материала не оборачивалась повышенной трудоемкостью изготовления облегченных фундаментных элементов.

Применение пустотных элементов ограничивается маловлажными грунтами, поскольку попадание воды в пустоты может привести к разрушению конструкции при промерзании грунта.

Ленточные фундаменты, в которых нагрузка на грунт передается подошвой, являются наиболее распространенным типом фундаментов под стены. Но они имеют существенные недостатки, вызванные большими объемами земляных работ и нерациональной передачей усилий основанию. Поэтому в связных грунтах перспективны многощелевые фундаменты (рис.12.10),  образующиеся при заполнении монолитным бетоном или сборными элементами заранее прорезанных в массиве грунта вертикальных щелей толщиной 10…15 см. Стены здания опираются непосредственно на вертикальные бетонные элементы, расположенные в два-три ряда, или через горизонтальную распределительную плиту. Передача усилий окружающему грунту осуществляется по боковым поверхностям фундаментных стенок. В зданиях с подвалом (рис.12.10, б) бетонные стенки, испытывающие одностороннее боковое давление грунта, необходимо армировать.

Рис.12.9 - Облегченные элементы сборных ленточных фундаментов:

а – ребристая плита; б – решетчатая плита;

в…д – пустотные стеновые блоки

Рис.12.10 - Многощелевые ленточные фундаменты:

а – в бесподвальном здании; б – в здании с подвалом; 1 – стена

здания; 2 – поверхность грунта; 3 – бетонные пластины;

4 – распределительная плита; 5 – перекрытие; 6 – пол подвала

12.7.3. Рекомендации по устройству сборных ленточных фундаментов. Фундаментные плиты укладывают на уплотненную песчаную подсыпку толщиной 10 см при опорном  пласте, состоящем из пылевато-глинистого грунта. В случае непрерывных фундаментов плиты укладывают с зазором 20 мм. Если существует всего два типоразмера плит данной ширины, то не всегда удается образовать непрерывную ленту только стандартными элементами. Поэтому используют монолитные железобетонные вставки, поперечное сечение и армирование которых аналогичны примыкающим сборным элементам.

Рациональными являются прерывистые фундаменты, в которых фундаментные плиты укладывают с рассчитываемым зазором (см. рис.12.3, б). При благоприятных инженерно-геологических условиях и надземных конструкциях, малочувствительных к деформациям, применение этих фундаментов является обязательным.

Вертикальные блочные и панельные элементы укладывают по верху фундаментных плит на цементно-песчаном растворе. Толщина бетонных блоков зависит от толщины стен, при этом допускаются свесы надземных стен по 13 см. Количество рядов блоков по высоте определяется глубиной заложения фундамента. Кладку фундаментных блоков ведут на цементном растворе с перевязкой как вдоль стены (перевязка не менее 240 мм), так и в местах примыкания продольных и поперечных стен (перевязка не менее 300 мм). Необходимую перевязку блоков можно обеспечить, используя в кладке наряду с блоками стандартной длины (2380 мм) доборные блоки и монолитные бетонные или кирпичные вставки. В зонах пересечения наружных и внутренних стен в швах кладки через два ряда по высоте укладывают Т-образные или Г-образные сетки (рис.12.11, сечение I-I). Проемы в фундаментной кладке образуются раздвижкой блоков на расстояние 600 мм; снизу и сверху проемов предусматривается армирование швов.

Рис.12.11 - Устройство проемов в стенах подвала:

- блоки стен подвала; 2 – арматурные сетки из стержней Ø 8 мм;

3 – фундаментные плиты; 4 - проем в стене подвала

Наличие в основании фундаментов сильносжимаемых грунтов  (с модулем деформации )  или неравномерно деформируемых напластований требует дополнительных мероприятий по снижению влияния неравномерных осадок на надземные конструкции, к которым относят надежную перевязку фундаментных блоков (не менее чем 600 мм) и дополнительное армирование фундаментной кладки. В зоне сопряжений фундаментных подушек и вертикальных элементов фундамента делают армированный шов толщиной 3…5 см из цементного раствора с втопленной в него арматурой из 3…5 А-III Ø 14…20 мм.  Необходимо также устраивать железобетонный пояс поверх последнего ряда фундаментных стеновых блоков по всем стенам.  Выполняют пояса в монолитном железобетоне толщиной  20…15 см,  располагая продольную рабочую арматуру  из 6…8 А-III Ø 14…20 мм сверху и снизу пояса. Армированные швы и пояса эффективны при обеспечении их непрерывности по длине стен.

Для снижения уровня неравномерных осадок с помощью осадочных швов здание делится на отсеки. Места расположения осадочных швов обусловлены существенным изменением нагрузок на фундаменты (например, в местах сопряжения разновысоких частей здания), изменением инженерно-геологических условий в пределах здания, различными конструктивными решениями примыкающих частей сооружения.

Осадочные швы разрезают здание по всей высоте. Ширина шва зависит от характера деформаций, в частности, величины отклонения здания от вертикальной оси, вызванного неравномерной осадкой. При использовании ленточных фундаментов в обычных грунтовых условиях ширина осадочного шва для жилых зданий может быть ограничена 20 мм. Конструктивное оформление осадочных швов в сборных ленточных фундаментах показано на рис.12.12.

Если по характеру грунтовых напластований или согласно архитектурно-планировочным особенностям необходимо в пределах здания изменять глубину заложения фундаментов, то такой переход фундамента от одной отметки заложения к другой  осуществляют уступами (рис.12.13). При этом регламентируют отношение высоты уступа  к его длине : в пылевато-глинистых грунтах , в песчаных . Высоту уступов в соответствии в размерами стандартных сборных элементов принимают 300 или 600 мм.

| Рис.12.12 - Деформационный шов: 1 – стеновые блоки; 2 – фундаментные плиты; 3 – уплотняющая мастика; 4 – цементный раствор состава 1:2; 5 - антисептированные доски, обернутые толем; 6 – окрасочная гидроизоляция | Рис.12.13 - Переход фундамента от одной отметки заложения к другой: а – сборных; б - с использованием монолитного бетона; 1 – фундаментные плиты; 2 – бетон по месту |
| --- | --- |

12.7.4. Отдельные фундаменты (конструктивные решения). Отдельно стоящие фундаменты выполняют под колонны и столбы, а также как опоры для бескаркасных стен главным образом малоэтажных зданий.

Фундаменты колонн каркасных зданий обычно делают ступенчатыми. Такой фундамент состоит из плитной части и подколонника (рис.12.14, а, б). Способ сопряжения фундамента с колонной предопределяет конструктивные особенности подколонника. Фундаменты под сборные железобетонные колонны выполняют с подколонником стаканного типа. Размеры поперечного сечения стакана зависят от сечения колонны. Глубину стакана назначают исходя из надежной анкеровки колонны в фундаменте. Кроме того, должен быть предусмотрен зазор в 50 мм между днищем, стенками стакана и гранями колонны. Толщина стенок стакана должна быть не менее 150 мм. Минимальную толщину дна стакана определяют из расчета на продавливание колонной, она составляет не менее 200 мм. Для металлических колонн подколонник делают сплошным с анкерными болтами.

Рис.12.14 - Ступенчатые фундаменты: а – под сборную колонну;

б – под металлическую колонну; в, г – с пустотообразователями;

1 – подколонник; 2 – плитная часть; 3 – анкерные болты;

4 – картонные пустотообразователи

Высоту плитной части фундамента  определяют расчетом на продавливание ее подколонником. В зависимости от  назначают количество ступеней, имеющих высоту 300, 450 или 600 мм. Вынос нижней ступени , рассчитываемой как консоль от давления грунта под подошвой, принимают кратным 100.